| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1086 |  | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| ДИВ |  | Диванетка Габариты 920х400х880 | 125/K |  |  | Morello Gianpaolo |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 | Профи |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1087 |  | КОРИДОР- ОЖИДАЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 348 |  | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм | ДМ-6-001-17 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  |  | LG |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1088 |  | КАБИНЕТ ВРАЧА- ИНФЕКЦИОНИСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 232А |  | Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления | Ондеви-2 |  |  | Malvestio |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  |  | Юнитекс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Приставка (тумба)-греденция подкатная 1200х440х640 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  | «МИДЛ» |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1089 |  | УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |  |
| б/п |  | Аптечка настенная (для сбора анализов) Габариты: 350х110х350 |  |  |  | АГТ-Профиль |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1090 |  | ПРОЦЕДУРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами1 | арт.325025 |  |  | Malvestio |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 габаритные размеры 1300х607х600 мм. цифровой дисплей с отражением температуры температура от +2°C до +14°C; 1ф; 220В; 0,21кВт |  | HYCD-282 Haier |  |  | Haier |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 232А |  | Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления | Ондеви-2 |  |  | Malvestio |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| б/п |  | Штрих-сканер |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к персональному компьютеру |  |  |
| б/п |  | Мешок Амбу1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Языкодержатель1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Тонометр 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Очки защитные 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Аптечка экстренной профилактики парентальных инфекций 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Укладка универсальнаядля забора материала 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Укладка с педикулоцидными средствами 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Аптечка «АНТИ-СПИД» |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| б/п | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание от батареек |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дезинфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л1 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт; |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) 220В; 1Ф; 2,5кВт | Linea I |  |  | Draeger, Германия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1094 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 145А |  | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 1096 |  | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки для обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| б/п |  | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 | Профи |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1097 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  |  | Веледа |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149А |  | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250 | РБ4Х4 |  |  | SIMECO (Россия) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Суш |  | Сушилка настенная раздвижная | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Э-37А* |  | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540(Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП) |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |  |
| 1098 |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |  |
| 1099 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1100 |  | КОМНАТА ХРАНЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ЛАБ9 |  | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| б/п | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание от батареек |
| 1101 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 173 |  | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 173.1 |  | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛАБ9 |  | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| б/п | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание от батареек |
| 1102 |  | СЕРВЕРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1103 |  | СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  |  | ЮнитексРоссия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1104 |  | СКЛАД ЛЕКАРСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 607х600Х1300 Металлическая дверь с изоляцией с замком; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  |  | Haier |  | шт. | 3 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 173.1 |  | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 15 |  |  | на планах не указано |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п |  | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Питание от батареек |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

1 - Комплект для оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста (Прил. N3 N 69н)

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ