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	БЛОК А

	0038
	ГАРДЕРОБ  ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  ПЕРСОНАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	260.3
	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков
Габариты: 1100х400х1800
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	4
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0039
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	28
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0039а
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое,  диаметр 700мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	0039б
	 ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0041
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	30
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	4
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0043
	ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0045
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	34
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0046
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое,  диаметр 700мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	0047
	 ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	2
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0053
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	[bookmark: _GoBack]54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое,  диаметр 700мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
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