| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0038 |  | ГАРДЕРОБ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 260.3 |  | Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800 |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 4 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0039 |  | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 |  | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 28 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 6 |  |  |
| 1286 |  | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п |  | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0039а |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 0039б |  | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0041 |  | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 |  | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 30 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 1286 |  | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п |  | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0043 |  | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0045 |  | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 |  | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 34 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 1286 |  | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п |  | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0046 |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 0047 |  | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 2 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0053 |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.