| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | КАБИНЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х800х750мм |  |  |  |  |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изгот. | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2029а | КАБИНЕТ ЭПИДЕМИОЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х800х750мм |  |  |  | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения одностворчатый (Внутри шкафа 4 полки) Габариты: 600x420x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2074 | КАБИНЕТ ФАРМАКОЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Приставка (тумба)-греденция подкатная 1200х440х640 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2075 | ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная |  | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 2076 2077 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  |  | Tork Image Design 460011 50 л |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 186А | Крючок для сумок двойной |  |  |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 4 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  |  |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается с сети через электроввод |
| 2078 | КАБИНЕТ МЕД. СТАТИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  |  | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  | FLS328 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см |  |  |  | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2079 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2079а | ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2080 | ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  |  | Tork Image Design 460011 50 л |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм |  |  |  | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 54 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  |  |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 7 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 2081 | КОМНАТА ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  |  |  | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 | Россия | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  |  | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х800х750мм |  |  |  | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 6 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт |  |  |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 36А | Холодильник бытовой, двухкамерный. 220В, 1Ф, 0.3кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  |  |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  |  |  | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2082 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт |  |  |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2083 | КАБИНЕТ КОЛЛ-ЦЕНТРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  |  | FLS201 | Россия | Юнитекс | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Приставка (тумба)-греденцияподкатная 1200х440х640 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  | FLS328 | Россия | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 3 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  |  |  | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения одностворчатый (Внутри шкафа 4 полки) Габариты: 600x420x2010 |  |  |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | NL 202 |  | Эра | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| б/п | Корзина для бумаг (офисная) |  |  |  |  |  | Торглвая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 2085 | МОПОВАЯ КЛИНИНГОВОЙ СЛУЖБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  |  |  | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм |  |  |  | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 103 | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  |  |  |  | ПК "Итерма | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря |  |  |  | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря |  |  |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 178 | Стеллаж разборный, 1200х500х1800 |  |  |  |  |  | Меделия | шт. | 1 |  |  |
| Стир3 | Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт |  |  |  |  |  | Asko, Словения | шт. | 1 | 89 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная |  | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш-1 | Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт |  |  |  |  |  | Asko, Словения | шт. | 1 | 60 | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| Б/Н | Пылесос моющий |  |  |  |  |  | импорт | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак пластиковый, с педалью, бежевый с зеленой крышкой, ручкой, с двумя колесиками, объем 90л. ACG- модель для грязных мопов |  |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 2086 | ГАРДЕРОБ КЛИНИНГОВОЙ СЛУЖБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  |  |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | ДМ-6-006-03 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой, двухкамерный. 220В, 1Ф, 0.3кВт |  |  |  | Kef 4330-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  |  |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм |  |  |  | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 10 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  |  |  | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1286 |  | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| б/п |  | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 2086а | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 181 | Полка для ванной угловая |  |  |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывется в разделе АР |
| 2087 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186А | Крючок для сумок двойной |  |  |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  |  |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.