| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3060 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2 |  | Встроенная кухонная мебель со встроенной мойкой: Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК3 |  | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК4 |  | Встроенная кухонная мебель Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| МК5 |  | Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 36А |  | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт |  | CNef 5745-21 |  |  |  | Liebherr |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 53 |  | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм |  | Диван "Bern" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 3073 |  | Кабинет старшей сестры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 141А |  | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3074 |  | Помещение хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф (длина 1860мм) с рабочей поверхностью (1000х600х750мм). Габариты: 2850х600х3000 мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 3074а |  | Лифтовый холл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3075 |  | Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 0303Б |  | вешалка напольная |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 347 |  | Тележки (корзинка) для перевозки белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 349А |  | Парогенератор с утюгом 220В, 1Ф, 2.4кВт |  | Tefal SV6120E0 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 350 |  | Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3077 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186А |  | Крючок для сумок двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| 3078 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое, диаметр 700мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186А |  | Крючок для сумок двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| 3079 |  | Помещение предметов уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-37* |  | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  |  |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3080 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3081 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2 |  | Встроенная кухонная мебель со встроенной мойкой: Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК3 |  | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК4 |  | Встроенная кухонная мебель Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| МК5 |  | Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  |  |  |  |  | «Кухни Вардек» Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 36А |  | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт |  |  |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 3083 |  | Кабинет администативно-технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  | FLS328 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 141А |  | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 3084 |  | Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | Topchairs viking |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20 |  | Стол руководителя |  | Артикул МТ 111 |  | - |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 |  | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 172 |  | Шкаф для одежды |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 |  | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 |  | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 176 |  | Брифинг-приставка |  | ВЛ 107 ДТ |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3084а |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis просто раковину без тумбы |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186А |  | Крючок для сумок двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3085 |  | Кабинет инженерно-эксплуатационной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Офисная перегородка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | см.раздел АР |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  | FLS328 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 4 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 3 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 141А |  | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 4 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 3088 |  | Кабинет АХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  | FLS328 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 141А |  | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 3089 |  | Кабинет энергетического отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  | FLS328 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 141А |  | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.