| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 0007 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 235А | Стеллаж разборный, 1000х500х h(до потолка) |  |  | Индивид.изготов. | шт. | 2 |  |  |  |
| 346А | Шкаф для белья; двухстворчатый; ЛДСП Габариты: 800*600* h(до потолка) |  |  | Индивид.изготов. | шт. | 1 |  |  |  |
| ЛАБ9 | Стол Габариты: 900х650х750 мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П | Телефон |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П | Тележка для чистого белья |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 0008 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 83 | Полка-купе настенная | ПК-1203 |  | ПК "Итерма" | шт. | 1 |  |  |  |
| 103 | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  | ПК "Итерма | шт. | 1 |  |  |  |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 2 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 178А | Стеллаж разборный, 1200х500х h(до потолка) |  |  | Индивид.изготов. | шт. | 1 |  |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| 235А | Стеллаж разборный, 1000х500х h(до потолка) |  |  | Индивид.изготов. | шт. | 2 |  |  |  |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм Учесть в ВК |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 0009 | КЛАДОВАЯ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ КЛАССА Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  | Меделия | шт. | 2 |  |  |  |
| 353 | Тележка грузовая | ТТ-300 |  | Компания "Клен" |  | 1 |  |  |  |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм Учесть в ВК |  |
| Б/П | Бак для хранения отходов |  |  | Россия | шт. | 2 |  |  |  |
| 1010 | КЛАДОВАЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ КЛАССА А, Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| 354 | Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |  |
| ЛАБ9 | Стол Габариты: 900х650х750 мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм Учесть в ВК |  |
| 0024 | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 36 |  |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 6 |  |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| 0025 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 0026 | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 2 |  |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 0027 | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 61 |  |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 6 |  |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |  |
| Б/П | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| 0028 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 0029 | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 2 |  |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 0030 | ГАРДЕРОБНАЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 | СГ-02 |  | Гардеробные системы «ТРЕЙДО» | шт. | 3 |  |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |  |
| 0034 | ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря |  |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |  |
| Э -37С.1 | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 700х650мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 0034а | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 0058 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.