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	1001
	Тамбур
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	220
	Машинка для чистки для обуви
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	221
	Контейнер для использованных бахил
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	221.1
	Диспенсер для бахил, настенный
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	250
	Подставка для зонтов
	Kela
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/П
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	1002
	Вестибюль приемного отделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	1004
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм
	
	 
	 Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	См.дизайн-проект

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	256
	Шкаф встроенный для одежды с сейфом
Габариты: 1700х600х2400 мм
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	 
	 См.дизайн-проект

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Алкотестер
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1005
	Помещение для хранения каталок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832 
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	355А
	Кресло-коляска инвалидная
Габариты: 1200х630х1210 мм      Вес – 27 кг
	LY-250
	
	TitanDeutschlandGmbH
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Носилки 
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	1007
	Вестибюль приема VIP посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	148
	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту
Габариты: 1800х1040х850мм
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	256
	Шкаф встроенный для одежды с сейфом
Габариты: 1600х600х2400 мм
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	 
	 См.дизайн-проект

	ЛО-1
	Бра настенное
1ф; 220В; 0,02кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод   

	1008
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм
	
	 
	 Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	См.дизайн-проект

	1010
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
1ф; 220В; 0,065кВт
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	 
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео
Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	1
	 
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "Завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Бак для замачивания суден
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	1011
	Диагностическая палата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	 
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	 арт.325200
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	43
	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	SV800
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
 1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	
	 


	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента (маленький)
	BeneVision N1
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод кислорода. 
Подвод вакуума.                   Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ХЛ
	Малогабаритный холодильник
Габариты:630х554х624
220В, 1Ф, 0.2 кВт
	Plus
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	Б/Н
	Языкодержатель
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Глюкометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Вакуумный электроотсос
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Ингалятор- небулайзер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Мешок Амбу
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор для дренирования плевральной полости
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор для слепой пункционной биопсии печени
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Средство индивидуальной защиты
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	СИЗ (комплект защитной одежды)
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Укладка с педикулоцидными средствами
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Алкотестер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Лупа ручная
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Неврологический молоток
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Спирометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Инфузомат
	BeneFusion SP5
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор реанимационный
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Матрац противопролежневый
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Рожок для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Судно 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Горшок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Утка  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Обоудование для штрих-кодирования
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	
	

	1012
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	1013
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1014
	Диагностическая палата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	 
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	 
	 


	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	 арт.325200
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	
	 

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	52
	Дефибриллятор-монитор
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	BeneHeart D3
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 КРОНТ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	 
	 

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента (маленький)
	BeneVision N1
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод кислорода. 
Подвод вакуума.                   Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ХЛ
	Малогабаритный холодильник
Габариты:630х554х624
220В, 1Ф, 0.2 кВт
	Plus
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	Б/Н
	Встроенная  столешница под холодильник с  зоной хранения (навесные полки)
	
	
	Инд. изготовление
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Языкодержатель
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Глюкометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Вакуумный электроотсос
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ингалятор- небулайзер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Мешок Амбу
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для дренирования плевральной полости
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для слепой пункционной биопсии печени
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	СИЗ (комплект защитной одежды)
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка с педикулоцидными средствами
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Алкотестер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Лупа ручная
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Неврологический молоток
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Спирометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Инфузомат
	BeneFusion SP5
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор реанимационный
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Матрац противопролежневый
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Рожок для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Судно 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Горшок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Утка  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1014а
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1014б
	Уборная с душевой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152Г
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	ШКУ
	Тумба с дверьми купэ
Габариты: 700х300х900мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1016
	Помещение АТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1018
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1019
	Комната персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	3
	 
	 


	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1020
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	8
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	390
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 



	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	12
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	13
	
	

	ЧАС
	Часы. Диаметр 400мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1023
	Помещение концентратора кислорода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	1
	 


	1024
	Техническая комната КТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	КТ-1.6
	КТ-1.6 – силовой шкаф, габариты: 700х550х1062мм (вес – 370кг.)
	
	
	
	
	
	
	

	КТ-1.7
	Силовой распределительный щит, габариты:  225х424х929мм
	
	
	
	
	
	
	

	КТ-1.8
	Источник бесперебойного питания, габариты: 770х264х528мм (вес – 120 кг.)
	
	
	
	
	
	
	

	1025
	Процедурная КТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	 
	 

	212
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	2
	
	Учитывается 
разделом АР 

	218
	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт.  Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт.  Короб станции насосов Space - 1 шт.  Крышка насоса Space - 1 шт.  Провод сетевой - 1 шт.  Штатив - 1 шт.  Mодуль SGC - 1 шт.
	Space Station
	
	Bbraun
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	КТ-1
	Томограф компьютерный рентгеновский, в составе:
КТ-1.1 – гентри, габариты: 2041х1014х1928мм (вес –1558кг.)
КТ-1.2– стол пациента, габариты: 2910х650х1046мм (вес – 505кг.)
КТ-1.3 – автоматическая камера позиционирования пациента, габариты:360х360х180мм
КТ-1.4 – устройство ввода контрастного вещества
КТ-1.5 – ЭКГ монитор
КТ-1.10 – рабочий стол, габариты: 1300х850х850мм (вес – 40 кг.)
КТ-1.11 – консоль оператора, габариты: 672х400х576мм (вес – 64,2 кг.)
КТ-1.12 – пульт управления устройством ввода контрастного вещества
КТ-1.13 – рабочая станция, габариты: 445х169х386мм (вес – 31,7кг.)
3ф; 380В; 100кВА (максимальная), 20кВА (средняя)
	REVOLUTION MAXIMA
	 
	GE HEALTHCARE
	шт.
	1
	 
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования. Комплектация томографа уточняется у поставщика оборудования. 

	КТ-1.9
	Рубильник
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Поставляется и устанавливается 
ЗАКАЗЧИКОМ

	ОЗ-2
***
	Окно рентгеновское защитное
Габариты стекла: 1000х800
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb
Габариты рамы окна: 1080х880мм
	
	
	ООО «ПКФ «Промет-Урал», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов.

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-1
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-2
***
	Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм)  
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	Hostcall- RК.02
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для использованного белья
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1026
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 


	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Р-18
	Лазерная мультиформатная камера Carestream  Health (с 2 лоткам  для подачи пленки)
Габариты:670х620х650
4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE
Вес – 79 кг.
	Carestream Health DryView 5950
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1027
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео
Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	2
	
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
Габариты: 500х500х1830 мм
	LS 11-50
	 
	ПРАКТИК
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	1028
	Помещение администратора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1029
	Кабинет заведующего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя правый на опорной тумбе
Габариты: 2020х1800х760мм
Габариты столешницы: 1800х900мм
	Артикул 
ВЛ 137 ДТ
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	148А
	Диван мягкий. 
Габариты: 2140х910х720 мм
	Хоуп,
 Хорека 141
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	171
	Столик. Габариты: 500х500х550мм
	
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	172
	Шкаф для одежды
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной., крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: 
	
	 
	Инд. изготовление 
	комп.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	тумба инд. изготовления,
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, 
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, 
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	держатель для полотенец Brabantia, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, 
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, 
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	176
	Брифинг-приставка
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	331Д
	Настольная лампа
1Ф; 220 В; 0,02 кВт                        
	Norte 2 
2421/1T
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС2
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1033
	Ординаторская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19А
	Стол офисный угловой (левый)
Габариты: 1600х1200х750мм
	
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	19Б
	Стол офисный угловой (правый)
Габариты: 1600х1200х750мм
	
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	3
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	комп.
	3
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами и подставкой для крепления к столу
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	3
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	1034
	Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1034а
	Медикаменты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ВШ
	Встроенный шкаф угловой. 
Габариты: 1100х2550/700х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1035
	Процедурная маммографии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	 
	 

	М
	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой в составе:
М1.1 –  гентри, габариты: 1312х720х2020 мм (вес – 420 кг.)
М1.2 – пульт управления с опцией ТОМО, габариты: 480х900х1855мм (вес – 160 кг.)
М1.3 – шкаф для хранения аксессуаров, габариты: 635х381х1499мм (вес – 48,6 кг.)
М1.4 – стол для биопсии, габариты: 1930х711х864мм (вес – 166 кг.)
М1.6 – силовой распределительный щит, габариты: 270х535х735мм (вес – 90 кг.)
М1.7  - рабочая станция
М1.9  – подвижная стойка для биопсии, габариты: 473х464х899 (вес – 52 кг.)
1ф, 220В; 4,6кВА
	Senographe Pristina
	 
	GE HEALTHCARE
	шт.
	1
	
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	М1.8
	Рубильник (коммутационный аппарат для маммографа)
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Поставляется и устанавливается ЗАКАЗЧИКОМ

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	212.1
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ОЗ-2
***
	Окно рентгеновское защитное
Габариты: 1060х556х45мм
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-3
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-4
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	
	
	Hostcall- RК.02
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	2
	
	

	1035а
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	Р-19
	Медицинский принтер 
Габариты: 700х750х1410 мм
1ф; 0,7кВт, 220В
	Agfa Drystar 5503
	
	Agfa
	шт.
	1
	190
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1036
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1037
	Уборная для МГН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1039
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1040
	Ожидальная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 1,0 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	386
	Диван
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105  Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	 
	 

	388
	Стол  журнальный круглый, Габариты:     40,6 x 100 x 100
	GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 
	3
	 
	 

	390
	Диван мягкий двухместный, 
Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	 
	 

	1041
	Процедурная денситометрии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.2
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	3
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	346
	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм
	ДМ-6-001-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	МП62
	Денситометр рентгеновский костный, в составе:
МП62-1- стол-сканер, габариты: 2870х1310х1250мм (вес – 360кг.);
МП62-2 - рабочая станция (вес – 12,7кг.);
МП62-3 – комплект для маленького помещения, габариты: 381х254х52мм (вес – 11,34кг.)                                           
1Ф; 220 В; ~635ВА
	LUNAR iDXA
	
	GE HEALTHCARE
	шт.
	1
	
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования 

	МП62-4
	25х25 настенный кабельный короб
	
	
	
	
	
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ДР-8
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Ступеньки медицинские для инвалидов 
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	1042
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1043
	Процедурная рентгендиагностики
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025 
	 
	Malvestio
	шт.
	2
	 
	 



	144
	Аппарат рентгеновский мобильный
	MobileDart Evolution
	 
	SHIMADZU, Япония
	шт.
	1
	70
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	165
	Аппарат рентгеновский цифровой для рентгенографии и рентгеноскопии, в составе:
 165.1 - стол-штатив телеуправляемый (1560кг.);
165.2 -  консоль управления;
165.3 - шкаф генератора (300 кг.);
165.4  - шкаф управления столом (230 кг.);
165.5 -  шкаф цифровой системы обработки изображения (260 кг.)
3Ф; 380 В; 80кВт
	SONIALVISION G4
	 
	SHIMADZU, Япония
	шт.
	1
	
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования 

	165.6
	Силовой распределительный шкаф
	
	
	Торговая сеть
	комп.
	1
	
	Входит в комплект поставки  поз.165

	165.7
	Рабочая станция врача-рентгенолога для работы с 2D изображениями с монитором, в составе:
- ПК (тип-8);
- ПО АПК АрхиМед (Диагностическая лицензия);
- 2 МП Монохромный монитор Beacon G23S+ 21.3" (1600 x 1200)
	«АрхиМед»
	
	Торговая сеть
	комп.
	1
	
	Входит в комплект поставки  поз.165

	212.3
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	212.4
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	Е20.1
	Набор рентгенозащитных средств (3 фартука, 3 воротника для защиты щитовидной железы, 2 юбки, 1 вешалка)
	
	
	Торговая сеть
	комп.
	1
	
	Входит в комплект поставки  поз.165

	ОЗ-1
	Окно рентгеновское защитное
Габариты стекла: 1000х800
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Входит в комплект поставки  поз.165

	ДР-5
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-6
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор 
Мебель 
	шт.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Ступеньки медицинские для инвалидов 
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	1043а
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Инфузомат
	BeneFusion SP5
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	 
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1044
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.7
	Стол врача 
Габариты: 1500х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	
	
	Hostcall- RК.02
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	1045
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19Б
	Стол офисный угловой (правый)
Габариты: 1600х1200х750мм
	
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия   
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	СТЕЛ-2
	Стеллаж. Габариты: 1550х240х1800мм
	Элекс 2
Артикул: А4141582052
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	
	

	1045а
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19А
	Стол офисный угловой (левый)
Габариты: 1600х1200х750мм
	
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия  
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Р-21
	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков 
Габариты:597х649х463 мм
РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	Drypro Sigma
	
	Импорт
	шт.
	1
	54
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	СТЕЛ-2
	Стеллаж. Габариты: 1550х240х1800мм
	Элекс 2
Артикул: А4141582052
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	
	

	1047
	Шлюз подготовки пациента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)с увлажнителем кислорода 

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод 
кислорода, 
закиси азота, 
вакуума, 
сжатого воздуха,
 отвод наркотических газов.

	Б/П
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/П
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	1047а
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145Г
	Пуф. Габариты: 910х430х480
	Diron
Женева
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	

	151Ж
	Консоль с 3-мя ящиками, белая
Габариты: 1200х400хх850 мм
	Ellington
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	

	331Г
	Настольная лампа (торшер). Габариты: D=200мм,  H=580 мм
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	MER-LG-1(P/A) 200 
	
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	ЗЕР-3
	Комплект зеркал с фацетом:
Габариты: 1270х1145 – 1 шт.
Габариты: 275х1145 – 2шт. 
	
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х550х2250 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	1048
	Техническое помещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	1049
	Процедурная МРТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т
	Magnetom Vida 3 T
	 
	Siemens AG Medical Solutions, Германия
	компл.
	1
	 
	 Данные предоставляет фирма -производитель данного оборудования

	305
	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	комп.
	1
	 
	в комплекте с Magnetom Vida 3 T 

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод 
кислорода, 
закиси азота,
 вакуума, 
сжатого воздуха; 
отвод наркотических газов

	1050
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.5
	Стол врача 
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Р-20
	Медицинский принтер 
Габариты: 728х715х536 мм
1ф; 0,53кВт, 220В
	Agfa Drystar 5302
	
	Agfa
	шт.
	1
	90
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1051
	Главный вестибюль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	145А
	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм
	
	
	по дизайн-проекту
	шт.
	10
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	292
	Турникет « Скоростной проход» (без крышек и створок) 
	PERCo-ST-01
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	 
	 Учтено и подключено в  разделе СКУД

	ЗЕР-Л
	Зеркало в латунной раме. Габариты: 2080х2920(h)мм
	
	
	Индивид. изготов
	шт.
	2
	
	

	ИНФ
	Информационная стойка (терминал самозаписи) 
Габариты: 510х622х1698мм
РУ- 0,3кВт; 220В,1Ф.+N+PE  
	Платан 19. 
P19M-6C-PC1-
W10-LP1
	
	Арт. K004429. 
ГК Сенсорные системы
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	1052
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 


	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164.1
	Стойка ресепшен с дверцей прохода и полкой для сумок
Габариты стойки: 3365х720х750/1200мм
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	С установочными местами под розетки.
См. дизайн-проект

	164.2
	Тумба-комод для хранения
Габариты: 3360х410х980мм
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	См. дизайн-проект

	261
	Принтер для печати пропусков
1Ф; 220 В; 0,2кВт                        
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	Б/Н
	Лёгкая перегородка между рабочими местами
	
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1053
	Гардероб уличной одежды посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	260
	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя
Габариты: 1600х600х1800
	СГ-02
	
	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»
	шт.
	2
	 
	См. дизайн-проект

	260.1
	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	4
	
	См. дизайн-проект

	260.2
	Стойка гардеробная
	
	 
	Инд. изготовление
	Компл.
	1
	 
	См. дизайн-проект

	1054
	Договорный отдел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	2
	 
	 

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	 


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 


	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1055а
	Вестибюль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	 
	 

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	220
	Машинка для чистки для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	221
	Контейнер для использованных бахил
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	221.1
	Диспенсер для бахил, настенный
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	249
	Стационарная монопанель . Ширина прохода – 1200мм.
Габариты: 590х165х2260мм
1ф; 220В; 0,001кВт
Вес – 24 кг.
	БлокПост
M Z 6
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	250
	Подставка для зонтов
	Kela
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	251
	Ресепшн для охраны
	
	 
	 Инд. изготовление (пом. 1055а)
	шт.
	1
	 
	С установочными местами под розетки 


	293
	Секция ограждения. Длина – 1000мм
	ВН02
	 
	PERCo
	шт.
	1
	 
	 


	1056
	Помещение охраны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	57.1
	Компьютер персональный с 3 мониторами
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	 
	 
	Импорт 
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 


	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/П
	Ключница с бирками Количество крючков - 50 шт. В комплект поставки ключниц входят пластиковые цветные брелоки и самоклеящиеся номерки, количество брелоков и номерков соответствует количеству крючков.
Габариты: 300x230x90мм
	KB-70
	 
	Тайвань
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Телефон
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1057
	Договорный отдел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1057б
	Касса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 


	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	35
	Расчетно-кассовый аппарат
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	АМС-100К
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	252
	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу.
Габариты: 440х430х1230 мм
	VALBERG ГРАНИТ 120Т EL
	 
	Завод 
"Промет"
	шт.
	1
	257
	 

	1060
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	1061
	Уборная для МГН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1062
	Комната персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	 
	 

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Индвиди. изготовл.
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1063
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1064
	Стерилизационная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОК9
	Клапан медицинского газа
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	30
	Моечно-дезинфекционная машина
Габариты: 598х678х818 мм
РУ-3,3кВт,220В,1Ф+N+PE
	MELAtherm 10DTB
	 
	 Melag, 
Германия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через  автоматический выключатель.
Подвод ХВ, D= 3/4. Отвод канализации D=50 мм

	41
	Автоклав класса "В"
Габариты: 425х755х485 мм
РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE

	Vacuklav
23 B+
	 
	Melag, 
Германия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
Отвод в канализацию D=20 мм

	41а
	Ионнообменный фильтр.
Производительность 120 л/час
Габариты: 320х150х350 мм
	MELAdem 40
	
	Melag, 
Германия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=1/2

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (для промывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	214
	Автоклав для очистки и обработки наконечников
Габариты: 380х370х350 мм
РУ-1,1кВт,220В,1Ф+N+PE
	DAC Universal
	 
	Sirona, Германия
	шт.
	1
	 23
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В .
Подвод сжатого воздуха  D внш.=6мм, 
5-8бар. 
Расход – 60 л./мин. 

	215
	Мойка ультразвуковая
Габариты: 240х137х100 мм
РУ-0,08 кВт,220В,1Ф+N+PE
	S30
	 
	Elmasonic
	шт.
	1
	3.3
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	216
	Упаковочная машина  с бабинодержателем
Габариты: 415х330х430 мм
РУ-0,3 кВт,220В,1Ф+N+PE
	Melaseal
100+
	 
	Melag, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	317
	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2
	 
	

	
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151  мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GRD Смеситель 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2
	 
	

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр  3750 x 600 x 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	3
	 
	

	318
	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой  600 х 550 х 820мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 6
	 
	

	
	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см  800 х 800 х 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр  2000х 600х 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	1065
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152Д
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1066
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1067
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	1067а
	Ожидальная с зоной ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4Б
	Диван. Габариты: 1320х860х450
	Росфорд
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	 
	 


	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	151А
	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	151Б
	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	
	С установочными местами под розетки 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	ЧАС1
	Часы. Диаметр 300мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1067б
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1070
	Кабинет врача стоматолога-терапевта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	40
	Cтоматологическая установка.
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип D1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 


	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-9
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	С-3
	Аппарат для определения глубины корневого канала  (апекслокатор)  
	  Dentaport RCM-EX.
	 
	J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	Питается от аккумулятора: батарея 3.6В - Подзарядка: 110/220В

	С-9
	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания)                                                 
Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная  мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А
	ZOOM 3
	
	Импорт
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-10 
	 Эндомотор 
	 Dentaport TR-EX DP-TR3. 
	 
	J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	

	С-11 
	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер). 
Габариты: 280х185х100 мм
1ф; 220В; 0,09кВт
	 Combi S
	 
	Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В.
1. Подключается  к сжатому воздуху;
2.Подключается к воде.
Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения.   

	С-16
	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554
Габариты: 112х152х150мм
1ф; 220В; 0,01кВт
	Calamus Dual
	
	Dentsply Maillefer, Швейцария
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-17
	Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699
Габариты: 98х98х60мм
1ф; 220В; 0,001кВт
	
	
	Geosoft EndoLine
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор сухая работа. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для чистки. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	14Б
	 Аппарат для аэрозольной дезинфекции 
Габариты: 500х350х300мм
1ф; 220В; 1,0кВт
Вес – 6,5 кг.
	 
	 
	Nocospray. Ariel, Франция   
	 шт. 
	 1 
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-6Г 
	 Лампа светополимеризационная бесконтактная (аккумуляторная)
1ф; 220В;≈ 0,01кВт

	 
	 
	 Starlight Pro. Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети блок заряда аккумулятора  через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). 
	 
	 
	DKL, Германия   
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	 С-5К 
	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)  
PУ-0,1 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Емкости для дезинфекции инструментов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	2 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н
	 Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	Б/Н 
	 Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  
	 
	 
	 
	 шт. 
	3 
	 
	 на планах не указано 

	310
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2 
	 
	

	
	 DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 LCTR Интегрированная мойка 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GR4 Смеситель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B  500 х 405 х 830мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 40,50~485 х 830 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DPL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830мм   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 LCTR Интегрированная мойка 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GR4 Смеситель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный 3,5   3500 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 3,5  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12   мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DIL* Вставка-лоток в ящик 12  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SBLA* Вставка в ящик 16 см 6  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395   мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	311
	Стол компьютерный, серия DECO в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	 DSP4 Панель-опора с ножками 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GPF Кабель-канал 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 GMT Металлическая панель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1 
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	1071
	Кабинет врача стоматолога парадонтолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	40.1
	Cтоматологическая установка для парадонтологического приема
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.


	DKL тип  L1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	1
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиографинтраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 


	С-15
	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031
	Vector 
	
	DURR DENTAL SE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	Б/Н
	Набор для парадонтологического приема
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	308
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм 
	
	 
	
	шт.
	2
	 
	

	
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель- 1 шт; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  габаритами 500 х 405 х 830 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм  
	
	 
	
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей  габаритами 500 х 405~485 х 840мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5,  3500 x 465~545 x 12 мм 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм  
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм 
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик
	
	
	
	шт.
	16
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см
	
	
	
	шт.
	7
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	309
	Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GPF Кабель-канал
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	415006 Вентилятор
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	212.6
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-16
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	1072
	Кабинет старшей сестры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1072а
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1075
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	4
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	1076
	Кабинет врача стоматолога терапевта/ортодонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	 

	40
	Cтоматологическая установка
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип D1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм.
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	С-3 
	 Аппарат для определения глубины корневого канала  (апекслокатор)  
	Dentaport RCM-EX. 
	 
	J.Morita, Япония   
	шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-9
	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания)                                                 
Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная  мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А
	ZOOM 3
	
	Импорт
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-10 
	 Эндомотор 
	Dentaport TR-EX DP-TR3. 
	 
	 J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	

	С-11 
	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. 
Габариты: 280х185х100 мм
1ф; 220В; 0,09кВт
	 Combi S
	 
	Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
1. Подключается  к сжатому воздуху;
2.Подключается к воде.
Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения.      

	С-16
	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554
Габариты: 112х152х150мм
1ф; 220В; 0,01кВт
	Calamus Dual
	
	Dentsply Maillefer, Швейцария
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-17
	Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699
Габариты: 98х98х60мм
1ф; 220В; 0,001кВт
	
	
	Geosoft EndoLine
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор сухая работа. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для чистки. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	14Б
	 Аппарат для аэрозольной дезинфекции 
Габариты: 500х350х300мм
1ф; 220В; 1,0кВт
Вес – 6,5 кг.
	 
	 
	Nocospray. Ariel, Франция   
	 шт. 
	 1 
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-6Г 
	 Лампа светополимеризационная 
	 
	 
	Starlight Pro. Mectron, Италия    
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	 С-5К 
	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)  
	 Combi
	 
	Mectron, Италия 
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-31
	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563
1ф; 220В; 0,3кВт
	Wamix-Comfort 
	
	Wasserman 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Система для снятия старых ортопедических конструкций  (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573)
	CORONAflex 2005
	
	KAVO
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Цифровой сканер стоматологический
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-32
	Принтер 3D стоматологический 
Габариты: 410х500х480мм
1ф; 220В; 0,5кВт
Вес – 16,5 кг.
	MAX UV
	
	ASIGA 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Клиническая система Cad-cam 
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Фото техника с принадлежностиями
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-33
	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов
1ф; 220В; 0,1кВт
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-34
	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический)
1ф; 220В; 0,1кВт
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	314
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей  500 х 405~485 х 830 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 1 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 1 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 485 х 840 мм
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 х 405~485 х 840 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	16
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	7
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	315
	Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO  в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	GPF Кабель-канал 1 GMT 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	Металлическая панель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,4
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода
РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-11
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	1077
	Кабинет врача стоматолога хирурга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	 

	40.1
	Cтоматологическая установка для хирургического приема
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип L1 
	 
	DKL, 
Германия 
	шт.
	1
	
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интернет;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм.
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-35
	Аппарат для ультразвуковой хирургии 
Габариты: 340х210х150 мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	 Mectron Piezosurgery touch.
	 
	Mectron, Италия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Набор базовый. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления зубов. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для остеотомии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления импланта. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Хирургический лоток. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	 Ключ для насадок К8. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-4
	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический 
Габариты: 235х130х65мм
1Ф; 220 В; 0,05 кВт                        
	ЭКпс-20-1
	
	Рубикон-Инновация, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте 
	 
	 
	 
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	 
	 
	 
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	ПБМ
	Мобильна стоматологическая установка
1ф; 220В; 50ВА
	TU A 200
	
	Stomadent, Словакия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	312
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	DML Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B  500х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В  500 х 512 х 795  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	12
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	6
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	313
	Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой  500 х 485 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GPF Кабель-канал 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	Вентилятор 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GMT Металлическая панель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,6
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-10
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

 Подвод кислорода.

	О-36А
	Операционный светильник       
1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	1078
	Кабинет врача оторинопаринголога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	 
	 


	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	59
	Кресло оторинолагическое для пациента
Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм)
РУ-220В; 1Ф; 1,386кВА
	Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT
	 
	 ATMOS
	шт.
	1
	160
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	61
	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). 
1ф; 220В; 3,150кВА - модуль Workstation
1ф; 220В; 0,05кВА – микроскоп
1ф; 220В; 0,025кВА – универсальное сетевое зарядное устройство
	ATMOS S 61 Servant ENT
	-
	 ATMOS
	шт.
	1
	120
	Подвод холодной воды D=3/4”.
Отвод в канализацию D=резьба внешняя 3/4”.
Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	 
	 


	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	168
	ЛОР Видеосистема на приборной стойке для смотрового кабинета с набором для стробоскопии, в составе:
Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +,  с принадлежностями
Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см 
Держатель видеоголовки и бутыли с ирригационной жидкостью
Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия)
Контактный микрофон с ободом, набор
Ножная педаль, управления
Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп, 90°, 5,8 мм, 20 см
Оптика Hopkins, телеларингоскоп, по BENJAMIN, 70°, 4 мм, 18 см
Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп 90°, 10 мм,15 см
Рукоятка KARL STORZ, для 8700 CP, 8700 CKA, 8705 CKA и 8700 DKA
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 



	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	3
	
	

	327
	Кресло вращающееся (Барани)
Габариты:660х550х1600(h)
Вес – 43 кг.
	КВ – 2С
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	Б/Н
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Осветитель налобный для видеоголовки, KS70, с LED-источником, белый свет
	 
	 
	Karl Storz GmbH & Co, Германия 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Жесткие эндоскопы ЛОР, в составе:
Оптика Hopkins, 0°,  4 мм, 18 см, PDD
Оптика Hopkins, 30°, 4 мм,
Оптика Hopkins, 45°, 4 мм, 18 см
Оптика Hopkins, 70°, 4 мм, 18 см
Оптика Hopkins, 0°, 2,7 мм, 18 см
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия 
	комп.
	1
	
	

	Б/Н
	Гибкий эндоскоп смотровой ЛОР. Оптика гибкая стекловолоконная, для риноларингофиброскопии, 2.5 x 270 мм
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия 
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Гибкий эндоскоп биопсийный ЛОР. Оптика гибкая стекловолоконная, риноларингофиброскоп, 3,7 х 340 мм
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия 
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Лупа бинокулярная 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Отоскоп, оториноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Воронка Зигля 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Риноскоп, риноларингофиброскоп 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 
	Digital (вид 215110)
	 
	Happersberger Otopront GmbH, Германия 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Аудиометр 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Аудиометр импедансный, импедансметр 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор камертонов медицинских 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Комплект инструментов ЛОР, в составе:
Камертон, С-128, с разновесами
Пинцет, по LUCAE, штыкообразный,14.5 см
Щипцы KARL STORZ, ушные, 8 см, по HARTMANN
Молоток, по COTTLE, длина 18 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая BARON, 1 мм
Канюля KARL STORZ, отсасывающая по BARON, 1,7 мм
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка, по FERGUSON, 9 Шр.
Ножницы, 10.5 см
Ножницы, по WULLSTEIN, загнутые, 14 см
Нож, серповидный, по PLESTER, слегка изогнутый, 16 см
Кюретка, двойная по HOUSE, 2 х 3,2 мм, 1,6 х 2,6 мм, 15 см
Эндоигла, по WULLSTEIN, средний изгиб, 16.5 см
Эндоигла, по WULLSTEIN, легкий изгиб, 16.5 см
Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см
Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см
Зеркало, носовое
Ножницы, RHINOFORCE® II, носовые, 13 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 2.5 мм, 11 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, загнутые вверх на 45°, 3,5 мм, 11 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 0
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, 11 см, размер 1
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 2
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY-WILDE, загнутые вверх на 45°, 11 см, размер 0
Щипцы KARL STORZ, по BRÜNINGS-LUC, 11 см
Элеватор, по FREER, двусторонний, 20  см
Остеотом, COTTLE крестовидный остеотом, 4 мм
Ножницы, по METZENBAUM, 14 см
Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая 
Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая, 3 мм
Щипцы KARL STORZ, по OSTRUM, антральные
Кюретка, антральная, 19 см
Канюля KARL STORZ,  отсасывающая трубка по FERGUSON, 10 Шр.
Щипцы KARL STORZ, КЕРРИСОНА, 2 мм, 17 см, вверх на 40
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
Щипцы KARL STORZ, носовые с  двойным изгибом по BLAKESLEY-CASTELNUOVO, 25°/45°, 2,5 мм, 13 см
Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вверх на 90°, 10 см
Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вниз на 115°, 10 см
Щипцы KARL STORZ, для лобной пазухи,70°, малый
Щипцы RHINOFORCE II, ложкообразные, 80°, 13 см
Зонд, двусторонний, для гайморовых пазух, 19 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая по FRAZIER, 5 Шр, 10 см
Роторасширитель, по DAVIS-MEYER
Диссектор, отсасывающий
Диссектор, диссектор-ретрактор миндалин, по HURD
Щипцы KARL STORZ, по COLVER, длина 19 см
Зажим, по MIKULICZ, 20 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка YANKAUER, 29 см
Чаша медицинская, стальная, 50 мл
Щипцы RHINOFORCE II, миниатюрные, носовые, по CASTELNUOVO, 65°, 13 см
	 
	 
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	1
	 
	

	Б/Н
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Ведро для утилизации игл
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	 
	

	Б/Н
	Контейнер для замочки инструменов на 5 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Контейнер для замочки инструменов на 3 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Контейнер для уборки на 1 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Вешалка для халатов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	1079
	Кабинет заведуещего отделением (администратора)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: 
	
	 
	Инд. изготовление 
	комп.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	Б/Н
	тумба инд. изготовления, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	Б/Н
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	держатель для полотенец Brabantia, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	176
	Брифинг-приставка
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	

	ЧАС
	Часы. Диаметр 400мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1080
	Малая операционная (стоматологическая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	74А
	Наркозно-дыхательный аппарат
РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	WATO-EX65 pro
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 
Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	 

	109А
	Операционное кресло для хирурга
	Atlant Westfalia
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 


	114
	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных
Габариты: 330х390х365 мм
Вес – 16 кг.
	SV300
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Питание от аккумуляторных батарей

	143К
	Операционный стол (стоматологический)                                           Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм        
 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт                                    
Вес – 175 кг                               
	BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами
	
	Brumaba  OP (PRIMUS), Германия
	шт.
	1
	
	Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство

	146Б
	Стол для анестезиолога
Габариты: 1100х750х950 мм
	ДМ-6-010-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	156Л
	Монитор пациента 
1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	BeneVision N15
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	195Э
	Автоматический наружный дефибриллятор
1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	BeneHeart C2
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Питание от сети или от аккумулятора

	195.1
	Дефибриллятор-монитор
 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	BeneHeart D6
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Питание от сети или от аккумулятора

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Литий-ионный аккумулятор
	BeneHeart D6
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-36
	Физиодиспенсер 
1ф; 220В; 0,1кВт
	 
	 
	Implantmed SI-923. W&H, Германия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В

	С-35
	Аппарат для ультразвуковой хирургии 
Габариты: 340х210х150 мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	 Mectron Piezosurgery touch.
	 
	Mectron, Италия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В

	Б/Н
	Набор базовый. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления зубов. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для остеотомии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления импланта. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Хирургический лоток. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ключ для насадок К8. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	BP AG1-10
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Тонометр LD-70. (23126)
	
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615
	
	
	
	компл.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614,
	
	
	
	компл.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	МС-1
	Микроскоп операционный 
1ф; 220В; 0,2кВт
	 M320 
Hi End 
	 
	Leica, 
Германия 
	шт.
	1
	 
	Подключение к сети через автоматический выключатель

	О-36А
	Операционный светильник       
1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.
 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 
Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  
Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования
РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов.

	316А
	Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 


	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	12
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	8
	 
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+Hospitaltechnik AG,
Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл.
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками). Размер 660x2100x680 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 
размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения электрических розеток (розетки предоставляются заказчиком)
	
	
	
	
шт.
	2
	
	Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м 

	
	Смотровые оконные элементы (панельные)  со встроенными жалюзи с электроприводом
	
	
	
	шт.
	2
	
	Электр. подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм 
	
	
	
	

шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²
Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц
Предохранитель: 10 А
оставить  свободный конец 1 м

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1100 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²
Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц
Предохранитель: 10 А
оставить  свободныйконец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 5x1,5mm²

	
	Система медицинской часофикации со встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	1080а
	Шлюз пациента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	HTLabor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HTLabor+ HospitaltechnikAG
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл.
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы без стеклянных вставок) .Размер 920x2100x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверца без стеклянных вставок). Размер 660x2100x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1000 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	По возможности расширить проем на 100 мм!
Заземление: 1x6 мм²
Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц
Предохранитель: 10 А
оставить  свободный конец 1 м

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	1
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. К светильнику проложить кабель от выключателя 3x1,5mm²

	1080б
	Предоперационная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	HTLabor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HTLabor+ HospitaltechnikAG
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл.
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 
размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы без стеклянных вставок). Размер 920x2100x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная ,однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 800 мм, высота 2100 мм 
	
	
	
	
шт.
	1
	
	По возможности расширить проем на 100 мм. 
Заземление: 1x6 мм²
Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц
Предохранитель: 10 А
оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	1
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. К светильнику проложить кабель от выключателя 3x1,5mm²

	
	Система для обработки рук медперсонала из композитных материалов (медицинские мойки) в комплекте со специальной сантехнической арматурой, фильтрами воды и дозаторами дезинфицирующих средств, регуляторами температуры и потока подаваемой воды, автоматическими. Блок на 2 раковины.
	
	
	
	компл.
	1
	
	Подключения: слив DN50 
Горячая и ходоная вода DN 20

	
	Зеркальные стеновые панели влагостойкие (для установки над зоной хирургической мойки)
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	1081
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео
Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	1
	
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	 
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	Gochu Artex (DJFDAX4005)
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1000х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	1081а
	Техническое помещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	В помещении необходимо предусмотреть либо вентилятор с притоком воздуха с улицы (через канал Ø 100 мм в стене), либо кондиционер для снижения температуры в помещении
	
	
	
	
	
	
	

	С-37
	Аспиратор для сухой аспирации 
Габариты: 410х420х500мм
1ф; 220В; 1,1кВт
Вес- 25 кг.

	V 600
	
	
DURR DENTAL SE, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 

Соединение для
отработанного воздуха D=50 мм (снаружи).

Входное отверстие канала всасывания жидкости ф50 мм – от стоматологических установок.

	С-35-1
	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. 
Производительность - 320 л/минуту;.
Габариты: 1155 х 550 х 745 мм
3ф; 380В; 3,0кВт
Вес - 112 кг
	
	
	Cattani
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 

	1082
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1083
	Комната временного пребывания пациента после процедур
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

 Подвод кислорода.

	1084
	Рентген (стоматологический кабинет)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.2
	Компьтерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. 
Рентгеновский излучатель 60-90кВ
Габариты:2155х1411х2250мм
PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф
	OrthophosXG 3D
	 
	DentsplySirona. Австрия
	шт.
	1
	110 
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	шт.
	1
	 
	 


	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	212.6
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-7
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	КПС
	Кресло для пациента                      
Грузоподъемность – 185 кг              
 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	SK 1.08
	
	Chirana, Словакия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	311А
	Стол компьютерный, серия DECO в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	 GPF Кабель-канал 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 GMT Металлическая панель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1 
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	1085
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1091
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1092
	Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	2
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	57.1
	Компьютер персональный с 3 мониторами
1Ф; 220 В; 1,0 кВт                        
	 
	 
	Импорт 
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	3
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1107
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1108
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок  
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1109
	Уборная для персонала с ПУИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	111А
	Тележка для уборочного инвентаря
	УльтраСпид Про
	 
	Vileda Professional
	шт.
	1
	 
	 

	127А
	Шкаф для хозяйственного инвентаря
Габариты: 500х400х1750 мм
	
	
	МеталлСити
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
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