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	Позиция
	Наименование и техническая
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод 
изготовитель
	Единица 
измерения
	Количество
	Масса
Единицы
(кг.)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



	БЛОК БВ

	3001
	Палата VIP на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	151-1
	Журнальный столик, цвет Blanco roto
	Disemobel Classic
	
	Торговая сеть,
Россия
	
	1
	
	

	156-1
	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11
	
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	4
	
	см. дизайн-проект

	330
	Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем
Габариты: 1500х2110х1350 мм
	D25146, BIANCO anticatura
	
	Casa Nobile
	компл.
	1
	
	

	331
	Настольная лампа
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	332
	Стул
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	3
	
	

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	334
	Банкетка, 1004х450х490
	Классика 2 Айвори, арт. 17105
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	335
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой
	Довиль
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	336
	Комод трехдверный с ящиками
	Siena Day Avorio
	
	Camelgroup
	шт.
	1
	
	

	337
	Скамья, 1200х460х500
	
	
	Casa Nobile
	шт.
	1
	
	

	338
	Стол обеденный круглый
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	1
	
	

	339
	Тумба прикроватная
	D22001
	
	Casa Nobile
	шт.
	2
	
	

	340
	Шкаф трехдверный
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Электрический карниз
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	3001а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	286
	Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna;
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	компл.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	342
	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo  модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор)
	Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	компл.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ
	Boheme Imperiale 405
	
	Boheme
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	Б/Н
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	3002
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	ГарП
	гарнитур для прихожей
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	3003
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	186А
	Крючок для сумок
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3004
	Комната приема посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	332А
	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В)  500 х 450 х 920 мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	335А
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180ш1025г760в440с (спальное место: 1575х1830)
	Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	шт.
	1
	
	

	341
	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480
1Ф; 220 В; 0,2кВт  (подсветка)            
          
	
	
	Инд. изготовление
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод  

Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	343
	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха,  43*60*112
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	344
	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	ХФ-В
	Холодильник встраиваемый под столешницу.
Объем – 127 л.
Габариты: 560х547х819мм
1Ф; 220 В; 0,2кВт  
	LXB2AF82S
	
	Electrolux
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3005
	Палата VIP на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	151-1
	Журнальный столик, цвет Blanco roto
	Disemobel Classic
	
	Торговая сеть, Россия
	
	1
	
	

	156-1
	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11
	
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	см. дизайн-проект

	330
	Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем
Габариты: 1500х2110х1350 мм
	D25146, BIANCO anticatura
	
	Casa Nobile
	компл.
	1
	
	

	331
	Настольная лампа
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	332
	Стул
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	3
	
	

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	334
	Банкетка, 1004х450х490
	Классика 2 Айвори, арт. 17105
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	335
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой
	Довиль
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	336
	Комод трехдверный с ящиками
	Siena Day Avorio
	
	Camelgroup
	шт.
	1
	
	

	337
	Скамья, 1200х460х500
	
	
	Casa Nobile
	шт.
	1
	
	

	338
	Стол обеденный круглый
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	1
	
	

	339
	Тумба прикроватная
	D22001
	
	Casa Nobile
	шт.
	2
	
	

	340
	Шкаф трехдверный
	SIENADAY AVORIO
	
	CAMELGROUP
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Электрический карниз
	
	
	Индивид.изготов.
	шт.
	3
	
	

	3005а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	286
	Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna;
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	компл.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	342
	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo  модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор)
	Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	компл.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ
	Boheme Imperiale 405
	
	Boheme
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	Б/Н
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	3006
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	ГарП
	гарнитур для прихожей
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект

	3007
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	186А
	Крючок для сумок
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3008
	Комната приема посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект

	332А
	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В)  500 х 450 х 920 мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	335А
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180ш1025г760в440с (спальное место: 1575х1830)
	Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л
	
	Первая мебельная фабрика,
Россия
	шт.
	1
	
	

	341
	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480
1Ф; 220 В; 0,2кВт  (подсветка)                      
	
	
	Инд. изготовление
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод  

Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	343
	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха,  43*60*112
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	ХФ-В
	Холодильник встраиваемый под столешницу.
Объем – 127 л.
Габариты: 560х547х819мм
1Ф; 220 В; 0,2кВт  
	LXB2AF82S
	
	Electrolux
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3009
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3010
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3013
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3014
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3014а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3014б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3015
	Помещение хранения переносной аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	3
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3016
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3016а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3016б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3017
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3017а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3017б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3018
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3018а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3018б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3019
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	65
	Машина дезинфекционно-моечная
Габариты: 600х450х1550мм
	AF2-60PEG
	 
	Melius
	шт.
	1
	95
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 
 Подвод холодной воды D=3/4", отвод в канализацию D=50 мм 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео
Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Стир2
	Стиральная машина с сушкой
Габариты: 598х590х848 мм
1Ф; 220 В; 2,3кВт   
                     
	Serie  8 WAV28IH10E
	
	Bosch
	шт.
	1
	72
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В.  Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3020
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель,
Россия
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебел
	шт.
	4
	
	

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
Габариты:  700х665х2100 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Индивид. изготов
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	3021
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	

	3022а
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3024
	Буфетная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	44-1
	Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера  цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм
	LP 850W
	
	Forcar 
(Италия)
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	235
	Стеллаж разборный 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	1
	
	

	С1
	Холодильная камера с дверным блоком, 
Габариты: 1360х1960х2200 мм
	
	
	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва
	
	1
	150
	

	С1-М
	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. 
Габариты: 1003х603х545 мм.
РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В
	MM111T
	
	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва
	
	1
	50
	Подключается к сети через электроввод.

	С2
	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	С3
	Шкаф навесной закрытый -двери распашные
Габариты: 700х400х600		
	ШН0704Р
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	С4
	Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5
1Ф; 220 В; 0,02кВт
	AD-2,5
	
	CAS(Корея)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	С5
	Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С
Габариты: 890х815х1820 мм
РУ- 6,5 кВт; 3ф; 380В
	KRC161M
	
	LAINOX (Италия)
	компл.
	1
	88
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В.
Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50 мм.  

	С6
	Зонт вытяжной, 900х900х350
	ЗВП0909
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Вытяжка - 500 м3/час

	С7
	Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870
	PK 70/80 PLC-P
	
	MODULAR (Италия)
	шт.
	1
	
	

	С10
	Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 
Габариты: 400х730х870мм
РУ- 5,0 кВт; 3ф; 380В
	EM 70/40 PVE-P
	
	MODULAR (Италия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	С11
	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304  Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм
	ЗПВП0508
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Объем подаваемого воздуха - 450 м3/час;
Объем удаляемого воздуха – 800 м3/ч

	С12
	Нейтральный элемент.
Габариты: 400х730х870 мм
	PK 70/40 PLC-P
	
	MODULAR (Италия)
	шт.
	1
	
	

	С17
	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130.  Педальный механизм.
	РБ4Х4
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С19
	Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная конструкция.  Н/Сталь,.С бортом. Ванна  цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесителем не комплектуется.800х700х850мм
	ВМ1U0807
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С20
	Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400
	НЕ10803
	
	SIMECO (Россия)
	компл.
	1
	
	

	С21
	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение
	СЗL2007БКЯ
	
	SIMECO (Россия)
	компл.
	1
	
	

	С22
	Соковыжималка  универсальная, Две скорости. Нержавеющая сталь. 2 скорости,  6500-13000 об/мин.
1Ф; 220 В; 1,5кВт
	S800
	
	BORK (Германия)
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	С23
	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.
1Ф; 220 В; 1,31кВт
	Essenza Mini Piano Black
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	TCB
	Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом.
Габариты: 680х540х160 мм
	TCB-600C
	
	Tribeca,
Турция
	шт.
	2
	
	

	TCB-1
	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. 
Габариты: 465х610х630мм
	TCB-600
	
	Tribeca,
Турция
	шт.
	2
	
	

	3024а
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	15-1
	Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх.    В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм
	ПН0605
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	16
	Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час .
 1ф; 220В; 0,06кВт
	ОБН-150
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	С17
	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130.  Педальный механизм.
	РБ4Х4
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С27
	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм.
	Ш0906Р
	
	SIMECO (Россия)
	компл.
	1
	
	

	С31
	Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна  цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница  (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется
Габариты: 1000х750х850мм
	ВМ1UП11075_400х500
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С35
	Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм
	СВ06075ВХЛ
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	С36
	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.
	Mixer tap L+shower A
	
	BISARO (Италия)
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм

	С37
	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь.  6 программ. Производительность до 450 тарелок в час.  Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.
Габариты: 600х620х850 мм
3ф; 380В; 6,7кВт
	OPTIMA 500 DA
	
	Dihr 
(Италия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 3-х полюсную розетку с заземл. контактом 380 В. Подвод холодной воды D=1/2", отвод в канализацию D=50мм

	С40
	Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100
	СВ06075ВЫХП
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	Б52
	Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм
	БМ50К
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	Б12
	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл,авто-реверс. d=205,h=312мм. 
1ф; 220В; 0,52кВт
	Evolution 100
	
	In Sink Erator(США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Б/Н
	Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70
	РИ0607
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм
	PK RG 2/1
	
	MODULAR (Италия)
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500. 
Габариты: 500х500х200мм
	
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 тарелок диаметром 24 см
Габариты: 500х500х150 мм
	780131
	
	APACH 
(Италия)
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Кассета для стаканов. Полипропилен. 
Габариты: 500х500х150
	780132
	
	APACH 
(Италия)
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140
	C 47
	
	DIHR
(Италия)
	шт.
	3
	
	

	3025
	Процедурная
	
	
	
	
	
	
	

	096А
	Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями
	
	
	Индивид. изготов
	комп.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное                        
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 700х500х2000мм
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод 
кислорода,
 вакуума, 
сжатого воздуха

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ХЛ
	Малогабаритный холодильник
Габариты:630х554х624
220В, 1Ф, 0.2 кВт
	Plus
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	Б/Н
	Электронный термометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/П
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Глюкометр 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	3026
	Кабинет старшей сестры с помещением хранения расходных материалов и лекарственных средств
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199Х
	Рулонная штора, L=1000мм
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Ю-125
	Сейф 3 класса взломостойкости
Габариты: 680х510х1320 мм
Вес - 502кг
	VALBERG              Гранит III-1368 KL
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Б/Н
	электронный термометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	

	Б/Н
	электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	 
	на планах не указано

	3027
	Пост дежурной медсестры
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	15
	Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.
	Индивидуальное изготовление
	
	Дизайн-проект
	шт.
	1
	1
	С установочными местами под розетки

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект

	331
	Настольная лампа
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ХФ-4
	Фарм холодильник (размещение под постом м/с)
	
	
	Дизайн-проект
	шт.
	1
	
	см. дизайн-проект
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Глюкометр 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	электронный термометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Контейнер КРОНТ  для замочки инструменов на 3 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Контейнер КРОНТ  для замочки инструменов на 1 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	3028
	Перевязочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	55
	Каталка медицинская рентгенопрозрачная Регулировка высоты ложа с помощью гидравлического привода. Плавная регулировка спинной и ножной секции по углу наклона с помощью пневмопружины. Приведение ложа в положение тренделенбург с помощью пневматической пружины. Управление регулировками с обеих сторон каталки.  Секции ложа из листового металла. Полимерное покрытие. Бамперы по углам кровати. Колёса 150мм серии PJP. Центральный тормоз. Функция прямолинейного движения. Без спинок и рукояток перемещения Наибольшие размеры тележки по бамперам панели (ДхШ) 2145*785 мм  Масса (без комплекта съемных приспособлений), не более 125 кг  Безопасная рабочая нагрузка  160 кг
	арт. 320750
	
	Malvestio
	шт.
	1
	115
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное                        
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	329
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н):
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)

PУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
закиси азота, 
вакуума, 
сжатого воздуха (5 бар);
 отвод наркотических газов.

	О-36А
	Операционный светильник       
Размер купола: 640х460 мм    
1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	укладка анаф. шок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Ступеньки для пациента
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3029
	Расходные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты:2300х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты:2350х550х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3032
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
вакуума.          

Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3032а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3032б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3033
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3033а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3033б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3034
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3034а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3034б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3036
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3036а
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3037
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3037а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3037б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3038
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3038а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3038б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3039
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры.

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3039а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3039в
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3040
	Палата на 1 койку
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104
	Код товара: 463-5398 арт. 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	333
	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14
1Ф; 220 В; 0,12кВт                        
	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19
	-
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	345
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700
	Инд. изготовление
	
	Riester, Германия
	шт.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод 
кислорода, 
вакуума.          
Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры.

	НС4
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	3040а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	3040б
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	3041
	Ординаторская
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50мм.

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	54А
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	3042
	Помещение сестры-хозяйки
	
	
	
	
	
	
	

	03А
	Вешало передвижное для одежды. Габариты: 1500х1800мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1А
	Тумба подкатная 3 ящика
Габариты: 452x474x595 мм
	FLS207
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	347
	Тележки (корзинка) для перевозки белья
	17402
	
	МЕТ
	шт.
	2
	
	

	349А
	Парогенератор
1Ф; 220 В; 3,1 кВт                        
	PSG9050/20PerfectCare 9000 Series
	
	Philips
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	350
	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Рейлинг для одежды
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3044
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	3045
	Кабинет заведующего
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20
	Стол руководителя
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	НС2
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3045а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3047
	Холл-рекреация
	
	
	
	
	
	
	

	4А
	Диван 3-местный
Габариты:  1900x860x870мм
	Рокфорд Хорека 052
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	4Б
	Диван. 
Габариты: 1320х860х870 мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	8А
	Кресло. Габариты: 850х860х870мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72Б
	Монитор, 32 дюйма, LAN
Габариты: 736 x 437 x 82.9мм 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	151А
	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	151Б
	Журнальный столик.
Габарииты: 600х600х600мм
	Verba Home 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	

	199А
	Штора, длина 5 м.
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	331
	Настольная лампа (торшер)
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	НС5
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	

	3050
	Зал реабилитации
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6Д
	Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	184А
	Зеркало, L=2,45м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	ЭЛ-Т
	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС).                                                                                    Габариты: 2000х650х1650мм
Вес- 103кг
	Kardiomed Crosswalk
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	РСТ
	Рабочая станция к реабилитационному комплексу:
программное обеспечение ProxOS
ЖК-монитор 22",
системный блок,
клавиатуру для компьютера,
компьютерную мышь,
Компьютерный стол,
Принтер.                                                                                                                                                        Вес- 40кг.
1Ф; 220 В; 1,0 кВт                        
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	БЕГ
	Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями.                                                                                                              Габариты: 2130х970х1880мм
Вес- 249кг
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВЕЛ-3
	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС)
Габариты: 1590х650х1370мм
Вес- 82кг
	Kardiomed Cycle Comfortcycle
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВЕЛ-2
	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер)
Габариты: 1050х600х1450мм
Вес- 108кг
	Kardiomed Cycle Stair
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВЕЛ-1
	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС).
Габариты: 1250х650х1480мм
Вес- 63кг
	Kardiomed Cycle Diagnosticcycle
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Стел-2
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2150х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-3А
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2450х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-9
	Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	2
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-10
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 1950х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Б/Н
	Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900)
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683)
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	100
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3051
	Инвентарная
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	3
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3052
	Зал реабилитации
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6Д
	Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	184А
	Зеркало, L=2,45м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	МВК-2
	Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями. В комплект поставки входит:
Стол Tyrostation, электрорегулируемый по высоте с мотором;
Стул Tyrostation, регулируемый по высоте;
Компьютер моноблочный персональный типа All-in-One PC;
Клавиатура беспроводная;
Манипулятор типа "Мышь" беспроводной;
Коврик для мыши;
Держатель для монитора.
Габариты: 1183х1000х650-1310мм. вес - 60 кг. 
1ф; 220В; 0,5кВт
	Tyrostation
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	БР-1
	Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 
1ф; 220В; 0,3кВт
	DST 8000
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НМС-1
	Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА
	GalileoMed L
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Стел-5
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2500х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-6
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2000х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-7
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2650х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-8
	Стеллаж. Габариты: 1000х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-9
	Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3053
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	2
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	24
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	8
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	8
	
	

	3053а
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186А
	Крючок для сумок
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3054
	Кабинет врача-заведующего отделением
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	Бюрократ Jons-Low-V
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	НС2
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3055
	Кабинет электролечения (на 4 кушетки)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	12.1
	Кушетка процедурная физиотерапевтическая
	арт.350500
	
	Malvestio
	шт.
	4
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	112.1
	Тумба медицинская физиотерапевтическая
	
	
	Malvestio
	шт.
	4
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	561
	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 380х260х190 мм
1Ф; 220 В; 0,015 кВА 
Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг
	BTL-4000
(каталоговый номер 4625)
	
	BTL,                                Великобритания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	561А
	Аппарат физиотерапевтический комбинированный для ультразвуковой терапии
Габариты: 380х260х190 мм 
1Ф; 220 В; 0,015 кВА 
Вес  – 3 кг
	BTL-4000 Premium (каталоговый номер 4710)
	
	BTL,                                Великобритания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	561Б
	Аппарат физиотерапевтический комбинированный для магнитотерапии
Габариты: 380х260х190 мм
1Ф; 220 В; 0,015 кВА 
Вес  – 3 кг
	BTL-4000 Premium (каталоговый номер 4940)
	
	BTL,                                Великобритания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	578Б
	Аппарат магнитотерапии на тележку
Габариты: 500х580х970мм
1Ф; 220В; ~ 0,3 кВт             
Вес – 33 кг.
	BTL-6000 (SIS)
	
	BTL,                                Великобритания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	576
	Аппарат для массажа переменным электростатическим полем
Габариты: 260х350х370 мм     
1Ф; 220 В; 35 Вт                             
Вес – 8,5 кг
	Hivamat® 200 Evident
	
	Physiomed, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	605
	Аппарат  для  локальной  воздушной  криотерапии  
Габариты: 390х645х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	КФ
***
	Кабина физиотерапевтическая
 Габариты: 2200х1800х2000 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Учитывается разделом АР

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Учитывается разделом ЭО

	Ф-47
	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА
	ПЧ-3
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3056
	Помещение обработки прокладок
	
	
	
	
	
	
	


	26
	Шкаф двухстворчатый.
Габариты: 900х600х1950 мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	А-35
	Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм 
РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE 
Кипячение в дистиллированной воде
	КДЭА-1-4
	
	ЛаборКомплект
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	ШВФ
	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 
1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг
	ДМ-6-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	В комплект вытяжных шкафов входит: Канальный вентилятор (расход воздуха 360 м3/ч, мощность 82 Вт); Взрывобезопасный светильник IP65 (2 х 18 Вт); Дифференциальный автомат (220 В, 16 А / 30 мА); Розетка с крышкой (2 шт.); Двухклавишный выключатель; Воздуховод гибкий (3 м, диаметр 125 мм); Фланец (диаметр 125 мм 1

	3057
	Кабинет массажа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50мм

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебел
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см.  
Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	351
	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3058
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	1,0
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	1,0
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3059
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3060
	Комната персонала – см. ТХ.СО – блок А 
	
	
	
	
	
	
	

	3061
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6Д
	Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	183
	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	183А
	Съемная верхняя секция-турник
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	184А
	Зеркало, L=2,45м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	187
	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. 
Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.
	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	191
	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тросами с напольной подставкой). Стандартный реабилитационный комплект:
- Колонна с тросами (кроссовер)
- L-образная рукоятка
- Перекладина для тренировки бицепса/трицепса
- Ролик для тренировки поднимания стопы
Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.
	CompassSpeedy Compact
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НДУ
	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Стел-1
	Стеллаж. Габариты: 1300х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-2
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2150х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-3
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2400х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	ТМГ-1
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3063
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6Д
	Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	183
	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	183А
	Съемная верхняя секция-турник
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	184А
	Зеркало, L=2,45м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	187
	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.
	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	190
	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). 
Габариты: 550х950х2450 мм. 
Вес - 180 кг.
	Compass® Vertical
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НДУ
	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМГ-1
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Стел-1
	Стеллаж. Габариты: 1300х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-3А
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2050х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-4
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2900х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	+1
	
	См.Дизайн-проект

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3064
	Помещение для переодевания с санузлом
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Корзина для мокрых полотенец
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Откидное сидение в душе
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Поручни в душе
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл
	1
	
	

	3065
	Зал групповых занятий ЛФК
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6Д
	Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	2
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	184
	Зеркало, L=2,45м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	184А
	Зеркало, L=4,0м 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	187
	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. 
Габариты: 2200х1000х2000мм. 
Вес - 70 кг.
	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см.  
Габариты: 1950х650мм. 
Вес - 70 кг. 
1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	196
	Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. 
Габариты: 1180х710х1370мм. 
Вес - 108 кг.
	CoreCircuit ButterflyReverse
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	197
	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава.
 Габариты: 560х1000х760мм. 
Вес - 28 кг. 
1ф; 220В; 50ВА
	Kinetec Centura 5 shoulder CPM
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	198
	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. 
Габариты: 950х330х330 мм. 
1ф; 220В; 0,1кВт. 
Вес - 12 кг.
	KinetecSpectraknee
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	3
	
	

	202
	Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor.
 Габариты: 1180х710х1200мм. 
Вес - 102 кг.
	CoreCircuit Adductor/Abductor
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	204
	Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle
	Kinetec Breva ankle
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	204А
	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.
	KinetecMaestra
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	206
	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава.
 Габариты: 720х650х1300 мм. 
1ф; 220В; 50ВА. 
Вес - 21 кг.
	Kinetec 6080 elbow CPM
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	РК-3
	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. 
Габариты: 1230х710х1530 мм.
 Вес - 102 кг.
	Core Circuit ShoulderPress
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	РК-2
	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). 
Габариты: 1180х850х1300мм. 
Вес - 65 кг.
	Core Circuit Trunkextension/ flexion 210
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	РК-1
	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). 
Габариты: 1180х1040х1300мм. 
Вес - 70 кг.
	Core Circuit
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМГ-1
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). 
Габариты: 1270х600х930 мм
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Стел-8
	Стеллаж. Габариты: 1000х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-9
	Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-11
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2050х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-12
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 1050х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	2
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-13
	Стеллаж. Габариты: 500х450х890 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-14
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 1250х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Стел-15
	Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок)
Габариты: 2800х450х445 мм
	
	
	Индивидуальное изготовления
	шт.
	1
	
	См.Дизайн-проект

	Б/Н
	Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., зеленый
	AIREX Coronella
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	5
	
	

	3066
	Помещение для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	208
	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500
	
	
	Проформ
	шт.
	5
	
	

	3067
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3068
	Душевая
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	2
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Полочка под зеркалом
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Откидное сидение в душе
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Поручни в душе
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл
	2
	
	

	3069
	Кабинет врача-косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	КО-13
	Аппарат для устранения жировых отложений и увеличения объема мышц с принадлежностями
1Ф; 220 В; 1,8кВт        
	EMSCULPT NEO
	
	BTL                                Великобритания

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	3069а
	Кабинет врача-косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	578
	Аппарат для прессотерапии с дополнительным комплектом аппликаторов, стойкой TL и набором аксессуаров                                1Ф; 220В; ~ 0,3 кВт             
	BTL-6000
	
	BTL                                Великобритания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	КО-14
	Аппарат для криолиполиза
1Ф; 220 В; 1,2кВт        
CRISTAL — 87 кг
Модуль Агат — 30 кг
	CRISTAL
	
	DELEO, Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	3070
	Кабинет массажа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор
 Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. 
 Габариты: 1950х650мм. 
Вес - 70 кг. 
1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	351
	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3070а
	Кабинет массажа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебел
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см.  
Габариты: 1950х650мм. 
Вес - 70 кг.
 1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	351
	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3071
	Кабинет массажа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см.  
Габариты: 1950х650мм. 
Вес - 70 кг.
1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	351
	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3071а
	Кабинет массажа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебел
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.
Габариты: 475х400х1950 мм
	ДМ-6-001-07
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	187А
	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см.  
Габариты: 1950х650мм. 
Вес - 70 кг.
 1ф; 220В; 0,3кВт
	Vario-LineCompact 2 EL
	-
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	351
	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3071б
	Душевая
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Полочка под зеркалом
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3090
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	3092
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм


*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.
*** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ АР
[bookmark: _GoBack]ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ
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