	№ п/п
	Наименование
	ID
	Производитель
	Фото
	Ссылка
	Помещение
	Примечания
	Кол-во

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	ИПДЛ
	ТД-Рубеж
	[image: ]
	https://www.aktivsb.ru/prod-44742.html
	
	ИПДЛ
	

	2. 
	ОПОП 1-R3

	Пож-2
	ТД-Рубеж
	[image: https://products.rubezh.ru/upload/iblock/bfc/d7z4wasedmy1is09tcqnb06jznftryru/db4de6e5_df05_11eb_80d8_48df3707765d_f8c521ac_d826_11ec_80dd_48df3707765d.png]
	https://products.rubezh.ru/products/opop_1_r3_exit_fon_zelenyy_-1605/
	
	ПВ
	

	3. 
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ АДРЕСНЫЙ ОПОП 1-R3 "ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ"

	Пож-3
	ТД-Рубеж
	[image: ]
	https://tdbronko.ru/opoveschatel-svetovoy-adresnyy-opop-1-r3-zona-bezopasnosti--193013/
	
	ПБЗ
	

	4. 
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (ТАБЛО) ОПОП 1-R3 "ПОЖАР"

	Пож-4
	ТД-Рубеж
	[image: ]
	https://tdbronko.ru/opoveschatel-ohranno-pozharnyy-tablo-opop-1-r3-pozhar--157605/
	
	 ТП
	

	5. 
	Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный, ИП 212-64, prot.R3 IP40 (новый корпус)
	Пож-5
	ТД-Рубеж
	[image: ]
	https://www.aktivsb.ru/prod-35294.html
	
	
	

	6. 
	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический

	ООПС
	ТД Тинко
	[image: ]
	https://www.tinko.ru/catalog/product/217251/
	
	ОПС
	

	7. 
	Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР 513-3АМ

	Пож-7
	ТД-Рубеж
	[image: ]
	https://satro-paladin.com/catalog/product/13974/#descr
	
	ИПР
	

	8. 
	Оповещатель речевой настенный Sonar SWS-103W на 1.5Вт( на 3Вт)
	Оп-1
	Sonar
	[image: ]
	https://www.tinko.ru/catalog/product/295570/
	
	ОРН
	

	9. 
	Медицинская консоль
1200х251х132мм
	ОК3
	Dager
	
	
	
	
	

	10. 
	Медицинская консоль
1500х251х132
	ОК4
	Dager
	
	
	
	
	

	11. 
	Медицинская консоль
2000х251х132
	ОК5
	Dager
	
	
	
	
	

	12. 
	Контрольно-отключающее устройство на 2 клапана 
	КОК2
	Dager
	
	
	
	
	

	13. 
	Контрольно-отключающее устройство на 3 клапана
	КОК3
	Dager
	
	
	
	
	

	14. 
	Контрольно-отключающее устройство на 4 клапана
	КОК4
	Dager
	
	
	
	

	

	15. 
	Настенный светодиодный светильник Sankara MRL LED 16W 1009 IP20

	НС1
	Electrostandard
	
	
	
	
	

	16. 
	Настенный светильник Picture Lights Led A5312AP-1CC
	НС2
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Odeon Brant 2740/1w
	НС3
	
	
	
	
	
	

	18. 
	GW FRAME 
	НС4
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Kink Light 6435-3.20
	НС5
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Vanalen, 1 Lt Wall Sconce
	НС6
	Uttermost (США)
	[image: ]
	https://berkleyhome.ru/product/vanalen-1-lt-wall-sconce
	
	
	

	21. 
	Настенное бра Kichler KL-MONA-L-NBR
	НС7
	
	
	
	
	
	

	Потолочные светильники
	

	22. 
	Светильник NLCO GRP36-10 600х600
	1
	
	[image: ]
	Светильник GRP36-10-NW-02-EL Новый Свет 120026 в Москве (incom-elektro.ru)
	Процедурные
, кабинеты заведующего отделением
	Люк для доступа??
	114

	23. 
	Светильник NLCO GRP72-06-NW-02 1200х600
	2
	
	[image: ]
	Светильник GRP72-06-NW-02 LED 72Вт 3800К IP40 Новый Свет 120022 в Москве (incom-elektro.ru)
	Коридор при ожидальной, процедурные
	
	60

	24. 
	Встаиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
	3
	
	[image: ]
	Встраиваемый светильник Arte Lamp Raggio A4018PL-1WH в наличии, артикул A4018PL-1WH| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	коридоры
	3000 К проверить наличие 4К
	742

	25. 
	Точечный светильник Elektristandard 6068
	4
	
	[image: ]
	Встраиваемый акцентный светильник с поворотным механизмом MR16 G5.3 белый | Купить в интернет-магазине (elektrostandard.ru)
	Комната отдыха ВИП, палата на 1 койку
	
	156

	26. 
	Встраиваемый светодиодный светильник Globo Unella 12391-12
	5
	
	[image: ]
	Встраиваемый светодиодный светильник Globo Unella 12391-12 в наличии, артикул 12391-12| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	В передевалке 1047а, 3066
	Есть ли смысл только в нескольких помещениях их делать?
	7

	27. 
	Встаиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
	6
	
	[image: ]
	Встраиваемый светодиодный светильник Kink Light Точка 2122 в наличии, артикул 2122| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	В холлах по периметру 
	
	134

	28. 
	Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
	7
	
	[image: ]
	Светильник Donolux DL18412/01TSQ White (donolux-shop.ru)
	В с.у
	IP 20 допускается ли в с.у.???
	234

	29. 
	Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195х295х10мм
	8
	
	[image: ]
	Светодиодная панель LLT LP-01-SLIM 36Вт 230В 4000К 2700Лм 1195x295x8мм без ЭПРА белая IP40 4690612022130 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	В коридорах
	Есть ли 4000К?
	78

	30. 
	Встаиваемый точесный светильник Stellanova Izar Flat SN006
	9
	
	[image: ]
	Stellanova Izar Flat SN 006 гипсовый потолочный светильник купить по цене 2400 руб. в Москве или с доставкой по РФ - Фрезия-Лайт (frezia-light.ru)
	Ожидальные (круглая)
	Галогенная лампа, зачем??
	10

	31. 
	Kutek Сосо COC­ZW-12 (РА) Р А
	11
	
	[image: ]
	✅ Подвесная люстра Kutek Coco COC-ZW-12 (P/A) — купить за 374662 руб. в интернет-магазине ВамСвет (vamsvet.ru)
	Вип палата
	
	2

	32. 
	L'arte L'arte Luce  L 11051.49
	12
	
	[image: ]
	Точечный светильник L'arte Luce L11051.49 (Италия) за 1 625 руб. - купить в интернет-магазине WonderLight.
	ВИП палата
	
	45

	33. 
	Люстра подвесная хрустальная 4358+12S
	13
	
	[image: ]
	Подвесная люстра Newport 4358+12/S Chrome М0062828 в наличии, артикул 4358+12/S Chrome| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	Холлы
	
	7

	34. 
	Люстра подвесная E14 Mayloni Roma ARM006PL-08G
	14
	
	[image: ]
	✅ Подвесная люстра Maytoni Roma ARM006PL-08G — купить за 33990 руб. в интернет-магазине ВамСвет (vamsvet.ru)
	Палаты на 1 койку
	











	21

	35. 
	Каскадная люстра Celestine the sofa and chair 90x90x70
	15
	
	[image: ]
	Каскадная люстра Celestine из Великобритании производства THE SOFA & CHAIR Company на заказ в Москве - купить в студии Миланский Дом (milano-home.ru)
	В ожидальной (круглое пом)
	
	2

	36. 
	Встраиваемый светильник Arte Lamp Technika2 A5930PL-2WH
	25
	
	[image: ]
	Встраиваемый светильник Arte Lamp Technika A5930PL-2WH в наличии, артикул A5930PL-2WH| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	ЛФК
	
	16

	37. 
	Встраиваемый светильник Technika2 A5930PL-1WH
	17
	
	[image: ]
	Встраиваемый светильник Arte Lamp Technika A5930PL-1WH в наличии, артикул A5930PL-1WH| купить недорого. (moscowsvet.ru)
	ЛФК
	
	70

	38. 
	 Профиль с экраном SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL (комплект)
	18
	
	[image: ]
	Профиль с экраном SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL (Arlight, Алюминий) 021373 - купить от Arlight
	ЛФК
	
	

	39. 
	Edve by Romatti белый 6/D145*H35
	19
	
	[image: ]
	https://romatti.ru/catalog/p319142327-lyustra-evde-romatti.html
	Кабинет главврача
	
	1

	40. 
	ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
	20
	[bookmark: _GoBack]
	[image: ]
	https://remont-dekor.ru/catalog/svetodiodnoe-osveshenie/nakladnye-svetilniki-potolochnye/ORBITA-X/orbita_x_mini_white_gold_cover_nakladnoy_nastenno_potolochnyy_svetodiodnyy_svetilnik_9_vt/
	Кабинет главврача
	
	6

	41. 
	QZ/GRIFFIN/SFSWS 
	21
	
	[image: ]
	https://bclight.ru/catalog/product-quoizel-qz-griffin-sfsws
	Коридоры при палатах
	
	23

	42. 
	Newport 4300 4305/PL
	22
	
	[image: ]
	https://donplafon.ru/products/potolochnyy_svetilnik_newport_4305_pl/
	Вестибюль Приемное на 1 о этаже 
	
	5

	43. 
	Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
	23
	
	[image: ]
	https://donplafon.ru/products/vstraivaemyj_svetilnik_arte_lamp_a6661pl-1wh/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=adgasm-yandex-search-msk-products-arte-lamp-73354145&utm_term=светильник%20arte%20lamp%20a6661pl-1wh&utm_content=campaignid%7C73354145_groupid%7C4885598649_adid%7C12015883932_device%7Cdesktop_geo%7CБалашиха_source%7Cnone&calltouch_tm=yd_c%3A73354145_gb%3A4885598649_ad%3A12015883932_ph%3A38133831076_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Anone_dt%3Adesktop_reg%3A10716_ret%3A38133831076_apt%3Anone&etext=2202.mt6bDuIMlj3lXHoBh0vCk60b-m5niYiunwko_tSy-JHZIOGWe28FZYe8JBqYg41QJX5PiK9mDr_ONqjGxUyM0DRQL6kkLaiR4c0PzuT2SY5qa2t3emN3bG9yZnhsaGJ1.346786ed41e4baaa87a22e65bf07f157ee0bf958&yclid=7572525089231524865
	Заведующий отделением
	
	51

	44. 
	Kutek Dorato DOR-ZW-8
	24
	
	[image: ]
	https://kv-art.ru/catalog/lyustry/526926/?etext=2202.PE1nC72wFtvVYcDHBlIpOPVsRIEwDAw-jBLArrUCGWlnd2ZwcW1hZXl3YXh4b3Zo.81cf8bc743de0fdf2891a4d9d6eebfa5e80cec0b&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3DKutek%2520Dorato%2520DOR-ZW-8&yclid=7573095121298969708
	ВИП палата
	
	2

	45. 
	Встраиваемый светильник Novotech Aqua 369304
	26
	
	[image: ]
	https://msk.market-sveta.ru/product/aqua-369304/
	Вестибюль
	
	6

	46. 
	WV-SFR631L
	Вид1
	
	[image: ]
	https://www.proline-sb.ru/catalog/IP-videonabliudenie/ip-videokamery/kupoljnye-IP-kamery/wv_sfr631l/
	
	
	

	47. 
	Подсветка для картин Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая 
	НС-8
	Elektrostandard
	[image: ][image: ]
	https://elektrostandard.ru/catalog/interior/illumination/nastennyy-svetodiodnyy-svetilnik-schelda-led-mrl-led-8w-1010-ip20-bronzovyy-a037487
	Вип-палата
	Не  стоит ли заменить на золотую?
	

	48. 
	LN19 261 золотой 
Подсветка для картин с выкл. LED 12W 220V HIKARI
	НС-9
	PICTURE
	[image: ][image: ]
	https://www.ozon.ru/product/3767-12wl-picture-ln19-261-zolotoy-podsvetka-dlya-kartin-s-vyklyuchatelem-led-12w-220v-hikari-335708267/?sh=LHGqlkTvIQ
	Палата на одну койку 
	Не  стоит ли заменить на бронзу?
	

	49. 
	Светильник La Beaute Classic LU28B.ORM золото, абажур, белый округлый 
	НС10
	Франция
	[image: ]
	https://satra.ru/mebel_dlya_vannoy_komnaty/svetilnik_la_beaute_classic_lu28b-orm_zoloto-_abazhur_belyy/
	Санузел при вип
	



	

	50. 
	Настенный светильник Kichler KL-MONA-L-NBR
	Б-2
	Kichler
	
	https://n-con.ru/catalog/bra/bra_dlya_vannykh_komnat_kl_mona_l_nbr/
	Холл-рекреация
	

	

	51. пО
	Подсветка
	16
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Бра настенное 3611А GOLD
	НС11
	
	[image: ]
	
	Буфет 5 этаж
	
	

	53. 
	ЛЮСТРЫ В БУФЕТЕ
	25
	
	
	
	Буфет 5 этаж
	
	

	54. 
	Кнопка Экстренного вызова
	КЭВ
	
	[image: ]
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