Проверка помещений

1014 (Эд)

- Указать на стенах №223 оп ТХ настенная диагн станция

- Кровать оставляем как в ТХ стараемся отцентровать по возможности.

- Дерево за кроватью на всю стену

- На 08 виде убираем плитку, полностью окраска

- Повесить тумбу с раковиной 2 Д библиотекой и также на плане (проставить во всех помещениях аналогичных)

- Плитку не на всю стену, смещаем ее в угол с учктом №123 по ТХ

- Что такое стнция FRONTLOAD? Раздел ПП?

- На развертке 11 уже сдвинул дверь в сторону окна на 100мм. Указать выноску что перемещено для корректного размещения раковины в смежном с.у. и ТВ на стене данного помещения

- На виде 10 убрать плитку сделать  окраску в корич.

- Вид 02 и 03 сделать синей краской

- НС убрать

- Указать выноской на консоль «предусмотреть консоль с встроенным освещением»

- Расставить дозаторы и пр. по ТХ возле раковины

- Плинтус с обозначением К?

1014а (Денис)

- Почему на обозначении разверток нет цифр

- Указать выноски на дозаторах и высоты (пройтись по всему зданимю)

- Отбойники на маленьких участках стен, там где двери, показать в сечении профиль отбойника перпендикулярной стены с учетом выступа от стены

1011 (Эд)

- Убрать НС

- Выводы на зеркала везде (обсудить) на визах с контурной подсветкойй?

- Нету ТВ? Указаты выноской, что в ТХ нет ТВ

- Размеры дерев панелей они соответвуют размером Жадины, поправить по длине ширина??

- Дать выноску на консоли что с подвсветкой (проверить аналогичные места)

- Шкаф №130 не нашел в спец, есть он? Какие размеры?

1029 (Эд)

- На виде 02 отодвинуть карниз на 150мм, там где шторы и соответвенно сдвинуть рамки на стене. Рамки на этой стене сделать, как на 05 виде. Т.е шкаф который прижимается к стене, как бы это шахта которая есть на виде 05. Но на виде 05 сначала тоже все поправить: не пойму почему между рамками такие не точные размеры, чуть отодвинуть рамку от шахты, рамка от края карниза соответвует расстоянию от шахты и тп.. Найти одну ось на двух видах 02 и 05

- Выставить на правильную отм НС , см Жадину

- Указать выводы раковины на стене

- Подсветка карнизов. Решить это в целом по всему зданию

- Дезар повесить на шахту

- Прееименовать развертки по порядку

- Поправить карнизы на 04 развертке, чот то напутано

1064 (Эд)

- Указать №76 по ТХ (проверить везде)

- Проверить есть ли еще что-то на стенах в этом пом.

- Есть ОК9 в ТХ? Ошибка?

- Крнтуром указать мебель

- Указать выводы раковин

1079 (Эд)

- На развертках отодвинуть карниз для штор с четом выступа на плане

- Соответвенно пододвинуть раскладку на стене

- Расположение мебели меняем? (обсудить)

1012 (Денис)

- Установить правильные высоты санитайзерам (пройтись по всему зданию)

- Отбойник, на развертках показать в сечении, то что они с отступом

- Обсудить необходимочть рамочки в это коридоре (она одна). И су учетом того, что картины на разных высотах

- Пропавше номера разверток, проверить везде

- *//*

1020 (Денис)

- На 01 виде не на всей стене указан отбойник

- Может некоторые виды объединить, те которые по прямой в местах выступов

- Подумать на д рамкой, которая попала в зону пандуса

- На виде 07 странный потолок получился?

- На виде 09 поидее попадает лестница

- На виде 10 может предложить вынести дверь вперед (или хотябы дать выноску, как предложение)

- Вид 10 и 11 получается нельзя сделать рамочку на стене, тогда стену покрасить в один цвет (обсудить)

- Несколько подгрупп разверток, продумать как разъединить большое помещение или переимновать виды развертоек

1020 вторая часть (Денис)

- Вид 2, может рамочку отцентровать по по габариту потолка, поскольку в этом холле стоит диван..

- Высоты дезаров, где-то по уровню двери, где-то вышеь. Определить высоту по всему зданию. Лучше когда выровнено  по высоте двери. Но на сайте сказано, что высота должна быть 1500мм от пола до низа дезара. Уточнить можно ли уменьшить расстояние и в каких инструкциях указана высота 1500мм?

- Вид 5 очень близка рамочка к двери (обсудить)

- Вид 7 и 8 предложить сделать уступ при входе в ожидальную, так что бы на виде 7 отбойник упирался в простенок (уступ), как у Жадины

- На виде 8 не указан опуск потолка

- Указать вывод электирчества для подствеки зеркала

1031 (Денис)

- Указать портал лифта, кнопку панель сверху. См. раздел ВТ вертикальный траспорт

1057а (Денис)

- Можно убрать отбойники

1060 (Денис)

- Предлагаю повесить картину с подсветкой на стену напротив двери пом 1061

- Дезар перевесить на стеночку шахты при входе  (визуально спрятать)

1033 (Денис)

- На развертке указать зеркало \ дозаторы, раковины и прочее по ТХ (пройтись по всем помещениям кому-то не зависимо его это помещение или нет)

- 08 виде сделать с рамочками с двух сторон и с зеленым фоном

1047а (Эд)

- Вид 02 добавить картину

- Вид 02 проверить настенный светильник соответвует дизайну?

- 2,3,4 виды поправить штриховки, слетели

- Попраить плинтус возле двери

1067 (Денис)

- Вокруг проема не нужен профиль?, как в помещении за проемом (холл)

- Добавил картину на темную стену в рамке на виде 01. Дезар пока оставил на том же месте . Дезары возможно вообще уйдут из коридоров

1067а

- Перевесить ТВ куда планировали