«_____»_________________2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего делами -

начальник Главного медицинского управления  Управления делами Президента Российской  
Федерации

_______________ Д.Н. ВЕРБОВОЙ

«____» ______________ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Главного управления

капитального строительства Управления  
делами Президента Российской Федерации

_____________ А.В. СТЕПАНОВ

«____» ______________ 2022 г.

Спецификация оснащения оборудованием, по объекту:

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента  
Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с  
приспособлением к современному использованию) здания»

СОГЛАСОВАНО

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения

«Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных  
государственных органов» Управления делами Президента

Российской Федерации

_______________ А.В. МОЛОТКОВ

СОГЛАСОВАНО

Главный врач Федерального государственного бюджетного

учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами  
Президента Российской Федерации

_______________ Н.Ч. КИРИЛЛОВА

РАЗРАБОТАЛ  
Директор по проектированию

Дирекции по проектированию №1 АО «МСУ-1»

_______________ Л.А. ВОРОНКОВА

«_____»_________________2022 г.

Москва, 2022

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь

(в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	арт. 326711	Malvestio	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 | Доктор Мебель | шт. | 6 |  | РУ № ФСР 2011/12969 от 30.12.2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2016/3982 от 22.04.2016 |
| 11 | Кровать | Progressa p7500 | Hillrom, США | шт. | 18 | 635 | РУ № РЗН 2016/4558 от 12.08.2016 |
| 12 | Кушетка смотровая | арт.349400 | Malvestio | шт. | 46 |  | РУ № РЗН 2014/1963 от 03.10.2014 |
| 12.1 | Кушетка процедурная физиотерапевтическая | арт.350500 | Malvestio | шт. | 6 |  | РУ № РЗН 2014/1963 от 03.10.2014 |
| 12.2 | Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм | SO-ZEKA 1065/E | AGA , Германия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/02754 27.01.2017 |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 | КРОНТ | шт. | 279 |  | РУ № ФСР 2011/11388 от 06.06.2016 |
| 14Б | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  | Nocospray. Ariel, Франция | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2016/3916 01.04.2016 |
| 16 | Облучатель бактерицидный. две лампы philips 30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт | - ОБН-150 | Россия | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/3099 от 22.09.2015 |

1

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015

800х800х750мм	ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14

Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом  и замком, фасады и корпус - сталь с  
порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм

26

32Набор инструментов и приспособлений для  
малых хирургических вмешательств

Гебрюдер Мартин ГМБХ

и Ко. КГ, Германия	шт.	2

РУ № ФСЗ 2008/02226 от  27.06.2008

парадонтологического приема	DKL тип  L1	DKL 	шт.	2

Германия	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 | Доктор Мебель | шт. | 21 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДМ-4-001-37 | Доктор Мебель | шт. | 54 |  | РУ № ФСР 2011/12952 от 04.12.2015 |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 | Malvestio | шт. | 38 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
| 30 | Моечно-дезинфекционная машина | MELAtherm 10DTB | Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/09822 от 29.05.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2011/11258 от 09.11.2016 |
| 40 | Cтоматологическая установка | DKL тип D1 | DKL | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2008/02226 от 27.06.2008 |
| 40.1 | Cтоматологическая установка для |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Автоклав класса "В" | Vacuklav 23 B+ | Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/11282 от 29.05.2020 |
| 42 | Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт. | CATS.mart | Фрезениус Каби АГ, |  |  |  | РУ № РЗН 2019/8218 от 21.03.2019 ( на принадлежности: РУ № РЗН 2019/8267 от 05.04.2019; РУ № РЗН 2019/8658 от 26.07.2019; РУ № РЗН 2021/14312) |

2

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания | Evita Infinity V500 | Dräger | шт. | 3 |  | РУ № ФСЗ 2009/04226 от 23.06.2020 |
| 44 | Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий- полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА. | MLS М6 | ASA S.r.L, Италия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2012/12208 от 15.12.2021 |
| 45 | Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см. | PN99006 | Malvestio | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2016/3982 от 22.04.2016 |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" | «МИДЛ» | шт. | 19 |  | РУ № ФСР 2012/13611 от 22.06.2016 |

3

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Karl Storz GmbH & Co,  
Германия	компл.	2	150

операционной в составе:	OR-1

50	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1

потолочное отверстие 198 мм.	OR-1	компл.	4 
51Двухкупольный хирургический светильник и

потолочное отверстие 203.2 мм.	OR-1	компл.	2 
93Система централизоанного управления

приборами интегрированной операционной		OR-1	шт.	2 
124Центральный центр управления		OR-1		2 52Дефибриллятор	PRIMEDIC-Defi-

Monitor DM-10METRAX, Германия	шт.	3

62Литотриптер	Swiss Lithoclast

Master	EMS, Швеция	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | Комплект оборудования интегрированной |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2011/10928 от 21.12.2017 |
|  | монитором |  |  | шт. | 2 | 150 |  |
| 60 | Купольная камера, система потолочная, OR-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2011/10093 28.07.2011 |
| 55 | Каталка медицинская рентгенопрозрачная | арт. 320750 | Malvestio | шт. | 3 | 115 | РУ № РЗН 2014/1965 от 03.10.2014 |
| 58 | Денситометр рентгеновский с принадлежностями | Progidy Pro | GE Healthcare | шт. | 1 | 272 | РУ № ФСЗ 2011/10675 от 14.10.2011 |
| 61 | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача) | ATMOS S 61 Servant ENT | ATMOS | шт. | 2 | 120 | РУ № ФСЗ 2008/02113 от 05.06.2019 РУ № ФСЗ 2008/02113 от 18.06.2008 |
| 59 | Кресло оторинолагическое для пациента | вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT | ATMOS | шт. | 2 | 160 | РУ № ФСЗ 2008/02113 от 18.06.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2011/08967 от 03.02.2011 |
| 65 | Машина дезинфекционно-моечная | AF2.60PEG | Melius | шт. | 2 | 95 | РУ № РЗН 2016/4941 от 25.10.2016 |

4

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Германия	шт.	2

74Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A500Drager Medical AG&Co,

Германия	шт.	5	100

РУ № ФСР 2009/05399 от  13.04.2020

производительность 95%, 115м3/час	ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70

82Подставка под два таза передвижная, из

нержавеющей стали	PN99005	Malvestio	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07 |  | Доктор Мебель | шт. | 12 | 127.2 | РУ № РЗН 2015/2922 от 31.07.2016 |
| 71 | Монитор пациента | Vista 120 | Drager Medical AG&Co, |  |  |  | РУ № РЗН 2021/16111 от 17.12.2021 |
| 73 | Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций |  | KARL STORZ GmbH&Co, Германия | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 РУ № РЗН 2012/3312 от 21.12.2017 РУ № ФСЗ 2012/11844 от 05.02.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2013/1116 от 16.06.2021 |
| 74А | Наркозно-дыхательный аппарат | Atlan A300 | Dräger, Германия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2021/14776 от 13.07.2021 |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час | Дезар 5 | КРОНТ | шт. | 5 |  | РУ № ФСР 2009/04140 от 06.06.2016 |
| 81 | Пистолет струйный с 8 насадками, | MELAjet | Melag, Германия | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2012/12739 29.05.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2016/3982 от 22.04.2016 |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 | Индивидуальное изгот | шт. | 22 |  | РУ № ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 85А | Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT) |  | Индивидуальное изгот | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |

5

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

88Светильник диагностический хирургический

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | Индивидуальное изгот | шт. | 101 |  | РУ № ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 86-1 | Резектоскоп |  | KARL STORZ | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 РУ № ФСЗ 2009/04824 от 21.12.2017 РУ № ФСЗ 2011810080 от 21.12.2017 РУ № ФСЗ 2012/13490 от 25.12.2019 |
|  | передвижной | marLED E3 | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 13 |  | РУ № ФСЗ 2012/13179 от 29.03.2021 |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | A-DEC | А-Дек, Инк. США | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2012/12832 от 06.09.2012 |
| 91 | Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого) | Warm Touch 6000 | Medtronik | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/3339 от 15.12.2015 РУ ФСЗ 2011/09415 от 24.11.2014 (одеяло) |
| 92 | Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга) | PHILIPS ZENITION 70 | Philips Healthcare | шт. | 1 | 750 | РУ № РЗН 2020/9648 24.09.2021 |
| 95 | Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun | Barkey | B-Braun | компл. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2010/07160 от 21.06.2010 |
| 96 | Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500х700х1500 мм | ДМ-6-006-15 | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |

6

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2017/5322 от  13.02.2017

рентгенконтрастный	OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	380 кг.

108Табурет ассистента поворотный, сиденье -

109АОперационное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 100 | Стол операционный хирургический, |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 | Malvestio | шт. | 44 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
|  | пластик | ДМ-5-004-02 | Доктор Мебель | шт. | 24 |  | РУ № ФСР 2011/12969 от 30.12.2011 |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 | Доктор Мебель | шт. | 50 |  | РУ № ФСР 2011/12969 от 30.12.2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2012/13109 от 23.10.2012 |
| 112.1 | Тумба медицинская физиотерапевтическая | MD ТМ 13.09 | СТР, Россия | шт. | 6 |  | РУ № РЗН 2019/9496 31.12.2019 |

7

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015

Габариты: 1000х600х900мм	ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22

118Ультразвуковой гормонический скальпель	Sonicision с

системой FT10	Medtronik	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  |  |  |  |  |  |
| 113А | Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка | СГ-1Я | Оптимех | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2019/8058 от 29.01.2019 |
| 113Б | Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500х600х900мм | ДМ-6-011-01 | Доктор Мебель | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 114 | Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм | Oxylog 3000 plus | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07245 от 10.08.2020 |
| 116 | Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180 | Logiq E R8 | GE Healthcare | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2007/00322 от 14.12.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2020/9858 от 03.04.2020 |
| 138 | Электрокоагулятор хирургический | FT-10 Force Triad | Medtronic (Covidien) | шт. | 4 |  | РУ № РЗН 2017/5614 от 06.04.2017 |
| 120 | Фиброуретроскоп |  | KARL STORZ | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2012/13032 от 19.12.2017 |
| 121 | Фиброцистоскоп |  | KARL STORZ | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2009/05278 от 19.07.2021 |

8

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier | Haier | шт. | 33 |  | РУ № ФСЗ 2012/13346 от 27.12.2019 |
| 123А | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт | ХФ-250-2 | Позис, Россия | шт. | 1 | 50 | РУ № ФСР 2009/05705 15.07.2019 |
| 123Б | Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт | ШХФ-0,5ДС | Позис, Россия | шт. | 1 | 105 | РУ № ФСР 2008/01915 01.10.2021 |

9

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015

дверцами	ДМ-6-001-17 	Доктор Мебель	шт.	2

Китай 	шт.	2

BRUMABA  
PRIMUS: в базовой

комплектации с доп.  
аксесуарами

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 135 | Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) | Guangzhou BIOCURVE, |  |  |  | РУ № РЗН 2017/5852 от 19.06.2017 |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа Цветная цифровая камера Сanon Программное обеспечение |  | HEINE, Германия | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2011/09654 28.02.2020 |
| 140 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой | MAMMOMAT Revelation | Siemens, Германия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2019/8586 от 08.07.2019 |
| 142 | Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т | Magnetom Vida 3 T | Siemens AG Medical Solutions, Германия | компл. | 1 |  | РУ № РЗН 2021/13504 от 20.02.2021 |
| 305 | Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения | к Томографу магнитно- резонансному 3,0 Т | Импорт | комп. | 1 |  | РУ № РЗН 2021/13504 от 20.02.2021 |
| 143К | Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг |  | Brumaba OP (PRIMUS), Германия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4084 от 07.09.2021 |
| 144 | Аппарат рентгеновский мобильный | MobileDart Evolution | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 70 | РУ № ФСЗ 2010/06200 от 18.02.2010 |

10

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2016/3948 15.08.2016

термопринтером	ARGUS	Schiller	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 146Б | Стол для анестезиолога | ДМ-6-010-13 | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт | Heliodent plus | Dentsply Sirona. Австрия |  | 5 |  | РУ № ФСЗ 2009/05246 24.03.2017 |
| 154.2 | Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф | OrthophosXG 3D | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | РУ № РЗН 2016/3987 15.07.2020 |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG | DentsplySirona. Австрия |  | 5 |  | РУ № РЗН 2016/3736 19.02.2016 |
| 156Л | Монитор пациента со встроенным |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики | НР2-02 | Торговая сеть, Россия | шт. | 20 |  | РУ № ФСР 2011/10889 от 27.01.2017 |
| 165 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский | SONIALVISION G4 | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 1380 | РУ № ФСЗ 2008/1359 от 16.05.2013 |

11

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Definition  Edge	Siemens	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 168 | Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110) |  | KARL STORZ | компл. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12291 от 07.10.2021 РУ № РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 |
| 170 | Томограф компьютерный рентгеновский | SOMATOM |  |  |  |  | РУ № РЗН 2019/8826 от 30.12.2021 |
| 187 | Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг. | Vario- LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL | Бека РУС, Россия | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2015/2916 от 21.08.2015 |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт | Vario-LineCompact 2 EL | Бека РУС, Россия | шт. | 6 |  | РУ № РЗН 2015/2916 от 21.08.2015 |
| 190 | Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг. | Compass® Vertical | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07903 от 15.10.2010г. |

12

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Zoll X Series	 ZOLL Medical

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 191 | Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг. | CompassSpeedy Compact | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07903 от 15.10.2010г. (РУ №ФСЗ 2010/0790 - принадлежности) |
| 192Ж | Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг. | ЭХВЧ-200 “ЭлеПС» | МНПО «Эндомедиум» | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2011/10220 от 05.03.2011 |
| 192К.2 | Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ | Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC | Ellman Int., США | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2020/11551 05.08.2020 |
| 195.1 | Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, однораз. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  | Corporation, США | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2013/61 от 25.02.2013 |

13

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2016/4584 от  12.08.2016

дефибриллятор, мт27124	SCHILLER	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 195Э | Портативный бифазный полуавтоматический |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг. | CoreCircuit ButterflyReverse | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07906 от 15.10.2010г. |
| 197 | Реабилитационный тренажер для CPM- терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА | Kinetec Centura 5 shoulder CPM | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/01572 от 28.04.2017г. |
| 198 | Реабилитационный тренажер для CPM- терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг. | KinetecSpectraknee | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/01574 от 28.04.2017г. |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200мм |  | Индивидуальное изгот | шт. | 191 |  | РУ ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 199А | Рулонная штора, длина 5 м. |  | Индивидуальное изгот | шт. | 3 |  | РУ ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 199Б | Рулонная штора (для операционных) |  | Индивидуальное изгот | шт. | 2 |  | РУ ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 7 |  | РУ ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |
| 202 | Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг. | CoreCircuit Adductor/Abductor | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07901 от 15.10.2010г. |

14

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Германия	шт.	4

210Емкость-контейнер  для дизенфекции и

214Автоклав для очистки и обработки

наконечников	DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 204 | Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle | Kinetec Breva ankle | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/01575 от 27.04.2017г. |
| 204А | Реабилитационный тренажер для CPM- терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук. | KinetecMaestra | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/01573 от 28.04.2017г |
| 205.2 | Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE | INFINITY Central Station | Draeger, Германия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2012/12603 от 20.08.2020 |
| 362 | Монитор пациента | M 540 IACS | Drager Medical AG&Co, |  |  |  | РУ № ФСЗ 2012/12603 от 20.08.2020 (в составе центральной станции INFINITY Central Station) |
| 206 | Реабилитационный тренажер для CPM- терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг. | Kinetec 6080 elbow CPM | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/01427 от 28.04.217г. |
|  | стерилизации инструмент в объеме 3л | КДС " КРОРТ" | Торговая сеть, Россия | шт. | 61 |  | РУ № ФСР 2009/06144 от 22.04.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2011/09262 06.06.2016 |
| 215 | Мойка ультразвуковая | S30 | Elmasonic, Германия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2007/00563 02.03.2020 |

15

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

шт.	1

16

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 218 | Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Mодуль SGC - 1 шт. |  | Bbraun | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2012/13162 10.02.2017 |
| 222 | Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Иглы для аккупунктуры |  |  | шт. | 400 |  |  |
|  | Микроиглы |  |  | 350 | 1 |  |  |
|  | Молоточек или валик для кожной РТ |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет анатомический |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет глазной |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Зажимы |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лейкопластырь |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\ |  |  |  |  |  |  |
|  | Цубо Набор |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Банки медицинские |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Вазелин, крем массажный |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Зонд для пальпации аурикулярных точек |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Чашки Петри |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Лоток |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Полынные сигары или мокса Набор |  |  | шт. | 1 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Ri-former, вариант  комплектации 5  
(полная)

223Настенная диагностическая станция

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ватные шарики |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спирт |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Йод |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Нарезанные полоски бумаги |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения давления |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | Riester, Германия | шт. | 18 |  | РУ № ФСЗ 2012/13162 10.02.2017 |
| 224 | Кислородный концентратор | Scaleo HORIZON S5 | Scaleo Medical | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2020/11491 30.07.2020 |
| 225 | Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Комплект для оснащения кабинета врача- аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) |  |  | шт. | 1 |  |  |

17

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

226

шт.	1

шт.	10

18

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Небулайзер |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пикфлоуметр |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование для производства тестов с аллергенами |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инфузомат |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест- контрольная жидкость, раствор гистамина |  |  |  |  |  |  |
|  | .Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 226.1 | Комплект для оснащения кабинета врача- нарколога в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экспериментально-психологические методики |  |  | шт. | 1 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

226.2

РУ № РЗН 2016/3840 от  
18.11.2019

232Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4	РУ № РЗН 2014/1960 от  
03.10.2014

хирургический на передвижной стойке	Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Диктофон |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Постеры |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Комплект для оснащения кабинета врача- невролога в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 3 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Камертон |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Тонометр |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 230 | Отсасыватель (аспиратор) электрический |  |  |  |  |  |  |
| 232.1 | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга | арт. 384400 | Malvestio | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2014/1960 от 03.10.2014 |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико- санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  | Арисмед, Россия | компл. | 5 |  | РУ № РЗН 2015/2746 от 31.05.2021 |
| 240 | Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный |  | GE Healthcare | шт. | 1 | 80 | РУ № ФСЗ 2009/04522 от 11.06.2009 |

19

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

242.1Переносной сканер Lumify с двумя датчиками

Аппарат для измерения артериального  
давления с плечевой манжетой и курковым  клапаном

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 240.1 | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса | Vivid E95 | GE Healthcare | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2016/3871 от 14.10.2019 |
| 240.2 | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. | Canon Aplio i800 | Toshiba | шт. | 2 | 110 | РУ № РЗН 2020/11544 от 05.08.2020 |
| 241 | Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно) Программное обеспечение | EchoPac PC | GE Healthcare | компл. | 1 |  | РУ № РЗН 2013/966 от 01.08.2013 |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. | Vivid IQ | GE Healthcare | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2017/6506 от 24.11.2017 |
|  | длякостно-мышечной системы |  | Philips | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2018/7814 29.12.2021 |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 3 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |

20

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № ФСЗ 2010/06324 от  22.03.2010

электродов для врача дерматолога	ВМ-780 ii 	Sutter, Германия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 244 | Аппарат для электропунктуры | МнДЭП | ТРИМА, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2011/10196 от 03.03.2011 |
| 245 | Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг. | HIRO® 3.0 | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12147 12.05.2012 |
| 245-1 | Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг. | MLS-M6 | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12208 15.12.2021 |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 | Доктор Мебель | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 263 | Аппарат радиохирургический с набором |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела | Ucos Hiru | Импорт | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2020/12546 от 11.11.2020 |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 | Пластэк | шт. | 6 | 75 | РУ № РЗН 2019/8260 от 03.04.2019 |

21

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

268Стол медицинский производственный

США	шт.	1

271	Рабочее место врача офтальмолога с

273.3Авторефрактокератометр  с

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 266А | Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт | ФП-3 | Пластэк | шт. | 1 | 88 | РУ № РЗН 2019/8260 от 03.04.2019 |
|  | 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 | Доктор Мебель | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold | Bio-Therapeutic Computers, |  |  |  | РУ ФС № 2006/2760 от 28.12.2006 |
|  | принадлежностями | Frastema New | Frastema, Италия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2011/09899 от 30.05.2011 |
|  | принадлежностями | KR-800 | Topcon, Япония | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2017/5719 от 08.02.2019 |
| 273.5 | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) | SL-D | Topcon, Япония | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2020/10953 от 25.06.2020 |
| 274 | Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил) | Case Premium | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/02168 от 08.07.2008 |
| 275 | Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) | Case Premium | Импорт | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/02168 от 08.07.2008 (в комплекте стресс системы) |

22

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

шт.	2

23

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 273 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  | Торговая сеть | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  |  |  |  |
|  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. | Beta 200 | HEINE, Германия | шт. | 2 |  |  |
|  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями | MD-1000P | MEDA, Китай | шт. | 2 |  |  |
|  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  | шт. | 1 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

278

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Секундомер |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента сантиметровая |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Разовый шпатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 6 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 6 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 6 |  |  |

24

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

280Коробка стерилизационная (бикс

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 279-1 | Комплект для оснащения кабинета врача- гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 6. Стетоскоп акушерский 9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 279-2 | Комплект для оснащения смотровой врача- гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | медицинский) | КФ-3 | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2010/07067 от 03.11.2015 |
| 281 | Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Сантиметровая лента |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) |  |  |  |  |  |  |

25

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования

Торговая сеть, Россия	компл.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Глюкометр |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 282 | Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Осветитель налобный |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа бинокулярная |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Отоскоп, оториноскоп* |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воронка Зигля |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии* |  |  | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2014/2101 от 23.12.2015 |
|  | Набор камертонов медицинских |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР- органов |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  | шт. | 1 |  |  |

26

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

290Электрокардиограф 12-канальный карточный

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 283 | Шумозащитная кабина | 401-A-SE IAC | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.АЖ17.В.12203/19 от 21.03.2019 |
| 288 | Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo» | «Cпирограф MasterScreen Pneumo» | "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия | компл. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/03254 от 15.08.2019 |
|  | в комплектации | MAC 2000 | GE Healthcare | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4825 от 03.10.2016 |
| 290А | Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | МАС 600 | GE Healthcare | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4122 от 30.05.2016 |

27

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 319 | Комплект мебели для процедурной врача- инфекциониста (пом. 1090) в составе: 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт; |  | Доктор Мебель | компл. | 1 |  | РУ № ФСР 2011/12952 от 04.12.2015 |
| 322 | Комплект для оснащения кабинета врача- пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Аппарат дыхательный ручной, |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления с детскими манжетами, |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ингалятор ультразвуковой, |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Небулайзер (компрессорный); |  |  | шт. | 1 |  |  |

28

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

322

323

29

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для оказания неотложной помощи; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пикфлоуметр |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Сантиметровая лента; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спейсер |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 4 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 327 | Кресло вращающееся типа Барани | КВ-1 | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2018/7299 от 21.06.2018 |
|  | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор скиаскопических линеек |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диафаноскоп |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  | шт. | 2 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

328

шт.	2

Торговая сеть, Россия	компл.	3

шт.	3

30

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Экзофтальмометр |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  |  |  |  |
|  | Гониоскоп |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Офтальмологический фонарик |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Пинцеты офтальмологические |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Копье |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор магнитов |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор для промывания слезных путей |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Скальпель микрохирургический |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ножницы микрохирургические |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Векорасширитель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Векоподъемник |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 329 | Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе: |  |  |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | Аппарат дыхательный ручной |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала |  |  |  |  |  |  |
|  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  | шт. | 6 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015

полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 346 | Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм | ДМ-6-001-17 | Доктор Мебель | шт. |  | 14 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  | Торговая сеть, Россия | компл. |  | 5 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 355 | Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20- fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см. | арт.320832 | Malvestio | шт. |  | 5 |  | РУ № РЗН 2014/1965 от 03.10.2014 |
| 355А | Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг | LY-250 (250-A) | TitanDeutschlandGmbH | шт. |  | 1 |  | РУ № ФСЗ 2009/04780 от 13.08.2009 |
| 357 | Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50. | Lowtem Crystal 50 | Lowtem, Южная Корея | шт. |  | 1 | 160.0 | РУ № ФСЗ 2012/13489 27.12.2012 |
| 358 | Автоклав паровой | Vacuklav 24 BL+ | Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия |  | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/11282 от 29.05.2020 |
| 359 | Моечно-дезинфекционная машина | AWD655-8 | Melius |  |  | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4943 от 25.10.2016 |

31

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ООО "Ферропласт

Медикал" Россия

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 360 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. | КБ-«Я-ФП» «Ультра Лайт» | - | шт. | 1 | 50 | РУ № ФСР 2010/07779 от 21.02.2018 |
| 363 | Комплект для оснащения кабинета врача- травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 364 | Комплект для оснащения кабинета врача- проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе: Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт. Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, 2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт. Сфинктерометр, 1шт. Набор для амбулаторных операций, 2шт. Лигатор геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов, 1шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 364.2 | Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов PУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE | LigaSure | Covidien, США | шт. | 1 |  | РУ ФСЗ 2011/10146 20.11.2019 |

32

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

НИДЕК Ко., ЛТД.",  
Япония	шт.	1

РУ № ФСЗ 2009/05072 от  11.09.2009

220В; 1Ф+N+PE	DC-3300

364.4Аппарат для лазерной терапии PУ-0,3кВт;

BTL Industries,

Великобритания 	компл.	2

220В; 1Ф+N+PE	 BTL 4000 SMART

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 364.3 | Фотокоагулятор (ректальный) PУ-0,3кВт; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2020/12648 24.11.2020 |
| 365 | Гинекологическое кресло | FG-04.0 | Famed | шт. | 4 | 165 | РУ № РЗН 2015/2839 от 15.07.2015 |
| 367 | Комплект для оснащения кабинета врача- уролога (Прил. N3 N 907н) в составе: 6. Набор инструментов для жесткой цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, 1шт. 9. Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, 1шт. 10. Иглы для биопсии предстательной железы, 1шт. 11. Набор уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, 1шт. 14. Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика, 1шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |

33

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 368 | Комплект для оснащения кабинета врача- хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе: Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт Малый хирургический набор, 3шт .Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 368-1 | Комплект для оснащения кабинета врача- хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе: Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт. |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 370 | Стол для эндоскопии | арт.329533 | Malvestio | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
| 373 | Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280x470x2130 мм. | ЭНДОКАБ-8А | Bendeq | шт. | 3 | 200 | РУ № РЗН 2015/3144 от 28.12.2015 |

34

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

391Система обогрева пациента на гелевой

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 375 | Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 3 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 380 | Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации | Voluson E10 | GE Healthcare | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/3460 от 21.12.2015 |
| 381 | Комплект для оснащения смотровой врача- гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт |  | KARL STORZ | компл. | 2 |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  | пластине | Warm Touch 6000 | Medtronik |  | 1 |  | РУ № РЗН 2015/3339 от 15.12.2015 |
| 557А | Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг | УВЧ-30 | "МедТеКо" | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2014/1593 от 21.04.2014 |
| 561 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг | BTL-4000 | Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2020/12648 от 24.11.2020 |

35

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Германия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 582 | Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг | AG-AP6000-LN | Aeroneb | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2010/08746 от 29.12.2010 |
| 582В | Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора) |  | Heyer Medical AG Германия | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 |
| 582В1 | Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм |  | Heyer Medical AG Германия | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 |
| 582Г | Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт |  | Heyer Medical AG |  |  |  | РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 |
| 582Д | Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см. | ДМ-5-004-06 | Доктор Мебель | шт. | 4 |  | РУ № ФСР 2011/12969 от 30.12.2011 |
| 583А | Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг | УЗТ-1.01Ф | "МедТеКо" | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2012/13549 от 22.06.2012 |
| 584Б | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке- тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг | ВЧ-Магнит | МедТеКо | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2008/02970 от 13.04.2011 |

36

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 605 КО-9 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 | ZIMMER, Германия | шт. | 2 |  | РУ ФСЗ 2007/01018 от 13.05.2014 |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде | КДЭА-1-4 | ЛаборКомплект | шт. | 4 |  | РУ № ФСР 2008/03473 20.10.2015 |
| АК-3 | Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг. | AC-40 Interacoustics | Дания | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2433 от 23.12.2015 |
| АП-6 | Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм | арт.326600N | Malvestio | шт. | 4 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
| АП- ФАМА | Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм | DVbox®1000 | Дизайн Вектор | шт. | 1 |  | декларация ЕАЭС N RU Д-RU.MO07.B.27469 |
| АПЗ, И-1А | Автоматический проектор знаков с экраном | Smart CP-11 | Medizs, Корея | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/3172 от 19.10.2015 |

37

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б-1 | Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием | OLYMPUSCV-190 PLUS | ПаксМед | компл. | 1 |  | РЗН 2015/3465 от 06.06.2017 ФСЗ 2012/12909 от 21.09.2012 ФСЗ 2011/10655 от 19.10.2011 ФСЗ 2008/02038 от 17.02.2020 РЗН 2016/4891 от 02.11.2016 РЗН 2014/1908 от 26.08.2014 ФСЗ 2008/02183 от 02.07.2008 |
| Б-30 | Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В | ДЭ-25-2 | Россия | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2011/11814 01.09.2011 |
| БЕГ | Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti- GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti- GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес- 249кг |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/5085 от 6.12.2016г. |

38

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БР-1 | Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт | DST 8000 | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ №ФЗН 2010/06115 от 25.01.2010г. |
| В-25 | Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием | OLYMPUSCV-190 PLUS | ПаксМед | компл. | 1 |  | РЗН 2015/3465 от 06.06.2017 ФСЗ 2012/12909 от 21.09.2012 ФСЗ 2011/10655 от 19.10.2011 ФСЗ 2011/10660 от 06.10.2011 ФСЗ 2008/02038 от 02.07.2008 РЗН 2015/3098 от 27.12.2017 РЗН 2016/4891 от 02.11.2016 РЗН 2014/1906 от 26.08.2014 РЗН 2015/3464 от 13.06.2018 РЗН 2019/8780 от 20.08.2019 РЗН 2016/3859 от 30.12.2016 ФСЗ 2008/02183 от 02.07.2008 |

39

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

В-310Система ультразвуковая диагностическая с

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В-26 | Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием | OLYMPUSCV-190 PLUS | ПаксМед | компл. | 2 |  | РЗН 2015/3465 от 06.06.2017 ФСЗ 2012/12909 от 21.09.2012 ФСЗ 2011/10655 от 19.10.2011 ФСЗ 2008/02038 от 02.07.2008 ФСЗ 2011/10660 от 06.10.2011 РЗН 2015/3098 от 27.12.2017 РЗН 2016/4891 от 02.11.2016 РЗН 2014/1906 от 26.08.2014 ФСЗ 2008/02183 от 02.07.2008 |
|  | принадлежностями для эндоскопии | ARIETTA S70 | ПаксМед | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2019/8780 от 20.08.2019 |
| ВАП | Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА | АтисМед ВЦ | АтисМед | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/5095 09.04.2018 |

40

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВЕЛ-1 | Реабилитационный комплекс для сердечно- сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг | Kardiomed Cycle Diagnosticcycle | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07900 от 14.09.2010 |
| ВЕЛ-2 | Реабилитационный комплекс для сердечно- сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг | Kardiomed Cycle Stair | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07907 от 15.10.2010г |
| ВЕЛ-3 | Реабилитационный комплекс для сердечно- сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг | Kardiomed Cycle Comfortcycle | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07900 от 14.09.2010 |

41

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

OER-AW	OLYMPUS

Япония	шт.	3

(США)	шт.	2

Е20Вешалка для хранения защитной одежды

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Г-90 | Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2008/02183 18.05.2021 |
| Деф | Дефибриллятор наружный | Zoll R Series | ZOLL Medical Corp. |  |  |  | РУ № ФСЗ 2012/12889 от 06.09.2012 |
|  | AW4211 |  | Россия | шт. | 11 |  | РУ № ФСЗ 2012/12093 от 12.05.2012 |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива- лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 6 |  | РУ № ФСР 2011/11811 от 26.08.2011 |
| И-17В | Автоматический периметр | "Centerfield 2" | Oculus, Германия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2008/01152 от 28.02.2008 |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 | Красивая планета, Россия | шт. | 4 |  | РУ № ФСР 2009/04981 от 26.10.2021 |

42

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ИМППортативный ручной  импедансный

CX-33	Olympus

Япония	шт.	3

Япония	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| И-32Г | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями | CT-800 | Topcon, Япония | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2017/6062 от 04.08.2017 |
|  | аудиометр (тимпанометр/импедансометр) | Otowave 102 | Amplivox, Англия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/11495 от 08.02.2019 |
| ИО-26Ж | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2008/01701 01.11.2017 |
| ИО-72А | Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 x 355 x 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | XP 300 | Sysmex |  |  |  | РУ № РЗН 2013/812 08.07.2013 |
| ИО-90Ж | Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4 ) |  | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4827 от 03.10.2016 (РУ № ФСЗ 2011/10960 03.11.2011) |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 | ООО «ТРИ-МА» Саратов | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2007/01154 20.11.2007 |
| ИО-163В | Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт | BIOSEN C/S line | EKF DIAGNOSTIC GMBH | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2973 от 21.08.2015 |

43

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Rotofix 32A

(Кат. № 1206)

К-609АСтол из нержавеющей стали. Габариты:

КО-5Фототерапевтический модуль (стандартная

44

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ИО-202 | Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг |  | Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия |  | шт. | 2 |  | РУ РЗН 2013/1187 04.09.2018 |
| ИО-204А | Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | AutionEleven AE- 4020 | ARKRAY Factory, Япония | шт. |  | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12845 от 05.09.2012 РЗН 2015/2523 от 02.06.2017 РЗН 2019/9342 от 06.12.2019 |
|  | 1200х700х850мм | арт.326716 | Malvestio | шт. |  | 3 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
| КО-1 | Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | Z Lipo | Zimmer, Германия | шт. |  | 1 | 95 | РУ № РЗН 2019/8678 от 26.07.2019 |
| КО-2 | Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт | Face Beauty Clinic | Tecnology (Италия) | шт. |  | 1 |  | РУ РЗН 2016/4772 23.09.2016 |
| КО-3 | Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт | РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ» | Россия | шт. |  | 1 |  | РЗН 2019/8147 24.05.2021 |
| КО-4 | Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | MR-991 | Mantis, Италия | шт. |  | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2642 29.04.2015 |
|  | комплектация) | М22 | Lumenis, США-Израиль | шт. |  | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12713 от 22.08.2012 |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РУ № ФСЗ 2010/07141 
15.06.2010

КО-10Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand 	BBL, Германия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07796 
18.08.2017

КО-11Лазерная система многофункциональная	500 PLUS	VITALASER, Германияшт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07201 
21.06.2010

гинекологиче-ским набором	SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1

Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1	РУ № РЗН 2019/8457 
10.06.2019

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КО-6 | Косметологический аппарат | HydraFacial MD | HydraFacial, США | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/3600 28.01.2016 |
| КО-7 | Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с |  |  |  |  |  |  |
| КО-15 | Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку ATBM, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт | Вodystudio ATBM® Классический | Импорт | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4949 от 26.10.2016 |
| КПС | Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | SK-1.08 | Chirana, Словакия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2013/250 04.03.2013 |
| Л-41Б | Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг |  |  |  |  |  |  |

45

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Euroklav 23VS+	Melag (Германия)            шт.	1	РУ № ФСЗ 2012/12739 от  
29.05.2020

ГП-20МО	Касимовский приборный

Л-80АШкаф общелабораторный

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Л-48А | Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг |  |  |  |  |  |  |
| Л-51А | Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт | V-Chromer® III | WEST MEDICA Австрия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2021/14963 от 03.08.2021 |
| Л-64 | Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг | AWD655-8 | Melius medical | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4943 от 25.10.2016 |
| Л-71Б | Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 x 490 x 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | CA-660 (ACL TOP 350 CTS) | Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США) | компл. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2012/12158 от 27.12.2012 (РУ № РЗН 2020/11078 от 06.07.2020) |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт |  | завод Россия | шт. | 4 |  | РУ № ФСР 2011/10267 от 15.06.2015 |
|  | Габариты: 800х500х1950 мм | ДМ-6-001-11 | Доктор Мебель | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |

46

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ДМ-6-006-02

ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Л-81А | Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час | Indiko Thermo ( SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ") | Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония) | компл. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/11199 от 26.12.2011 РУ № РЗН 2014/2195 от 13.01.2015) |
| Л-235А | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм |  |  |  |  |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| Л-236 | Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм |  | ГК Лаборант | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2018/6777 от 29.01.2018 |
| Л-237 | Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм |  | ГК Лаборант | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2018/6777 от 29.01.2018 |
| Л-238 | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм | ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12 | Доктор Мебель | шт. | 4 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| Л-406В | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ДМ-6-004-07 | Доктор Мебель | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| ЛЛ1 ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | F 205 | АтисМед ЛЛ-5 | шт. | 5 |  | РУ № РЗН 2016/4378 от 04.07.2016 |

47

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ММП2Инфузионная стойка Два гнез-да для

МС-1Микроскоп операционный  
1ф; 220В; 0,2кВт

M320  Hi End

Leica,

Германия 	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МВК-2 | Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями. | Tyrostation | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | №РЗН 2016/4708 от 15.09.2016г. |
|  | флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 | Доктор Мебель Россия | шт. | 15 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | РУ № ФСЗ 2010/08312 19.11.2010 |
| М-4А | Тележка медицинская с тремя ящиками | арт.329602 | Malvestio | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2014/1961 от 03.10.2014 |
| М-5 | Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт. 384420 | Malvestio | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2014/1960 от 03.10.2014 |
| НМС-1 | Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА | GalileoMed L | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4296 от 20.06.2016 г. |
| О-36А | Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт | Polaris 600 | Draeger, Германия | шт. | 3 |  | РУ № РЗН 2017/5494 от 06.08.2020 |

48

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК1 | Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования | Movita | Draeger, Германия | шт. | 6 | 300 | РУ № ФСЗ 2010/08657 от 10.08.2020 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОК2 | Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8) | Movita | Draeger, Германия | шт. | 2 | 120 | РУ № ФСЗ 2010/08657 от 10.08.2020 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) | Linea I | Draeger, Германия | шт. | 14 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |

49

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ОК9Клапан медицинского газа, подвод сжатого

МАКДЭЛ-09	ЗАО «МАКДЭЛ-

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) | Linea I | Draeger, Германия | шт. | 19 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОК5 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) | Linea I | Draeger, Германия | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) | Linea I | Draeger, Германия | шт. | 7 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
|  | воздуха, ДУ=15, 4 бар |  | Альт-Н | шт. | 4 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | шт. | 12 |  | РУ № ФСЗ 2011/09280 от 06.04.2017 РУ № ФСЗ 2010/08690 от 04.12.2020 |
| ОФ-1 | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом |  | Технологии», Россия" | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2010/08674 от 19.08.2010 |

50

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ОФ-3Диоптриметр автоматический с

Ультразвуковой офтальмологический А/B  сканнер  премиум-класса с  
принадлежностями и тележкой

ОФ-4

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОФ-2 | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой | DRI OCT-Triton | Topcon, Япония | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2018/7534 от 24.08.2018 |
|  | принадлежностями | ALMAS FL-8600Р | ООО "Алмас-Сервис", Китай | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2019/8864 05.09.2019 |
|  |  | AVISO | Quantel Medical, Франция | шт. | 2 |  | РУ № ФЗС 2009/05243 от 10.04.2017 |
| ПБМ | Мобильная стоматологическая установка | TU A 200 | Stomadent, Словакия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2008/02142 от 24.06.2008 |
| Р-18 | Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг. | Carestream Health DryView 5950 | Импорт | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/2380 от 10.02.2015 |
| Р-19 | Медицинский принтер Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В | Agfa Drystar 5503 | Agfa | шт. | 1 | 190 | РУ № ФСЗ 2008/02790 от 21.10.2008 |
| Р-20 | Медицинский принтер Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В | Agfa Drystar 5302 | Agfa | шт. | 1 | 90 | РУ № ФСЗ 2008/02792 от 21.10.2008 |

51

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

РЕФ-4Портативный бинокулярный ручной

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р-21 | Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DRUVIEW 5950 LASER IMAGER | Импорт | шт. | 1 | 54 | РУ № РЗН 2015/2380 от 10.02.2015 |
|  | рефрактометр | plusoptiX модель 12 | Монолит, Россия | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2017/5889 от 26.06.2017 |
| РК-1 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм. Вес - 70 кг. | Core Circuit | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07902 от 15.10.2010г. |
| РК-2 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180х850х1300мм. Вес - 65 кг. | Core Circuit Trunkextension/ flexion 210 | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07904 от 15.10.2010г. |
| РК-3 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг. | Core Circuit ShoulderPress | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2010/07910 от 15.10.2010г. |

52

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Бека РУС, Россия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07904 от  
15.10.2010г.

С-3 	 Аппарат для определения глубины корневого

TR3	J.Morita, Япония  	 шт. 	2

С-4Диатермокоагулятор хирургический

С-5КАппарат для снятия зубных отложений

С-6Г 	 Лампа светополимеризационная Starlight Pro.

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РСТ | Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | канала (апекслокатор) | Dentaport RCM-EX | J.Morita, Япония | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2016/5157 16.12.2016 |
| С-10 | Эндомотор | Dentaport TR-EX DP- |  |  |  |  | РУ № РЗН 2016/5156 19.12.2016 |
|  | стоматологический | ЭКпс-20-1 | Рубикон-Инновация, Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2015/3103 18.09.2015 |
|  | ультразвуковой (скейлер) | Combi | Mectron, Италия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2008/02221 07.08.2008 |
|  | Mectron, Италия |  | Импорт | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2008/02223 27.06.2008 |
| С-9 | Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А | ZOOM 3 | Philips, Нидерланды | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2016/3799 17.03.2016 |
| С-11 | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт | Combi S | Mectron, Италия | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2008/02221 07.08.2008 |

53

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Германия	шт.	1

Швейцария	 шт. 	2

С-33Приспособление эл. нагрев д/восковых

С-34Прибор для мио-(нейро-)стимуляции

Piezosurgery touch.Mectron, Италия 	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С-15 | Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031 | Vector | DURR DENTAL SE, |  |  |  | РУ № ФСЗ 2010/06682 14.08.2018 |
| С-16 | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт | Calamus Dual | Dentsply Maillefer, |  |  |  | РУ № ФСЗ 2010/08000 20.11.2019 |
| С-17 | Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  | Geosoft EndoLine | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/3393 от 07.12.2015 |
| С-31 | Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563 | Wamix-Comfort | Wasserman | шт. | 1 |  | Декларация ЕАЭС N RU Д-DE НА78 В 13654/19 от 27.09.2019 |
| С-32 | Принтер 3D стоматологический | SprintRay | Китай | шт. | 1 |  | Декларация ЕАЭС N RU Д- CN.РА01.В.79275/21 от 09.02.2021 |
|  | шаблонов |  | Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2009/05430 от 30.07.2009 |
|  | (миограф стоматологический) |  | Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2017/6130 от 23.08.2017 |
| С-35 | Аппарат для ультразвуковой хирургии | Mectron |  |  |  |  | РУ № РЗН 2018/7737 07.11.2018 |
| С-35-1 | Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг |  | Импорт | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/5224 23.01.2017 |

54

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Германия	шт.	2

Чешская Республика	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С-36 | Физиодиспенсер Implantmed SI-923. |  | W&H, Германия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2016/4114 18.09.2019 |
| С-37 | Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. | VS 600 | DURR DENTAL SE, |  |  |  | РУ № ФСЗ 2010/06806 22.08.2018 |
| СПИР-1 | Спирогаф | SpiroScout | Schiller | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/08858 от 24.01.2011 |
| СУК | Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг | Микроцид 1 | Россия | шт. | 1 |  | РУ № ФСР 2012/13360 от 27.10.2015 |
| СХФ | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. | VALBERG TS-3/50 | Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2014/2115 от 29.09.2021 |
| УРО-1 | Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей. | Dynamic Mini | "МЕДЕТРОН с.р.о.", |  |  |  | РУ № РЗН 2020/12512 от 11.11.2020 |
| УЗ-1 | Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм | МИНИДОП | БИОСС, Россия | шт. | 1 |  | РУ № РЗН 2014/2045 30.04.2015 |

55

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Часы процедурные физиотерапевтические  Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг  
Потребляемая мощность – 5 ВА

Ф-47

РУ № ФСЗ 2009/04053 от  04.09.2018

Прайвет Лимитед", Индияшт.	1

ФОРФороптор автоматический с

ХФ-4Фарм холодильник (размещение под постом

Россия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ПЧ-3 | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | РУ № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011 |
| ФМ | Фетальный монитор с принадлежностями | Corometrics 259 | *'Випро ДжиИ Хэлскеа |  |  |  |  |
|  | принадлежностями | HDR7000 | Huvitz, Корея | шт. | 2 |  | РУ № ФСЗ 2009/04543 от 22.02.2018 |
|  | м/с) |  | Дизайн-проект | шт. | 1 |  | Регистрационное удостоверение будет представлено при закупке оборудования |
| ХФ-5Б | Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºC до -40 ºC Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг | ММШ-200 | ОАО ПОЗИС |  |  |  | РУ № ФСР 2008/03710 от 22.11.2019 |
| ШВФ | Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг | ДМ-6-004-02 | Доктор Мебель | шт. | 2 |  | РУ № РЗН 2015/2891 от 03.11.2015 |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  | Инд. изготовление | шт. | 63 |  | РУ № ФСЗ 2009/05457 от 17.11.2009 |

56

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07907 от  
15.10.2010г

ЭНЦСистема нейродиагностическая модульная в

Б/НАппарат для измерения артериального

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЭЛ-Т | Реабилитационный комплекс для сердечно- сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кгВес- 103кг |  |  |  |  |  |  |
| ЭнС | Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов | ТКЭ-4-"КРОНТ" | КРОНТ, Россия | шт. | 4 |  | РУ № РЗН 2017/5690 от 28.01.2019 |
|  | комплектации |  | NICOLET, США | шт. | 1 |  | РУ № ФСЗ 2011/10556 от 24.11.2017 |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | РУ № ФСР 2008/03331 от 25.08.2016 |
|  | давления/Измеритель артериального давления | Minimus II | Торговая сеть, Россия | шт. | 6 |  | РУ № ФСЗ 2012/11768 от 02.06.2015 |
| Б/Н | Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип- карта (РУ №РЗН 2013/683) |  | Бека РУС, Россия | шт. | 100 |  | РУ №РЗН 2013/683 от 14.06.2013 |

57

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Б/НУкладка для оказания помощи при

Б/НКомплект средств индивидуальной защиты от

Б/НСистема подготовки и подачи

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б/Н | Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900) |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ №ФСЗ 2010/07900 от 14.09.2010 |
|  | анафилактическом шоке |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | РУ № РЗН 2015/2746 от 23.09.2019 |
| Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Сертификат соответствия РОСС RU.HB61.H08523 от 16.06.2020 г. |
| Б/Н | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2009/04233 от 24.05.2013 |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  | РУ № 367/2020 от 25.05.2020 ТУ 21.20.24-001-19590665- 2018 |
|  | ионизируюшего излучения |  | Россия | компл. | 11 |  | РУ № ФСЗ 2012/12093 от 12.05.2012 |
|  | демирализованной воды | MELAdem®40 | MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог | шт. | 1 |  | Декларация РОСС RU Д- DE АД37 В 17691/19 от 06.09.2019 |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б | Вешалка напольная |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 13 |  |  |

58

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Chairman СИМПЛ

1920х830х830	Торговая сеть, Россия	шт.	7

4АДиван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрикашт.	10

4БДиван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрикашт.	4 5	Бак для мусора с металлическим внутренним

460011 	Tork, Россия	шт.	71

6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН	Торговая сеть, Россия	шт.	1 7	Кресло рабочее для персонала на роликовой

роликовой опоре, механизм - газ/лифт	Первая мебельная фабрикашт.	6 
7.2Кресло рабочее для персонала на роликовой

опоре, механизм - газ/лифт	Первая мебельная фабрикашт.	6 
8	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа

102/3 кат. Размер: 107x100x104

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3, 176 | Брифинг-приставка |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 9 |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  |  |  |  |  |  |
|  | ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 | Россия | шт. | 272 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design |  |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 121 |  |  |
|  | опоре, механизм - газ/лифт | IQ | Торговая сеть, Россия | шт. | 153 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код товара: 463- 5398 арт. | Торговая сеть, | шт. | 11 |  |  |
| 8А | Кресло. Габариты: 850х860х450мм | Росфорд | Первая мебельная фабрика | шт. | 13 |  |  |

59

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

18.2Стол обеденный

23Подставка-греденция	Первая мебельная фабрикашт.	126 24Шкаф комбинированный со стеклянными

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием. |  | Индивидуальное изготовление (дизайн- проект) | шт. | 1 |  |  |
| 15-1 | Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм | ПН0605 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
|  | Габариты: 500х900х750мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 | Юнитекс | шт. | 104 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) | Юнитекс | шт. | 58 |  |  |
| 20 | Стол руководителя |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  |
| 20-1 | Стол руководителя |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 | 77 |  |
| 21 | Стул для посетителей |  | Доктор Мебель | шт. | 252 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | РА16, экокожа 920 | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом) | Бюрократ, Россия | шт. | 26 |  |  |
|  | дверьми в рамке |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 87 |  |  |

60

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

V40-U4L Black с

ультрафильтрациейТорговая сеть, Россия	шт.	21

35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.		3 36Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21		Liebherr		12

36АХолодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3

54Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией |  |  |  |  |  |  |
| 44-1 | Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм | LP 850W | Forcar | шт. | 2 |  |  |
| 46 | Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях | модель 3070 | Kavika | шт. | 2 |  |  |
| 53 | Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
|  | замком, объем 0,8 л. |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 234 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 | Импорт | компл. | 165 |  |  |
| 57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами |  |  | компл. | 3 |  |  |
| 57.2 | Компьютер персональный с 2 мониторами |  |  | компл. | 2 |  |  |

61

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

63А

Malvestio, Италия

(см. дизайн-проект)	шт.	19

125Чайник электрический	5KEK 1522 EAC

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn | Импорт | шт. | 124 |  |  |
|  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w | Импорт | шт. | 33 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN |  | LG | шт. | 33 |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0) |  | LG | компл. | 13 |  |  |
| 75 | Ноутбук |  | HP | шт. | 11 |  |  |
| 83 | Полка-купе настенная | ПК-1203 | ПК "Итерма" | шт. | 5 |  |  |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм | TENNANT T300 50 | Торговая сеть | шт. | 7 |  |  |
| 94 | Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN |  | LG | шт. | 2 |  |  |
| 103 | Стол, нерж. сталь, 1200х600х850 |  | ПК "Итерма" | шт. | 8 |  |  |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 | Алсера H, Россия | шт. | 8 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП | Веледа, Россия | шт. | 18 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KitchenAid | Торговая сеть Россия | шт. | 16 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 14 |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  | Инд. изготовление | шт. | 13 |  |  |

62

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Россия	шт.	259

1000х400х450мм	по дизайн-проекту	шт.	10

146Держатель для бумажных полотенец

TORK Xpress для  
листовых полотенец  сложения Multifold

Первая мебельная фабрикашт.	176

рулонах белый	Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75

Диван мягкий.

Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 141Первая мебельная фабрикашт.	2

149Дозатор локтевой для дезинфецирующих

148А

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 | ВСК"ПАКС-металл" |  |  |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 | Юнитекс | шт. | 63 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 144 |  |  |
| 145А | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: |  |  |  |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK | Tork, Россия | шт. | 66 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини- |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм | Диван "Bern" | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
|  | средств |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 319 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork | Tork, Россия | шт. | 84 |  |  |
| 151 | Журнальный столик |  | Первая мебельная фабрика |  | 3 |  |  |

63

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

1200х710х450мм	Первая мебельная фабрикашт.	4 
151БЖурнальный столик с низкой полкой.

Габариты: 600х600х600мм	Первая мебельная фабрикашт.	8

151В

Торговая сеть, Россия

(см. дизайн-проект)	шт.	215

155Корзина для мусора, офисная, металлическая,

изготовление	шт.	3

171Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 151-1 | Журнальный столик, цвет Blanco roto | Disemobel Classic | Торговая сеть, Россия |  | 2 |  |  |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: |  |  |  |  |  |  |
|  | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм |  |  |  |  |  |  |
| 152.1 | Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм. |  | Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  |
|  | без крышки, 15 литров |  | Санакс | шт. | 165 |  |  |
| 156 | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 156-1 | Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная | NL 202 | Эра | шт. | 160 |  |  |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая |  | Индивидуальное |  |  |  |  |
| 164.1 | Стойка ресепшен с дверцей прохода |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  |
|  | ящичная с центральным замком |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 172 | Шкаф для одежды |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 7 |  |  |

64

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

дверями	Первая мебельная фабрикашт.	7

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 173 | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  | Меделия | шт. | 2 |  |  |
| 173.1 | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  | Меделия Россия | шт. | 12 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо- дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  | Инд. изготовление | комп. | 7 |  |  |
| 178 | Стеллаж разборный, 1200х500х1800 |  | Меделия | шт. | 4 |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 | Artwelle | шт. | 31 |  |  |
| 183 | Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 183А | Съемная верхняя секция-турник |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2 |  |  |

65

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

секционный, 400х500			Проформ	шт.		5 
209Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 184 | Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 | Торговая сеть, Россия | шт. | 166 |  |  |
| 208 | Секционный шкаф для спортивной одежды, 5- |  |  |  |  |  |  |
| 212*** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  |  |
| 212.1 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.2 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  |  |

66

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212.3 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.4 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  |  |
| 212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  |  |
| 212.7 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.8 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |

67

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Стол для брифинга модульный

Габариты: 3200х1600х750мм	Торговая сеть, Россия

(см. дизайн-проект)	шт.	1 
249Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	ООО "Локаторная

236

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212.9 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 216 | Упаковочная машина с бабинодержателем | Melaseal100+ | Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  |  |
| 217 | Система водоподготовки и деминерализации | Meladem53 | Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  |  |
| 220 | Машинка для чистки для обуви |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 231 | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250 | РБ4Х4 | SIMECO (Россия) | шт. | 6 |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  | Меделия | шт. | 19 |  |  |
|  |  |  | техника" | шт. | 1 | 150 |  |
| 250 | Подставка для зонтов | Kela | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 251 | Ресепшн для охраны |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |

68

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к  полу.

Габариты: 440х430х1230 мм

252

напольное, в комплекте с рожком для обуви	Торговая сеть, Россия	шт.	22

«ТРЕЙДО»	шт.	5

Вешалка гардеробная пристенная на 9  крючков, 9 плечиков

Габариты: 1100х400х1800

260.3

Starlight Power

Арт.8317.1 	Sudatronic	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL | Завод "Промет" | шт. | 2 | 257 |  |
| 256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 | СГ-02 | Гардеробные системы |  |  |  |  |
| 260.1 | Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | шт. | 4 |  |  |
| 260.2 | Стойка гардеробная |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | Компл. | 1 |  |  |
|  |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 261 | Принтер для печати пропусков |  | Импорт | шт. | 1 |  |  |
| 262 | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) | Ultera System | Ultera Inc. Mesa, Arizon | шт. | 1 |  |  |
| 270 | Шкаф картотечный | Картотека металлическая Bisley BS5E | Юнитекс | шт. | 10 |  |  |

69

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

292Турникет. Скоростной проход с распашными

ANAS	компл.	1

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 286 | Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna; |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | компл. | 2 |  |  |
| 287 | Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
|  | створками | PERCo-ATG-425 | Импорт | шт. | 1 |  |  |
| 293 | Секция ограждения | ВН02 | PERCo | шт. | 4 |  |  |
| 302 | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  | Меделия | шт. | 4 |  |  |
| 303 | Стол под аппаратуру, 1000х600х750 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель- 1 шт; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 500 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |

70

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

шт.	1

шт.	1

шт.	1

71

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 308 | DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм |  |  |  |  |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный- 4,9; |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

309

ANAS	компл.	1

DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой

405 х 405 х 830мм 	 шт. 	2  DRLR Модуль под мойку с распашной

дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83   	 шт. 	1  LCTR Интегрированная мойка 1  	 шт. 	1  GR4 Смеситель 1  	 шт. 	1

DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и

одним ящиком типа B  500 х 405 х 830мм	 шт. 	1

DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B  500 х 40,50~485 х 830  
мм

шт. 	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 415006 Вентилятор |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный - 1,6 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 310 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |

72

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

шт. 	1

шт. 	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 3,5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик 12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см 6 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 311 | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DSP4 Панель-опора с ножками 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |

73

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

311А

ANAS	компл.	1

DML Модуль под мойку с распашной дверцей

500 x 485 x 830 мм  	шт.	1 LCTR Интегрированная мойка 	шт.	1 GR4 Смеситель 	шт.	1

DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и

одним ящиком типа B  500х 405 х 830 мм 	шт.	1

DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830  
мм

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 312 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |

74

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

шт.	1

шт.	1

ANAS	компл.	1

DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой

405 х 405 х 830мм  	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 313 | Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 х 485 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,6 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  |

75

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

314

шт.	1

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 485 х 840 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 840 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |

76

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

315

ANAS	компл.	1

SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со

стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм	шт.	1 TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком

типа B 500х485х702мм	шт.	1

TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком

типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм	шт.	2

TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками

типа B 500х485х702 мм	шт.	1 TR21 Столешница с каркасом для четырёх

модулей 2185х550х96мм	шт.	1 SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с

дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х

395 мм

шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 GMT |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металлическая панель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 316А | Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 8 |  |  |

77

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

317

шт. 	1

шт. 	3

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GRD Смеситель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм |  |  |  |  |  |  |
|  | GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |

78

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

318

шт. 	2

шт. 	2

330Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте  
с матрасем

AVORIO	CAMELGROUP	шт.	6

332АСтул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры

(Ш х Г х В)  500 х 450 х 920 мм		Первая мебельная фабрикашт.	1 
333Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	Coco COC-LS-3

арт. 17105	Первая мебельная фабрикашт.	2

79

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 х 550 х 820мм |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 х 800 х 30 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000х 600х 30 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D25146, BIANCO anticatura | Casa Nobile | компл. | 2 |  |  |
| 331 | Настольная лампа | Coco COC-LG-1 | Kutek | шт. | 10 |  |  |
| 332 | Стул | SIENADAY |  |  |  |  |  |
|  |  | (P/A) Плафон 19 | Kutek | шт. | 15 |  |  |
| 334 | Банкетка, 1004х450х490 | Классика 2 Айвори, |  |  |  |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

336Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2 337Скамья, 1200х460х500		Casa Nobile	шт.	2

338Стол обеденный круглый	SIENADAY

AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2

341Кухня индивидульный заказ (см. дизайн

343Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон

are 9000 Series	Philips	шт.	1

80

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 335 | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340х920х1110мм | Довиль | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 335А | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180х1025х760 (спальное место: 1575х1830) | Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
|  |  | AVORIO | CAMELGROUP | шт. | 2 |  |  |
| 339 | Тумба прикроватная | D22001 | Casa Nobile | шт. | 4 |  |  |
| 340 | Шкаф трехдверный | SIENADAY |  |  |  |  |  |
|  | проект), 2400х600хh2480 |  | Инд. изготовление | компл. | 2 |  |  |
| 342 | Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор) | Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage | Первая мебельная фабрика | компл. | 2 |  |  |
|  | ореха, 43*60*112 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 344 | Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление | шт. | 11 |  |  |
| 347 | Тележки (корзинка) для перевозки белья | 17402 | МЕТ | шт. | 4 |  |  |
| 349 | Утюг | RI-C222 | REDMOND | шт. | 1 |  |  |
| 349А | Парогенератор | PSG9050/20PerfectC |  |  |  |  |  |

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

388Стол  журнальный круглый, Габариты:     40,6  
x 100 x 100

57EL-ET101ВПервая мебельная фабрика	17

1041А*Умывальник в комплекте с локтевым

1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE	Торговая сеть, Россия	шт.	1 
Б1Весы электронные товарные до 150 кг

Ру-  0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DB-150	CAS, Корея	шт.	1 
Б2	Тележка сервировочная  Габариты:

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 350 | Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 353 | Тележка грузовая | ТГ1006 | SIMEKO Россия | шт. | 1 |  |  |
| 354 | Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см. |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 386 | Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории | Первая мебельная фабрика | шт. | 14 |  |  |
|  |  | GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR |  |  |  |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории | Первая мебельная фабрика | шт. | 14 |  |  |
|  | смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 1041Б | Умывальник хирургический (учит.АР) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| 1041В | Умывальник (учит.АР) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру- |  |  |  |  |  |  |
|  | 800х500х950 мм | ТСТ20805П | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |

81

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

ПОЛАИР»	шт.	1

ПОЛАИР»	шт.	1

Россия	шт.	2

Россия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б3 | Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт | CM105-S | ООО «Торговый Дом |  |  |  |  |
| Б4 | Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт | CВ105-S | ООО «Торговый Дом |  |  |  |  |
| Б5 | Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800 | Ш1206К | SIMECO, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б10 | Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850 | СОU0606Б | SIMECO |  |  |  |  |
| Б11 | Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850 | ВМ2E1006 | SIMECO |  |  |  |  |

82

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

США	шт.	2

Россия	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б12 | Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто- реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт | Evolution 100 | In Sink Erator |  |  |  |  |
| Б13 | Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580 | ПН0903ТС | SIMECO |  |  |  |  |
| Б15 | Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510 | ПО1ПМ0606 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б16 | Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 | ЗВП0608 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б17 | Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 | СТПС41305 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |

83

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Б24Полка для разделочных досок , н/сталь AISI

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б18 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 | СЗU0806БР | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б19 | Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300 | ПТЕ1004 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б22 | Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 | ВМ2E1207 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . | ПН0304Д | SIMECO | шт. | 1 |  |  |
| Б25 | Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800 | СТПС40705 | SIMECO | шт. | 1 |  |  |

84

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б27 | Плитаэлектрическаяиндукционная.Две зонынагрева2х3,5,закрытыйшкаф,нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт | PK 70/40 IND-P | MODULAR, Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б28 | Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 | PK 70/40 PL-P | MODULAR, Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б30 | Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 | ПО1ПК0807GN1/1_ 850 | SIMECO | шт. | 1 |  |  |
| Б31 | Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт | 4 easyDial 6.10 EB | Convotherm (Германия) | шт. | 1 |  |  |
| Б32 | Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190x255x500 | DVA12 | Италия | шт. | 2 |  |  |
| Б33 | Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350 | ЗПВП1810 | SIMECO | шт. | 1 |  |  |

85

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Б40-1Держтель магнитный для ножей,  две

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б34 | Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800 | Ш18КGN1/1 | SIMECO | шт. | 1 |  |  |
| Б35 | Стол-холодильниксреднетемпературныйс бортом,нерж.сталь.Однакамера.Две глухиедвери.ОбъемV=350л.,тем-ра-2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт | TRLA2TNNS | MODULAR, Италия | шт. | 2 |  |  |
| Б37 | Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт | ES 250 | BECKERS, Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б38 | Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт | CL50 | Robot Coupe, Франция | шт. | 1 |  |  |
| Б39 | Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850 | CU1007БП | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б40 | Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | TMi3-G | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  |  |
|  | магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см | 1971000 | SANELLI, Италия | шт. | 1 |  |  |

86

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Б46Стеллаж настенный

Б51.1Подставка под льдогенератор

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б44 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850 | СЗU1006БР | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | RCS511TS | Menumaster (США) | шт. | 19 |  |  |
|  | Габариты: 800х300х500 | СН0803 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б48 | Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | PRONTOBAR 1 GRINDER AD | Nuova Simonelli (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| Б50 | Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DM104-Bravo | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б51 | Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ACB2204B W | APACH, Италия | шт. | 1 |  |  |
|  | 400х500х160 | П0405_160 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б52 | Бак для мусора передвижной | БМ50К | SIMECO, Россия | шт. | 7 |  |  |
| Б54 | Соковыжималка для цитрусовых | Z-800 | BORK, Германия | шт. | 1 |  |  |

87

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

г. Тюмень	шт.	1

(Россия)	шт.	1

Б58Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б-54 | Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное | С-25-01 | ОАО «ТЗМОИ» |  |  |  |  |
| Б55 | Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | VS-0,95 VENETO | МХМ |  |  |  |  |
| Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105 | AD-5 | CAS, Корея | шт. | 4 |  |  |
|  | Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б59 | Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °C /+110 °C. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ZUB 2 | RIEBER, Германия | шт. | 2 |  |  |

88

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

(480х480)	Россия	шт.	1

Б63Модуль задний с зеркалом.

Индивидуальное  
изготовление	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б60 | Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100) |  | Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  |
| Б61 | Мойка встаиваемая | MELANA |  |  |  |  |  |
| Б62 | Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | КВЭ-30 | ОАО "Чувашторгтехника», Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | Габариты: 940х640х870(2200) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б64 | Смеситель с душем на выдвижном шланге. | R0201020206 | Monolith (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |

89

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Индивидуальное  
изготовление	шт.	1

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |

90

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

(см. дизайн-проект)	шт.	2

ДР-7***Дверь рентгеновская защитная. Габариты

ДР-9***Дверь рентгеновская защитная. Габариты

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГарП | гарнитур для прихожей |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  |  |
| ДР-1*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-2*** | Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-3*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-4*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-5*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-6*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-8*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |

91

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм	ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1 
ДР-11 ***Дверь рентгеновская защитная. Габариты

1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 	ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1

ДР-16 ***Дверь рентгеновская защитная. Габариты

(см. дизайн-проект)	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДР-10 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты |  |  |  |  |  |  |
| ДР-12 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-13 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-14 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-15 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  |  |
| ИП | Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт | SBID-MX175 | Smart | шт. | 1 |  |  |

92

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

КО-12

2200х1800х2000 мм	Россия	шт.	4

шт.	1

Л-902ДЗонт вытяжной

«Кухни Вардек» 
Россия	шт.	6

МУЗПортативная музыкальная колонка. Габариты:

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт | Alvi-Prague T-02 | ALVI PRAGUE (Чехия) | шт. | 1 |  |  |
| КФ*** | Кабина физиотерапевтическая Габариты: |  |  |  |  |  |  |
| Л-406Г | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70 KG | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  |  |  |
|  | Габариты: 1000х700х350 мм |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 40 |  |  |
| МК2 | Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  |  |  |  |
| МК3 | Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 6 |  |  |
| МК4 | Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 3 |  |  |
| МК5 | Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 3 |  |  |
|  | 326х368х688мм | JBL Partybox 310 | Импорт | шт. | 8 |  |  |

93

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Hostcall- RК.02	шт.	3

С1Холодильная камера с дверным блоком,

MM111T	ООО «Тор-говый Дом

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НДУ | Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ОЗ-2*** | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  |  |
| ПА | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт | PA-50 | Unitronic (Германия) | шт. | 1 |  |  |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | 1360х2260х2200 | КХН-5,14 | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва | шт. | 1 | 150 |  |
| С1-М | Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В |  | ПОЛАИР», Москва | шт. | 1 | 50 |  |
| С2 | Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм |  | Торговая сеть, | шт. | 1 |  |  |

94

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Габариты: 700х400х599	ШН0704Р	SIMECO (Россия)	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С3 | Шкаф навесной закрытый -двери распашные |  |  |  |  |  |  |
| С4 | Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5 | AD-2,5 | CAS(Корея) | шт. | 1 |  |  |
| С5 | Тележка тепловая, Передвижной, эл.- механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С | KRC161M | LAINOX (Италия) | компл. | 1 |  |  |
| С6 | Зонт вытяжной, 900х900х350 | ЗВП0909 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| С7 | Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870 | PK 70/80 PLC-P | MODULAR (Италия) | шт. | 2 |  |  |
| С10 | Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400х730х870мм | EM 70/40 PVE-P | MODULAR (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| С11 | Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм | ЗПВП0508 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |

95

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Закрытый стенд. 600х730х870	PK 70/80 PLC-PMODULAR (Италия)	шт.	1

С20Надстройка одноярусная нейтральная,

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С12 | Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. |  |  |  |  |  |  |
| С17 | Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм. | РБ4Х4 | SIMECO (Россия) | шт. | 2 |  |  |
| С19 | Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм | ВМ1U0807 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
|  | 800х300х400 | НЕ10803 | SIMECO (Россия) | компл. | 1 |  |  |
| С21 | Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение | СЗL2007БКЯ | SIMECO (Россия) | компл. | 1 |  |  |
| С22 | Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | S800 | BORK (Германия) | компл. | 2 |  |  |
| С23 | Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра. | Essenza Mini Piano Black | Импорт | компл. | 1 |  |  |

96

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

С35Стол входной для сбора грязной посуды с

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С27 | Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм. | Ш0906Р | SIMECO (Россия) | компл. | 1 |  |  |
| С31 | Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм | ВМ1UП11075_400х5 00 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
|  | мойкой. Левый. 600х750х870мм | СВ06075ВХЛ | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| С36 | Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу. | Mixer tap L+shower A | BISARO (Италия) | шт. | 4 |  |  |
| С37 | Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов. | Excel 500 DA Cutlery | SILVER | шт. | 2 |  |  |
| С40 | Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100 | СВ06075ВЫХП | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  | Россия | шт. | 13 |  |  |

97

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

изготовлениеПервая мебельная фабрикашт.	1 
Стир2Стиральная машина с сушкой	Serie  8

WAV28IH10E	Bosch	шт.	1	72

Э-37 * Раковина металлическая

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СТ-А | Стойка аптеки | Индивидуальное |  |  |  |  |  |
| Стир3 | Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт |  | Asko, Словения | шт. | 1 | 89 |  |
| Суш-1 | Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт |  | Asko, Сло-вения | шт. | 1 | 60 |  |
| TCB | Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм | TCB-600C | Tribeca, Турция | шт. | 2 |  |  |
| TCB-1 | Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1- 20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм | TCB-600 | Tribeca, Турция | шт. | 2 |  |  |
| ТМГ-1 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 3 |  |  |
|  | Габариты: 500х400х540 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 9 |  |  |
| Э-37А * | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |

98

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

Габариты: длина – 600мм	Торговая сеть, Россия	шт.	43

Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм 
Вес - 502кг

Ю-125

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Э-47 * | Полотенцесушитель хромированный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALBERG Гранит III-1368 KL | ПРОМЕТ | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 14 |  |  |
| Б/Н | Откидное сидение в душе |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Офисная перегородка |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Поручни в душе |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пылесос моющий |  | Импорт | шт. | 1 |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а |  | HT Labor +Hospitaltechnik , Германия | компл. | 1 |  |  |

99

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

-	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в

интерьером, без отделки 	 SFOUR 	SFOUR	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №2 | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047 |  | HT Labor +Hospitaltechnik , Германия | компл. | 1 |  |  |
| №3 | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080a;1080b |  | HT Labor +Hospitaltechnik , Германия | компл. | 1 |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ "УМНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствии с интерьером, без отделки |  | SFOUR | шт. | 1 |  |  |
| - | Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с |  |  |  |  |  |  |

100

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

25х279 мм	 Zebra	шт.	40

-Монитор - профпанель 	LG 55UT640S-ASIA 	 LG 	шт.	34  -Принтер NFC карт 		Evolis Zenius

C920s HD Pro 	 Logitech 	шт.	5

-Планшет 	Lenovo Yoga Duet 7	 Lenovo 	шт.	6

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт | магниты | HEN | компл. | 1 |  | См.отдельный том |
| - | Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт |  | SFOUR | компл. | 39 |  |  |
| - | Светодиодное табло оператора + рамка |  | ДАМАСК | компл. | 87 |  |  |
| - | Коммутатор POE 16/2 м |  | ДАМАСК | шт. | 10 |  |  |
| - | Сканер паспортовформат А5 | Plastek 550 | Plastek | шт. | 2 |  |  |
| - | Принтер Штрих QR кодов | Honeywell PC42d | Honeywel | шт. | 2 |  |  |
| - | Принтер браслетов | DT Printer DT ZD510 | Zebra | шт. | 8 |  |  |
| - | Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZN1U0000RS | Evolis | шт. | 5 |  |  |
| - | Полноцветная лента -1200 отпечатков |  | Evolis | шт. | 5 |  |  |
| - | Золотая лента | RCT016NAA | Evolis | шт. | 1 |  |  |
| - | Кардридер NFC карт |  | Рутокен | шт. | 5 |  |  |
| - | Камера | Logitech WebCam |  |  |  |  |  |

101

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

поликлиникой”	ЦИКЛ	шт.	1 
 -	Световые буквы 300 мм. ”Приемное

отделение”	ЦИКЛ	шт.	1 
 -	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”	ЦИКЛ	шт.	2

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА |  | OFT group | шт. | 2 |  |  |
| - | Оборудование для ВКС профпанель LG 55”/стойка-кронтштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP |  | Yealink | компл. | 4 |  |  |
| - | Ридер NFC карт | Рутокен SCR 3001 | Рутокен | шт. | 165 |  |  |
| - | Карта рутокен |  | Рутокен | шт. | 200 |  |  |
| НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Табличка 320х161мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 362 |  |  |
| - | Табличка 320х105мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 362 |  |  |
| - | Табличка 1400х200мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 22 |  |  |
| - | Табличка 320х400мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 2 |  |  |
| - | Табличка 200х100мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 36 |  |  |
| - | Табличка 400х400мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 46 |  |  |
| - | Табличка 320х161мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 7 |  |  |
| - | Наклейки 80х100мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 100 |  |  |
| - | Наклейки 150 мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 100 |  |  |
| - | Панно 1200х600 мм |  | ЦИКЛ | шт. | 10 |  |  |
| - | Информационный стенд 1000х1145мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 22 |  |  |
| - | Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с |  |  |  |  |  |  |
| - | Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу |  | ЦИКЛ | шт. | 2 |  |  |
| - | Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 1 |  |  |

102

Наименование и  
техническая

характеристика

Единица  измерени

я

Позиция	Наименование и техническая  
характеристика

Завод изготовитель

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

|  |  |  |  |  | Количес тво | Вес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Световой короб 1200х300 мм. |  | ЦИКЛ | шт. | 2 |  |  |

103

Набор инструментов для гинекологии ОХ

длина 230 мм	2

6	BC271RНожницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	2 7	BC273RНожницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	1

8	BC281RНожницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм	2

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО ОБЪЕКТУ:  
ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2

| Позиция | Артикул | Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | BB073R | Рукоятка, № 3, длина 125 мм | 1 |  |
| 2 | BB075R | Рукоятка, № 3L, длина 210 мм | 1 |  |
| 3 | BB084R | Рукоятка, № 4, длина 135 мм | 2 |  |
| 4 | BC265R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм | 3 |  |
| 5 | BC267R | Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые, |  |  |
| 9 | BC283R | Ножницы препаровальные по LEхER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм | 3 |  |
| 10 | BC290R | Ножницы гинекологические по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм | 1 |  |
| 11 | BC293R | Ножницы препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм | 2 |  |
| 12 | BC295W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые | 1 |  |
| 13 | BC296W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые | 1 |  |
| 14 | BC324R | Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм | 3 |  |
| 15 | BC551R | Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм | 3 |  |
| 16 | BC552R | Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм | 2 |  |
| 17 | BC623R | Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм | 2 |  |
| 18 | BC763R | Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90˚, длина 240 мм | 2 |  |
| 19 | BC764R | Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм | 2 |  |

мм	10

37	BH646R	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	4

| 20 | BD537R | Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | BD561R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм | 3 |  |
| 22 | BD562R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 250 мм | 2 |  |
| 23 | BD563R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 300 мм | 3 |  |
| 24 | BD670R | Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1х2, длина 180 мм | 1 |  |
| 25 | BD852R | Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм | 3 |  |
| 26 | BD855R | Пинцет хирургический, зубчики 1х2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм | 2 |  |
| 27 | BF058R | Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм | 4 |  |
| 28 | BF059R | Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм | 2 |  |
| 29 | BF122R | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм | 2 |  |
| 30 | BF432R | Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм | 4 |  |
| 31 | BF465R | Цапка, длина 115 мм | 4 |  |
| 32 | BH134R | Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм | 1 |  |
| 33 | BH145R | Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм | 2 |  |
| 34 | BH424R | Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм | 6 |  |
| 35 | BH446R | Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм | 2 |  |
| 36 | BH618R | Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 |  |  |
| 38 | BH650R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм | 2 |  |
| 39 | BJ022R | Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 | 2 |  |
| 40 | BJ023R | Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3 | 2 |  |
| 41 | BJ047R | Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм | 2 |  |
| 42 | BJ048R | Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм | 2 |  |
| 43 | BJ075R | Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм | 1 |  |
| 44 | BJ091R | Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм | 2 |  |
| 45 | BJ096R | Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм | 1 |  |
| 46 | BJ314R | Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм | 6 |  |

47	BJ326R	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм	3 48	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	4

49	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	2

50	BJ511R	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2 51	BJ551R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2

52	BJ552R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм	2 53	BJ560R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2 54	BJ561R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2 55	BJ581R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90˚, атравматический, длина 250

|  |  | мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | BL931R | Коробка стальная, для игл круглая | 1 |  |
| 57 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 3 |  |
| 58 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 59 | BM037R | Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 | 2 |  |
| 60 | BM067R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 | 3 |  |
| 61 | BM067R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 | 1 |  |
| 62 | BM077R | Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 | 3 |  |
| 63 | BM078R | Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 | 2 |  |
| 64 | BM100R | Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0 | 1 |  |
| 65 | BM101R | Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 | 1 |  |
| 66 | BM102R | Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0 | 2 |  |
| 67 | BM976R | Направитель по BURKE, длина 270 мм | 1 |  |
| 68 | BN150R | Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм | 1 |  |
| 69 | BN903R | Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм | 1 |  |
| 70 | BN904R | Проводник по REDON, Ch.12, длина 190 мм | 1 |  |
| 71 | BT030R | Крючок по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм | 2 |  |
| 72 | BT030R | Крючок по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм | 1 |  |
| 73 | BT121R | Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм | 1 |  |
| 74 | BT184R | Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм | 1 |  |

| 75 | BT202R | Крючок по CUSHING, седловидный, 15х22 мм, длина 250 мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | BT260R | Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм | 2 |  |
| 77 | BT460R | Крючок по KOCHER, 67х25 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 78 | BT463R | Крючок по KOCHER, 80х60 мм, длина 250 мм | 2 |  |
| 79 | BT511R | Крючок по BRUNNER, 140х25 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 80 | BT622R | Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм | 2 |  |
| 81 | BT658R | Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46х75 мм, длина 235 мм | 2 |  |
| 82 | BT758R | Шпатель по HABERER, 40х50 мм, длина 305 мм | 1 |  |
| 83 | EA097R | Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм | 2 |  |
| 84 | EL423R | Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90х36 мм, длина 175 мм | 1 |  |
| 85 | EL426R | Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110х20 мм, длина 220 мм | 1 |  |
| 86 | EL497R | Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х18 мм, длина 220 мм | 1 |  |
| 87 | EL498R | Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х26 мм, длина 220 мм | 1 |  |
| 88 | EL499R | Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х32 мм, длина 220 мм | 1 |  |
| 89 | EL634R | Зеркало вагинальное по DOYEN, 60х45 мм, длина 240 мм | 1 |  |
| 90 | EL635R | Зеркало вагинальное по DOYEN, 90х45 мм, длина 240 мм | 1 |  |
| 91 | EL860R | Зеркало вагинальное по DOYEN, 80х30 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 92 | EL868R | Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95х20 мм, длина 265 мм | 2 |  |
| 93 | EL872R | Зеркало вагинальное по SIMON, 115х22 мм, длина 275 мм | 2 |  |
| 94 | EL873R | Зеркало вагинальное по SIMON, 115х26 мм, длина 275 мм | 2 |  |
| 95 | EO012R | Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм | 2 |  |
| 96 | EO110R | Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм | 4 |  |
| 97 | EO163R | Пулевка по SCHROEDER, 3х3 зубчики, прямая, длина 270 мм | 2 |  |
| 98 | EO435R | Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм | 2 |  |
| 99 | FB400R | Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм | 4 |  |
| 100 | FB402R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм | 3 |  |
| 101 | FB404R | Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм | 2 |  |
| 102 | FB405R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм | 3 |  |
| 103 | FB408R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм | 2 |  |
| 104 | JF257R | Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 | 5 |  |
| 105 | JF940 | Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм | 5 |  |

106	JG252RСетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 	5 107	JG506RПочкообразный лоток, длина 250 мм	3 108	JG522RМедицинская чашка, 0,16 л	3 109	JG523RМедицинская чашка, 0,3 л	3 110		JG744Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	5 111		JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт

3/4 	1

|  |  | 3/4 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | JP112 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя | 3 |  |
| 113 | EM103R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 114 | EM133R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 115 | EM104R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 116 | EM134R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 117 | EM105R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 118 | EM135R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 119 | EM106R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 120 | EM136R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 121 | EM107R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 122 | EM137R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 123 | EM108R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 124 | EM138R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 125 | EM109R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 126 | EM139R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 127 | EM110R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 128 | EM140R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 129 | EM111R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 130 | EM141R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 131 | EM112R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 132 | EM142R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 133 | EM113R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 134 | EM143R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 135 | EM114R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 136 | EM144R | Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм | 1 |  |
| 137 | JK740 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х90 мм, стандарт |  |  |

5	PO107R	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм 	1 6	PO129R	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм      	1 7	PO132R	Зажим захватывающий эндоскопический,  зубцы 2х4,  диам. 5 мм, длина 310 мм	1 8	PO117R	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм       	1 9	PM408R	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310

| Набор инструментов для гинекологии лапароскопический |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO006R | Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 2 | PO030R | Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 | 1 |  |
| 3 | PM400R | Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм | 2 |  |
| 4 | PO128R | Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
|  |  | мм | 2 |  |
| 10 | PM402R | Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм | 2 |  |
| 11 | PM403R | Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм | 2 |  |
| 12 | PL432R | Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм | 1 |  |
| 13 | PO505R | Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 14 | BN320R | Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм | 1 |  |
| 15 | GK384R | Электрод-крючок, L-образный | 1 |  |
| 16 | GK372R | Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм | 1 |  |
| 17 | GK390R | Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм | 1 |  |
| 18 | PG027R | Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм | 1 |  |
| 19 | PL407R | Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 20 | PL408R | Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 21 | PL162R | Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм | 1 |  |
| 22 | PO182R | Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом, 10/310 | 1 |  |
| 23 | PO183R | Винт миомный эндоскопический по DOYEN | 1 |  |

эндоскопа        	1 
46	PG011Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм	1 47	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1

48		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1 49	PL960RСетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических

| 24 | ER800R | Маточный манипулятор | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ER801R | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм | 1 |  |
| 26 | ER802R | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм | 1 |  |
| 27 | ER803R | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180° | 1 |  |
| 28 | ER804R | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм | 1 |  |
| 29 | ER805R | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм | 1 |  |
| 30 | ER806P | Зонд-насадка манипулятора маточного | 1 |  |
| 31 | ER807P | Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм | 1 |  |
| 32 | EK014R | Тубус троакара, 5 мм/110 мм | 3 |  |
| 33 | EK046R | Обтуратор конический, 5/110 мм | 3 |  |
| 34 | EK080P | Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт | 1 |  |
| 35 | EK024R | Тубус троакара, 10 мм/110 мм | 1 |  |
| 36 | EK026R | Тубус троакара, 10 мм/110 мм | 1 |  |
| 37 | EK056R | Обтуратор конический, 10/110 мм | 2 |  |
| 38 | EK083P | Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. | 1 |  |
| 39 | EK086P | Клапан для троакаров 10-12 мм | 1 |  |
| 40 | EK084P | Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. | 1 |  |
| 41 | EK085P | Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. | 1 |  |
| 42 | EK001SU | Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. | 1 |  |
| 43 | EK002SU | Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. | 1 |  |
| 44 | PE909A | Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм | 1 |  |
| 45 | JF431R | Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454х84х41 мм, с держателем для одного |  |  |
|  |  | инструментов, 540х253х166 мм | 1 |  |
| 50 | PL962R | Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров | 1 |  |
| 51 | JG600 | Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл | 10 |  |

| 52 | PM995R | Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | GK469R | Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук | 1 |  |
| 54 | GK299 | Щетка для чистки электродов | 1 |  |
| 55 | GK239 | Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м | 2 |  |
| 56 | GN131 | Кабель биполярного электрода, 8/4мм | 2 |  |
| Малый хирургический набор |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | BF059R | Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм | 2 |  |
| 2 | BF432R | Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм | 4 |  |
| 3 | BF465R | Цапка, длина 115 мм | 2 |  |
| 4 | BB084R | Рукоятка, № 4, длина 135 мм | 1 |  |
| 5 | BB073R | Рукоятка, № 3, длина 125 мм | 1 |  |
| 6 | BC259R | Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм | 1 |  |
| 7 | BC263R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм | 1 |  |
| 8 | BC295W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые | 1 |  |
| 9 | BC283R | Ножницы препаровальные по LEхER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм | 1 |  |
| 10 | BC324R | Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм | 1 |  |
| 11 | BD537R | Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм | 2 |  |
| 12 | BD557R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм | 2 |  |
| 13 | FB400R | Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм | 2 |  |
| 14 | BH614R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм | 4 |  |
| 15 | BH424R | Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм | 4 |  |
| 16 | BH121R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм | 4 |  |
| 17 | BH111R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм | 4 |  |
| 18 | BH646R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм | 2 |  |
| 19 | BJ011R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 140 мм | 1 |  |
| 20 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 1 |  |

| 21 | BH203R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 23 | BM066R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 | 2 |  |
| 24 | BT030R | Крючок по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм | 1 |  |
| 25 | BT321R | Крючок по LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм | 2 |  |
| 26 | BT325R | Крючок по LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм | 2 |  |
| 27 | BT260R | Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм | 2 |  |
| 28 | BT122R | Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм | 2 |  |
| 29 | BT184R | Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм | 2 |  |
| 30 | EA092R | Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм | 1 |  |
| 31 | FK633NR | Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. | 1 |  |
| 32 | BN012R | Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм | 1 |  |
| 33 | BN114R | Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм | 1 |  |
| 34 | BL931R | Коробка стальная, для игл круглая | 1 |  |
| 35 | JG522R | Медицинская чашка, 0,16 л | 1 |  |
| 36 | JG523R | Медицинская чашка, 0,3 л | 1 |  |
| 37 | JG506R | Почкообразный лоток, длина 250 мм | 1 |  |
| 38 | BN903R | Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм | 1 |  |
| 39 | BC271R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм | 1 |  |
| 40 | BC265R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм | 1 |  |
| 41 | BD540R | Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм | 1 |  |
| 42 | BH121R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм | 1 |  |
| 43 | BJ011R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 140 мм | 1 |  |
| 44 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 1 |  |
| 45 | BH203R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм | 1 |  |
| 46 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 47 | BM066R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 | 1 |  |
| 48 | BT030R | Крючок по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм | 1 |  |
| 49 | BT321R | Крючок по LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм | 1 |  |
| 50 | BT325R | Крючок по LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм | 1 |  |
| 51 | BT260R | Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм | 1 |  |

52		BT122RКрючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	1 53		BT184RКрючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	1 54		EA092R	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина  6,2 мм	1 55	FK633NRЛожка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	1 56		BN012R	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	1 57		BN114R	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	1

58	JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт

|  |  | 3/4 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | JP113 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая | 2 |  |
| 60 | JG252R | Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 | 2 |  |
| 61 | JF257R | Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 | 2 |  |
| 62 | JF940 | Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм | 2 |  |
| 63 | JK340 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/2 | 1 |  |
| 64 | JP123 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая | 1 |  |
| 65 | JF112R | Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243x253x56мм, стандарт 1/2 | 1 |  |
| 66 | JF117R | Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2 | 1 |  |
| 67 | JF938 | Силиконовый мат, размер 240X250 мм | 1 |  |
| 68 | JG744 | Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук | 1 |  |
| 69 | JG788U | Этикетка алюминиевая, золотистая | 30 |  |
| Большой хирургический набор |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | BB073R | Рукоятка, № 3, длина 125 мм | 3 |  |
| 2 | BB075R | Рукоятка, № 3L, длина 210 мм | 3 |  |
| 3 | BB084R | Рукоятка, № 4, длина 135 мм | 3 |  |
| 4 | BB085R | Рукоятка, № 4L, длина 215 мм | 3 |  |
| 5 | BC253R | Ножницы хирургические по MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм | 5 |  |
| 6 | BC261R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм | 5 |  |
| 7 | BC263R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм | 5 |  |
| 8 | BC265R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм | 5 |  |
| 9 | BC279R | Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм | 5 |  |

| 10 | BC295W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | BC296W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые | 3 |  |
| 12 | BC324R | Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм | 5 |  |
| 13 | BD557R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм | 5 |  |
| 14 | BD561R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм | 1 |  |
| 15 | BF122R | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм | 4 |  |
| 16 | BF123R | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм | 2 |  |
| 17 | BF465R | Цапка, длина 115 мм | 6 |  |
| 18 | BH111R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм | 8 |  |
| 19 | BH145R | Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм | 6 |  |
| 20 | BH203R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм | 1 |  |
| 21 | BH229R | Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм | 2 |  |
| 22 | BH614R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм | 6 |  |
| 23 | BH646R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм | 6 |  |
| 24 | BH650R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм | 2 |  |
| 25 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 1 |  |
| 26 | BJ022R | Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 | 1 |  |
| 27 | BJ055R | Зажим диссекционный по MIхTER, длина 230 мм | 2 |  |
| 28 | BJ314R | Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм | 4 |  |
| 29 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 4 |  |
| 30 | BM035R | Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 | 4 |  |
| 31 | BM037R | Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 | 4 |  |
| 32 | BM066R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 | 4 |  |
| 33 | BM067R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 | 4 |  |
| 34 | BM068R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0 | 4 |  |
| 35 | BM940P | Направитель, изогнутый, ширина 8 мм, длина 185 мм, пластиковый | 1 |  |
| 36 | BN012R | Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм | 1 |  |

| 37 | BN034R | Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | BN040R | Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм | 1 |  |
| 39 | BT008R | Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм | 2 |  |
| 40 | BT041R | Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм | 2 |  |
| 41 | BT184R | Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм | 2 |  |
| 42 | BT260R | Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм | 2 |  |
| 43 | BT361R | Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55х11 мм, длина 215 мм | 2 |  |
| 44 | BT602R | Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм | 1 |  |
| 45 | BT604R | Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм | 1 |  |
| 46 | BT605R | Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм | 1 |  |
| 47 | BT622R | Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм | 1 |  |
| 48 | BT630R | Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39 мм, длина 265 мм | 1 |  |
| 49 | BT762R | Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм | 1 |  |
| 50 | BV608R | Расширитель абдоминальный по BAULFOUR, рамка 250х235 мм, зеркало 60 мм, 62х76 мм | 1 |  |
| 51 | EA030R | Зажим захватывающий по BABCOCK, длина 155 мм | 1 |  |
| 52 | EA052R | Зажим захватывающий по BABCOCK, ширина 10 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 53 | EA092R | Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм | 4 |  |
| 54 | EA095R | Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм | 4 |  |
| 55 | EA213R | Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм | 2 |  |
| 56 | FB400R | Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм | 2 |  |
| 57 | FB404R | Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм | 2 |  |
| 58 | FB407R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм | 2 |  |
| 59 | FB415R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм | 2 |  |
| 60 | FB415R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм | 2 |  |
| 61 | FB415R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм | 2 |  |
| 62 | JG506R | Почкообразный лоток, длина 250 мм | 2 |  |
| 63 | JG522R | Медицинская чашка, 0,16 л | 2 |  |
| 64 | BW080R | Рамка расширителя по FRANKFURT | 1 |  |
| 65 | BW081R | Фиксатор зеркала по FRANKFURT | 4 |  |
| 66 | BW085R | Крючок по FRANKFURT, 14х18 мм | 2 |  |
| 67 | BW086R | Крючок по FRANKFURT, 17х16 мм | 2 |  |

мм	2

7	PO191R	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	1 8	PO190R	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм 	1

длина 370 мм	1

11	PO113R	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм  	1

| 68 | BW087R | Крючок по FRANKFURT, 18х22 мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | BW088R | Крючок по FRANKFURT, 30х19 мм | 2 |  |
| 70 | BW092R | Крючок по FRANKFURT, 35х11 мм | 2 |  |
| 71 | JG691R | Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм | 2 |  |
| 72 | JG703R | Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм | 6 |  |
| 73 | JF923R | Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244х15х28 мм | 1 |  |
| 74 | JF213R | Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN | 1 |  |
| 75 | JK441 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х120, стандарт 1/1 | 3 |  |
| 76 | JF223R | Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1 | 2 |  |
| 77 | JP101 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная | 3 |  |
| 78 | JF227R | Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 | 2 |  |
| 79 | JF941 | Силиконовый мат, размер 536 х 250 мм, | 2 |  |
| Набор хирургических инструментов абоминальный лапароскопический |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | PO030R | Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 | 1 |  |
| 2 | PM400R | Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 3 | PO101R | Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 4 | PO237R | Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм | 2 |  |
| 5 | PO196R | Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм | 1 |  |
| 6 | PO232R | Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 |  |  |
| 9 | PO128R | Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 10 | PM618R | Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм, |  |  |

циркулярного сшивающего аппарата	1 
14	PM408R	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310

кремальерой	1 
28		PL809RКлипаппликатор эндоскопический,12/310 мм	1 29	PL475SUКлипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов	5 30		PL807RКлипаппликатор эндоскопический,ср-больш.	1 31	PL465SUКлипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей

х 6 клипсов = 90 клипсов	3 
32	PL462SUКлипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов

= 90 клипсов	5 
33	PL593R	Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила

| 12 | PO141R | Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60˚, диам.10 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PL406R | Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки |  |  |
|  |  | мм | 1 |  |
| 15 | PM406R | Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм | 1 |  |
| 16 | GK372R | Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм | 1 |  |
| 17 | GK383R | Электрод-крючок, J-образный | 1 |  |
| 18 | GK384R | Электрод-крючок, L-образный | 1 |  |
| 19 | PL162R | Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм | 1 |  |
| 20 | PL432R | Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм | 1 |  |
| 21 | PL680R | Ранорасширитель эндоскопический веерообразный, диам. 10 мм, длина 400 мм | 1 |  |
| 22 | PG027R | Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм | 1 |  |
| 23 | PL407R | Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 24 | PL408R | Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм | 1 |  |
| 25 | PL414R | Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм | 2 |  |
| 26 | PM976R | Тубус изолированный внешний диам.5 мм, длина 370 мм | 1 |  |
| 27 | PO959R | Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с |  |  |
|  |  | закрытия 5,0N | 2 |  |
| 34 | PL595SU | Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт | 3 |  |
| 35 | PL530R | Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог | 1 |  |

эндоскопа        	1

60	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1

61		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1 62	PL960RСетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических

| 36 | PL541S | Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | PL547S | Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный | 2 |  |
| 38 | PL549S | Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный | 2 |  |
| 39 | EK016R | Тубус троакара, 5 мм/110 мм | 3 |  |
| 40 | EK046R | Обтуратор конический, 5/110 мм | 3 |  |
| 41 | EK080P | Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт | 1 |  |
| 42 | EK024R | Тубус троакара, 10 мм/110 мм | 1 |  |
| 43 | EK026R | Тубус троакара, 10 мм/110 мм | 1 |  |
| 44 | EK025R | Тубус троакара, 10 мм/110 мм | 1 |  |
| 45 | EK056R | Обтуратор конический, 10/110 мм | 3 |  |
| 46 | EK083P | Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. | 1 |  |
| 47 | EK086P | Клапан для троакаров 10-12 мм | 3 |  |
| 48 | EK035R | Тубус троакара, 12 мм/110 мм | 1 |  |
| 49 | EK066R | Обтуратор конический, 12/110 мм | 1 |  |
| 50 | EK090R | Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм | 1 |  |
| 51 | EK091R | Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм | 1 |  |
| 52 | EK085P | Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. | 1 |  |
| 53 | EK084P | Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. | 1 |  |
| 54 | EK087P | Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт | 1 |  |
| 55 | EK001SU | Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. | 1 |  |
| 56 | EK002SU | Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. | 1 |  |
| 57 | PG008 | Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм | 1 |  |
| 58 | PE909A | Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм | 1 |  |
| 59 | JF431R | Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454х84х41 мм, с держателем для одного |  |  |
|  |  | инструментов, 540х253х166 мм | 1 |  |
| 63 | PL962R | Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров | 1 |  |
| 64 | JG600 | Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл | 3 |  |
| 65 | PM995R | Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук | 1 |  |

| 66 | GK469R | Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | GK299 | Щетка для чистки электродов | 1 |  |
| 68 | GK239 | Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м | 1 |  |
| 69 | GN131 | Кабель биполярного электрода, 8/4мм | 1 |  |
| Набор ССХ |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | BF122R | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм | 2 |  |
| 2 | BF465R | Цапка, длина 115 мм | 4 |  |
| 3 | BB073R | Рукоятка, № 3, длина 125 мм | 1 |  |
| 4 | BB084R | Рукоятка, № 4, длина 135 мм | 1 |  |
| 5 | BC324R | Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм | 1 |  |
| 6 | BC295W | Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые | 1 |  |
| 7 | BC261R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм | 1 |  |
| 8 | BC273R | Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм | 1 |  |
| 9 | BD557R | Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм | 2 |  |
| 10 | FB400R | Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм | 2 |  |
| 11 | FB402R | Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм | 2 |  |
| 12 | BH111R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм | 6 |  |
| 13 | BH145R | Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм | 6 |  |
| 14 | BH614R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм | 2 |  |
| 15 | BH646R | Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм | 2 |  |
| 16 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 2 |  |
| 17 | BM016R | Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 18 | BM035R | Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 | 2 |  |
| 19 | BM067R | Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 | 2 |  |
| 20 | BT008R | Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм | 2 |  |
| 21 | BT184R | Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм | 2 |  |
| 22 | BT041R | Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм | 1 |  |

23	BV085RРанорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140

длина 170 мм	1 
44	BF058RКорнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	2 45		JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт

|  |  | мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | FB121R | Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм | 1 |  |
| 25 | OL165R | Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм | 1 |  |
| 26 | 5523184 | VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой | 3 |  |
| 27 | JG506R | Почкообразный лоток, длина 250 мм | 2 |  |
| 28 | JG522R | Медицинская чашка, 0,16 л | 2 |  |
| 29 | BF122R | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм | 2 |  |
| 30 | BH203R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм | 1 |  |
| 31 | BJ008R | Зажим лигатурный по MICRO-ADSON, длина 140 мм | 1 |  |
| 32 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 1 |  |
| 33 | BM013R | Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 34 | BM056R | Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0 | 1 |  |
| 35 | FB561R | Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм | 1 |  |
| 36 | MB238R | Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм, | 1 |  |
| 37 | MB239R | Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм, | 1 |  |
| 38 | FB543R | Зажим сосудистый по DE BAKEY, бранши изогнуты на 45˚, длина 125 мм | 2 |  |
| 39 | FB367R | Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55˚, длина 55 мм | 2 |  |
| 40 | BT206R | Крючок, тупой, длина 235 мм | 1 |  |
| 41 | OL165R | Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм | 1 |  |
| 42 | BT020R | Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм | 1 |  |
| 43 | BV097R | Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3х4 зуба, крючок 20х12 -35х10, |  |  |
|  |  | 3/4 | 2 |  |
| 46 | JP114 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая | 2 |  |
| 47 | JG252R | Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 | 4 |  |
| 48 | JF257R | Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 | 4 |  |
| 49 | JF940 | Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм | 4 |  |
| 50 | JG744 | Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук | 3 |  |
| 51 |  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 3 |  |

| 52 |  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор ЛОР инструментов |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | AA804R | Линейка хирургическая, длина 150 мм | 1 |  |
| 2 | BB073R | Рукоятка, № 3, длина 125 мм | 1 |  |
| 3 | BC060R | Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм | 1 |  |
| 4 | BC061R | Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм | 1 |  |
| 5 | BC157R | Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм | 1 |  |
| 6 | BC171R | Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм | 1 |  |
| 7 | BC555R | Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм | 1 |  |
| 8 | BC607R | Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм | 1 |  |
| 9 | BD216R | Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм | 1 |  |
| 10 | BD331R | Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм | 1 |  |
| 11 | BD665R | Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 125 мм | 1 |  |
| 12 | BD667R | Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 150 мм | 1 |  |
| 13 | BD878R | Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм | 1 |  |
| 14 | BD880R | Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм | 1 |  |
| 15 | BH109R | Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм | 1 |  |
| 16 | BH951R | Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм | 1 |  |
| 17 | BH961R | Зажим кровоостанавливающий по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм | 1 |  |
| 18 | BJ012R | Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 180 мм | 1 |  |
| 19 | BM236R | Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм | 1 |  |
| 20 | BM770R | Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм | 1 |  |
| 21 | BM771R | Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм | 1 |  |
| 22 | BM913R | Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм | 1 |  |
| 23 | BT111R | Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм | 1 |  |
| 24 | BT112R | Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм | 1 |  |
| 25 | BT113R | Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм | 1 |  |
| 26 | BT114R | Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм | 1 |  |
| 27 | BT116R | Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм | 1 |  |
| 28 | BT117R | Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм | 1 |  |

мм	1 
56	FK902RКусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180

мм	1 
57	FK948RКусачки нейрохирургические  по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180

мм	1

58	FL038RМолоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г.	1

| 29 | BT118R | Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | BT119R | Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм | 1 |  |
| 31 | BT284R | Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм | 1 |  |
| 32 | BV032R | Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм | 1 |  |
| 33 | BV070R | Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм | 1 |  |
| 34 | BV243R | Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм | 1 |  |
| 35 | DE007R | Штопфер, эксосевой, длина 170 мм, 1,2/1,7 мм | 1 |  |
| 36 | DO510R | Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм | 1 |  |
| 37 | DX545R | Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм | 1 |  |
| 38 | EJ305R | Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм | 1 |  |
| 39 | ER050R | Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм | 1 |  |
| 40 | FA005R | Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм | 1 |  |
| 41 | FA007R | Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм | 1 |  |
| 42 | FA069R | Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм | 1 |  |
| 43 | FA072R | Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм | 1 |  |
| 44 | FA075R | Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм | 1 |  |
| 45 | FK652R | Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 46 | FK653R | Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 47 | FK654R | Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 48 | FK675R | Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 49 | FK676R | Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 50 | FK677R | Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 51 | FK678R | Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 52 | FK679R | Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 53 | FK685R | Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм | 1 |  |
| 54 | FK900R | Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 55 | FK901R | Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 |  |  |

| 59 | GF351R | канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | GF352R | канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм | 1 |  |
| 61 | GF354R | канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм | 1 |  |
| 62 | GF363R | канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм | 1 |  |
| 63 | GF768R | Переходник, длина 55 мм | 1 |  |
| 64 | GF771R | Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук) | 1 |  |
| 65 | GF772R | Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук) | 1 |  |
| 66 | GF773R | Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук) | 1 |  |
| 67 | GF774R | Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук) | 1 |  |
| 68 | GF775R | Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук) | 1 |  |
| 69 | GF913R | Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм | 1 |  |
| 70 | GF917R | Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 71 | GF940R | Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм | 1 |  |
| 72 | GF942R | Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм | 1 |  |
| 73 | GK299 | Щетка для чистки электродов | 1 |  |
| 74 | GK550 | Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции | 1 |  |
| 75 | GK701R | Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap | 1 |  |
| 76 | GK711R | Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap | 1 |  |
| 77 | GK713R | Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм, с разъемом Aesculap | 1 |  |
| 78 | GK899R | Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина 165 мм, с разъемом Aesculap | 1 |  |
| 79 | JG598 | Средство для ухода Sterilit, флакон 50 мл | 5 |  |
| 80 | OC415R | Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм | 1 |  |
| 81 | OF285R | Крючок по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм | 1 |  |
| 82 | OF315R | Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм | 1 |  |
| 83 | OF353R | Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 84 | OF410R | Щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм | 1 |  |
| 85 | OF431R | Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5х5 мм, длина 80 мм | 1 |  |

| 86 | OF438R | Щипцы ушные по HARTMANN, бранши диам. 2 мм, длина 80 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | OF601R | Нож хирургический серповидный, 190 мм | 1 |  |
| 88 | OG005R | Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм | 1 |  |
| 89 | OG007R | Крючок, микро, угол 45˚, 0,4 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 90 | OG010R | Крючок микро, угол 45˚, 1,0 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 91 | OG011R | Крючок микро, угол 90˚, 0,4 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 92 | OG014R | Крючок микро, угол 90˚, 1,0 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 93 | OG015R | Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 94 | OG016R | Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 95 | OG038R | Крючок по PLESTER, изогнутый на 45˚, длина 160 мм | 1 |  |
| 96 | OG053R | Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160 | 1 |  |
| 97 | OG054R | Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160 | 1 |  |
| 98 | OG081R | Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 99 | OG082R | Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 100 | OG084R | Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 101 | OG086R | Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 102 | OG101R | Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм | 1 |  |
| 103 | OG106R | Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 104 | OG131R | Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм | 1 |  |
| 105 | OG141R | Крючок, для измерения длины | 1 |  |
| 106 | OG178R | Кюретка по HOUSE, 2,8х3,2-2,6х3,5, длина 150 мм | 1 |  |
| 107 | OG181R | Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0х1,2 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 108 | OG182R | Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5х1,8 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 109 | OG300R | Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм | 1 |  |
| 110 | OG330R | Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши 3,5x 0,8 мм, длина 80 мм | 1 |  |
| 111 | OG341R | Щипцы ушные, бранши 0,9х1 мм, прямые, длина 80 мм | 1 |  |
| 112 | OG350R | Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм | 1 |  |
| 113 | OG356R | Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие влево, длина 80 мм | 1 |  |
| 114 | OG357R | Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие вправо, длина 80 мм | 1 |  |
| 115 | OG359R | Щипцы ушные по MсGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм, длина 80 мм | 1 |  |
| 116 | OG973R | Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм | 1 |  |
| 117 | OK039R | Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE, длина 155 мм | 1 |  |

118	OK083R	Зеркало носовое по KILLIAN,  75х7 мм	1 119	OK084R	Зеркало носовое по KILLIAN, 90х7 мм	1 120	OK369RНожницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм	1 121	OK412RКусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм	1 122	OK441RЩипцы носовые  по BRUENINGS,  длина 190мм	1 123	OK442RЩипцы носовые  по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм	1 124	OK505RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3 мм, длина 120мм	1 125	OK506RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 120мм	2 126	OK507RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,2 мм, длина 120мм	1 127	OK508RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 125мм	1 128	OK520RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 115мм	2 129	OK522RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 115мм	1 130	OK545RЩипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5x3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110

|  |  | мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | OK560R | Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм | 1 |  |
| 132 | OK561R | Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм | 1 |  |
| 133 | OK562R | Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм | 1 |  |
| 134 | OK580R | Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм | 1 |  |
| 135 | OK600R | Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм | 1 |  |
| 136 | OK620R | Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм | 1 |  |
| 137 | OK680R | Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм | 1 |  |
| 138 | OK740R | Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90˚ вверх, 3,3 мм, длина 140 мм | 1 |  |
| 139 | OK814R | Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм | 1 |  |
| 140 | OK815R | Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°, длина 170 мм | 1 |  |
| 141 | OK874C | Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм | 1 |  |
| 142 | OL152R | Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм | 1 |  |
| 143 | OL153R | Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм | 1 |  |
| 144 | OL157R | Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм | 1 |  |
| 145 | OL165R | Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм | 2 |  |
| 146 | OL166R | Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм | 1 |  |
| 147 | OL168R | Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм | 1 |  |
| 148 | OL170R | Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм | 1 |  |

| 149 | OL180R | Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | OL195R | Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм | 1 |  |
| 151 | OL272R | Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 152 | OL301R | Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 153 | OL302R | Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 154 | OL314R | Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 155 | OL323R | Долото по MASING, прямое, длина 175 мм | 1 |  |
| 156 | OL326R | Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| 157 | OL338R | Остеотом по FOMOW, ширина 5 мм, длина 170 мм | 1 |  |
| 158 | OL354R | Нож носовой по BALLENGER, 4х3 мм, длина 210 мм | 1 |  |
| 159 | OL390R | Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 160 | OL411R | Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм | 1 |  |
| 161 | OL413R | Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 162 | OL451R | Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм | 1 |  |
| 163 | OL452R | Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм | 1 |  |
| 164 | OL460R | Костная мельница | 1 |  |
| 165 | OL461R | Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром | 1 |  |
| 166 | OM087R | Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм | 1 |  |
| 167 | OM169R | Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка | 1 |  |
| 168 | OM179R | Шпатель для беззубых пациентов | 1 |  |
| 169 | OM183R | Шпатель, 87х38мм | 1 |  |
| 170 | OM230R | Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм | 1 |  |
| 171 | OM510R | Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0 | 1 |  |
| 172 | OM511R | Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1 | 1 |  |
| 173 | OM512R | Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2 | 1 |  |
| 174 | OM513R | Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3 | 1 |  |
| 175 | OM514R | Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4 | 1 |  |
| 176 | OM668R | Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм | 1 |  |
| 177 | OM670R | Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм | 1 |  |
| 178 | OM757R | Проволока, петля 42х31 мм, уп. 100 штук | 1 |  |
| 179 | OM781R | Тонзиллэктом по TYDING | 1 |  |
| 180 | OP310R | Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм | 1 |  |
| 181 | OP292R | Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой | 1 |  |
| 182 | OP293R | Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний | 1 |  |
| 183 | OP294R | Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый | 1 |  |

| 184 | OP295R | Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | OP280R | Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский | 1 |  |
| 186 | OP281R | Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний | 1 |  |
| 187 | OP282R | Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний | 1 |  |
| 188 | OP297R | Адаптер светопроводящего кабеля | 1 |  |
| 189 | OP298R | Адаптер светопроводящего кабеля | 1 |  |
| 190 | OP290R | Опора для подвесной ларингоскопии | 1 |  |
| 191 | OP300R | Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм | 1 |  |
| 192 | OP301R | Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм | 1 |  |
| 193 | OP302R | Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм | 1 |  |
| 194 | OP304R | Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 195 | OP305R | Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 196 | OP306R | Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 197 | OP307R | Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 198 | OP311R | Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм | 1 |  |
| 199 | OP312R | Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм | 1 |  |
| 200 | OP313R | Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм | 1 |  |
| 201 | OP325R | Щипцы гортанные, 90˚ вверх, 250 мм | 1 |  |
| 202 | OP402R | Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм | 1 |  |
| 203 | OP360R | Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 204 | OP361R | Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 205 | OP362R | Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм | 1 |  |
| 206 | OP386R | Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм | 1 |  |
| 207 | OP387R | Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм | 1 |  |
| 208 | OP388R | Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм | 1 |  |
| 209 | OP389R | Нож хирургический, изогнутый на 45˚, длина 250 мм | 1 |  |
| 210 | OP390R | Крючок, тупой, изогнутый на 90˚, длина 250 мм | 1 |  |
| 211 | OP409R | Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм | 1 |  |
| 212 | OP396R | Направитель узла, длина 250 мм | 1 |  |
| 213 | OP380R | Рукоятка, для ларингеальных инструментов | 1 |  |
| 214 | OP906 | Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м | 1 |  |
| 215 | OK081R | Зеркало носовое по KILLIAN, 36х7 мм | 1 |  |
| 216 | OK082R | Зеркало носовое по KILLIAN, 56х7 мм | 1 |  |
| 217 | OL218R | Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм | 1 |  |

| 218 | OL623R | Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | OL616R | Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 220 | OL620R | Крючок по JOSEPH, длина 165 мм | 1 |  |
| 221 | OM208R | Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм | 1 |  |
| 222 | OL113R | Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм | 1 |  |
| 223 | BC259R | Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм | 1 |  |
| 224 | BC324R | Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм | 1 |  |
| 225 | OK350R | Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм | 1 |  |
| 226 | BD700R | Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм | 2 |  |
| 227 | OK243R | Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм | 1 |  |
| 228 | BH111R | Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм | 1 |  |
| 229 | BM012R | Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 230 | BM013R | Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 | 1 |  |
| 231 | FK310R | Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 232 | OL151R | Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм | 1 |  |
| 233 | OL335R | По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм | 1 |  |
| 234 | GF353R | канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм | 1 |  |
| 235 | JG522R | Медицинская чашка, 0,16 л | 1 |  |
| 236 | JG514R | Медицинская чашка, с градуировкой, 50 мл | 1 |  |
| 237 | OK544R | Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10x3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм | 1 |  |
| 238 | OK546R | Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3x5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм | 1 |  |
| 239 | OK581R | Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм | 1 |  |
| 240 | OK582R | Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм | 1 |  |
| 241 | OK583R | Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм | 1 |  |
| 242 | OK584R | Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм | 1 |  |
| 243 | OK621R | Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм | 1 |  |
| 244 | OK606R | Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8х3 мм, 130 | 1 |  |
| 245 | OK609R | Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6х1,5мм,130мм | 1 |  |
| 246 | OK684R | Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм | 1 |  |
| 247 | OK745R | Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм | 1 |  |

диам. 6 мм 	1 
4	FH611RТроакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30˚,

| 248 | OK921R | Буж по RITTER, диам.2,5 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | OK922R | Буж по RITTER, диам. 3 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 250 | OK924R | Буж по RITTER, диам.4 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 251 | OK926R | Буж по RITTER, диам. 5 мм, длина 150 мм | 1 |  |
| 252 | FK651R | Кюретка, для пазух, угловая, 9,5х4 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 253 | OK811R | Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм | 1 |  |
| 254 | OK876R | Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм | 1 |  |
| 255 | OK877R | Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм | 1 |  |
| 256 | JF212R | Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN | 2 |  |
| 257 | JG367 | Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов | 1 |  |
| 258 | JG368 | Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для тубуса эндоскопов | 1 |  |
| 259 | JG360 | Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243х41 мм | 1 |  |
| 260 | JG300 | Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук | 1 |  |
| 261 | JF945 | Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2 | 1 |  |
| 262 | JF948 | Силиконовый мат, размер 472 x 242 мм, для сеток стандарта DIN | 1 |  |
| Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | FH615 | Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP | 1 |  |
| 2 | FH605SU | Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт. | 1 |  |
| 3 | FH610R | Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0˚, |  |  |
|  |  | диам. 6 мм | 1 |  |
| 5 | PE487A | Эндоскоп жесткий 0° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм | 1 |  |
| 6 | PE507A | Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм | 2 |  |
| 7 | FF357R | Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP | 1 |  |
| 8 | OK560R | Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм | 1 |  |
| 9 | OF601R | Нож хирургический серповидный, 190 мм | 1 |  |
| 10 | FA075R | Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм | 1 |  |
| 11 | FF600R | Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм | 1 |  |
| 12 | FA076R | Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм | 1 |  |

13	FD137RКюретка, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым

углом рабочей части	1 
14	FD138RНож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, острый, с изменяемым углом

рабочей части	1 
15	FD139RДиссектор, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом

мм	1 
22	FK902RКусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180

|  |  | рабочей части | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | GK826R | Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм | 1 |  |
| 17 | GK828R | Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм | 1 |  |
| 18 | FF803R | Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 х 10 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 19 | FF805R | Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 х 10 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 20 | FF806R | Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 х 10 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 21 | FK901R | Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 |  |  |
|  |  | мм | 1 |  |
| 23 | FK931R | Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 24 | FK932R | Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм | 1 |  |
| 25 | FF345R | Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм | 1 |  |
| 26 | OK521R | Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 115мм | 1 |  |
| 27 | FA075R | Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм | 1 |  |
| 28 | FA072R | Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм | 1 |  |
| 29 | FA069R | Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм | 1 |  |
| 30 | FF590R | Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 х 13 мм | 1 |  |
| 31 | FD718B | Микроиглодержатель, 90/220 мм | 1 |  |
| 32 | FD743B | Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм | 1 |  |
| 33 | FD766B | Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм | 1 |  |
| 34 | JF227R | Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 | 2 |  |
| 35 | JF222R | Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1 | 2 |  |
| 36 | JF949 | Силиконовый мат, размер 517 x 242 мм, для сеток стандарта 1/1 | 2 |  |
| 37 | JK441 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х120, стандарт 1/1 | 3 |  |

| 38 | JP115 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор ранорасширителей Мюнстер |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| 1 | BV849R | Фиксатор зеркал, универсальный | 5 |  |
| 2 | BV819R | Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.) | 1 |  |
| 3 | BV843R | Штанга расширителя, для горизонтального положения | 1 |  |
| 4 | BV835R | Фиксатор зеркала | 3 |  |
| 5 | BV399R | Пинцет для удаления зеркал, 115 мм | 1 |  |
| 6 | RT092R | Фиксатор штанги, двойной | 1 |  |
| 7 | BV833R | Рукоятка зеркала, длина 200 мм | 2 |  |
| 8 | BV840R | Рукоятка зеркала, длина 200 мм | 4 |  |
| 9 | BV842R | Штанга расширителя, с шарниром | 1 |  |
| 10 | BV829R | Штанга расширителя | 1 |  |
| 11 | RT069R | Штанга расширителя | 1 |  |
| 12 | BV815R | Расширитель абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238х270 мм | 1 |  |
| 13 | BV817R | Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408х350 мм | 1 |  |
| 14 | BV814R | Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238х180 мм | 1 |  |
| 15 | BV832R | Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя | 1 |  |
| 16 | JF227R | Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 | 2 |  |
| 17 | BV945R | Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х90 мм | 2 |  |
| 18 | BV553R | Зеркало абдоминальное, 37х98мм (2 шт.) | 1 |  |
| 19 | BV558R | Зеркало абдоминальное, 59х80мм (2 шт.) | 1 |  |
| 20 | BV557R | Зеркало абдоминальное, 72х84мм (2 шт.) | 1 |  |
| 21 | BV556R | Зеркало абдоминальное, 58х80мм (2 шт.) | 1 |  |
| 22 | BV551R | Зеркало абдоминальное , 37х62мм (2 шт.) | 1 |  |
| 23 | BV948R | Зеркало абдоминальное по KELLY, 70х63мм | 2 |  |
| 24 | BV961R | Зеркало абдоминальное 62х67мм | 2 |  |
| 25 | BV952R | Зеркало абдоминальное, 85х140 мм | 2 |  |
| 26 | BV973R | Зеркало абдоминальное, 100х120мм | 2 |  |
| 27 | BV946R | Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х105 мм | 2 |  |
| 28 | BV960R | Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25х85 мм | 2 |  |
| 29 | BV956R | Зеркало абдоминальное, 50х220 мм | 2 |  |
| 30 | BV959R | Зеркало абдоминальное,170х73 мм, Y-образное | 1 |  |
| 31 | BV958R | Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127х62мм | 2 |  |

| 32 | BV949R | Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39мм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | BV954R | Зеркало абдоминальное, 30х220 мм | 2 |  |
| 34 | BV950R | Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120х50 мм | 2 |  |
| 35 | BV831R | Сетка стальная, 540x253x100 мм, для зеркал MUENSTER | 1 |  |
| 36 | JK440 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х90, стандарт 1/1 | 1 |  |
| 37 | JK442 | Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х135, стандарт 1/1 | 1 |  |
| 38 | JP102 | Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя | 2 |  |
| 39 | JG744 | Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук | 2 |  |
| Набор оснащения стоматологических кабинетов |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| Б/Н |  | Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series | 1 |  |
| Б/Н |  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 2 |  |
| Б/Н |  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | 1 |  |
| Б/Н |  | Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения | 1 |  |
| Б/Н |  | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия | 4 |  |
| Б/Н |  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 7 |  |
| Б/Н |  | Ключ для насадок К8. Mectron, | 2 |  |
| Б/Н |  | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). | 4 |  |
| Б/Н |  | Клиническая система Cad-cam | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для чистки | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический анатомический | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический универсальный | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор сухая работа | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ретроградный | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор базовый. Mectron, Италия | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |

мостов, мт25573)	1 
Б/Н	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 	4 Б/Н	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия 	1 Б/Н	Фото техника с принадлежностиями	1 Б/Н	Хирургический лоток. Mectron, Италия	2

| Б/Н |  | Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614, | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б/Н |  | Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615 | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор для остеотомии. | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для парадонтологического приема | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор для ретроградной хирургии | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для синус лифтинга | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления зубов | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления импланта | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический. Mectron, Италия | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор фрез для скалера | 1 |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора | 2 |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора | 2 |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики | 2 |  |
| Б/Н |  | Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 | 1 |  |
| Б/Н |  | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1 |  |
| Б/Н |  | Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ | 1 |  |
| Б/Н |  | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1 |  |
| Б/Н |  | Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия | 1 |  |
| Б/Н |  | Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и |  |  |

Б/Н	Цифровой сканер стоматологический	1 Б/Н	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях

ассортименте	5

|  |  | в ассортименте | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б/Н |  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в |  |  |
| Набор для оснащения кабинетов отоларигголога |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| Б/Н |  | Аппарат электрохирургический высокочастотной | 1 |  |
| Б/Н |  | Аудиометр | 1 |  |
| Б/Н |  | Аудиометр импедансный, импедансметр | 1 |  |
| Б/Н |  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 1 |  |
| Б/Н |  | Воронка Зигля | 1 |  |
| Б/Н |  | Гибкий эндоскоп биопсийный, | 1 |  |
| Б/Н |  | Гибкий эндоскоп смотровой | 1 |  |
| Б/Н |  | Жесткий эндоскоп | 1 |  |
| Б/Н |  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 1 |  |
| Б/Н |  | Лупа бинокулярная | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор камертонов медицинских | 1 |  |
| Б/Н |  | Осветитель налобный | 1 |  |
| Б/Н |  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |  |
| Б/Н |  | Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110) | 1 |  |
| Б/Н |  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером | 1 |  |
| Б/Н |  | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 1 |  |
| Б/Н |  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 1 |  |
| Б/Н |  | эндостойка для ЛОР | 1 |  |
| Б/Н |  | Языкодержатель | 4 |  |
| Набор оснащения приемного отделения |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| Б/Н |  | Алкотестер | 2 |  |
| Б/Н |  | Вакуумный электроотсос | 2 |  |

Б/Н	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга	1 Б/Н	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	1

Б/Н	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми

| Б/Н |  | Глюкометр | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б/Н |  | Ингалятор- небулайзер | 2 |  |
| Б/Н |  | Инфузомат | 2 |  |
| Б/Н |  | Матрац противопролежневый | 2 |  |
| Б/Н |  | Мешок Амбу | 4 |  |
| Б/Н |  | Набор для слепой пункционной биопсии печени | 2 |  |
| Б/Н |  | Набор реанимационный | 2 |  |
| Б/Н |  | Пульсоксиметр | 2 |  |
| Б/Н |  | Спирометр | 2 |  |
| Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
|  |  | мониторами | 10 |  |
| Б/Н |  | Источник бесперебойного питания | 4 |  |
| Б/Н |  | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM | 10 |  |
| Б/Н |  | Цветная цифровая камера Сanon | 1 |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп | 6 |  |
| Б/Н |  | Неврологический молоток | 3 |  |
| Набор оснащения кабинетов дерматологии |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| Б/Н |  | Монофиламент 10 г | 1 |  |
| Б/Н |  | Набор медицинских инструментов | 2 |  |
| Б/Н |  | Сфигмоманометр | 1 |  |
| Б/Н |  | Кусачки | 4 |  |
| Б/Н |  | Лопаточки для ногтей | 4 |  |
| Набор вспомогательного оборудования |  |  |  | РУ на составляющие будет предоставлено при закупке оборудования |
| Б/Н |  | Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., AIREX Coronella | 5 |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по кол-ву полок | 176 |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный | 9 |  |

Б/Н 	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500.

Габариты: 500х500х200мм	1

Б/Н	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140	3 Б/Н	Кассета для стаканов. Полипропилен.

| Б/Н |  | Электронный гигрометр | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б/Н |  | Электронный термометр | 25 |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья | 13 |  |
| Б/Н |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 4 |  |
| Б/Н |  | Емкости для дезинфекции инструментов | 4 |  |
| Б/Н |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 7 |  |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |  |  |  |  |
| Набор оснащения буфетной |  |  |  |  |
|  |  | Габариты: 500х500х150 | 3 |  |
| Б/Н |  | Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см | 3 |  |
| Б/Н |  | Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70 | 1 |  |
| Б/Н |  | Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм | 1 |  |