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_____________ А.В. СТЕПАНОВ  

«____» ______________ 2022 г.  




Спецификация оснащения оборудованием, по объекту:  
 «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента  
Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с  
приспособлением к современному использованию) здания»  

СОГЛАСОВАНО  
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Российской Федерации  


_______________ А.В. МОЛОТКОВ  


СОГЛАСОВАНО  
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Директор по проектированию   
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_______________ Л.А. ВОРОНКОВА  
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
2	
Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь  
(в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	
арт. 326711	
Malvestio	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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характеристика 
Завод изготовитель 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь  
(в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	арт. 326711	Malvestio	шт.	2 


СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2 


	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	

	

	1 
	Кресло медицинское для персонала на  
роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка  - кожзаменитель. 
	ДМ-5-004-04 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	6 
	
	РУ № ФСР 2011/12969 от  
30.12.2011 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2016/3982 от  
22.04.2016 

	11 
	Кровать 
	Progressa p7500 
	Hillrom, США 
	шт. 
	18 
	635 
	РУ № РЗН 2016/4558 от  
12.08.2016 

	12 
	Кушетка смотровая 
	арт.349400 
	Malvestio 
	шт. 
	46 
	
	РУ № РЗН 2014/1963 от  
03.10.2014 

	12.1 
	Кушетка процедурная физиотерапевтическая 
	арт.350500 
	Malvestio 
	шт. 
	6 
	
	РУ № РЗН 2014/1963 от  
03.10.2014 

	12.2 
	Кушетка для эхокардиографии 
Габариты: 1900х650х800/1100мм 
	SO-ZEKA 1065/E 
	AGA , Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02754 27.01.2017 

	14 
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа,  бактерицидная эффективность 99%,  
производительность 100м3/час 
	Дезар 3 
	КРОНТ 
	шт. 
	279 
	
	РУ № ФСР 2011/11388 от  
06.06.2016 

	14Б 
	 Аппарат для аэрозольной дезинфекции  Габариты: 500х350х300мм 
1ф; 220В; 1,0кВт 
Вес – 6,5 кг. 
	
	Nocospray. Ariel, Франция  
  
	  
 шт.  
	2 
	
	РУ № РЗН 2016/3916  01.04.2016 

	16 
	Облучатель бактерицидный. две лампы philips 30w производительность(99%  
обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В;  
0,06кВт 
	- 
ОБН-150 
	Россия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/3099 от  
22.09.2015 


1 

 (
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я
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характеристика
 
Завод изготовитель
 
РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015
 
800х800х750мм	
ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14
 
Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом  
и замком, фасады и корпус - сталь с  
порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
 
26
 
3
2
Набор инструментов и приспособлений для  
малых хирургических вмешательств
 
Гебрюдер Мартин ГМБХ  
и Ко. КГ, Германия	
шт.	2
 
РУ № ФСЗ 2008/02226 от  
27.06.2008
 
парадонтологического приема	
DKL тип  L1	DKL 	шт.	2
 
Германия	
шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 
800х800х750мм	ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14 
Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом  и замком, фасады и корпус - сталь с  
порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм 
26 
32Набор инструментов и приспособлений для  
малых хирургических вмешательств 
Гебрюдер Мартин ГМБХ  
и Ко. КГ, Германия	шт.	2 
РУ № ФСЗ 2008/02226 от  27.06.2008 
парадонтологического приема	DKL тип  L1	DKL 	шт.	2 
Германия	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	18 
	Стол палатный, 900х900х750мм 
	ДМ-6-006-03 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	21 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 

	18.1 
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость  
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДМ-4-001-37 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	54 
	
	РУ № ФСР 2011/12952 от  
04.12.2015 

	29 
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь 
	арт.325200 
	Malvestio 
	шт. 
	38 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  
03.10.2014 

	30 
	Моечно-дезинфекционная машина 
	MELAtherm 10DTB 
	 Melag 
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09822 от  
29.05.2020 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2011/11258 от  
09.11.2016 

	40 
	Cтоматологическая установка 
	DKL тип D1 
	DKL  
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02226 от  
27.06.2008 

	40.1 
	Cтоматологическая установка для  
	
	
	
	
	
	

	41 
	Автоклав класса "В" 
	Vacuklav 23 B+ 
	Melag 
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/11282 от  
29.05.2020 

	42 
	Аппарат для интраоперационной реинфузии  крови крови с принадлежностями: 
насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос  инфузионный волюметрический - 2 шт.;  
консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт. 
	CATS.mart 
	Фрезениус Каби АГ,  
	
	
	
	РУ № РЗН 2019/8218 от  21.03.2019 
( на принадлежности: 
РУ № РЗН 2019/8267 от  05.04.2019; 
РУ № РЗН 2019/8658 от  26.07.2019; 
РУ № РЗН 2021/14312) 


2 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	43 
	Аппарат искусственной вентиляции легких с  увлажнителем и монитором параметров  
дыхания 
	Evita Infinity V500 
	Dräger 
	шт. 
	3 
	
	РУ № ФСЗ 2009/04226 от  
23.06.2020 

	44 
	Аппарат лазерный тулиевый  
•Мультидиодный аппликатор с оптической  
группой, состоящей из 3-ёх MLS источников  мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона  
диаметром 5 см подсвечивается  
высокоэффективными светодиодами красного  цвета; •Аппликатор с оптической группой,  
состоящей из 1-го источника MLS —  
мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром  2 см подсвечивается высокоэффективными  
светодиодами красного цвета; •Цветной  
сенсорный LCD дисплей высокого  
разрешения; •Удобный и понятный  
пользовательский интерфейс; •Размеры и вес:  68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий- 
полимерный аккумулятор;   •Внешний блок  
питания 18 В, 50 ВА. 
	MLS М6 
	ASA S.r.L, Италия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12208 от  
15.12.2021 

	45 
	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным  каркасом, колеса антистатичные, габаритами  32,5х31х80 см. 
	PN99006 
	Malvestio 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2016/3982 от  
22.04.2016 

	47 
	Весы электронные напольные медицинские с  
ростомером 
	МИДЛ МП 60 ВДА  
(10/20; Р)  
ХМ7(30х40)  
"Здоровье" 
	«МИДЛ» 
	шт. 
	19 
	
	РУ № ФСР 2012/13611 от  
22.06.2016 
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Karl Storz GmbH & Co,  
Германия	
компл.	2	150
 
операционной в составе:	
OR-1
 
50	
Громкоговоритель, система потолочная, OR-1  
потолочное отверстие 198 мм.	
OR-1	компл.	4
 
5
1
Двухкупольный хирургический светильник и  
потолочное отверстие 203.2 мм.	
OR-1	компл.	2
 
9
3
Система централизоанного управления  
приборами интегрированной операционной		
OR-1	шт.	2
 
12
4
Центральный центр управления		OR-1		2
 
5
2
Дефибриллятор	
PRIMEDIC-Defi-
 
Monitor DM-1
0
METRAX, Германия	шт.	3
 
6
2
Литотриптер	
Swiss Lithoclast  
Master	
EMS, Швеция	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Karl Storz GmbH & Co,  
Германия	компл.	2	150 
операционной в составе:	OR-1 
50	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1  
потолочное отверстие 198 мм.	OR-1	компл.	4 
51Двухкупольный хирургический светильник и  
потолочное отверстие 203.2 мм.	OR-1	компл.	2 
93Система централизоанного управления  
приборами интегрированной операционной		OR-1	шт.	2 
124Центральный центр управления		OR-1		2 52Дефибриллятор	PRIMEDIC-Defi- 
Monitor DM-10METRAX, Германия	шт.	3 
62Литотриптер	Swiss Lithoclast  
Master	EMS, Швеция	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	56 
	Комплект оборудования интегрированной  
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2011/10928 от  
21.12.2017 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монитором 
	
	
	шт. 
	2 
	150 
	

	60 
	Купольная камера, система потолочная, OR-1  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2011/10093 
28.07.2011 

	55 
	Каталка медицинская рентгенопрозрачная  
	арт. 320750 
	Malvestio 
	шт. 
	3 
	115 
	РУ № РЗН 2014/1965 от  
03.10.2014 

	58 
	Денситометр рентгеновский с  
принадлежностями 
	Progidy Pro 
	GE Healthcare 
	шт. 
	1 
	272 
	РУ № ФСЗ 2011/10675 от  
14.10.2011 

	61 
	ЛОР установка (правое исполнение;  
комплектация: ЛОР-установка, микроскоп,  стул врача) 
	ATMOS S 61 Servant  
ENT 
	ATMOS 
	шт. 
	2 
	120 
	РУ № ФСЗ 2008/02113 от  05.06.2019 
РУ № ФСЗ 2008/02113 от  18.06.2008 

	59 
	Кресло оторинолагическое для пациента 
	вкомплекте с  
ATMOS S 61 Servant  ENT 
	ATMOS 
	шт. 
	2 
	160 
	РУ № ФСЗ 2008/02113 от  
18.06.2008 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2011/08967 от  
03.02.2011 

	65 
	Машина дезинфекционно-моечная 
	AF2.60PEG 
	Melius 
	шт. 
	2 
	95 
	РУ № РЗН 2016/4941 от  
25.10.2016 



4 
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Германия	
шт.	2
 
7
4
Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A50
0
Drager Medical AG&Co,  
Германия	
шт.	5	100
 
РУ № ФСР 2009/05399 от  
13.04.2020
 
производительность 95%, 115м3/час	
ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70
 
8
2
Подставка под два таза передвижная, из  
нержавеющей стали	
PN99005	Malvestio	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Германия	шт.	2 
74Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A500Drager Medical AG&Co,  
Германия	шт.	5	100 
РУ № ФСР 2009/05399 от  13.04.2020 
производительность 95%, 115м3/час	ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70 
82Подставка под два таза передвижная, из  
нержавеющей стали	PN99005	Malvestio	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	68 
	Мини-кухня в комплекте с раковиной  в  
составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ  НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ  2002.07 
	
	Доктор Мебель 
	шт. 
	12 
	127.2 
	РУ № РЗН 2015/2922 от  
31.07.2016 

	71 
	Монитор пациента  
	Vista 120 
	Drager Medical AG&Co,  
	
	
	
	РУ № РЗН 2021/16111 от  17.12.2021 

	73 
	Морцеллятор с морцескопом для лазерных  
энуклеаций 
	
	KARL STORZ GmbH&Co,  
Германия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/2518 от  21.12.2017 
РУ № РЗН 2012/3312 от  21.12.2017 
РУ № ФСЗ 2012/11844 от  05.02.2018 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2013/1116 от  
16.06.2021 

	74А 
	Наркозно-дыхательный аппарат 
	Atlan A300 
	Dräger, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2021/14776 от  
13.07.2021 

	76 
	Облучатель бактерицидный насстенный,  
	
	
	
	
	
	

	77 
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа,  бактерицидная эффективность 99,9%,  
производительность 100м3/час 
	Дезар 5 
	КРОНТ 
	шт. 
	5 
	
	РУ № ФСР 2009/04140 от  
06.06.2016 

	81 
	Пистолет струйный с 8 насадками,   
	MELAjet 
	Melag, Германия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12739 29.05.2020 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2016/3982 от  
22.04.2016 

	85 
	Рулонная штора, 1200х1800мм 
	1200х1800 
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	22 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	85А 
	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT) 
	
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 


5 
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8
8
Светильник диагностический хирургический  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
88Светильник диагностический хирургический  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	86 
	Рулонная штора, 1500х1800мм 
	
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	101 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	86-1 
	Резектоскоп 
	
	KARL STORZ 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/2518 от  
21.12.2017 
РУ № ФСЗ 2009/04824 от  21.12.2017 
РУ № ФСЗ 2011810080 от  21.12.2017 
РУ № ФСЗ 2012/13490 от  25.12.2019 

	
	передвижной  
	marLED E3  
	Гебрюдер Мартин ГМБХ  
и Ко. КГ, Германия 
	шт. 
	13 
	
	РУ № ФСЗ 2012/13179 от  29.03.2021 

	89 
	Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 
1ф; 220В; 0,2кВт 
	A-DEC 
	А-Дек, Инк. США  
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12832 от  06.09.2012 

	91 
	Система согревания пациент,  
конвекционная(тележка, блок обогрева  
воздуха, стерильное одеяло для взрослого) 
	Warm Touch 6000 
	Medtronik 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/3339 от  15.12.2015 
РУ ФСЗ 2011/09415 от  24.11.2014 (одеяло) 

	92 
	Система флюороскопическая рентгеновская  
передвижная цифровая (С-дуга) 
	PHILIPS ZENITION  
70 
	Philips Healthcare 
	шт. 
	1 
	750 
	РУ № РЗН 2020/9648 24.09.2021 

	95 
	Стойка с сосудом для подогрева растворов и  крови, мобильная с термостатом в комлекте с  инфузионной системой B-Braun 
	Barkey 
	B-Braun 
	компл. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07160 от  
21.06.2010 

	96 
	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя  опорными тумбами. Габариты:  
1500х700х1500 мм 
	ДМ-6-006-15 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 
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РУ № РЗН 2017/5322 от  
13.02.2017
 
рентгенконтрастный	
OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	380 кг.
 
10
8
Табурет ассистента поворотный, сиденье -  
109
А
Операционное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № РЗН 2017/5322 от  13.02.2017 
рентгенконтрастный	OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	380 кг. 
108Табурет ассистента поворотный, сиденье -  
109АОперационное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	100 
	Стол операционный хирургический,  
	
	
	
	
	
	

	104 
	Столик манипуляционный мобильный; для  
инструментов, из нержавеющей стали AISI  
304, с 2-мя полками, столешница с бортом по  
4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из  
которых с тормозами 
	арт.325025 
	Malvestio 
	шт. 
	44 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  
03.10.2014 

	
	пластик 
	ДМ-5-004-02 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	24 
	
	РУ № ФСР 2011/12969 от  30.12.2011 

	109 
	Табурет медицинский, мобильный со  
спинкой, с пневматической регулировкой  
высоты сиденья (регулировка рукояткой под  сиденьем), основание - литое, полированное  
из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка -  пластик различных цветов, Габаритные  
размеры основания 645 мм.  Регулировка  
высоты сиденья 430-565 мм, регулировка  
вылета спинки относительно сиденья 80-130  
мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм  
Габариты спинки 375*210*50 мм, размер  
сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50  мм. Вес 7,0 кг. 
	ДМ-5-004-06 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	50 
	
	РУ № ФСР 2011/12969 от  
30.12.2011 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2012/13109 от  
23.10.2012 

	112.1 
	Тумба медицинская физиотерапевтическая 
	MD ТМ 13.09 
	СТР, Россия 
	шт. 
	6 
	
	РУ № РЗН 2019/9496 
31.12.2019 
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РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015
 
Габариты: 1000х600х900мм	
ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22
 
11
8
Ультразвуковой гормонический скальпель	
Sonicision с  
системой FT10	
Medtronik	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 
Габариты: 1000х600х900мм	ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22 
118Ультразвуковой гормонический скальпель	Sonicision с  
системой FT10	Medtronik	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	113 
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками 
	
	
	
	
	
	

	113А 
	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880  мм                          Мойка, гипсоотстойник  
(нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и  ящиком для отходов, столешница –  
нержавейка 
	СГ-1Я 
	Оптимех 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2019/8058 от  29.01.2019 

	113Б 
	Тумба (стол)  с одной мойкой 
Габариты: 500х600х900мм 
	ДМ-6-011-01 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	114 
	Аппарат искусственной вентиляции легких  
(портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм 
	Oxylog 3000 plus 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07245 от  10.08.2020 

	116 
	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4  
Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм  274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение  
220В/50 Гц  Максимально потребляемая  
мощность (ВА) 180 
	Logiq E R8 
	GE Healthcare 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2007/00322 от  
14.12.2012 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2020/9858 от  
03.04.2020 

	138 
	Электрокоагулятор хирургический 
	FT-10 Force Triad 
	Medtronic (Covidien) 
	шт. 
	4 
	
	РУ № РЗН 2017/5614 от  
06.04.2017 

	120 
	Фиброуретроскоп 
	
	KARL STORZ 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2012/13032 от  
19.12.2017 

	121 
	Фиброцистоскоп 
	
	KARL STORZ 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05278 от  
19.07.2021 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	123 
	Холодильник фармацевтический  
однодверный однокамерный, объем 250 л, 5  съемных полок, 2 выдвижных ящика,  
габаритные размеры 1300х607х600 мм.  
Металлическая дверь с изоляцией с замком,  внутренняя камера из пластика, хладагент  
R600a; ручная разморозка, принудительная  циркуляция воздуха, микропроцессорный  
контроль температуры, 1 компрессор;  
освещение лампой накаливания, цифровой  дисплей с отражением температуры,  
аварийная сигнализация (визуальный и  
звуковой сигналы) при изменении  
температуры, автоматическое отключение  вентилятора при открывании двери;  
температура от +2°C до +14°C; источник  
питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая  
мощность 200 Вт 
	HYCD-282 Haier 
	Haier 
	шт. 
	33 
	
	РУ № ФСЗ 2012/13346 от  
27.12.2019 

	123А 
	Холодильник фармацевтический  
однодверный однокамерный, объем 250 л, 5  съемных полок, 2 выдвижных ящика.  
Габариты: 600х610х1300 ммм.  
1ф; 220В; 0,22кВт 
	ХФ-250-2 
	Позис, Россия 
	шт. 
	1 
	50 
	РУ № ФСР 2009/05705 
15.07.2019 

	123Б 
	Холодильный  шкаф фармацевтический,  объем 500 л.  
Количество полок – 4. 
Габариты: 697х710х2028 ммм.  
1ф; 220В; 0,35кВт 
	ШХФ-0,5ДС  
	Позис, Россия 
	шт. 
	1 
	105 
	РУ № ФСР 2008/01915 
01.10.2021 
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дверцами	
ДМ-6-001-17 	Доктор Мебель	шт.	2
 
Китай 	
шт.	2
 
BRUMABA  
PRIMUS: в базовой  
комплектации с доп.  
аксесуарами
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
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Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
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РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 
дверцами	ДМ-6-001-17 	Доктор Мебель	шт.	2 
Китай 	шт.	2 
BRUMABA  
PRIMUS: в базовой  
комплектации с доп.  
аксесуарами 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	135 
	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими  
	
	
	
	
	
	

	136 
	Лампа Вуда комбинированная с «черным  
светом» для диагностики состояния кожи и  штатив для крепления лампы 
	7051L (SP-023)  
	Guangzhou BIOCURVE,  
	
	
	
	РУ № РЗН 2017/5852 от  19.06.2017 

	137 
	Цифровая система для исследований и  
анализа, подготовки отчета и ведения  
дерматоскопических случаев в составе:  
Дерматоскоп Delta 20 Plus                       
Комплект фотопринадлежностей для  
дерматоскопа                                          Цветная цифровая камера Сanon Программное  
обеспечение 
	  
	HEINE, Германия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09654 
28.02.2020 

	140 
	Аппарат рентгеновский маммографический  
цифровой 
	MAMMOMAT  
Revelation 
	Siemens, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2019/8586 от  08.07.2019 

	142 
	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т 
	Magnetom          Vida  
3 T 
	Siemens AG Medical  
Solutions, Германия 
	компл. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2021/13504 от  20.02.2021 

	305 
	Набор магнитных катушек для исследования  головы, шеи, спины, органов живота и таза,  конечностей, ректальная катушка, катушка  
для периферической ангиографии, другие  
катушки по профилю учреждения 
	к Томографу  
магнитно- 
резонансному 3,0 Т 
	Импорт 
	комп. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2021/13504 от  
20.02.2021 

	143К 
	Операционный стол (стоматологический)          
Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм  
 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт    Вес – 175 кг                     
	                                   
                       
	Brumaba  OP (PRIMUS),  
Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4084 от  07.09.2021 

	144 
	Аппарат рентгеновский мобильный 
	MobileDart Evolution 
	SHIMADZU, Япония 
	шт. 
	1 
	70 
	РУ № ФСЗ 2010/06200 от  
18.02.2010 
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РУ № РЗН 2016/3948
 
15.08.2016
 
термопринтером	
ARGUS	Schiller	шт.	1
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РУ № РЗН 2016/3948 15.08.2016 
термопринтером	ARGUS	Schiller	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	146Б 
	Стол для анестезиолога 
	ДМ-6-010-13 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 

	154.1 
	Аппарат рентгеновский интраоральный для  прицельных снимков  
1ф, 22В; 1,2кВт 
	Heliodent plus 
	Dentsply Sirona. Австрия 
	
	5 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05246  
24.03.2017 

	154.2 
	Компьютерный стоматологический  
трехмерный томограф с цефалометрической  консолью.  
Габариты:2155х1411х2250мм 
PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф 
	OrthophosXG 3D 
	DentsplySirona. Австрия 
	
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/3987  
15.07.2020 

	154.3 
	Радиовизиограф интраоральный 
	Sirona XIOS XG 
	DentsplySirona. Австрия 
	
	5 
	
	РУ № РЗН 2016/3736  
19.02.2016 

	156Л 
	Монитор пациента со встроенным  
	
	
	
	
	
	

	162 
	Негатоскоп двухкадровый, размеры  
просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус  негатоскопа цельнопластмассовый, экран из  оргстекла; источник света люминесцентные  лампы, неравномерность яркости экрана не  более 30%, яркость в центрах полей  
диагностики 
	НР2-02 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	20 
	
	РУ № ФСР 2011/10889 от  
27.01.2017 

	165 
	Комплекс рентгенодиагностический  
медицинский 
	SONIALVISION G4 
	SHIMADZU, Япония 
	шт. 
	1 
	1380 
	РУ № ФСЗ 2008/1359 от  
16.05.2013 






11 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Definition  Edge	
Siemens	шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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характеристика 
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характеристика 
Завод изготовитель 
Definition  Edge	Siemens	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	168 
	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в  
составе: эндостойка для ЛОР Жесткий  
эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой   
Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа  Digital (215110) 
	
	KARL STORZ 
	компл. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12291 от  07.10.2021 
РУ № РЗН 2015/2518 от  21.12.2017 

	170 
	Томограф компьютерный рентгеновский  
	SOMATOM  
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2019/8826 от  30.12.2021 

	187 
	Кушетка медицинская - Специальный стол с  большой рабочей поверхностью для  
кинезотерапии и гимнастики по методам  
Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм.  Вес - 70 кг. 
	Vario- 
LineVojta/Bobath  
модели Linear 120  
EL 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2015/2916 от  
21.08.2015  

	187А 
	Массажный/манипуляционный/процедурный  стол с электромеханической регулировкой  
высоты 45-105 см.  Габариты: 1950х650мм.  
Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт 
	Vario-LineCompact 2  
EL 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	6 
	
	РУ № РЗН 2015/2916 от  21.08.2015  

	190 
	Реабилитационный комплекс для  
функциональной механотерапии серии  
Compass MTT, в исполнении: Vertical  
(колонна с тросами универсальная).  
Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг. 
	Compass® Vertical 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07903 от  
15.10.2010г.  
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Zoll X Series	
 ZOLL Medical  
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Zoll X Series	 ZOLL Medical  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	191 
	Реабилитационный комплекс для  
функциональной меха-нотерапии серии  
Compass MTT в исполнении SpeedyCompact  
(универсальная напольная колонна с тро-сами  с напольной подставкой). Стандартный  
реабилитаци-онный комплект: 
- Колонна с тросами (кроссовер) 
- L-образная рукоятка 
- Перекладина для тренировки  
бицепса/трицепса 
- Ролик для тренировки поднимания стопы 
Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг. 
	CompassSpeedy  
Compact 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07903 от  15.10.2010г.  
(РУ №ФСЗ 2010/0790 -  
принадлежности) 

	192Ж 
	Аппарат электрохирургический  высокочастотной 
Габариты: 270х280х120мм 
1Ф; 220 В; 220ВА 
Вес – 5 кг. 
	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС» 
	МНПО «Эндомедиум» 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСР 2011/10220 от  
05.03.2011 

	192К.2 
	Радиоволновой электрохирургический  
аппарат ЭХВЧ                      
	Сургитрон 4.0 МГЦ  
PELLEVE S5-IEC  
	Ellman Int., США 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2020/11551 05.08.2020 

	195.1 
	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти  
канальное ЭКГ, кардиостимуляция,  
неинвазивное, артериальное давление,  
пульсоксиметрия, капнография, манжета АД),  расходным материальм (бумага, однораз.  
клеящиеся электроды)                                           
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт 
	
	Corporation, США 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2013/61 от  25.02.2013 
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РУ № РЗН 2016/4584 от  
12.08.2016
 
дефибриллятор, мт27124	
SCHILLER	шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № РЗН 2016/4584 от  12.08.2016 
дефибриллятор, мт27124	SCHILLER	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	195Э 
	Портативный бифазный полуавтоматический  
	
	
	
	
	
	

	196 
	Реабилитационный комплекс для  
механотерапии верхних конечностей для  сведения/разведения рук. Габариты:  
1180х710х1370мм. Вес - 108 кг. 
	CoreCircuit  
ButterflyReverse 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07906 от  15.10.2010г.  

	197 
	Реабилитационный тренажер для CPM- 
терапии (постоянной пассивной разработки)  плечевого сустава. Габариты:  
560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА 
	Kinetec Centura 5  
shoulder CPM 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01572 от  28.04.2017г.  

	198 
	Реабилитационный тренажер для CPM- 
терапии (постоянной пассивной разработки)  коленного и тазобедренного суставов.  
Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт.  Вес - 12 кг. 
	KinetecSpectraknee 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01574 от  
28.04.2017г.  

	199 
	Рулонная штора, 2000х2200мм 
	
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	191 
	
	РУ ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	199А 
	Рулонная штора, длина 5 м. 
	
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	3 
	
	РУ ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	199Б 
	Рулонная штора (для операционных) 
	
	Индивидуальное изгот 
	шт. 
	2 
	
	РУ ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	199В 
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	7 
	
	РУ ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 

	202 
	Реабилитационный комплекс для  
механотерапии нижних конечностей серии  Compass в исполнении  
CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты:  
1180х710х1200мм. Вес - 102 кг. 
	CoreCircuit  
Adductor/Abductor 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07901 от  15.10.2010г.  
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
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я
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Наименование и техническая  
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Германия	
шт.	4
 
21
0
Емкость-контейнер  для дизенфекции и  
21
4
Автоклав для очистки и обработки  
наконечников	
DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Германия	шт.	4 
210Емкость-контейнер  для дизенфекции и  
214Автоклав для очистки и обработки  
наконечников	DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	204 
	Тренажер для разработки стопы и  
голеностопа: Тренажер реабилитационный  для разработки суставов Kinetec Brevaankle 
	Kinetec Breva ankle 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01575 от  
27.04.2017г.  

	204А 
	Реабилитационный тренажер для CPM- 
терапии (постоянной пассивной разработки)  лучезапястного, локтевого  
(пронация/супинация) суставов, кисти и  
пальцев рук. 
	KinetecMaestra 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01573 от  
28.04.2017г  

	205.2 
	Центральная станция для контроля за  состоянием больных (в комплекте с  
инсталляционными системами  
централизованного мониторинга) 
PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE 
	INFINITY  Central Station  
	Draeger, Германия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12603 от  
20.08.2020 

	362 
	Монитор пациента  
	M 540  IACS    
	Drager Medical AG&Co,  
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2012/12603 от  20.08.2020 (в составе  
центральной станции  
INFINITY Central Station)  

	206 
	Реабилитационный тренажер для CPM- 
терапии (пассивной разработки) локтевого  сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф;  220В; 50ВА. Вес - 21 кг. 
	Kinetec 6080 elbow  
CPM 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01427 от  28.04.217г.  

	
	стерилизации инструмент в объеме  3л 
	КДС " КРОРТ" 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	61 
	
	РУ № ФСР 2009/06144 от  22.04.2010 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2011/09262  
06.06.2016 

	215 
	Мойка ультразвуковая 
	S30 
	Elmasonic, Германия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2007/00563 
02.03.2020 
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шт.	1
 
16
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
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шт.	1 
16 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	218 
	Система инфузионная модульная (базовый  
модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых  
дозатора, доп. оборудование) Шприцевой  
насос Perfusor Space - 2 шт.   
Волюметрический насос Infusomat Space - 2  
шт.  Короб станции насосов Space - 1 шт.   
Крышка насоса Space - 1 шт.  Провод сетевой - 1 шт.  Штатив - 1 шт.  Mодуль SGC - 1 шт. 
	  
	Bbraun 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2012/13162 
10.02.2017 

	222 
	Комплект для оснащения кабинета  
иглотерапии в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	комп. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Иглы для аккупунктуры 
	
	
	шт. 
	400 
	
	

	
	Микроиглы 
	
	
	350 
	1 
	
	

	
	Молоточек или валик для кожной РТ 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Пинцет анатомический 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Пинцет глазной 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Зажимы 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Ножницы 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Лейкопластырь 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Набор для аппликационной терапии  
\пластинки из разных металлов, магниты и  
др.\ 
	
	
	
	
	
	

	
	Цубо  Набор 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Банки медицинские 
	
	
	шт. 
	20 
	
	

	
	Вазелин, крем массажный 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Зонд для пальпации аурикулярных точек 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Чашки Петри 
	
	
	шт. 
	10 
	
	

	
	Лоток 
	
	
	шт. 
	10 
	
	

	
	Полынные сигары или мокса  Набор 
	
	
	шт. 
	1 
	
	




 (
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характеристика
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Ri-former, вариант  
комплектации 5  
(полная)
 
22
3
Настенная диагностическая станция
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Ri-former, вариант  комплектации 5  
(полная) 
223Настенная диагностическая станция 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Ватные шарики 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Спирт 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Йод 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Нарезанные полоски бумаги 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Аппарат для измерения давления 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Фонендоскоп 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	
	
	Riester, Германия 
	шт. 
	18 
	
	РУ № ФСЗ 2012/13162 
10.02.2017 

	224 
	Кислородный концентратор 
	Scaleo HORIZON S5 
	Scaleo Medical 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2020/11491 
30.07.2020 

	225 
	Комплект для оснащения палаты  
краткосрочного пребывания (Прил. N1 N  
919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для  ручной искусственной вентиляции легких,  
2шт. 36. Набор для интубации трахеи,  
включая ларингеальную маску,  
ларингеальную маску для интубации трахеи и  комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат  
для измерения артериального давления не  
инвазивным способом, 2шт. 39. Насос  
шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный,  
2шт. 41. Матрац термостабилизирующий,  
2шт. 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Аппарат для искусственной вентиляции  
легких (портативный) 
	
	
	шт. 
	1 
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226
 
шт.	1
 
шт.	10
 
18
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
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226 
шт.	1 
шт.	10 
18 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Небулайзер 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Пикфлоуметр 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Оборудование для производства тестов с  
аллергенами 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Инфузомат 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Аллергены для диагностики и лечения,  
разводящая жидкость для аллергенов, тест- 
контрольная жидкость, раствор гистамина 
	
	
	
	
	
	

	
	.Набор для оказания неотложной помощи  больным при анафилактическом шоке  
(противошоковый набор) 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального  
давления с детскими манжетами 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	226.1 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
нарколога в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Термометр медицинский 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Фонендоскоп 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального  
давления 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Неврологический молоточек 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Тест-системы для определения наркотических  
средств и психотропных веществ в моче (не  
менее чем для 10 групп веществ) 
	
	
	
	
	
	

	
	Прибор для определения алкоголя в  
выдыхаемом воздухе 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Экспериментально-психологические  
методики 
	
	
	шт. 
	1 
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226.2
 
РУ № РЗН 2016/3840 от  
18.11.2019
 
23
2
Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4	
РУ № РЗН 2014/1960 от  
03.10.2014
 
хирургический на передвижной стойке	
Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
226.2 
РУ № РЗН 2016/3840 от  
18.11.2019 
232Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4	РУ № РЗН 2014/1960 от  
03.10.2014 
хирургический на передвижной стойке	Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Диктофон 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Постеры 
	
	
	шт. 
	5 
	
	

	
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
невролога в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	3 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Камертон 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Набор пахучих веществ для исследования  
функций обонятельного анализатора 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Неврологический молоточек 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Термометр медицинский 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Тонометр 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	230 
	Отсасыватель (аспиратор) электрический  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	232.1 
	Кресло  предназначено для проведения  
процедур, осмотра и обследования пациентов  в учреждениях здравоохранения, подходит  
для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований  состояния головного мозга 
	арт. 384400 
	 Malvestio 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2014/1960 от  
03.10.2014 

	233 
	Укладка для оказания первичной медико- 
санитарной помощи взрослым в неотложной  форме 
	
	Арисмед, Россия 
	компл. 
	5 
	
	РУ № РЗН 2015/2746 от  
31.05.2021 

	240 
	Ультрозвуковая система  в комплектации с  
четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный 
	  
	GE Healthcare 
	шт. 
	1 
	80 
	РУ № ФСЗ 2009/04522 от  
11.06.2009 



19 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
242.
1
Переносной сканер Lumify с двумя датчиками  
Аппарат для измерения артериального  
давления с плечевой манжетой и курковым  
клапаном
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
242.1Переносной сканер Lumify с двумя датчиками  
Аппарат для измерения артериального  
давления с плечевой манжетой и курковым  клапаном 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	240.1 
	Ультрозвуковая система для четырехмерной  4D-объемной ультразвуковой  
кардиоваскулярной диагностики экспертного  премиум-класса 
	Vivid E95 
	GE Healthcare 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2016/3871 от  
14.10.2019 

	240.2 
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса  нового поколения с поддержкой двумерных  матричных датчиков и экспертных функций  для повышения точности диагностики. 
	Canon Aplio i800 
	Toshiba 
	шт. 
	2 
	110 
	РУ № РЗН 2020/11544 от  05.08.2020 

	241 
	Рабочая станция для сердечно-сосудистых  
ультразвуковых исследований EchoPac PC   Цветная цифровая камера Сanon (закупается  
отдельно)  Программное обеспечение 
	EchoPac PC 
	GE Healthcare 
	компл. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2013/966 от  
01.08.2013 

	242 
	Ультразвуковой сканер портативный для  
сердечно-сосудистых исследований «VIVID  IQ» на тележке и с сумкой (если есть  
удаленные корпуса) с линейным, конвексным  и матричным датчиками. 
	Vivid IQ 
	GE Healthcare 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2017/6506 от  
24.11.2017 

	
	длякостно-мышечной системы 
	
	Philips  
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2018/7814 29.12.2021 

	243 
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в  
составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	3 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	
	
	
	шт. 
	3 
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РУ № ФСЗ 2010/06324 от  
22.03.2010
 
электродов для врача дерматолога	
ВМ-780 ii 	Sutter, Германия	шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № ФСЗ 2010/06324 от  22.03.2010 
электродов для врача дерматолога	ВМ-780 ii 	Sutter, Германия	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Аппарат для измерения артериального  
давления с плечевой манжетой трех размеров, 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	244 
	Аппарат для электропунктуры 
	МнДЭП 
	ТРИМА, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2011/10196 от  
03.03.2011 

	245 
	Аппарат высокоинтенсивной лазерной  терапии Hilterapia 
Габариты: 300х700х780мм 
1ф; 220В; 1840ВА 
Вес – 40 кг. 
	HIRO® 3.0 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12147 
12.05.2012 

	245-1 
	Аппарат  для автоматической многоцелевой  MLS-лазерной терапии 
Габариты: 680х420х1580мм 
1ф; 220В; 100ВА 
Вес – 43 кг. 
	MLS-M6 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12208 
15.12.2021 

	246 
	Тумба с 2-мя дверками и полкой 
	ДМ-6-010-03 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 

	263 
	Аппарат радиохирургический с набором  
	
	
	
	
	
	

	264 
	Аппарат для радиочастотного лифтинга,  
ультразвукового воздействия высокой и  
низкой частоты и вакуумного массажа с  
локальным повышением температуры тела 
	Ucos Hiru 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2020/12546 от  
11.11.2020 

	266 
	Косметологическое кресло 
	ФП-3 
	Пластэк 
	шт. 
	6 
	75 
	РУ № РЗН 2019/8260 от  
03.04.2019 
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26
8
Стол медицинский производственный  
США	
шт.	1
 
271	
Рабочее место врача офтальмолога с  
273.
3
Авторефрактокератометр  с  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
268Стол медицинский производственный  
США	шт.	1 
271	Рабочее место врача офтальмолога с  
273.3Авторефрактокератометр  с  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	266А 
	Кресло для педикюра. Габариты:  
1800х610х560-900мм 
1ф; 220В; ≈0,2кВт 
	ФП-3 
	Пластэк 
	шт. 
	1 
	88 
	РУ № РЗН 2019/8260 от  03.04.2019 

	
	900х600х850, без борта, без полки 
	ДМ-6-006-01 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	269 
	Аппарат для микротоковой терапии 
	Bio-Ultimate Gold 
	Bio-Therapeutic Computers,  
	
	
	
	РУ ФС № 2006/2760 от  28.12.2006 

	
	принадлежностями 
	Frastema New 
	Frastema, Италия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09899 от  30.05.2011 

	
	принадлежностями 
	KR-800 
	 Topcon, Япония 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2017/5719 от  08.02.2019  

	273.5 
	Лампа щелевая офтальмологическая  видео  
модели с плавным изменением увеличения  
(“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым  фильтром, включением от джойстика,  
изменением яркости и распознаванием  
правого/левого глаза (компьютер, программа) 
	SL-D 
	Topcon, Япония 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2020/10953 от  
25.06.2020  

	274 
	Компьютерная стресс система Case Premium  для проведения проб с физической нагрузкой  с включая бегущую дорожку (тредмил) 
	Case Premium 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02168 от  
08.07.2008 

	275 
	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) 
	Case Premium 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02168 от  08.07.2008 (в комплекте  стресс системы) 




22 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
шт.	2
 
23
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
шт.	2 
23 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	273 
	Комплект для оснащения кабинета  
офтальмолога в составе: 
	
	Торговая сеть 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США), 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk,  
США), 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Линза офтальмологическая 2   (V30LC, Volk,  
США), 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Линза офтальмологическая 3  (V90C, Volk,  
США), 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Линза офтальмологическая 4  (V78C, Volk,  
США), 
	
	
	компл. 
	2 
	
	

	
	Набор пробных линз (линзы в металлической  
оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd.,  
Япония), 
	
	
	
	
	
	

	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением,  рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс  
жесткий с принадл. 
	Beta 200 
	HEINE, Германия 
	шт. 
	2 
	
	

	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой  
диагностический  с принадлежностями 
	MD-1000P 
	MEDA, Китай 
	шт. 
	2 
	
	

	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103),  
Rexxam Co., Ltd., Япония), 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Комплект для оснащения кабинета  
кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Тонометр для измерения артериального  
давления на периферических артериях 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Фонендоскоп 
	
	
	шт. 
	1 
	
	




 (
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278
 
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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характеристика 
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278 
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Секундомер 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Термометр медицинский 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Лента сантиметровая 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Разовый шпатель 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Аппарат для экспресс определения  
международного нормализованного  
отношения портативный 
	
	
	
	
	
	

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров  
портативный 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	279 
	Комплект для оснащения кабинета  
терапевта (прил.№3 923н) в составе : 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	6 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),  
экспресс-анализатор портативный 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Измеритель артериального давления,  
сфигмоманометр 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха  
(пикфлоуметр) со сменными мундштуками 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания  
экстренной помощи 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Лента измерительная 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Лупа ручная 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	6 
	
	

	
	Стетофонендоскоп 
	
	
	шт. 
	6 
	
	






24 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
28
0
Коробка стерилизационная (бикс  
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
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280Коробка стерилизационная (бикс  
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	279-1 
	Комплект для оснащения кабинета врача- гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 6.  Стетоскоп акушерский  9. Сантиметровая  
лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения  артериального давления 12.  
Стетофонендоскоп 20. Амниотест 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	279-2 
	Комплект для оснащения смотровой врача- гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:  9.  Инструментарий и расходные материалы для  манипуляций 10. Контейнеры для хранения  
стерильного материала 11. Противошоковая  
укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для  внутривенного капельного вливания 16.  
Комплект для переливания крови 17.  
Контейнеры для дезинфекции материала и  
игл 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	медицинский) 
	 КФ-3 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2010/07067 от  03.11.2015 

	281 
	Комплект для оснащения кабинета  эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в  составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Сантиметровая лента 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального  
давления 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Неврологический набор для диагностики  
диабетической нейропатии (монофиламент 10  
г, градуированный камертон,  
неврологический молоточек) 
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Торговая сеть, Россия	компл.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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характеристика 
Завод изготовитель 
РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 
Торговая сеть, Россия	компл.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Глюкометр 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100  
шт.) 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	282 
	Комплект для оснащения кабинета  
отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в  
составе: 
	
	
	
	
	
	

	
	Осветитель налобный 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Набор инструментов для диагностики и  
хирургии в оториноларингологии 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Лупа бинокулярная 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Отоскоп, оториноскоп* 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Баллон для продувания ушей с запасными  
оливами 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Воронка Зигля 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух  
(эхосинускоп) 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Прибор для регистрации отоакустической  
эмиссии* 
	
	
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2014/2101 от  23.12.2015 

	
	Набор камертонов медицинских 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Набор инструментов для удаления инородных  
тел ЛОР-органов 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР- 
органов 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Набор для трахеотомии с  
трахеостомическими трубками 
	
	
	шт. 
	1 
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0
Электрокардиограф 12-канальный карточный  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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290Электрокардиограф 12-канальный карточный  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	283 
	Шумозащитная кабина  
	401-A-SE IAC 
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	Декларация о  
соответствии ЕАЭС N RU  Д-DE.АЖ17.В.12203/19 от  21.03.2019 

	288 
	Система для исследования функции внешнего  дыхания с кривой поток-объем и  
определением бронхиального сопротивления  «Cпирограф MasterScreen Pneumo» 
	«Cпирограф  MasterScreen  Pneumo» 
	"Вайэйр Медикал ГмбХ",  
Германия 
	компл. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/03254 от  15.08.2019 

	
	в комплектации  
	MAC 2000 
	GE Healthcare 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4825 от  03.10.2016 

	290А 
	Электрокардиограф 3-х канальный с  
транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1  кВт 
	МАС 600  
	GE Healthcare 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4122 от  
30.05.2016 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	319 
	Комплект мебели для процедурной врача- 
инфекциониста (пом. 1090) в составе:  
1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х  
600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 –  
1шт; 
3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 –  
1шт; 
4. Столешница из искусственного камня, 2450  х 1800 – 1шт; 
5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х  500, ДМ-4-002-14 – 3шт;  
6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х  500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 
 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм,  650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт; 
	
	Доктор Мебель 
	компл. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2011/12952 от  
04.12.2015 

	322 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Аппарат дыхательный ручной, 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Измеритель артериального давления с  
детскими манжетами, 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Ингалятор ультразвуковой, 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Фонендоскоп; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Пульсоксиметр; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Небулайзер (компрессорный); 
	
	
	шт. 
	1 
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323
 
29
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Портативный спирометр с регистрацией  
кривой поток-объем; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Набор для оказания неотложной помощи; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода  
в выдыхаемом воздухе; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в  
выдыхаемом воздуха; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Пикфлоуметр 
	
	
	шт. 
	10 
	
	

	
	Сантиметровая лента; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Емкость для сбора отходов; 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Спейсер 
	
	
	шт. 
	10 
	
	

	
	Комплект для оснащения процедурного  
кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	4 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Аппарат для измерения артериального  
давления 
	
	
	шт. 
	4 
	
	

	
	Стетофонендоскоп 
	
	
	шт. 
	4 
	
	

	
	Термометр медицинский 
	
	
	шт. 
	4 
	
	

	327 
	Кресло вращающееся типа Барани 
	КВ-1 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2018/7299 от  
21.06.2018 

	
	Комплект для оснащения кабинета  
офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Таблицы для определения цветоощущения 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Набор скиаскопических линеек 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Диафаноскоп 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Автоматический пневмотонометр 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Тонометр аппланационный Маклакова 
	
	
	шт. 
	2 
	
	




 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
328
 
шт.	2
 
Торговая сеть, Россия	компл.	3
 
шт.	3
 
30
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
328 
шт.	2 
Торговая сеть, Россия	компл.	3 
шт.	3 
30 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Экзофтальмометр 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной  
офтальмоскопии с налобной фиксацией 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Набор диагностических офтальмологических  
линз для непрямой офтальмоскопии 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Диагностическая офтальмологическая  
универсальная трехзеркальная линза для  
офтальмоскопии Периметр 
	
	
	
	
	
	

	
	Гониоскоп 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Офтальмологический фонарик 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Пинцеты офтальмологические 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Тест-полоски для пробы Ширмера 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Копье 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Набор магнитов 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Набор для промывания слезных путей 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Скальпель микрохирургический 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Ножницы микрохирургические 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Векорасширитель 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	Векоподъемник 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	329 
	Комплект для оснащения  
манипуляционного кабинета (Прил. N2 N  
381н) в составе:  
	
	
	
	
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	Аппарат дыхательный ручной 
	
	
	шт. 
	3 
	
	

	
	Коробка стерилизационная (бикс) для  
хранения стерильных инструментов и  
материала 
	
	
	
	
	
	

	
	Штатив для длительных инфузионных  
вливаний 
	
	
	шт. 
	6 
	
	




 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015
 
полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	
ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 
полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	346 
	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5  
	
	
	
	
	
	

	348 
	Шкаф для одежды; двухстворчатый  
комбинированный; с отделением для одежды  и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП;  
800*600*2000 мм 
	ДМ-6-001-17  
	Доктор Мебель 
	шт. 
	14 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 

	351 
	Комплект для оснащения массажного  
кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор  валиков для укладки пациента, часы  
настенные. 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	5 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	355 
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой  без тренделенбурга и антитренделенбурга в  
комплекте с боковыми ограждениями  
размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20- fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6  см. 
	арт.320832 
	Malvestio 
	шт. 
	5 
	
	РУ № РЗН 2014/1965 от  
03.10.2014 

	355А 
	Кресло-коляска инвалидная 
Габариты: 1200х630х1210 мм      Вес – 27 кг 
	LY-250 (250-A) 
	TitanDeutschlandGmbH 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2009/04780 от  
13.08.2009 

	357 
	Низкотемпературный плазменный  
стерилизатор. 
Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм.  Объем камеры (л) 50. 
	Lowtem Crystal 50 
	Lowtem, Южная Корея  
	шт. 
	1 
	160.0 
	РУ № ФСЗ 2012/13489 
27.12.2012 

	358 
	Автоклав паровой 
	Vacuklav 24 BL+ 
	Melag 
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия          
	       
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/11282 от  29.05.2020 

	359 
	Моечно-дезинфекционная машина 
	 AWD655-8 
	Melius 
	
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4943 от  25.10.2016 
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ООО "Ферропласт  
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) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
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ООО "Ферропласт  
Медикал" Россия                   



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	360 
	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для  хранения стерильных медицинских  
инструментов, габаритные размеры  
480х320х450 мм.  
	КБ-«Я-ФП» «Ультра 
Лайт» 
	- 
	шт. 
	1 
	50 
	РУ № ФСР 2010/07779 от  
21.02.2018 

	363 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе:  
8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина  
транспортная для нижних конечностей, 1шт.  10.Шина проволочная для верхних и нижних  конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации  
кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения  
переломов ключицы у детей, 1шт.  
13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт. 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	364 
	Комплект для оснащения кабинета врача- проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе:  
Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт.  
Смотровой ректоскоп с набором для биопсии,  2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12  
мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт.  
Сфинктерометр, 1шт. Набор для  
амбулаторных операций, 2шт. Лигатор  
геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор  
емкостей (контейнеров) для дезинфекции и  
стерилизации инструментов, 1шт. 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	364.2 
	Аппарат для биполярной коагуляции  
геморроидальных узлов PУ-0,2кВт; 220В;  1Ф+N+PE 
	 LigaSure  
	Covidien, США 
	шт. 
	1 
	
	РУ ФСЗ 2011/10146 
20.11.2019 
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Наименование и техническая  
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НИДЕК Ко., ЛТД.",  
Япония	
шт.	1
 
РУ № ФСЗ 2009/05072 от  
11.09.2009
 
220В; 1Ф+N+PE	
DC-3300
 
364.
4
Аппарат для лазерной терапии PУ-0,3кВт;  
BTL Industries,  
Великобритания 	
компл.	2
 
220В; 1Ф+N+PE	
 BTL 4000 SMART  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
НИДЕК Ко., ЛТД.",  
Япония	шт.	1 
РУ № ФСЗ 2009/05072 от  11.09.2009 
220В; 1Ф+N+PE	DC-3300 
364.4Аппарат для лазерной терапии PУ-0,3кВт;  
BTL Industries,  
Великобритания 	компл.	2 
220В; 1Ф+N+PE	 BTL 4000 SMART  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	364.3 
	Фотокоагулятор (ректальный) PУ-0,3кВт;  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2020/12648 
24.11.2020 

	365 
	Гинекологическое кресло 
	FG-04.0 
	Famed 
	шт. 
	4 
	165 
	РУ № РЗН 2015/2839 от  
15.07.2015 

	367 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:  6.  
Набор инструментов для жесткой  
цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для  гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света  
для эндоскопической аппаратуры с  
световодом, 1шт. 9. Автоматическое  
устройство для биопсии предстательной  
железы, 1шт.  10. Иглы для биопсии  
предстательной железы, 1шт.  11. Набор  
уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор  уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор  общехирургических инструментов для  
выполнения неполостных операций и зеркала  для влагалищного осмотра, 1шт. 14.  
Одноразовые стерильные наборы для  
троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная  (пункционная) насадка для ультразвукового  
датчика, 1шт. 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	368 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:   
Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения  
стерильных инструментов, 1шт  Малый  
хирургический набор, 3шт .Шина для лечения  переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для  верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина  
транспортная для нижних конечностей,  
2шт.Головодержатель (воротник Шанца),  
1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт. 
	  
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	368-1 
	Комплект для оснащения кабинета врача- 
хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:   
Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт.  
Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт.  
Медицинский термометр, 3шт.Емкости для  
дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт. 
	  
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	370 
	Стол для эндоскопии 
	арт.329533 
	Malvestio 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  
03.10.2014 

	373 
	Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из  
нержавеющей стали, со стеклянной  
распашной дверью, с 4-мя бактерицидными  лампами. Габариты: 1280x470x2130 мм. 
	ЭНДОКАБ-8А 
	Bendeq  
	шт. 
	3 
	200 
	РУ № РЗН 2015/3144 от  28.12.2015 
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1
Система обогрева пациента на гелевой  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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391Система обогрева пациента на гелевой  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	375 
	Комплект для оснащения процедурной  
эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе:  
Аптечка для оказания неотложной помощи,  1шт 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	3 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	380 
	Ультразвуковая диагностическая система  
премиум класса для проведения исследований  в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D)  
визуализации 
	Voluson E10  
	GE Healthcare 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/3460 от  
21.12.2015 

	381 
	Комплект для оснащения смотровой врача- 
гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с  
возможностью делать фото и экспортировать  изображения ATMOS i View 31 Kolposkop,  
1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ,  
1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт  
Портативный отсос KARL STORZ, 1шт  
Электрокоагулятор хирургический KARL  
STORZ, 1шт 
	
	KARL STORZ 
	компл. 
	2 
	
	РУ на составляющие  
будет предоставлено при  закупке оборудования 

	
	пластине 
	Warm Touch 6000 
	Medtronik 
	
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/3339 от  15.12.2015 

	557А 
	Аппарат УВЧ-терапии Габариты:  
445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13  
кг 
	УВЧ-30 
	"МедТеКо" 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2014/1593 от  
21.04.2014 

	561 
	Аппарат для гальванизации и лекарственного  электрофореза Габариты: 260х210х100 мм  
1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта  
принадлежностей) – 1,3 кг 
	BTL-4000 
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2020/12648 от  
24.11.2020 
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	Количес 
тво 
	Вес 
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	582 
	Универсальный ингаляционный аппарат.  
Габариты: 320х200х300 мм    1Ф; 220 В; ~ 0,5  кВт.Вес – 7,6 кг 
	AG-AP6000-LN 
	Aeroneb 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2010/08746 от  
29.12.2010 

	582В 
	Универсальная ингаляционная панель на 1  
рабочее место для индивидуальных  
ингаляций. В комплект входят кронштейн,  
раковина-стол, крепление  
Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5  
кВт (для подключения ингалятора)Габариты:  920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для  
подключения ингалятора) 
	
	Heyer Medical AG         
Германия 
	  
шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 

	582В1 
	Разделительная панель.  Длина – 600 мм,  
высота – 700 мм 
	
	Heyer Medical AG         
Германия 
	  
шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 

	582Г 
	Компрессор  1Ф; 220 В; ~ 2 кВт 
	
	Heyer Medical AG         
	  
	
	
	РУ № ФСЗ 2010/07565 29.07.2010 

	582Д 
	Стул пациента для индивиду-альных  
ингаляций.  Крутящееся кресло на 5 роли-ках.  Без подлокотников. Регулировка высоты  
газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см,  
сидение 42х40 см. 
	ДМ-5-004-06 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСР 2011/12969 от  
30.12.2011 

	583А 
	Аппарат ультразвуковой терапии  
одночастотный Габариты: 346х295х145 мм  1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг 
	УЗТ-1.01Ф 
	"МедТеКо" 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2012/13549 от  
22.06.2012 

	584Б 
	Аппарат для высокочастотной  
магнитотерапии (индуктотермии) на стойке- тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220  В; 0,45 кВА Вес – 50 кг 
	ВЧ-Магнит  
	МедТеКо 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2008/02970 от  
13.04.2011 
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	605 КО-9 
	Аппарат для локальной воздушной  криотерапии 
Габариты: 645х390х680 мм 
Вес – 60 кг. 
1Ф; 220 В; 1,0кВт 
	Cryo-6 
	ZIMMER, Германия 
	шт. 
	2 
	
	РУ ФСЗ 2007/01018 от  
13.05.2014 

	А-35 
	Кипятильник дезинфекционный  
электрический. Емкость – 4 л Габариты:  
445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE  Кипячение в дистиллированной воде 
	КДЭА-1-4 
	ЛаборКомплект 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСР 2008/03473 
20.10.2015 

	АК-3 
	Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм 
РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
Вес – 7,9 кг. 
	AC-40 Interacoustics 
	Дания 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2433 от  
23.12.2015 

	АП-6 
	Накопитель для лекарств (20 ящиков с  разделителями)            Габариты:  
800х500х2200 мм 
	арт.326600N 
	Malvestio 
	шт. 
	4 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  
03.10.2014 

	АП- ФАМА 
	Шкаф лекарственный для аптечного  
ассортимента ФАМА (модульный) 
Габариты: 2138х1270х2035 мм  
	DVbox®1000 
	Дизайн Вектор 
	шт. 
	1 
	
	декларация ЕАЭС N RU  Д-RU.MO07.B.27469  

	АПЗ, 
И-1А 
	Автоматический проектор знаков с экраном 
	Smart CP-11 
	Medizs, Корея 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/3172 от  19.10.2015 
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тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б-1 
	Видеоэндоскопическая система для  
проведения бронхоскопии, в комплекте с  видеобронхоскопом и моечным  
оборудованием 
	OLYMPUSCV-190  
PLUS 
	ПаксМед 
	компл. 
	1 
	
	РЗН 2015/3465 от  06.06.2017 
ФСЗ 2012/12909 от  21.09.2012 
ФСЗ 2011/10655 от  19.10.2011 
ФСЗ 2008/02038 от  17.02.2020 
РЗН 2016/4891 от  02.11.2016 
РЗН 2014/1908 от  26.08.2014 
ФСЗ 2008/02183 от  02.07.2008 

	Б-30 
	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене                          
Производительность - 25л/ч  
Габариты: 460х382х685 мм         
18 кВт; 3Ф; 380 В                        
	  

ДЭ-25-2 
	Россия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСР 2011/11814 01.09.2011 

	БЕГ 
	Дорожка беговая реабилитационная  
антигравитационная AlterGAnti- 
GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti- 
GravityTreadmill M320, с принадлежностями.    
Габариты: 2130х970х1880мм  Вес- 249кгВес-  
249кг 
	                      
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/5085 от  
6.12.2016г.  
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	БР-1 
	Комплекс реабилитационный DST 8000  
(DynamicStairTrainer 8000) с  
принадлежностями (Динамический тренажер  лестница-брусья). Габариты:  
2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В;  
0,3кВт 
	DST 8000 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ №ФЗН 2010/06115 от  
25.01.2010г.  

	В-25 
	Видеоэндоскопическая система для  
проведения гастроскопии, в комплекте с  видеогастроскопами и моечным  
оборудованием 
	OLYMPUSCV-190  
PLUS 
	ПаксМед 
	компл. 
	1 
	
	РЗН 2015/3465 от  06.06.2017 
ФСЗ 2012/12909 от  21.09.2012 
ФСЗ 2011/10655 от  19.10.2011 
ФСЗ 2011/10660 от  06.10.2011 
ФСЗ 2008/02038 от  02.07.2008 
РЗН 2015/3098 от  27.12.2017 
РЗН 2016/4891 от  02.11.2016 
РЗН 2014/1906 от  26.08.2014 
РЗН 2015/3464 от  13.06.2018 
РЗН 2019/8780 от  20.08.2019 
РЗН 2016/3859 от  30.12.2016 
ФСЗ 2008/02183 от  02.07.2008 
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В-310Система ультразвуковая диагностическая с  
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	В-26 
	Видеоэндоскопическая система для  
проведения колоноскопии, в копмлекте с  видеоколоноскопом и моечным  
оборудованием 
	OLYMPUSCV-190  
PLUS 
	ПаксМед 
	компл. 
	2 
	
	РЗН 2015/3465 от  06.06.2017 
ФСЗ 2012/12909 от  21.09.2012 
ФСЗ 2011/10655 от  19.10.2011 
ФСЗ 2008/02038 от  02.07.2008 
ФСЗ 2011/10660 от  06.10.2011 
РЗН 2015/3098 от  27.12.2017 
РЗН 2016/4891 от  02.11.2016 
РЗН 2014/1906 от  26.08.2014 
ФСЗ 2008/02183 от  02.07.2008 

	
	принадлежностями для эндоскопии 
	ARIETTA S70 
	ПаксМед 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2019/8780 от  20.08.2019 

	ВАП 
	Вапоризатор цифровой косметологический на  штативе 
Габариты: 1100 х 390 х 280 мм 
РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА 
	АтисМед ВЦ  
	АтисМед 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/5095 
09.04.2018 
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	ВЕЛ-1 
	Реабилитационный комплекс для сердечно- 
сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в  исполнении: Diagnosticcycle, с  
принадлежностями (Велоэргометр с БОС и  
датчиками ЧСС). 
Габариты: 1250х650х1480мм 
Вес- 63кг 
	Kardiomed Cycle  
Diagnosticcycle 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07900 от  14.09.2010 

	ВЕЛ-2 
	Реабилитационный комплекс для сердечно- сосудистой и дыхательной систем серии  
Kardiomed, в исполнении: Stair, с  
принадлежностями (Тренажер,  
иммитирующий подъем по лестнице, с  
датчиками ЧСС - Степпер) 
Габариты: 1050х600х1450мм 
Вес- 108кг 
	Kardiomed Cycle  
Stair 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07907 от  15.10.2010г 

	ВЕЛ-3 
	Реабилитационный комплекс для сердечно- 
сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в  исполнении: Comfortcycle, с  
принадлежностями (Комфортный  
велоэргометр с датчиками ЧСС) 
Габариты: 1590х650х1370мм 
Вес- 82кг 
	Kardiomed Cycle  
Comfortcycle 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07900 от  14.09.2010 
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OER-AW	
OLYMPUS
 
Япония	
шт.	3
 
(США)	
шт.	2
 
Е2
0
Вешалка для хранения защитной одежды  
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OER-AW	OLYMPUS 
Япония	шт.	3 
(США)	шт.	2 
Е20Вешалка для хранения защитной одежды  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Г-90 
	Автоматическая моечная машина  
(репроцессор)  с системой фильтрации воды и  
воздуха  
Габариты: 450х765х955 мм     Вес - 120 кг         
РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE     
Минимальная температура подаваемой воды  
+8ОС                             Максимальная  
температура подаваемой воды +20ОС                
	                                
                            
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2008/02183 18.05.2021 

	Деф 
	Дефибриллятор наружный 
	Zoll R Series 
	ZOLL Medical Corp.  
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2012/12889 от  06.09.2012 

	
	AW4211 
	
	Россия 
	шт. 
	11 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12093 от  12.05.2012 

	Е30 
	Ширма рентгенозащитная большая  
односекционная со смотровым  
рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива- лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм 
Габариты: 1050х710х2000 мм 
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	6 
	
	РУ № ФСР 2011/11811 от  
26.08.2011 

	И-17В 
	Автоматический периметр 
	"Centerfield 2" 
	Oculus, Германия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2008/01152 от  
28.02.2008 

	И-29Д 
	Столик для офтальмологических приборов  электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 
1Ф; 220 В; 0,1кВт 
Вес – 25 кг. 
	СП-01-02/2 
	Красивая планета, Россия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСР 2009/04981 от  
26.10.2021 
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ИМ
П
Портативный ручной  импедансный  
CX-33	
Olympus                          
Япония	
шт.	3
 
Япония	
шт.	1
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ИМППортативный ручной  импедансный  
CX-33	Olympus                          
Япония	шт.	3 
Япония	шт.	1 
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	И-32Г 
	Тонометр офтальмологический  
автоматический бесконтактный с  принадлежностями 
	CT-800 
	 Topcon, Япония 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2017/6062 от  
04.08.2017  

	
	аудиометр (тимпанометр/импедансометр) 
	Otowave 102 
	Amplivox, Англия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/11495 от  08.02.2019 

	ИО-26Ж 
	Микроскоп бинокулярный лабораторный          
Габариты: 233х368х411 мм       
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт 
	                            
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2008/01701  01.11.2017 

	ИО-72А 
	Анализатор гематологический для  лабораторной диагностики invitro с  принадлежностью 
Габариты: 420 x 355 x 480 
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт 
	XP 300 
	Sysmex                  
	         
	
	
	РУ № РЗН 2013/812 08.07.2013 

	ИО-90Ж 
	Анализатор газов крови для лабораторной  диагностики invitro с принадлежностями 
Производительность до 30 проб в час 
Размеры:  370х180х320мм 
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт 
	Анализатор ABL80  FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4 ) 
	  
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4827 от  03.10.2016 

(РУ № ФСЗ 2011/10960 03.11.2011) 

	ИО-118Е 
	Установка ультразвуковой   
предстерилизационной очистки     
Габариты: 335х190х240 мм      
 Объем – 2,7 л                                         
1Ф; 220 В; 180ВА                              
Вес – 5 кг 
	УЗУМИ-2 
	ООО «ТРИ-МА»     
 Саратов 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСР 2007/01154 
20.11.2007 

	ИО-163В 
	Анализатор глюкозы и лактата 
Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 
1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт 
	BIOSEN C/S line 
	EKF DIAGNOSTIC GMBH 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2973 от  
21.08.2015 
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Rotofix 32A                  
(Кат. № 1206)
 
К-609
А
Стол из нержавеющей стали. Габариты:  
КО-
5
Фототерапевтический модуль (стандартная  
44
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Rotofix 32A                  
(Кат. № 1206) 
К-609АСтол из нержавеющей стали. Габариты:  
КО-5Фототерапевтический модуль (стандартная  
44 
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	ИО-202 
	Центрифуга 
Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА 
Вес – 23 кг 
	
	Andreas Hettich GmbH &  
Co. KG                  
Германия 
	    
	шт. 
	2 
	
	РУ РЗН 2013/1187 
04.09.2018 

	ИО-204А 
	Полная автоматическая система для анализа  мочи 
Интерфейс RS-232C и Ethernet; 
Интегрированный принтер 58 мм. 
Производительность 514 анализов в час, 
Габариты: 210х328х164 
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт 
	AutionEleven AE- 
4020 
	ARKRAY Factory, Япония 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12845 от  05.09.2012 
РЗН 2015/2523 от  
02.06.2017 
РЗН 2019/9342 от  
06.12.2019 

	
	1200х700х850мм 
	арт.326716 
	Malvestio 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  03.10.2014 

	КО-1 
	Аппарат для криолиполиза 
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт 
	Z Lipo 
	Zimmer, Германия 
	шт. 
	1 
	95 
	РУ № РЗН 2019/8678 от  
26.07.2019 

	КО-2 
	Косметологический комбайн  
Габариты: 500х407х1450 мм 
РУ-1ф, 220В; 0,15кВт 
	Face Beauty Clinic 
	Tecnology (Италия) 
	шт. 
	1 
	
	РУ РЗН 2016/4772 23.09.2016 

	КО-3 
	Аппарат светодиодный медицинский  Габариты: 670х530х585 мм 
РУ-1ф, 220В; 0,5кВт 
	РЕВИКСАН «ДУО  
ЛАЙТ» 
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РЗН 2019/8147 24.05.2021 

	КО-4 
	Вакуумный аппарат косметологический с  магнитотерапией 
Габариты: 600х600х1900мм 
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт 
	MR-991 
	Mantis,  
Италия  
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2642 
29.04.2015 

	
	комплектация) 
	М22 
	Lumenis, США-Израиль 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12713 от  22.08.2012 
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РУ № ФСЗ 2010/07141
 
15.06.2010
 
КО-1
0
Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand 	BBL, Германия	шт.	1	
РУ № ФСЗ 2010/07796
 
18.08.2017
 
КО-1
1
Лазерная система многофункциональная	500 PLUS	VITALASER, Германи
я
шт.	1	
РУ № ФСЗ 2010/07201
 
21.06.2010
 
гинекологиче-ским набором	
SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1
 
Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1	
РУ № РЗН 2019/8457
 
10.06.2019
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РУ № ФСЗ 2010/07141 
15.06.2010 
КО-10Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand 	BBL, Германия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07796 
18.08.2017 
КО-11Лазерная система многофункциональная	500 PLUS	VITALASER, Германияшт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07201 
21.06.2010 
гинекологиче-ским набором	SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1 
Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1	РУ № РЗН 2019/8457 
10.06.2019 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	КО-6 
	Косметологический аппарат 
	HydraFacial MD 
	HydraFacial, США 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/3600 
28.01.2016 

	КО-7 
	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	КО-15 
	Система для автоматического картирования  
тела и дерма-тоскопического исследования  
включает в себя: видеодерматоскопmedicam,  стойку ATBM,  
фотооборудование,  
набор оптики,  
медицинский сервер,  
монитор,  
программное обеспечение для дерматоскопии  и для картирования тела 
Габариты стенда: 700х610х1820мм 
1Ф; 220 В; ≈0,5кВт 
	Вodystudio ATBM®  
Классический 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4949 от  26.10.2016 

	КПС 
	Кресло для пациента     
Грузоподъемность – 185 кг     
 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт                             
	SK-1.08  
	Chirana, Словакия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2013/250 
04.03.2013 

	Л-41Б 
	Автоматический анализатор СОЭ                       
Производительность – 180 тестов/час                 
Габариты: 510х350х500 мм 
1Ф; 220 В; 0,065 кВт 
Вес – 15 кг 
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Euroklav 23VS+	Melag (Германия)           
 
шт.	1	
РУ № ФСЗ 2012/12739 от  
29.05.2020
 
ГП-20МО	
Касимовский приборный  
Л-80
А
Шкаф общелабораторный
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Euroklav 23VS+	Melag (Германия)            шт.	1	РУ № ФСЗ 2012/12739 от  
29.05.2020 
ГП-20МО	Касимовский приборный  
Л-80АШкаф общелабораторный 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Л-48А 
	Стерилизатор паровой 
Объем стерилизационной камеры – 25 л            
Габариты: 550х683х492 мм 
1Ф; 220 В; 2,2 кВт 
Вес – 70 кг 
	                            
	
	
	
	
	

	Л-51А 
	Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 
1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт 
	V-Chromer® III 
	WEST MEDICA Австрия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2021/14963 от  
03.08.2021 

	Л-64 
	Моечно-дезинфекционный автомат для  
лабораторной посуды    (с системой  
смягчения воды и подающим насосом для  безнапорной дистиллированной воды) 
Габариты: 600х600х850 мм 
3Ф; 380; 9,7 кВт 
Вес – 72 кг 
	AWD655-8 
	Melius medical 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4943 от  25.10.2016 

	Л-71Б 
	Анализатор-коагулометр для лабораторных  исследований invitro, с принадлежностями Производительность до  100 проб в день 
Габариты: 566 x 490 x 490 
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт 
	CA-660 

(ACL TOP 350 CTS) 
	Sysmex, Япония 

(Instrumentation Laboratory  
Co., США) 
	компл. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12158 от  27.12.2012 

(РУ № РЗН 2020/11078 от  06.07.2020) 

	Л-75А 
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                   
Объем камеры – 20 л 
Габариты: 625х450х415 мм 
1Ф; 220 В; 1,5 кВт 
	                                 
	завод                      Россия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСР 2011/10267 от  15.06.2015 

	
	Габариты: 800х500х1950 мм 
	ДМ-6-001-11 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 
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ДМ-6-006-02
 
ДМ-6-010-12	
Доктор Мебель	шт.	4
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
ДМ-6-006-02 
ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Л-81А 
	Автоматический анализатор крови (в  комплекте с компьютером) 
Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, 
Протребление воды- 1,5л/час 
	Indiko Thermo 

( SAPPHIRE 400  
Premium ("САПФИР  400 ПРЕМИУМ") 
	Fisher Scientific Oy,  
Финляндия 

(Tokyo Boeki Medisys Inc.,  
Япония) 
	компл. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/11199 от  26.12.2011 

РУ № РЗН 2014/2195 от  13.01.2015) 

	Л-235А 
	Стол лабораторный с одной тумбой  
(заказывается отдельно)  
 Габариты: 1200х600х760 мм                               
	             
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	Л-236 
	Стол лабораторный      
Допустимая нагрузка – 350 кг. 
Рабочая поверхность - керамогранит                  
 Габариты: 1500х750х900 мм                   
	                             
	ГК Лаборант 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2018/6777 от  
29.01.2018 

	Л-237 
	Стол лабораторный. Допустимая нагрузка –  
350 кг  Рабочая поверхность - керамо-гранит    
Габариты: 1200х750х900 мм                                
	  
            
	ГК Лаборант 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2018/6777 от  
29.01.2018 

	Л-238 
	Стол лабораторный с двумя подкатными  тумбами (заказываются отдельно) 
Габариты: 1500х600х760 мм 
	ДМ-6-006-03 
ДМ-6-010-12 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	4 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	Л-406В 
	Шкаф вытяжной химический 
(в комплекте светильник люминесцентный  18Вт, 2 розет-ки) 
Габариты:1200х740х2250 мм 
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ 
	ДМ-6-004-07 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	ЛЛ1 ЛЛ5 
	Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт 
	F 205 
	АтисМед ЛЛ-5   
	шт. 
	5 
	
	РУ № РЗН 2016/4378 от  
04.07.2016 
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ММП
2
Инфузионная стойка Два гнез-да для  
МС-
1
Микроскоп операционный  
1ф; 220В; 0,2кВт
 
 M320  
Hi End  
Leica,  
Германия 	
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
ММП2Инфузионная стойка Два гнез-да для  
МС-1Микроскоп операционный  
1ф; 220В; 0,2кВт 
 M320  Hi End  
Leica,  
Германия 	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	МВК-2 
	Устройство Pablo для восстановления мелкой,  крупной моторики и координации верхних  
конечностей с оценкой функциональных  
возможностей при помощи биологической  
обратной связи с принадлежностями. 
	Tyrostation 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	№РЗН 2016/4708 от  
15.09.2016г.  

	
	флаконов, два крючка. 
	ДМ-6-014-03  
	Доктор Мебель Россия 
	шт. 
	15 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  03.11.2015 

	
	
	
	
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2010/08312 
19.11.2010 

	М-4А 
	Тележка медицинская с тремя ящиками 
	арт.329602 
	Malvestio 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2014/1961 от  
03.10.2014 

	М-5 
	Кресло с электроприводом и инфузионной  стойкой с двумя крючками 
Габариты: 1850х620х570/870мм 
1Ф; 220 В; 330ВА  
Аккумуляторная батарея 24В 
	арт. 384420 
	Malvestio 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2014/1960 от  
03.10.2014 

	НМС-1 
	Стимулятор нейромышечный для  
терапевтического использования Galileo в  
варианте исполнения GalileoMed L, с  
принадлежностями. Габариты с  
металлическим поручнем: 875х710х1200мм.  Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА 
	GalileoMed L 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4296 от  
20.06.2016 г.  

	О-36А 
	Операционный светильник     Размер купола: 640х460 мм     1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт     
	Polaris 600 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	3 
	
	РУ № РЗН 2017/5494 от  06.08.2020 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ОК1 
	Консоль (анестезиологическая) потолочная  
для подвода медицинских газов и  
подключения аппаратуры. Вес (без  
потолочного крепления) - 300кг.  
Грузоподъемность системы подвеса 250кг.  
Максимальный радиус выноса относительно  центральной оси 1500мм (750+750). Двойное  плечо с моторизованным подъемом по  
высоте. Крутящий момент 7500Н.   
Распределительный модуль колонна  800  
мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка  
430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.   
Электрические разъемы:  электророзетка, 220  Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 –  1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт.,  
сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт.,  
закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и  электро-(8), уравнивания потенциалов(8),  
ЛВС(2) и полками для навесного  
оборудования 
	Movita 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	6 
	300 
	РУ № ФСЗ 2010/08657 от  10.08.2020 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОК2 
	Консоль хирургическая, потолочная,  
одноплечевая с газовыми клапанами (CO2,  AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и  
розетками уравнивания потенциалов (8) 
	Movita 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	2 
	120 
	РУ № ФСЗ 2010/08657 от  10.08.2020 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОК3 
	Консоль настенная для специальных  
лечебных помещений с клапаном (О2) и  блоком из 4-х электророзеток, розетками  уравнивания потециалов (2) 
	Linea I 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	14 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 
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ОК
9
Клапан медицинского газа, подвод сжатого  
МАКДЭЛ-09	
ЗАО «МАКДЭЛ-
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
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я 
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Завод изготовитель 
ОК9Клапан медицинского газа, подвод сжатого  
МАКДЭЛ-09	ЗАО «МАКДЭЛ- 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ОК4 
	Консоль настенная для специальных  
лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и  блоком из 4-х электророзеток, розетками  
уравнивания потециалов (2) 
	Linea I 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	19 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОК5 
	Консоль настенная для специальных  
лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4,  VAC) и блоком из 4-х электророзеток,  
розетками уравнивания потециалов (2) 
	Linea I 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОК6 
	Консоль настенная для специальных  
лечебных помещений с клапаном (О2, N2O,  Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х  электророзеток, розетками уравнивания  
потециалов (2) 
	Linea I 
	Draeger, Германия 
	шт. 
	7 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	
	воздуха, ДУ=15, 4 бар 
	
	Альт-Н 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОК10 
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода 
	
	
	шт. 
	12 
	
	РУ № ФСЗ 2011/09280 от  06.04.2017 
РУ № ФСЗ 2010/08690 от  04.12.2020 

	ОФ-1 
	Аппарат ИК-лазерный для коррекции  
аккомодационно-рефракционных нарушений  зрения со штативом 
	
	Технологии», Россия" 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСР 2010/08674 от  19.08.2010 
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ОФ-
3
Диоптриметр автоматический с  
Ультразвуковой офтальмологический А/B  
сканнер  премиум-класса с  
принадлежностями и тележкой
 
ОФ-4
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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характеристика 
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характеристика 
Завод изготовитель 
ОФ-3Диоптриметр автоматический с  
Ультразвуковой офтальмологический А/B  сканнер  премиум-класса с  
принадлежностями и тележкой 
ОФ-4 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ОФ-2 
	Томограф офтальмологический когерентный  оптический с принадлежностями:  с модулем  передней камеры, с усовершентсвованной  
технологией сканирования, трекингом и  
принадлежностями, в комплекте с  
Программное обеспечение АнгиоОСТ  с  
Ангио Аналитикой 
	DRI OCT-Triton 
	Topcon, Япония 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2018/7534  от  
24.08.2018 

	
	принадлежностями 
	ALMAS FL-8600Р 
	ООО "Алмас-Сервис",  
Китай 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2019/8864  05.09.2019 

	
	
	AVISO 
	Quantel Medical, Франция 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФЗС 2009/05243 от  
10.04.2017 

	ПБМ 
	Мобильная стоматологическая установка 
	TU A 200 
	Stomadent, Словакия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02142 от  
24.06.2008 

	Р-18 
	Лазерная мультиформатная камера Carestream  Health (с 2 лоткам  для подачи пленки) 
Габариты:670х620х650 
4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE 
Вес – 79 кг. 
	  
Carestream Health  
DryView 5950 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/2380 от  10.02.2015 

	Р-19 
	Медицинский принтер  
Габариты: 700х750х1410 мм 
1ф; 0,7кВт, 220В 
	Agfa Drystar 5503 
	Agfa 
	шт. 
	1 
	190 
	РУ № ФСЗ 2008/02790 от  21.10.2008 

	Р-20 
	Медицинский принтер  
Габариты: 728х715х536 мм 
1ф; 0,53кВт, 220В 
	Agfa Drystar 5302 
	Agfa 
	шт. 
	1 
	90 
	РУ № ФСЗ 2008/02792 от  21.10.2008 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
РЕФ-
4
Портативный бинокулярный ручной  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
РЕФ-4Портативный бинокулярный ручной  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Р-21 
	Принтер медицинский для печати  рентгеновских снимков  
Габариты:597х649х463 мм 
РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	DRUVIEW 5950  
LASER IMAGER 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	54 
	РУ № РЗН 2015/2380 от  10.02.2015 

	
	рефрактометр 
	plusoptiX модель 12 
	Монолит, Россия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2017/5889 от  26.06.2017 

	РК-1 
	Реабилитационный комплекс для  
механотерапии мышц плечевого пояса серии  Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от  
груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм.  Вес - 70 кг. 
	Core Circuit 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07902 от  
15.10.2010г.  

	РК-2 
	Реабилитационный комплекс для  
механотерапии мышц туловища серии  
CompassTrunk в исполнении  
CoreCircuitTrunkextension/flexion210  
(Сгибание / Разгибание спины). Габариты:  1180х850х1300мм. Вес - 65 кг. 
	Core Circuit  
Trunkextension/  flexion 210 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07904 от  
15.10.2010г.  

	РК-3 
	Реабилитационный комплекс для  
механотерапии мышц плечевого пояса серии  Compass в исполнении  
CoreCircuitShoulderPress. Габариты:  
1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг. 
	Core Circuit  
ShoulderPress 
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2010/07910 от  15.10.2010г.  
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Бека РУС, Россия	шт.	1	
РУ № ФСЗ 2010/07904 от  
15.10.2010г.  
С-3 	
 Аппарат для определения глубины корневого  
TR3	
J.Morita, Япония  	 шт. 	2
 
С-
4
Диатермокоагулятор хирургический  
С-5
К
Аппарат для снятия зубных отложений  
С-6Г 	
 Лампа светополимеризационная Starlight Pro.  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Бека РУС, Россия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07904 от  
15.10.2010г.  
С-3 	 Аппарат для определения глубины корневого  
TR3	J.Morita, Япония  	 шт. 	2 
С-4Диатермокоагулятор хирургический  
С-5КАппарат для снятия зубных отложений  
С-6Г 	 Лампа светополимеризационная Starlight Pro.  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	РСТ 
	Рабочая станция к реабилитационному  
комплексу: 
программное обеспечение ProxOS 
ЖК-монитор 22", 
системный блок, 
клавиатуру для компьютера, 
компьютерную мышь, 
Компьютерный стол, 
Принтер.                                                                 
Вес- 40кг. 
	                                       
	                                                
	    
	
	
	

	
	канала  (апекслокатор) 
	Dentaport RCM-EX 
	J.Morita, Япония   
	 шт.  
	2 
	
	РУ № РЗН 2016/5157  16.12.2016 

	С-10  
	 Эндомотор 
	Dentaport TR-EX DP- 
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2016/5156  19.12.2016  

	
	стоматологический  
	ЭКпс-20-1 
	Рубикон-Инновация,  
Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2015/3103 18.09.2015 

	
	ультразвуковой (скейлер)   
	Combi  
	Mectron, Италия  
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02221  07.08.2008 

	
	Mectron, Италия    
	
	Импорт 
	 шт.  
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02223  27.06.2008 

	С-9 
	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с  системой отбеливания)  
Номинальная потребляемая мощность – 1  
кВт; расчетная  мощность – 756 Вт; 220 В;  
3,15 А                                                  
	ZOOM 3 
	Philips,  Нидерланды 
	 шт.  
	2 
	
	РУ № РЗН 2016/3799 
17.03.2016 

	С-11  
	 Аппарат для лечения и профилактики  
стоматологических заболеваний (воздушно –  порошковая полировка и пъезоскалер.  
Габариты: 280х185х100 мм 
1ф; 220В; 0,09кВт 
	 Combi S 
	Mectron, Италия    
	 шт.  
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2008/02221  
07.08.2008  
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Германия	
шт.	1
 
Швейцария	
 шт. 	2
 
С-3
3
Приспособление эл. нагрев д/восковых  
С-3
4
Прибор для мио-(нейро-)стимуляции  
Piezosurgery touch
.
Mectron, Италия 	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Германия	шт.	1 
Швейцария	 шт. 	2 
С-33Приспособление эл. нагрев д/восковых  
С-34Прибор для мио-(нейро-)стимуляции  
Piezosurgery touch.Mectron, Италия 	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	С-15 
	Система профилактики и лечения  
заболеваний пародонта - ультразвуковой  
пародонтологический центр+ скайлер,+ набор  насадок 2031 
	Vector  
	DURR DENTAL SE,  
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2010/06682  14.08.2018 

	С-16 
	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 
1ф; 220В; 0,01кВт 
	Calamus Dual 
	Dentsply Maillefer,  
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2010/08000 20.11.2019 

	С-17 
	Аппарат электродиагностический "PulpEst" -  электронно-цифровой тестер  
жизнеспособности пульпы, мт25699 
Габариты: 98х98х60мм 
1ф; 220В; 0,001кВт 
	
	Geosoft EndoLine 
	 шт.  
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/3393 от  
07.12.2015 

	С-31 
	Система для автоматического замешивания  слепочной массы (Смеситель вакуумный )  мт25563 
	Wamix-Comfort  
	Wasserman  
	шт. 
	1 
	
	Декларация ЕАЭС N RU  Д-DE НА78 В 13654/19 от  27.09.2019 

	С-32 
	Принтер 3D стоматологический  
	SprintRay 
	Китай 
	шт. 
	1 
	
	Декларация ЕАЭС N RU Д- CN.РА01.В.79275/21 от  
09.02.2021 

	
	шаблонов 
	
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2009/05430 от  30.07.2009 

	
	(миограф стоматологический) 
	
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2017/6130 от  23.08.2017 

	С-35 
	Аппарат для ультразвуковой хирургии  
	 Mectron  
	
	
	
	
	РУ № РЗН 2018/7737  07.11.2018 

	С-35-1 
	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100  л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. 
Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 
3ф; 380В; 3,0кВт 
Вес - 112 кг 
	
	Импорт  
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/5224  
23.01.2017 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Германия	
шт.	2
 
Чешская Республика	
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Германия	шт.	2 
Чешская Республика	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	С-36 
	Физиодиспенсер Implantmed SI-923.  
	
	W&H, Германия  
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2016/4114 
18.09.2019 

	С-37 
	Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 
1ф; 220В; 1,1кВт 
Вес- 25 кг. 
	VS 600 
	DURR DENTAL SE,  
	
	
	
	РУ № ФСЗ 2010/06806  22.08.2018 

	СПИР-1 
	Спирогаф 
	SpiroScout 
	Schiller 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/08858 от  
24.01.2011 

	СУК 
	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 
1Ф; 220 В; 70ВА 
Вес – 3 кг 
	Микроцид 1 
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСР 2012/13360 от  
27.10.2015 

	СХФ 
	Сейф-холодильник медицинский.  Объем 20  л. Класс взломостойкости – III класс. 
Габариты: 540х490х1200мм. 
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE 
Вес – 170 кг. 
	VALBERG TS-3/50 
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2014/2115 от  29.09.2021 

	УРО-1 
	Портативная уродинамическая система, в  
составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий  
компьютер (ноутбук), принтер, комплект  
расходных принадлежностей. 
	  
Dynamic Mini 
	"МЕДЕТРОН с.р.о.",  
	
	
	
	РУ № РЗН 2020/12512 от  11.11.2020 

	УЗ-1 
	Малогабаритный доплеровский звуковой  
индикатор скорости кровотока 
Габариты: 65х10х25 мм 
	МИНИДОП 
	БИОСС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ № РЗН 2014/2045 30.04.2015 




55 

 (
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техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Часы процедурные физиотерапевтические  
Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг  
Потребляемая мощность – 5 ВА
 
Ф-47
 
РУ № ФСЗ 2009/04053 от  
04.09.2018
 
Прайвет Лимитед", Инди
я
шт.	1
 
ФО
Р
Фороптор автоматический с  
ХФ-
4
Фарм холодильник (размещение под постом  
Россия	
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Часы процедурные физиотерапевтические  Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг  
Потребляемая мощность – 5 ВА 
Ф-47 
РУ № ФСЗ 2009/04053 от  04.09.2018 
Прайвет Лимитед", Индияшт.	1 
ФОРФороптор автоматический с  
ХФ-4Фарм холодильник (размещение под постом  
Россия	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	
	ПЧ-3 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	3 
	
	РУ № ФСР 2011/10282 от  
11.03.2011 

	ФМ 
	Фетальный монитор с принадлежностями 
	Corometrics 259 
	*'Випро ДжиИ Хэлскеа  
	
	
	
	

	
	принадлежностями 
	HDR7000  
	Huvitz, Корея 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСЗ 2009/04543 от  22.02.2018 

	
	м/с) 
	
	Дизайн-проект 
	шт. 
	1 
	
	Регистрационное  
удостоверение будет  
представлено при закупке  оборудования 

	ХФ-5Б 
	Шкаф морозильный медицинский.  
Температурный диапазон: 
 от -18ºC до -40 ºC                                  
Габариты: 730х860х1660 мм 
РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE 
Вес – 100 кг 
	ММШ-200  
	ОАО ПОЗИС             
	    
	
	
	РУ № ФСР 2008/03710 от  22.11.2019 

	ШВФ 
	Шкаф вытяжной физиотерапевтический  
Габариты: 1110х700х1960 мм В  
электрокомплект входят: внутреннее  
освещение в рабочей камере, тепловой  
приточный вентилятор и дополнительные  
электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135  
кг 
	ДМ-6-004-02 
	Доктор Мебель 
	шт. 
	2 
	
	РУ № РЗН 2015/2891 от  
03.11.2015 

	ШП-1 
	Ширма потолочная 
	
	Инд. изготовление 
	шт. 
	63 
	
	РУ № ФСЗ 2009/05457 от  
17.11.2009 
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Наименование и  
техническая  
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Единица  
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я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1	
РУ № ФСЗ 2010/07907 от  
15.10.2010г
 
ЭН
Ц
Система нейродиагностическая модульная в  
Б/
Н
Аппарат для измерения артериального  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1	РУ № ФСЗ 2010/07907 от  
15.10.2010г 
ЭНЦСистема нейродиагностическая модульная в  
Б/НАппарат для измерения артериального  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ЭЛ-Т 
	Реабилитационный комплекс для сердечно- 
сосудистой и дыхательной систем серии  
Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с  
принадлежностями (Эллиптический тренажер  
с датчиками ЧСС).                                                 
Габариты: 2000х650х1650мм 
Вес- 103кгВес- 103кг 
	                                     
	
	
	
	
	

	ЭнС 
	Тележка контейнерная эндоскопическая и  контейнеры для транспортировки и  
кратковременного хранения эндоскопов 
	ТКЭ-4-"КРОНТ" 
	КРОНТ, Россия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № РЗН 2017/5690 от  
28.01.2019 

	
	комплектации 
	
	NICOLET, США 
	шт. 
	1 
	
	РУ № ФСЗ 2011/10556 от  24.11.2017 

	Б/Н 
	Анти- СПИД укладка 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	4 
	
	РУ № ФСР 2008/03331 от  
25.08.2016 

	
	давления/Измеритель артериального давления 
	Minimus II 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	6 
	
	РУ № ФСЗ 2012/11768 от  02.06.2015 

	Б/Н 
	Принадлежность к дорожке беговой  
реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип- карта (РУ №РЗН 2013/683) 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	100 
	
	РУ №РЗН 2013/683 от  
14.06.2013 
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Позиция	
Наименование и техническая  
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Б/
Н
Укладка для оказания помощи при  
Б/
Н
Комплект средств индивидуальной защиты от  
Б/
Н
Система подготовки и подачи  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Б/НУкладка для оказания помощи при  
Б/НКомплект средств индивидуальной защиты от  
Б/НСистема подготовки и подачи  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б/Н 
	Принадлежность к реабилитационному  
комплексу для сердечно-сосудистой системы  серии Kardiomedcycle: Программное  
обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ  
2010/07900) 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	1 
	
	РУ №ФСЗ 2010/07900 от  
14.09.2010 

	
	анафилактическом шоке 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	5 
	
	РУ № РЗН 2015/2746 от  23.09.2019 

	Б/Н 
	Укладка с педикулоцидными средствами 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	3 
	
	Сертификат соответствия  РОСС RU.HB61.H08523 от  16.06.2020 г. 

	Б/Н 
	Укладка универсальная для забора материала  от людей и из объектов окружающей среды  
для исследования на особо опасные  
инфекционные болезни  
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	2 
	
	РУ № ФСР 2009/04233 от  
24.05.2013 

	Б/Н 
	Укладка экстренной профилактики  
парентеральных инфекций для оказания  
первичной медико-санитарной помощи,  
скорой медицинской помощи,  
специализированной медицинской помощи и  паллиативной медицинской помощи 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	10 
	
	РУ № 367/2020 от  
25.05.2020 
ТУ 21.20.24-001-19590665- 2018 

	
	ионизируюшего излучения 
	
	Россия 
	компл. 
	11 
	
	РУ № ФСЗ 2012/12093 от  12.05.2012 

	
	демирализованной воды 
	MELAdem®40 
	MELAG 
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия  
или аналог 
	шт. 
	1 
	
	Декларация РОСС RU Д- DE АД37 В 17691/19 от  06.09.2019 

	

	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

	0303Б 
	Вешалка напольная 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	13 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Chairman СИМПЛ  
1920х830х830	
Торговая сеть, Россия	шт.	7
 
4
А
Диван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрик
а
шт.	10
 
4
Б
Диван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрик
а
шт.	4
 
5	
Бак для мусора с металлическим внутренним  
460011 	
Tork, Россия	шт.	71
 
6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН	Торговая сеть, Россия	шт.	1
 
7	
Кресло рабочее для персонала на роликовой  
роликовой опоре, механизм - газ/лифт	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	6
 
7.
2
Кресло рабочее для персонала на роликовой  
опоре, механизм - газ/лифт	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	6
 
8	
Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа  
102/3 кат. Размер: 107x100x104
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Chairman СИМПЛ  
1920х830х830	Торговая сеть, Россия	шт.	7 
4АДиван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрикашт.	10 
4БДиван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрикашт.	4 5	Бак для мусора с металлическим внутренним  
460011 	Tork, Россия	шт.	71 
6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН	Торговая сеть, Россия	шт.	1 7	Кресло рабочее для персонала на роликовой  
роликовой опоре, механизм - газ/лифт	Первая мебельная фабрикашт.	6 
7.2Кресло рабочее для персонала на роликовой  
опоре, механизм - газ/лифт	Первая мебельная фабрикашт.	6 
8	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа  
102/3 кат. Размер: 107x100x104 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	3,  
176 
	Брифинг-приставка 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	9 
	
	

	4 
	Диван 3-местный, обивка-искусственная  
кожа, цвет - коричневый 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ведром, с педалью 12л сталь полированная 
	Brabantia 123405 
	Россия 
	шт. 
	272 
	
	

	5.1 
	Урна для бумажных полотенец, 50 л 
	Tork Image Design  
	
	
	
	
	

	6 
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя  
ящиками, фаянсовая раковина в комплекте,  смеситель GROHE Europolis 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	121 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	опоре, механизм - газ/лифт 
	IQ 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	153 
	
	

	7.1 
	Кресло рабочее для руководителя на  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код товара: 463- 
5398 арт.  
	Торговая сеть, 
	шт. 
	11 
	
	

	8А 
	Кресло. Габариты: 850х860х450мм 
	Росфорд 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	13 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
18.
2
Стол обеденный
 
2
3
Подставка-греденция	Первая мебельная фабрик
а
шт.	126
 
2
4
Шкаф комбинированный со стеклянными  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
18.2Стол обеденный 
23Подставка-греденция	Первая мебельная фабрикашт.	126 24Шкаф комбинированный со стеклянными  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	15 
	Пост медсестры угловой радиусный  
(радиусное закругление-серое), со  
стеллажом,со съемными полками, корпус -  
ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с  пластиковым покрытием. 
	
	Индивидуальное  
изготовление (дизайн- проект) 
	шт. 
	1 
	
	

	15-1 
	Полка настенная сплошная. Усиленная.  
Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два  кронштейна крепления. Кронштейны вверх.     
В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом  углу. Габариты: 580х500х300мм 
	ПН0605 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	Габариты: 500х900х750мм 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	4 
	
	

	19 
	Стол рабочий, 1600х800х750мм 
	FLS201 
	Юнитекс 
	шт. 
	104 
	
	

	19.1 
	Стол рабочий, 1200х700х750мм 
	FLS201 (инд. изг) 
	Юнитекс 
	шт. 
	58 
	
	

	20 
	Стол руководителя 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	6 
	
	

	20-1 
	Стол руководителя 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	4 
	77 
	

	21 
	Стул для посетителей 
	
	Доктор Мебель 
	шт. 
	252 
	
	

	21.1 
	Кресло для посетителей 
	РА16, экокожа 920 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	5 
	
	

	21.2 
	Стул для посетителей 
	POLO  
BEIGE+LATTE  
LINE (беж с латте  
кантом) 
	Бюрократ, Россия 
	шт. 
	26 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дверьми в рамке 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	87 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
V40-U4L Black с
 
ультрафильтрацие
й
Торговая сеть, Россия	шт.	21
 
35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.		3
 
3
6
Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21		Liebherr		12
 
36
А
Холодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3
 
5
4
Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
V40-U4L Black с 
ультрафильтрациейТорговая сеть, Россия	шт.	21 
35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.		3 36Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21		Liebherr		12 
36АХолодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3 
54Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	34 
	Пурифайер для проточной воды с  
фильтрацией 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44-1 
	Тележка сервировочная. Структура с  
покрытием из меламиновой смолы. Березовые  полки из березового дерева с покрытием из  
меламиновой смолы -. Декоративная рама и  
ручка из конструкции из массива дерева.  
Березовая фанера  цвета венге. Колеса ø 100  
мм.Габариты: 810х550х820мм 
	LP 850W 
	Forcar  
	шт. 
	2 
	
	

	46 
	Больничный слив.Комплектация:  
изготовленная из нержавеющей стали  решетка или крышка на петлях 
	модель 3070 
	Kavika 
	шт. 
	2 
	
	

	53 
	Диван 2-местный, обивка - высшей категории,  цвет - по ди-зайн-проекту 
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern" 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	4 
	
	

	
	замком, объем 0,8 л. 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	234 
	
	

	57 
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB  
NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт 
	HP EliteOne 800 
	Импорт  
	компл. 
	165 
	
	

	57.1 
	Компьютер персональный с 3 мониторами 
	
	
	компл. 
	3 
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2 мониторами 
	
	
	компл. 
	2 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
63А
 
Malvestio, Италия
 
(см. дизайн-проект)	
шт.	19
 
12
5
Чайник электрический	
5KEK 1522 EAC
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
63А 
Malvestio, Италия 
(см. дизайн-проект)	шт.	19 
125Чайник электрический	5KEK 1522 EAC 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	63 
	Лазерное многофункциональное устройство.  Габариты: 420х390х320 мм  
1ф; 220В; 0,51кВт 
	HP LaserJet Pro MFP  
M428fdn 
	Импорт  
	шт. 
	124 
	
	

	
	Принтер  
Габариты: 331х215х178 мм  
1ф; 220В; 0,32кВт 
	HP Laser 107w 
	Импорт  
	шт. 
	33 
	
	

	72 
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
	
	LG 
	шт. 
	33 
	
	

	72.2 
	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со  
стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B  (FS091001-P0) 
	
	LG 
	компл. 
	13 
	
	

	75 
	Ноутбук 
	
	HP 
	шт. 
	11 
	
	

	83 
	Полка-купе настенная 
	ПК-1203 
	ПК "Итерма" 
	шт. 
	5 
	
	

	84 
	Безпроводная поломоечная машина с  дополнительным АКБ. Габариты:  
1370х560х1090 мм 
	TENNANT T300 50 
	Торговая сеть 
	шт. 
	7 
	
	

	94 
	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN 
	
	LG 
	шт. 
	2 
	
	

	103 
	Стол, нерж. сталь, 1200х600х850 
	
	ПК "Итерма" 
	шт. 
	8 
	
	

	110 
	Тележка для грязного белья 
Габариты: 620х625х985 мм 
	Н0312 
	Алсера H, Россия 
	шт. 
	8 
	
	

	111 
	Тележка для уборочного инвентаря 
	ВолеоПро СВЕП  
	Веледа, Россия 
	шт. 
	18 
	
	

	112 
	Тумба (общего назначения) с выдвижным  
ящиком 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KitchenAid 
	Торговая сеть Россия 
	шт. 
	16 
	
	

	127 
	Шкаф для уборочного инвентаря 
	ПРАКТИК LS 11-50 
	ОАО "завод"ПРОММАШ" 
	шт. 
	14 
	
	

	130 
	Шкаф по индивидуальным размерам 
	
	Инд. изготовление 
	шт. 
	13 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Россия	
шт.	259
 
1000х400х450мм	
по дизайн-проекту	шт.	10
 
14
6
Держатель для бумажных полотенец
 
TORK Xpress для  
листовых полотенец  
сложения Multifold
 
Первая мебельная фабрик
а
шт.	176
 
рулонах белый	
Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75
 
Диван мягкий.  
Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 14
1
Первая мебельная фабрик
а
шт.	2
 
14
9
Дозатор локтевой для дезинфецирующих  
148А
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Россия	шт.	259 
1000х400х450мм	по дизайн-проекту	шт.	10 
146Держатель для бумажных полотенец 
TORK Xpress для  
листовых полотенец  сложения Multifold 
Первая мебельная фабрикашт.	176 
рулонах белый	Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75 
Диван мягкий.  
Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 141Первая мебельная фабрикашт.	2 
149Дозатор локтевой для дезинфецирующих  
148А 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	133 
	Шкаф разборный металлический  
односекционный с двумя отделениями, для  
хранения сменной одежды (дверь с  
индивидуальным врезным замком, полкой  
под головной убор, в отделении перекладина  для вешалки)                          
Габариты:400х490х1850мм  
	ШР-12/400 
	ВСК"ПАКС-металл" 
	
	
	
	

	141 
	Шкаф общего назначения 
	FLS329 
	Юнитекс 
	шт. 
	63 
	
	

	145 
	Банкетка гардеробная мягкая 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	144 
	
	

	145А 
	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты:  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	146.1 
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз 
	TORK 
	Tork, Россия 
	шт. 
	66 
	
	

	147 
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини- 
	
	
	
	
	
	

	148 
	Диван 3-местный, обивка - высшей категории,  цвет - по ди-зайн-проекту 
Габариты: 1800х1040х850мм 
	Диван "Bern" 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	1 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	средств 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	319 
	
	

	150 
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой) 
	Tork 
	Tork, Россия 
	шт. 
	84 
	
	

	151 
	Журнальный столик 
	
	Первая мебельная фабрика 
	
	3 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
1200х710х450мм	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	4
 
151
Б
Журнальный столик с низкой полкой.  
Габариты: 600х600х600мм	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	8
 
151В
 
Торговая сеть, Россия
 
(см. дизайн-проект)	
шт.	215
 
15
5
Корзина для мусора, офисная, металлическая,  
изготовление	
шт.	3
 
17
1
Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
1200х710х450мм	Первая мебельная фабрикашт.	4 
151БЖурнальный столик с низкой полкой.  
Габариты: 600х600х600мм	Первая мебельная фабрикашт.	8 
151В 
Торговая сеть, Россия 
(см. дизайн-проект)	шт.	215 
155Корзина для мусора, офисная, металлическая,  
изготовление	шт.	3 
171Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3- 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	151-1 
	Журнальный столик, цвет Blanco roto 
	Disemobel Classic 
	Торговая сеть, Россия 
	
	2 
	
	

	151А 
	Журнальный столик. Габариты:  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консоль со столешницей из искусственного  
мрамора.  
Габариты: 1000х300хх700 мм 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	4 
	
	

	152 
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр  
700мм 
	
	
	
	
	
	

	152.1 
	Зеркало прямоугольное с подстветкой,  
диаметр 500х700мм. 
	
	Первая мебельная фабрика 
(см. дизайн-проект) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	без крышки, 15 литров 
	
	Санакс 
	шт. 
	165 
	
	

	156 
	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	4 
	
	

	156-1 
	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	2 
	
	

	157 
	Лампа настольная 
	NL 202 
	Эра 
	шт. 
	160 
	
	

	164 
	Стойка ресепшн двухуровневая 
	
	Индивидуальное  
	
	
	
	

	164.1 
	Стойка ресепшен с дверцей прохода 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
(см. дизайн-проект) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	ящичная с центральным замком 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	1 
	
	

	172 
	Шкаф для одежды 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	7 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
дверями	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	7
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
дверями	Первая мебельная фабрикашт.	7 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	173 
	Стеллаж разборный, 1500х600х2000 
	
	Меделия 
	шт. 
	2 
	
	

	173.1 
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000 
	
	Меделия Россия 
	шт. 
	12 
	
	

	174 
	Шкаф для документов со стеклянными  
	
	
	
	
	
	

	175 
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной  раковиной, крючком и зозатором для жидкого  мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба  
инд. изготовления, встраиваемый холо- 
дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke  
125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад,  
держатель для полотенец Brabantia, дозатор  
для жидкого мыла Kaiser KH-3022  
BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель  
Florentina Фита AV коричневый, арти-кул  
757839, Столешница Samsung Staron VL155  
Loam, 1730х600мм. 
	
	Инд. изготовление 
	комп. 
	7 
	
	

	178 
	Стеллаж разборный, 1200х500х1800 
	
	Меделия 
	шт. 
	4 
	
	

	181 
	Полка для ванной угловая 
	Harmonie HAR 020 
	Artwelle 
	шт. 
	31 
	
	

	183 
	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние  
между перекладинами 140 мм (от центра до  
центра). Вторая перекладина сверху -  
выступающая. Свободное пространство  
между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11  перекладин (профиль овальный). В комплекте  с креплением к стене.Габариты:1000х2300  
(H)мм 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	183А 
	Съемная верхняя секция-турник 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	2 
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секционный, 400х500			
Проформ	шт.		5
 
20
9
Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46
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характеристика 
Завод изготовитель 
секционный, 400х500			Проформ	шт.		5 
209Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	184 
	Зеркало с полированной кромкой,  
2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На  специальный клей,  Способ крепления:  
Вертикально или Горизонтально Изделие  
можно использовать во влажных  
помещениях. Особенности Влагостойкое  
покрытие. С полированной кромкой.  
Современный дизайн. Вес, кг 32 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	4 
	
	

	186 
	Крючок для полотенец двойной 
	Артикул: 81-5010 
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	166 
	
	

	208 
	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5- 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	212*** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900  (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету  
1,52мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	212.1 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800  (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету  
0,12мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	212.2 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900  (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету  
0,5мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	3 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	212.3 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900  (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету  
1,49мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	212.4 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900  
(h)мм.  
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету  
1,49мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	212.5 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900  
(h)мм.  
Свинцовый эквивалент 0,5мм  
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	212.6 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900  
(h)мм.  
Свинцовый эквивалент 1,0мм  
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	212.7 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты:  
2000х1200 (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету  1,65мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	212.8 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты:  
3750х1200 (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету  0,69мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
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Стол для брифинга модульный
 
Габариты: 3200х1600х750мм	
Торговая сеть, Россия
 
(см. дизайн-проект)	
шт.	1
 
24
9
Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	
ООО "Локаторная  
236
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
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Стол для брифинга модульный 
Габариты: 3200х1600х750мм	Торговая сеть, Россия 
(см. дизайн-проект)	шт.	1 
249Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	ООО "Локаторная  
236 
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	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	212.9 *** 
	Рентгензащитные ставни. Габариты:  
3750х1200 (h)мм.  
Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету  0,87мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	216 
	Упаковочная машина  с бабинодержателем 
	Melaseal100+ 
	Melag,  
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия 
	шт. 
	1 
	
	

	217 
	Система водоподготовки и деминерализации 
	Meladem53 
	Melag, 
Медицинтехник ГмбХ унд  
Ко.КГ, Германия 
	шт. 
	1 
	
	

	220 
	Машинка для чистки для обуви 
	
	
	шт. 
	4 
	
	

	221 
	Контейнер для использованных бахил 
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	221.1 
	Диспенсер для бахил, настенный 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	231 
	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный.  Моечное отверстие сферическое D= 340  
h=130. Настенное крепление. Смеситель и  
сифон в комплекте.  Гофра труба в комплект  не входит. 400х400х250 
	РБ4Х4 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	6 
	
	

	235 
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800 
	
	Меделия 
	шт. 
	19 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	техника" 
	шт. 
	1 
	150 
	

	250 
	Подставка для зонтов 
	Kela 
	Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	251 
	Ресепшн для охраны 
	
	Инд. изготовление 
	шт. 
	1 
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Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к  
полу.
 
Габариты: 440х430х1230 мм
 
252
 
напольное, в комплекте с рожком для обуви	
Торговая сеть, Россия	шт.	22
 
«ТРЕЙДО»	
шт.	5
 
Вешалка гардеробная пристенная на 9  
крючков, 9 плечиков
 
Габариты: 1100х400х1800
 
260.3
 
Starlight Power  
Арт.8317.1 	
Sudatronic	шт.	1
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Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к  полу. 
Габариты: 440х430х1230 мм 
252 
напольное, в комплекте с рожком для обуви	Торговая сеть, Россия	шт.	22 
«ТРЕЙДО»	шт.	5 
Вешалка гардеробная пристенная на 9  крючков, 9 плечиков 
Габариты: 1100х400х1800 
260.3 
Starlight Power  
Арт.8317.1 	Sudatronic	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	
	VALBERG ГРАНИТ  
120Т EL 
	Завод "Промет" 
	шт. 
	2 
	257 
	

	256 
	Шкаф встроенный для одежды с сейфом 
	
	Инд. изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	259 
	Вешало для одежды (для пиджаков),  
	
	
	
	
	
	

	260 
	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15  плечиков , двухсторонняя 
Габариты: 1600х600х1800 
	СГ-02 
	 Гардеробные системы  
	
	
	
	

	260.1 
	Вешалка гардеробная с крючками и полкой  
для головных уборов/перчаток 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
(см. дизайн-проект) 
	шт. 
	4 
	
	

	260.2 
	Стойка гардеробная 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
(см. дизайн-проект) 
	Компл. 
	1 
	
	

	
	
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	4 
	
	

	261 
	Принтер для печати пропусков 
	
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	

	262 
	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с  
насадкой OMNICUT 
	
	
	
	
	
	

	265 
	Аппарат ультразвуковой неинвазивной  терапии в глубоких слоях кожи  
(безоперационный SMAS лифтинг) 
	Ultera System  
	Ultera Inc. Mesa, Arizon 
	шт. 
	1 
	
	

	270 
	Шкаф картотечный 
	Картотека  
металлическая  Bisley BS5E 
	Юнитекс 
	шт. 
	10 
	
	




69 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
29
2
Турникет. Скоростной проход с распашными  
ANAS	компл.	1
 
шт.	1
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292Турникет. Скоростной проход с распашными  
ANAS	компл.	1 
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	286 
	Комплект для оснащения ВИП-санузла:  
Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm,  металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло  прозрачное, Fortuna; Стакан настенный,  
стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор  
настенный, стекло прозрачное, Fortuna;  
Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna; 
	
	Торговая сеть, Россия 
(см. дизайн-проект) 
	компл. 
	2 
	
	

	287 
	Кабина для раздевания в составе: плинтус с  потолочным креплением в комплекте со  
шторой 
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл. 
	1 
	
	

	
	створками 
	PERCo-ATG-425 
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	

	293 
	Секция ограждения 
	ВН02 
	PERCo 
	шт. 
	4 
	
	

	302 
	Стеллаж разборный, 900х600х2000 
	
	Меделия 
	шт. 
	4 
	
	

	303 
	Стол под аппаратуру, 1000х600х750 
	
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	Комплект мебели для оснащения кабинета  
врача стоматолога (пом.1071) серия DECO,  
в составе:  
	
	
	
	
	
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой -  
1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм  
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной  
дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт;  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GR4 Смеситель- 1 шт;  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя  
ящиками типа B  габаритами 500 х 405 х 830  
мм 
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71
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шт.	1 
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71 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	308 
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B габаритами 50 0х  
405~485 х 830мм  
	
	
	
	
	
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм   
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной  
дверцей  габаритами 500 х 405~485 х 840мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GR4 Смеситель  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5,  3500  
x 465~545 x 12 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под  
мойку, 700 х 460 х 12 мм   
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9;  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками  
типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х  
795 мм 
	
	
	
	
	
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с  
интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	
	
	шт. 
	16 
	
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	
	
	шт. 
	7 
	
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х  
395 мм 
	
	
	
	
	
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Стол компьютерный (пом.1071) серия  
DECO в составе: 
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
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309
 
ANAS	компл.	1
 
DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм 	
 шт. 	2
 
 DRLR Модуль под мойку с распашной  
дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83   	
 шт. 	1
 
 LCTR Интегрированная мойка 1  	 шт. 	1
 
 GR4 Смеситель 1  	 шт. 	1
 
 DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B  500 х 405 х 830мм	
 шт. 	1
 
 DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B  500 х 40,50~485 х 830  
мм
 
 шт. 	1
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характеристика 
Завод изготовитель 
309 
ANAS	компл.	1 
DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм 	 шт. 	2  DRLR Модуль под мойку с распашной  
дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83   	 шт. 	1  LCTR Интегрированная мойка 1  	 шт. 	1  GR4 Смеситель 1  	 шт. 	1 
 DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B  500 х 405 х 830мм	 шт. 	1 
 DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B  500 х 40,50~485 х 830  
мм 
 шт. 	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х  
485 х 830 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GPF Кабель-канал 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	415006 Вентилятор 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой,  
405 х 405 х 830 мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x  
465~545 х 12мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	310 
	Комплект мебели для оснащения кабинета  
врача стоматолога (пом.1070) серия DECO,  
в составе:                                            
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B  500 х 405 х 830 мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DPL Модуль под мойку с распашной дверцей  
500 x 485 x 830мм    
	  
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 LCTR Интегрированная мойка 1   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 GR4 Смеситель 1   
	
	
	 шт.  
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
 шт. 	1
 
 шт. 	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
 шт. 	1 
 шт. 	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	 TCS Столешница, метр погонный 3,5   3500 x  
465~545 х 12     
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 3,5   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками  
типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 
795 мм 
	  
	
	
	
	
	

	
	 TDS Верхняя панель для подкатного модуля  
с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12   мм 
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DIL* Вставка-лоток в ящик 12   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 SBLA* Вставка в ящик 16 см 6   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х  
395   мм 
	
	
	
	
	
	

	
	 SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм 
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	311 
	Стол компьютерный, серия DECO в  
составе:  
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	 DSP4 Панель-опора с ножками 1   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 GPF Кабель-канал 1   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 GMT Металлическая панель 1   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x  
465~545 х 12     
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	Стол компьютерный, серия DECO в  
составе:  
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	 GPF Кабель-канал 1   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 GMT Металлическая панель 1   
	
	
	 шт.  
	1 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
311А
 
ANAS	компл.	1
 
DML Модуль под мойку с распашной дверцей   
500 x 485 x 830 мм  	
шт.	1
 
LCTR Интегрированная мойка 	шт.	1
 
GR4 Смеситель 	шт.	1
 
DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B  500х 405 х 830 мм 	
шт.	1
 
DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830  
мм   
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
311А 
ANAS	компл.	1 
DML Модуль под мойку с распашной дверцей   
500 x 485 x 830 мм  	шт.	1 LCTR Интегрированная мойка 	шт.	1 GR4 Смеситель 	шт.	1 
DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B  500х 405 х 830 мм 	шт.	1 
DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830  
мм   
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x  
465~545 х 12     
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	312 
	Комплект мебели для оснащения кабинета  
врача стоматолога (пом.1077) серия DECO,  
в составе: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя  
ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм   
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей   
500 x 485 x 830 мм   
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	LCTR Интегрированная мойка  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GR4 Смеситель  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x  
465~545 х 12   мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4  
	
	
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
шт.	1
 
шт.	1
 
ANAS	компл.	1
 
DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм  	
шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
шт.	1 
шт.	1 
ANAS	компл.	1 
DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм  	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками  
типа А и одним ящиком типа В  500 х 512 х  
795  мм 
	
	
	
	
	
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с  
интегрированной ручкой  502 х 555 х 12 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик  
	
	
	шт. 
	12 
	
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см  
	
	
	шт. 
	6 
	
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х  
395  мм 
	
	
	
	
	
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	313 
	Стол компьютерный (пом.1077) серия  
DECO, в составе: 
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой  500 х  
485 х 830 мм   
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GPF Кабель-канал  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Вентилятор  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830 мм   
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GMT Металлическая панель  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x  
465~545 х 12   мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,6 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Комплект мебели для оснащения кабинета  
врача стоматолога (пом.1076) серия DECO,  
в составе: 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
314
 
шт.	1
 
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
314 
шт.	1 
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	DRLR Модуль под мойку с распашной  
дверцей  500 х 405~485 х 830 мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 1  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GR4 Смеситель 1  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и  
двумя ящиками типа B  500 х 485 х 840 мм 
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и  
одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм  
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной  
дверцей  500 х 405~485 х 840 мм  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	LCTR Интегрированная мойка  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	GR4 Смеситель  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x  
465~545 х 12   мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками  
типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х  
795  мм 
	
	
	
	
	
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с  
интегрированной ручкой  502 х 555 х 12  мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик  
	
	
	шт. 
	16 
	
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см  
	
	
	шт. 
	7 
	
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х  
395  мм 
	
	
	
	
	
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм 
	
	
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
315
 
ANAS	компл.	1
 
SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм	
шт.	1
 
TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком  
типа B 500х485х702мм	
шт.	1
 
TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком  
типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм	
шт.	2
 
TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками  
типа B 500х485х702 мм	
шт.	1
 
TR21 Столешница с каркасом для четырёх  
модулей 2185х550х96мм	
шт.	1
 
SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х  
395 мм
 
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
315 
ANAS	компл.	1 
SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со  
стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм	шт.	1 TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком  
типа B 500х485х702мм	шт.	1 
TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком  
типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм	шт.	2 
TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками  
типа B 500х485х702 мм	шт.	1 TR21 Столешница с каркасом для четырёх  
модулей 2185х550х96мм	шт.	1 SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с  
дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х  
395 мм 
шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Стол компьютерный (пом.1076), серия  
DECO  в составе: 
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой   
405 х 405 х 830мм   
	
	
	шт. 
	2 
	
	

	
	GPF Кабель-канал 1 GMT  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	Металлическая панель  
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x  
465~545 х 12  мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,4 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	316А 
	Комплект мебели для хирургического  
кабинета (пом.1080) серия TREND в  
составе: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и  
1 ящиком типа B 500х510х880мм 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик  
	
	
	шт. 
	12 
	
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см  
	
	
	шт. 
	8 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
317
 
 шт. 	1
 
 шт. 	3
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
317 
 шт. 	1 
 шт. 	3 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Комплект мебели для стерилизационной  
(грязная зона, пом. 1064) в составе:  
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460  
x 820мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	QM1E Модуль с распашной дверцей и  
полками 500 x 460 x 820 мм   
	
	
	 шт.  
	2 
	
	

	
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм 
	
	
	 шт.  
	2 
	
	

	
	SPX Мойка из нержавеющей стали для  
дезинфекции 330x330x151  мм 
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	SVX Мойка из нержавеющей стали  
400x340x201  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	GRD Смеситель  
	
	
	 шт.  
	2 
	
	

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей  
и полкой 640 х 640 х 820 мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали,  
погонный метр  3750 x 600 x 30 мм  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	GMXA/6 Столешница угловая из  
нержавеющей стали, глубина 60 см  800 x 800  
x 30мм   
	
	
	
	
	
	

	
	GMXS Бортик из нержавеющей стали,  
погонный метр 5,35  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной  
дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х  
395 мм 
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект мебели для стерилизационной  
(чистая зона, пом. 1064) в составе:  
	
	ANAS 
	компл. 
	1 
	
	

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей  
и полкой  640 х 640х 820 мм 
	
	
	 шт.  
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
318
 
 шт. 	2
 
 шт. 	2
 
33
0
Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте  
с матрасем
 
AVORIO	
CAMELGROUP	шт.	6
 
332
А
Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры  
(Ш х Г х В)  500 х 450 х 920 мм		
Первая мебельная фабрик
а
шт.	1
 
33
3
Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	
Coco COC-LS-3  
арт. 17105	
Первая мебельная фабрик
а
шт.	2
 
79
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
318 
 шт. 	2 
 шт. 	2 
330Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте  
с матрасем 
AVORIO	CAMELGROUP	шт.	6 
332АСтул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры  
(Ш х Г х В)  500 х 450 х 920 мм		Первая мебельная фабрикашт.	1 
333Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	Coco COC-LS-3  
арт. 17105	Первая мебельная фабрикашт.	2 
79 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой   
600 х 550 х 820мм   
	
	
	 шт.  
	2 
	
	

	
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х  
820 мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х  
460 х 820  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см  
	
	
	 шт.  
	6 
	
	

	
	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL  
пластика, глубина 60 см  800 х 800 х 30 мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика,  
глубина 60 см, погонный метр  2000х 600х 30  
мм 
	
	
	
	
	
	

	
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4  
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции  
600 х 550 х 1150мм   
	
	
	 шт.  
	1 
	
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной  
дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х  
395 мм 
	
	
	
	
	
	

	
	
	D25146, BIANCO  
anticatura 
	Casa Nobile 
	компл. 
	2 
	
	

	331 
	Настольная лампа 
	Coco COC-LG-1 
	Kutek 
	шт. 
	10 
	
	

	332 
	Стул 
	SIENADAY  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(P/A) Плафон 19 
	Kutek 
	шт. 
	15 
	
	

	334 
	Банкетка, 1004х450х490 
	Классика 2 Айвори,  
	
	
	
	
	




 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
33
6
Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2
 
33
7
Скамья, 1200х460х500		Casa Nobile	шт.	2
 
33
8
Стол обеденный круглый	
SIENADAY  
AVORIO	
CAMELGROUP	шт.	2
 
34
1
Кухня индивидульный заказ (см. дизайн  
34
3
Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон  
are 9000 Series	
Philips	шт.	1
 
80
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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характеристика 
Единица  измерени 
я 
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336Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2 337Скамья, 1200х460х500		Casa Nobile	шт.	2 
338Стол обеденный круглый	SIENADAY  
AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2 
341Кухня индивидульный заказ (см. дизайн  
343Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон  
are 9000 Series	Philips	шт.	1 
80 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	335 
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей  
категории с контрастной отделкой. Габариты:  2340х920х1110мм 
	Довиль 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	2 
	
	

	335А 
	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей  
категории. 2180х1025х760 (спальное место:  1575х1830) 
	Честер Люкс,  
Артикул: Хорека  005Л 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	2 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AVORIO 
	CAMELGROUP 
	шт. 
	2 
	
	

	339 
	Тумба прикроватная 
	D22001 
	Casa Nobile 
	шт. 
	4 
	
	

	340 
	Шкаф трехдверный 
	SIENADAY  
	
	
	
	
	

	
	проект), 2400х600хh2480 
	
	Инд. изготовление 
	компл. 
	2 
	
	

	342 
	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в  см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной  (Caprigo  модель раковина керамическая  
528х380х196) и столешницей (столешница –  искусственный мрамор) 
	Caprigo модель  LUSSO 160 тумба  отделка B043  
ANTICO light  
vintage 
	Первая мебельная фабрика 
	компл. 
	2 
	
	

	
	ореха,  43*60*112 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	2 
	
	

	344 
	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех 
	
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	1 
	
	

	345 
	Мягкая стеновая панель, 2080х2700 
	
	Инд. изготовление 
	шт. 
	11 
	
	

	347 
	Тележки (корзинка) для перевозки белья 
	17402 
	МЕТ 
	шт. 
	4 
	
	

	349 
	Утюг 
	RI-C222 
	REDMOND 
	шт. 
	1 
	
	

	349А 
	Парогенератор 
	PSG9050/20PerfectC 
	
	
	
	
	




 (
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38
8
Стол  журнальный круглый, Габариты:     40,6  
x 100 x 100
 
57EL-ET101
В
Первая мебельная фабрика	17
 
1041А
*
Умывальник в комплекте с локтевым  
1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE	
Торговая сеть, Россия	шт.	1
 
Б
1
Весы электронные товарные до 150 кг
 
Ру-  0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	
DB-150	CAS, Корея	шт.	1
 
Б2	
Тележка сервировочная  Габариты:  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
388Стол  журнальный круглый, Габариты:     40,6  
x 100 x 100 
57EL-ET101ВПервая мебельная фабрика	17 
1041А*Умывальник в комплекте с локтевым  
1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE	Торговая сеть, Россия	шт.	1 
Б1Весы электронные товарные до 150 кг 
Ру-  0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DB-150	CAS, Корея	шт.	1 
Б2	Тележка сервировочная  Габариты:  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	350 
	Гладильная доска, подставка для утюга,  
гладильный рукав, встроенная розетка для  утюга, полка для белья, кронштейн для  
провода, 1220х380 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	353 
	Тележка грузовая 
	ТГ1006 
	SIMEKO  Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	354 
	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и  вр. хранения отходов класса Б,   
58×73×110 см. 
	
	Торговая сеть 
	шт. 
	4 
	
	

	386 
	Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм  
высота 830 мм посадка 460 мм 
	Артикул: Хорека  105  Отделка ткань  высшей категории 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	14 
	
	

	
	
	GARDA DECOR  
33FS-CT2029-BBS 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	1 
	
	

	389 
	Журнальный столик 
	GARDA DECOR  
	
	
	
	
	

	390 
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина  1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм  
посадка 460 мм 
	Артикул: Хорека  105 Отделка ткань  высшей категории 
	Первая мебельная фабрика 
	шт. 
	14 
	
	

	
	смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	1041Б  
	Умывальник хирургический (учит.АР) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	5 
	
	

	1041В    
	Умывальник (учит.АР) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	4 
	
	

	1286 
	Фен для волос стационарный настенный Ру- 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800х500х950 мм 
	ТСТ20805П 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
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ПОЛАИР»	
шт.	1
 
ПОЛАИР»	
шт.	1
 
Россия	
шт.	
2
 
Россия	
шт.	
1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
ПОЛАИР»	шт.	1 
ПОЛАИР»	шт.	1 
Россия	шт.	2 
Россия	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б3 
	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 
 Э1Ф; 220; N=0,35кВт 
	CM105-S 
	ООО «Торговый Дом  
	
	
	
	

	Б4 
	Шкаф низкотемпературный  с глухой дверью;  -18...-22С; 
Габариты: 697х695х1960 
 Э1Ф; 220; N=0,36кВт 
	CВ105-S 
	ООО «Торговый Дом  
	
	
	
	

	Б5 
	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм.  Двери купе. Три полки - н/сталь.,  
1200х600х1800 
	Ш1206К  
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	Б10 
	Стол для сбора отходов , серия "Универсал".  
С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм  
Столешница усилена ламинированной ДСП  
плитой Обвязка. Сварная конструкция. 
Габариты: 600х600х850  
	  
СОU0606Б 
	SIMECO 
	
	
	
	

	Б11 
	Ванна моечная двойная.  Серия "БИЗНЕС».  
Сварная конструкция.  Н/Сталь, двойная с  
бортом. Ванна  цельнотянутая -400х400х280  (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1  
мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие  для слива 90 мм  Два отверстия под  
смесители. Смесителем не комплектуется. 
Габариты: 1000х600х850  
	ВМ2E1006 
	SIMECO 
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США	
шт.	2
 
Россия	
шт.	
1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
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характеристика 
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США	шт.	2 
Россия	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б12 
	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное  
отверстие в моечной ванне диаметром D=90  
мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин.  
объем перемалывающей камеры 1005мл, авто- реверс , d=205, h=312 
Э1Ф; 220; N=0,52кВт  
	Evolution 100 
	In Sink Erator 
	
	
	
	

	Б13 
	Полка для сушки тарелок и стаканов,  
открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя  полка на 35 тарелок, верхняя полка  
перфорированная для стаканов. 
Габариты: 900х330х580   
	ПН0903ТС 
	SIMECO 
	
	
	
	

	Б15 
	Подставка под посудомоечную машину,  
н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40  мм. 2 уровня направляющих под кассеты 
Габариты: 600х600х510 
	ПО1ПМ0606 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б16 
	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430,  
конструктивные элементы зонта имеют  
толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро  
улавливающие фильтры лабиринтного типа  500х500 мм, с сопротивлением  55 Па.  
Жиросборник.  Без отверстий под  
воздуховоды.  
Габариты: 600х800х350  
	ЗВП0608 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б17 
	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI  430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки.  
Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м.  
Конструкция стеллажа разборная.  
Габариты: 1300х500х1800  
	СТПС41305 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
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Б2
4
Полка для разделочных досок , н/сталь AISI  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
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Б24Полка для разделочных досок , н/сталь AISI  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б18 
	Стол закрытый с бортом двери распашные,  
серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм).  Две двери. Каркас из трубы 40х40мм.  
Столешница усилена ламинированной ДСП  плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850  
	СЗU0806БР 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б19 
	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм.  
Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв..  Каркас труба 40х40 
Габариты: 1000х400х300 
	ПТЕ1004 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б22    
	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС".  Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с  
бортом. Ванна  цельнотянутая -500х500х300  (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1  мм). Фартук h=300.   Два отверстия под  
смесители. Смесителем не комплектуется. 
Габариты: 1200х700х850  
	ВМ2E1207 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 .  
	ПН0304Д 
	SIMECO  
	шт. 
	1 
	
	

	Б25 
	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI  
430 - 1 мм.  
Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная  нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа  разборная.  
Габариты: 700х500х1800 
	СТПС40705 
	SIMECO  
	шт. 
	1 
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	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б27 
	Плитаэлектрическаяиндукционная.Две зонынагрева2х3,5,закрытыйшкаф,нерж. сталь  
Габариты: 400х730х870 
Э3Ф; 380; N=7,0кВт 
	PK 70/40 IND-P 
	MODULAR, Италия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б28 
	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь,  закрытый стенд, одна дверь. 
Габариты: 400х730х870  
	PK 70/40 PL-P 
	MODULAR, Италия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б30 
	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней  направляющих для гастроемкости GN1/1,  
н/сталь 
Габариты: 845х725х850  
	ПО1ПК0807GN1/1_ 
850 
	SIMECO  
	шт. 
	1 
	
	

	Б31 
	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1,  парогенератор, сенсорное управление  Габариты: 875х792х786 
Э3Ф; 380; N=11 кВт  
	4 easyDial 6.10 EB 
	Convotherm (Германия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б32 
	Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12  
литров, шлангами и переходниками не  
комплектуется. Входной и выходной штуцера  3/8". 
Габариты: 190x255x500 
	DVA12 
	Италия 
	шт. 
	2 
	
	

	Б33 
	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI  430  Конструктивные элементы зонта имеют  толщину от 1,00 мм до 2,00 мм.  
Жироулавливающие фильтры лабиринтного  типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па.  
Жиросборник. Без отверстий под  
воздуховоды. 
Габариты: 1800х1000х350 
	ЗПВП1810 
	SIMECO 
	шт. 
	1 
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Б40-
1
Держтель магнитный для ножей,  две  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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Б40-1Держтель магнитный для ножей,  две  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б34 
	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1  
мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса.  Для гастроёмкостей  GN1/1 
Габариты: 375х540х1800 
	Ш18КGN1/1 
	SIMECO 
	шт. 
	1 
	
	

	Б35 
	Стол-холодильниксреднетемпературныйс бортом,нерж.сталь.Однакамера.Две глухиедвери.ОбъемV=350л.,тем-ра-2/+8 град. Хладагент R-290 
Габариты: 1300х700х850 
Э1Ф; 220; N=0,527кВт  
	TRLA2TNNS 
	MODULAR, Италия 
	шт. 
	2 
	
	

	Б37 
	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 
Э1Ф; 220; N=0,18кВт 
	ES 250 
	BECKERS, Италия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б38 
	Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч,  
до5кг/мин, комплект дисков  доп. опция. Габариты: 320х350х590  
Э1Ф; 220; N=0,55кВт  
	CL50 
	Robot Coupe, Франция 
	шт. 
	1 
	
	

	Б39 
	Стол производственный с бортом, нижняя  полка, нерж сталь 
Габариты: 1000х700х850 
	CU1007БП 
	SIMECO, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б40 
	Стол холодильный среднетемпературный с  нижним агрегатом 
Габариты: 1375х600х850 
Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	TMi3-G 
	POLAIR (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см  
	 	1971000 
	SANELLI, Италия 
	шт. 
	1 
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Б4
6
Стеллаж настенный
 
Б51.
1
Подставка под льдогенератор  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
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Б46Стеллаж настенный 
Б51.1Подставка под льдогенератор  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б44 
	Стол закрытый с бортом двери распашные,  
серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм),  две двери, полка - н/сталь  
Габариты: 1000х600х850 
	СЗU1006БР  
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б45 
	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 
Габариты: 368х349х216 
Ру-  1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	  
RCS511TS 
	Menumaster (США) 
	шт. 
	19 
	
	

	
	Габариты: 800х300х500 
	СН0803 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б48 
	Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 
Ру-  2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	PRONTOBAR 1  GRINDER AD 
	Nuova Simonelli (Италия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б50 
	Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 
Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	DM104-Bravo 
	POLAIR (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б51 
	Льдогенератор кубикового льда 
Производительность, 22 кг/сут, вместимость  бункера 4кг,  водяное охлаждение  
Габариты: 355х404х595 
Ру-  0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	ACB2204B W 
	APACH, Италия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	400х500х160 
	П0405_160 
	SIMECO, Россия  
	шт. 
	1 
	
	

	Б52 
	Бак для мусора передвижной  
	БМ50К 
	SIMECO, Россия  
	шт. 
	7 
	
	

	Б54 
	Соковыжималка для цитрусовых 
	Z-800 
	BORK, Германия  
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
г. Тюмень	
шт.	1
 
(Россия)	
шт.	1
 
Б5
8
Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
г. Тюмень	шт.	1 
(Россия)	шт.	1 
Б58Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б-54 
	Сборник для хранения воды    
 Вместимость – 25 л                          
Габариты: 415х501х491 мм        
1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт                       
Вес – 11,5 кг                                      
Исполнение настенное   
	С-25-01 
	ОАО «ТЗМОИ»           
	     
	
	
	

	Б55 
	Витрина холодильная среднетемпературнная  Габариты: 950х740х1265  
Ру-  0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	VS-0,95 VENETO 
	МХМ  
	
	
	
	

	Б56 
	Весы электронные  
платф.из нерж.стали, питание от сети, 5  знаков индикато-ров, до 5кг.  
Габариты:350х325х105  
	AD-5  
	CAS, Корея 
	шт. 
	4 
	
	

	
	Ру-  0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	
	
	шт. 
	1 
	
	

	Б59 
	Мармит передвижной с комплектом  
гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь.  
Пароводяной на 2 GN 1/1-200.  Температура  
+30 °C /+110 °C.  Открытый. Диаметр колеса  125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных  ролика с тормозами. 
Габариты: 858х675х900 мм 
Ру-  0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	ZUB 2  
	RIEBER, Германия 
	шт. 
	2 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
(480х480)	
Россия	шт.	1
 
Б6
3
Модуль задний с зеркалом.
 
Индивидуальное  
изготовление	
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
(480х480)	Россия	шт.	1 
Б63Модуль задний с зеркалом. 
Индивидуальное  
изготовление	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Б60  
	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная),   
Металло каркас. Рабочая столешница из  
нержавеющей стали.  С раковиной для мытья  рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с  
заказчиком 
Габариты: 7290х875х870(1100) 
	
	Россия 
(см. дизайн-проект) 
	шт. 
	1 
	
	

	Б61 
	Мойка встаиваемая  
	MELANA 
	
	
	
	
	

	Б62 
	Электрокипятильник накопительный,  заливной, 30л 
Габариты: 306х306х605 
Ру-  3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	КВЭ-30  
	ОАО  
"Чувашторгтехника»,  Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	Габариты: 940х640х870(2200) 
	
	Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б64 
	Смеситель с душем на выдвижном шланге. 
	R0201020206 
	Monolith (Италия) 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000  
ммм 
	
	
	
	
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000  
ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000  
ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты:  
3400х600х3000мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты:  
4100х600х3000мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000  
ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Индивидуальное  
изготовление	
шт.	1
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Индивидуальное  
изготовление	шт.	1 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000  
ммм 
	
	
	
	
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000  
ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000  
мм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000  
ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
	
	

	ВШ 
	Встроенный шкаф угловой. Габариты:  
4200/4900х600х3000 ммм 
	
	Индивидуальное  
изготовление 
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
(см. дизайн-проект)	
шт.	2
 
ДР-7**
*
Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
ДР-9**
*
Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
(см. дизайн-проект)	шт.	2 
ДР-7***Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
ДР-9***Дверь рентгеновская защитная. Габариты  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ГарП 
	гарнитур для прихожей 
	
	Торговая сеть, Россия 
	
	
	
	

	ДР-1*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм  (по расчету 0,77мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-2*** 
	Дверь рентгеновская защитна. Габариты  
1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм  (по расчету 1,13мм)   
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-3*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм  (по расчету 0,034мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-4*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм  (по расчету 0,028мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-5*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм  (по расчету 0,89мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-6*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм  (по расчету 2,16мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм  
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-8*** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м  (по расчету 0,24мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм  
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм	
ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1
 
ДР-11 **
*
Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 	
ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1
 
ДР-16 **
*
Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
(см. дизайн-проект)	
шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм	ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1 
ДР-11 ***Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 	ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1 
ДР-16 ***Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
(см. дизайн-проект)	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ДР-10 *** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ДР-12 *** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм  (по расчету 1,38мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-13 *** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм  (по расчету 0,46мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-14 *** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм  (по расчету 1,28мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ДР-15 *** 
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты  
1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм  (по расчету 0,72мм)    
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	
	1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм  
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	ЗР-1 
	Зеркало ростовое.  
Габариты: 700х4х1700 мм 
	
	Торговая сеть, Россия 
	
	
	
	

	ИП 
	Интерактивная панель. 
Ращмер экрана 1652х930мм 
1ф; 220В; 0,1кВт 
	SBID-MX175 
	 Smart 
	шт. 
	1 
	
	





92 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
КО-12
 
2200х1800х2000 мм	
Россия	шт.	4
 
шт.	1
 
Л-902
Д
Зонт вытяжной
 
«Кухни Вардек»
 
Россия	
шт.	6
 
МУ
З
Портативная музыкальная колонка. Габариты:  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
КО-12 
2200х1800х2000 мм	Россия	шт.	4 
шт.	1 
Л-902ДЗонт вытяжной 
«Кухни Вардек» 
Россия	шт.	6 
МУЗПортативная музыкальная колонка. Габариты:  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	Aппарат ультразвукового пилинга 
Габариты: 300х205х60мм 
1ф; 220В; 0,045кВт 
	Alvi-Prague T-02 
	ALVI PRAGUE (Чехия) 
	шт. 
	1 
	
	

	КФ*** 
	Кабина физиотерапевтическая Габариты:  
	
	
	
	
	
	

	Л-406Г 
	Шкаф вытяжной общего назначения     (в  комплекте светильник люминесцентный  18Вт, 2 розетки) 
Габариты:1200х740х2250 мм 
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ 
	ЛАБ-PRO-ШВ120/70 
KG 
	ЗАО «ЛОИП»            
(Лабораторное  
оборудование и приборы) 
	         
	
	
	

	
	Габариты: 1000х700х350 мм 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	ЛО** 
	Лампа освещения для кушетки 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	40 
	
	

	МК2 
	Тумба кухонная напольная двухдверная   
Габариты: 720х600х300 мм 
	
	
	
	
	
	

	МК3 
	Шкаф настенный с двумя полками  двухдверный 
Габариты: 720х600х300 мм 
	
	«Кухни Вардек» 
Россия 
	шт. 
	6 
	
	

	МК4 
	Тумба под мойку. 
Габариты: 720х600х560 мм  Мойка накладная 
	
	«Кухни Вардек» 
Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	МК5 
	Шкаф настенный кухонный с сушкой для  посуды 
Габариты: 800х300х630 мм 
	
	«Кухни Вардек» 
Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	
	326х368х688мм 
	JBL Partybox 310 
	Импорт 
	шт. 
	8 
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 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Hostcall- RК.02	шт.	3
 
С
1
Холодильная камера с дверным блоком,  
MM111T	
ООО «Тор-говый Дом  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Hostcall- RК.02	шт.	3 
С1Холодильная камера с дверным блоком,  
MM111T	ООО «Тор-говый Дом  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	НДУ 
	Наклонная доска для упражнений.  
Деревянная. Крепится под углом к шведской  стенке. Снабжена петлей для фиксации ног.  Габариты: 1900х360мм 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	ОЗ-2*** 
	Окно рентгеновское защитное 
Габариты: 1060х556х45мм 
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb 
	
	ЗАО «ПОНИ», Россия 
	шт. 
	2 
	
	

	ПА 
	Педикюрный аппарат с пылесосом и  подсветкой 
Габариты: 320х125х220 мм 
1Ф; 220 В; 0,35 кВт 
	PA-50 
	 Unitronic (Германия) 
	шт. 
	1 
	
	

	Р-15 
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт  
автоматической полудуплексной связи с  
микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3        
Габариты: 180х165х25/40 мм  
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T        
Габариты: 115х115х55 мм       
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт        
	                                      
                                       
	   
                
	
	
	
	

	
	1360х2260х2200 
	КХН-5,14 
	ООО «Торговый Дом  
ПОЛАИР», Москва 
	шт. 
	1 
	150 
	

	С1-М 
	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты:  
1003х603х545 мм. 
РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В 
	  
	ПОЛАИР», Москва 
	шт. 
	1 
	50 
	

	С2 
	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм 
	
	Торговая сеть, 
	шт. 
	1 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Габариты: 700х400х599	
ШН0704Р	SIMECO (Россия)	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Габариты: 700х400х599	ШН0704Р	SIMECO (Россия)	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	С3 
	Шкаф навесной закрытый -двери распашные 
	
	
	
	
	
	

	С4 
	Весы электронные, диагностика  
неисправностей,платф.из нерж.стали, питание  от сети, 5 знаков индикаторов,до  
2,5кг,поверка 0,5 
	AD-2,5 
	CAS(Корея) 
	шт. 
	1 
	
	

	С5 
	Тележка тепловая, Передвижной, эл.- 
механическое управление, 2 камеры.  
Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по  
вертикали между направляющими - 70мм.  Рабочая температура: режим хранения  
+30/+90С, режим регенерации +30/+160С 
	KRC161M 
	LAINOX (Италия) 
	компл. 
	1 
	
	

	С6 
	Зонт вытяжной, 900х900х350 
	ЗВП0909 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	С7 
	Нейтральный элемент с инвентарным  
ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд.  Две двери.С инвентарным  
ящиком.800х730х870 
	PK 70/80 PLC-P 
	MODULAR (Италия) 
	шт. 
	2 
	
	

	С10 
	Плита электрическая стеклокерамика, Две  
зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый  шкаф, нерж. сталь, 400х730х870мм 
	EM 70/40 PVE-P 
	MODULAR (Италия) 
	шт. 
	1 
	
	

	С11 
	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI  304  Конструктивные элементы зонта имеют  толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро  
улавливающие фильтры лабиринтного типа  400х500 мм, с сопротивлением 55 Па.  
Жиросборник. Без отверстий под  
воздуховоды.500х800х350мм 
	ЗПВП0508 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
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Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Закрытый стенд. 600х730х870	
PK 70/80 PLC-
P
MODULAR (Италия)	шт.	1
 
С2
0
Надстройка одноярусная нейтральная,  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Закрытый стенд. 600х730х870	PK 70/80 PLC-PMODULAR (Италия)	шт.	1 
С20Надстройка одноярусная нейтральная,  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	С12 
	Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь.  
	
	
	
	
	
	

	С17 
	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная  
конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х  
сторон, одна распашная дверь (петли слева)  нижнее основание. Моечное отверстие  
сферическое D= 340 h=130.  Педальный  
механизм. 
	РБ4Х4 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	2 
	
	

	С19 
	  Ванна моечная одинарная. Серия  
"Универсал".Сварная кон-струкция.   
Н/Сталь,.С бортом. Ванна  цельнотянутая -  
500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40  (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300.  
Отверстие под смеситель Смесите-лем не  
комплектуется.800х700х850мм 
	ВМ1U0807 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	800х300х400 
	НЕ10803 
	SIMECO (Россия) 
	компл. 
	1 
	
	

	С21 
	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными  
ящиками, с бортом, Сталь AISI 304.  
Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с  3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение 
	СЗL2007БКЯ 
	SIMECO (Россия) 
	компл. 
	1 
	
	

	С22 
	Соковыжималка для твердых плодов,  универсальная 
Габариты: 420х320х230 
Ру-  1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE 
	S800 
	BORK (Германия) 
	компл. 
	2 
	
	

	С23 
	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус  
пластик. Резервуар для воды 0,6 литра. 
	Essenza Mini Piano  
Black 
	Импорт 
	компл. 
	1 
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Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
С3
5
Стол входной для сбора грязной посуды с  
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
С35Стол входной для сбора грязной посуды с  



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	С27 
	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1  мм. Двери распашные. Три полки -  
н/сталь.900х600х1800мм. 
	Ш0906Р 
	SIMECO (Россия) 
	компл. 
	1 
	
	

	С31 
	Ванна моечная одинарная со столом,  
правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна   цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304).  
Сливное отверстие 90 мм. Столешница  (AISI  304) усилена ламинированной ДСП плитой.  
Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук  h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем  не комплектуется.1100х750х850мм 
	ВМ1UП11075_400х5 
00 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	
	мойкой. Левый. 600х750х870мм 
	СВ06075ВХЛ 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	С36 
	Душирующее устройство, Смеситель,  
"елочка", с керамическими кран-буксами,  
душем, поворотным гусаком длиной 250 мм.  Крепление к столу. 
	Mixer tap L+shower  
A 
	BISARO (Италия) 
	шт. 
	4 
	
	

	С37 
	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь.   
6 программ. Производительность до 450  
тарелок в час.  Фронтальная загрузка. Размер  корзины 500х500. Встроенные дозаторы  
моющего и ополаскивающего средств,  
водоцмягчитель. Лампа для стерилизации  
приборов. 
	Excel 500 DA Cutlery 
	SILVER  
	шт. 
	2 
	
	

	С40 
	Стол для чистой посуды, 600х750х870,  
Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих  под кассеты 500х500х100 
	СВ06075ВЫХП 
	SIMECO (Россия) 
	шт. 
	1 
	
	

	СТ 
	Световое табло с надписью "Не входить" 
	
	Россия 
	шт. 
	13 
	
	


97 

 (
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Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
изготовлени
е
Первая мебельная фабрик
а
шт.	1
 
Стир
2
Стиральная машина с сушкой	
Serie  8  
WAV28IH10E	
Bosch	шт.	1	72
 
Э-37 *
 
Раковина металлическая
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
изготовлениеПервая мебельная фабрикашт.	1 
Стир2Стиральная машина с сушкой	Serie  8  
WAV28IH10E	Bosch	шт.	1	72 
Э-37 * Раковина металлическая 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	СТ-А 
	Стойка аптеки 
	Индивидуальное  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Стир3 
	Стиральная машина. Загрузка 6 кг. 
Габариты: 595х585х885 мм 
3ф; 380В; 3,2кВт 
	
	Asko, Словения 
	шт. 
	1 
	89 
	

	Суш-1 
	Сушильная машина 
Габариты: 595х755х850 мм 
1ф; 220В; 0,7кВт 
	
	Asko, Сло-вения 
	шт. 
	1 
	60 
	

	TCB 
	Тележка для перевозки термобоксов.  Изготовлен из поли-этилена высокой  плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. 
Габариты: 680х540х160 мм 
	TCB-600C 
	Tribeca, 
Турция 
	шт. 
	2 
	
	

	TCB-1 
	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена  
высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1- 20. Фронтальная загрузка.  
Габариты: 465х610х630мм 
	TCB-600 
	Tribeca, 
Турция 
	шт. 
	2 
	
	

	ТМГ-1 
	Тележка металлическая на колесах (с  
гимнастическими снарядами). Габариты:  1270х600х930 мм 
	
	Бека РУС, Россия 
	шт. 
	3 
	
	

	
	Габариты: 500х400х540 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	9 
	
	

	Э-37А * 
	Раковина металлическая  
Габариты: 500х400х540 (Верхний край  раковины на Н=400 мм от УЧП) 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	3 
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Единица  
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я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
Габариты: длина – 600мм	
Торговая сеть, Россия	шт.	43
 
Сейф 3 класса взломостойкости
 
Габариты: 680х510х1320 мм
 
Вес - 502кг
 
Ю-125
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
Габариты: длина – 600мм	Торговая сеть, Россия	шт.	43 
Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм 
Вес - 502кг 
Ю-125 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Э-47 * 
	Полотенцесушитель хромированный 
	
	
	
	
	
	

	
	
	VALBERG          
Гранит III-1368 KL 
	      
ПРОМЕТ 
	шт. 
	2 
	
	

	Б/Н 
	Душевая перегородка -  стекло 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	14 
	
	

	Б/Н 
	Откидное сидение в душе 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б/Н 
	Офисная перегородка 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б/Н 
	Поручни в душе 
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт. 
	1 
	
	

	Б/Н 
	Пылесос моющий 
	
	Импорт 
	шт. 
	1 
	
	

	ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

	№1 
	Модуль медицинский климатизированный  
(чистое помещение) “HT Labor +  
HospitaltechnikAG” для операционных,  
реанимационных и родовых залов,  
инфекционных и неонатальных боксов,  
предоперационных, стерилизационных и  
наркозных комнат, фармацевтических  
производств и аптек с принадлежностями,  
чистые помещения – шлюз  
(предоперационная) для помещений : 4001 –  4009, 4009а 
	
	HT Labor +Hospitaltechnik  
, Германия 
	компл. 
	1 
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 -	
Терминал Навигатор SFOUR Покраска в  
интерьером, без отделки 	
 SFOUR 	SFOUR	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
 -	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в  
интерьером, без отделки 	 SFOUR 	SFOUR	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	№2 
	Модуль медицинский климатизированный  
(чистое помещение) “HT Labor +  
HospitaltechnikAG” для операционных,  
реанимационных и родовых залов,  
инфекционных и неонатальных боксов,  
предоперационных, стерилизационных и  
наркозных комнат, фармацевтических  
производств и аптек с принадлежностями,  
чистые помещения для помещений 4040;4043;  4045; 4047 
	
	HT Labor +Hospitaltechnik  
, Германия 
	компл. 
	1 
	
	

	№3 
	Модуль медицинский климатизированный  (чистое помещение) “HT Labor +  
HospitaltechnikAG” для операционных,  
реанимационных и родовых залов,  
инфекционных и неонатальных боксов,  
предоперационных, стерилизационных и  наркозных комнат, фармацевтических  
производств и аптек с принадлежностями,  чистые помещения – 1080; 1080a;1080b 
	
	HT Labor +Hospitaltechnik  
, Германия 
	компл. 
	1 
	
	

	ОБОРУДОВАНИЕ "УМНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"  

	
	соответствии с интерьером, без отделки 
	
	SFOUR 
	шт. 
	1 
	
	

	 - 
	Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с  
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Завод изготовитель
 
25х279 мм	
 Zebra	шт.	40
 
 
-
Монитор - профпанель 	LG 55UT640S-ASIA 	 LG 	шт.	34
 
 
-
Принтер NFC карт 		
Evolis Zenius  
C920s HD Pro 	
 Logitech 	шт.	5
 
 
-
Планшет 	Lenovo Yoga Duet 7	 Lenovo 	шт.	6
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
25х279 мм	 Zebra	шт.	40 
 -Монитор - профпанель 	LG 55UT640S-ASIA 	 LG 	шт.	34  -Принтер NFC карт 		Evolis Zenius  
C920s HD Pro 	 Logitech 	шт.	5 
 -Планшет 	Lenovo Yoga Duet 7	 Lenovo 	шт.	6 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	 - 
	Автоматическая настольная система  
штрихкодирования HEN mini (настольный) +  переносной мобильный сканер штрхкодов +  моноблок+принтер для шрих кодов на  
самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь,  
ридер NFC карт 
	магниты 
	HEN 
	компл. 
	1 
	
	См.отдельный том 

	 - 
	Терминал для лабораторий SFOUR +принтер  для шрих кодов на самоклеющейся бумаге,  
клавиатура, мышь, ридер NFC карт 
	
	SFOUR 
	компл. 
	39 
	
	

	 - 
	Светодиодное табло оператора + рамка  
	
	ДАМАСК 
	компл. 
	87 
	
	

	 - 
	 Коммутатор POE 16/2 м  
	
	ДАМАСК 
	шт. 
	10 
	
	

	 - 
	Сканер паспортовформат А5  
	 Plastek 550  
	 Plastek 
	шт. 
	2 
	
	

	 - 
	Принтер Штрих QR кодов   
	Honeywell PC42d 
	 Honeywel 
	шт. 
	2 
	
	

	 - 
	Принтер браслетов   
	DT Printer DT ZD510 
	 Zebra 
	шт. 
	8 
	
	

	 - 
	Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZN1U0000RS  
	Evolis 
	шт. 
	5 
	
	

	 - 
	Полноцветная лента -1200 отпечатков  
	
	Evolis 
	шт. 
	5 
	
	

	 - 
	Золотая лента  
	RCT016NAA  
	Evolis 
	шт. 
	1 
	
	

	 - 
	Кардридер NFC карт  
	
	 Рутокен  
	шт. 
	5 
	
	

	 - 
	Камера 
	 Logitech WebCam  
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Завод изготовитель
 
поликлиникой”	
ЦИКЛ	шт.	1
 
 -	
Световые буквы 300 мм. ”Приемное
 
отделение”	
ЦИКЛ	шт.	1
 
 -	
Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”	
ЦИКЛ	шт.	2
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 
поликлиникой”	ЦИКЛ	шт.	1 
 -	Световые буквы 300 мм. ”Приемное 
отделение”	ЦИКЛ	шт.	1 
 -	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”	ЦИКЛ	шт.	2 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	 - 
	Операционный компьютер: 2х монитор  
27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/  ИБП 1500ВА 
	
	OFT group 
	шт. 
	2 
	
	

	 - 
	Оборудование для ВКС профпанель LG  
55”/стойка-кронтштейн на колесах/Yealink  VC800-Phone-WP 
	
	Yealink 
	компл. 
	4 
	
	

	 - 
	Ридер NFC карт  
	Рутокен SCR 3001 
	Рутокен 
	шт. 
	165 
	
	

	 - 
	 Карта рутокен 
	
	Рутокен 
	шт. 
	200 
	
	

	НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ  

	 - 
	Табличка 320х161мм.                                            
	           
	ЦИКЛ 
	шт. 
	362 
	
	

	 - 
	Табличка 320х105мм.                        
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	362 
	
	

	 - 
	Табличка 1400х200мм.                     
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	22 
	
	

	 - 
	Табличка 320х400мм.  
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	2 
	
	

	 - 
	Табличка 200х100мм.                           
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	36 
	
	

	 - 
	Табличка 400х400мм.                         
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	46 
	
	

	 - 
	Табличка 320х161мм.         
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	7 
	
	

	 - 
	Наклейки 80х100мм.                                   
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	100 
	
	

	 - 
	Наклейки 150 мм.                                        
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	100 
	
	

	 - 
	Панно 1200х600 мм                                     
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	10 
	
	

	 - 
	Информационный стенд 1000х1145мм.  
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	22 
	
	

	 - 
	Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. 
- Окраска под бронзу 
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	2 
	
	

	 - 
	Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь 
- Глубина 20 мм. 
	  
	ЦИКЛ 
	шт. 
	1 
	
	


102 

 (
Наименование и  
техническая  
характеристика
 
Единица  
измерени
 
я
 
Позиция	
Наименование и техническая  
характеристика
 
Завод изготовитель
 
) 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО Наименование и  
техническая  
характеристика 
Единица  измерени 
я 
Позиция	Наименование и техническая  
характеристика 
Завод изготовитель 



	
	
	
	
	
	Количес 
тво 
	Вес 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	 - 
	Световой короб 1200х300 мм. 
	
	ЦИКЛ 
	шт. 
	2 
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Набор инструментов для гинекологии ОХ
 
длина 230 мм	
2
 
6	BC271
R
Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	2
 
7	BC273
R
Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	1
 
8	BC281
R
Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм	2
 
)Набор инструментов для гинекологии ОХ 
длина 230 мм	2 
6	BC271RНожницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	2 7	BC273RНожницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	1 
8	BC281RНожницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм	2 


НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО ОБЪЕКТУ:  
ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2 


	Позиция 
	Артикул 
	Наименование и техническая характеристика 
	Кол-во 
	Примечания 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
	
	

	
	
	РУ на составляющие будет  
предоставлено при закупке  
оборудования 

	1 
	BB073R 
	Рукоятка, № 3, длина 125 мм 
	1 
	

	2 
	BB075R 
	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм  
	1 
	

	3 
	BB084R 
	Рукоятка, № 4, длина 135 мм 
	2 
	

	4 
	BC265R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм  
	3 
	

	5 
	BC267R 
	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM  (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые,  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9 
	BC283R 
	Ножницы препаровальные по LEхER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм  
	3 
	

	10 
	BC290R 
	Ножницы гинекологические  по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм 
	1 
	

	11 
	BC293R 
	Ножницы  препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм 
	2 
	

	12 
	BC295W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые 
	1 
	

	13 
	BC296W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые 
	1 
	

	14 
	BC324R 
	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм 
	3 
	

	15 
	BC551R 
	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм  
	3 
	

	16 
	BC552R 
	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм  
	2 
	

	17 
	BC623R 
	Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм 
	2 
	

	18 
	BC763R 
	Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90˚, длина 240 мм 
	2 
	

	19 
	BC764R 
	Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм 
	2 
	




 (
мм	
10
 
37	BH646R	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	4
 
)мм	10 
37	BH646R	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	4 



	20 
	BD537R 
	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм 
	4 
	

	21 
	BD561R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм 
	3 
	

	22 
	BD562R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 250 мм 
	2 
	

	23 
	BD563R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 300 мм 
	3 
	

	24 
	BD670R 
	Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1х2, длина 180 мм 
	1 
	

	25 
	BD852R 
	Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм 
	3 
	

	26 
	BD855R 
	Пинцет хирургический, зубчики 1х2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм 
	2 
	

	27 
	BF058R 
	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм 
	4 
	

	28 
	BF059R 
	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм 
	2 
	

	29 
	BF122R 
	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм 
	2 
	

	30 
	BF432R 
	Цапка по  BACKHAUS, длина 110 мм 
	4 
	

	31 
	BF465R 
	Цапка, длина 115 мм 
	4 
	

	32 
	BH134R 
	Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм 
	1 
	

	33 
	BH145R 
	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм 
	2 
	

	34 
	BH424R 
	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм 
	6 
	

	35 
	BH446R 
	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм 
	2 
	

	36 
	BH618R 
	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140  
	
	

	
	
	
	
	

	38 
	BH650R 
	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм 
	2 
	

	39 
	BJ022R 
	Зажим лигатурный по  OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 
	2 
	

	40 
	BJ023R 
	Зажим лигатурный по  OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3 
	2 
	

	41 
	BJ047R 
	Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм 
	2 
	

	42 
	BJ048R 
	Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм 
	2 
	

	43 
	BJ075R 
	Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм 
	1 
	

	44 
	BJ091R 
	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм 
	2 
	

	45 
	BJ096R 
	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм 
	1 
	

	46 
	BJ314R 
	Зажим захватывающий  по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм 
	6 
	




 (
47	BJ326R	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм	3
 
48	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	4
 
49	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	2
 
50	BJ511R	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2
 
51	BJ551R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2
 
52	BJ552R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм	2
 
53	BJ560R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2
 
54	BJ561R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2
 
55	BJ581R	
Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 9
0
˚, атравматический, длина 250  
)47	BJ326R	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм	3 48	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	4 
49	BJ507R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	2 
50	BJ511R	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2 51	BJ551R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	2 
52	BJ552R	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм	2 53	BJ560R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2 54	BJ561R	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	2 55	BJ581R	Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90˚, атравматический, длина 250  



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	мм 
	2 
	

	56 
	BL931R 
	Коробка стальная, для игл круглая  
	1 
	

	57 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	3 
	

	58 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	59 
	BM037R 
	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 
	2 
	

	60 
	BM067R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 
	3 
	

	61 
	BM067R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 
	1 
	

	62 
	BM077R 
	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 
	3 
	

	63 
	BM078R 
	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 
	2 
	

	64 
	BM100R 
	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0 
	1 
	

	65 
	BM101R 
	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 
	1 
	

	66 
	BM102R 
	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0 
	2 
	

	67 
	BM976R 
	Направитель по BURKE, длина 270 мм 
	1 
	

	68 
	BN150R 
	Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм 
	1 
	

	69 
	BN903R 
	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм 
	1 
	

	70 
	BN904R 
	Проводник   по REDON, Ch.12, длина 190 мм 
	1 
	

	71 
	BT030R 
	Крючок  по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм 
	2 
	

	72 
	BT030R 
	Крючок  по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм 
	1 
	

	73 
	BT121R 
	Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм 
	1 
	

	74 
	BT184R 
	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм 
	1 
	







	75 
	BT202R 
	Крючок по CUSHING, седловидный, 15х22 мм, длина 250 мм 
	2 
	

	76 
	BT260R 
	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм 
	2 
	

	77 
	BT460R 
	Крючок по KOCHER, 67х25 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	78 
	BT463R 
	Крючок по  KOCHER, 80х60 мм, длина 250 мм 
	2 
	

	79 
	BT511R 
	Крючок  по BRUNNER, 140х25 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	80 
	BT622R 
	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм 
	2 
	

	81 
	BT658R 
	Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46х75 мм, длина 235 мм 
	2 
	

	82 
	BT758R 
	Шпатель по HABERER, 40х50 мм, длина 305 мм 
	1 
	

	83 
	EA097R 
	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм 
	2 
	

	84 
	EL423R 
	Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90х36 мм, длина 175 мм 
	1 
	

	85 
	EL426R 
	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110х20 мм, длина 220 мм 
	1 
	

	86 
	EL497R 
	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х18 мм, длина 220 мм 
	1 
	

	87 
	EL498R 
	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х26 мм, длина 220 мм 
	1 
	

	88 
	EL499R 
	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х32 мм, длина 220 мм 
	1 
	

	89 
	EL634R 
	Зеркало вагинальное по DOYEN, 60х45 мм, длина 240 мм 
	1 
	

	90 
	EL635R 
	Зеркало вагинальное по DOYEN, 90х45 мм, длина 240 мм 
	1 
	

	91 
	EL860R 
	Зеркало вагинальное по DOYEN, 80х30 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	92 
	EL868R 
	Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95х20 мм, длина 265 мм 
	2 
	

	93 
	EL872R 
	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х22 мм, длина 275 мм 
	2 
	

	94 
	EL873R 
	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х26 мм, длина 275 мм 
	2 
	

	95 
	EO012R 
	Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм 
	2 
	

	96 
	EO110R 
	Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм 
	4 
	

	97 
	EO163R 
	Пулевка по SCHROEDER, 3х3 зубчики, прямая, длина 270 мм 
	2 
	

	98 
	EO435R 
	Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм 
	2 
	

	99 
	FB400R 
	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм 
	4 
	

	100 
	FB402R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм 
	3 
	

	101 
	FB404R 
	Пинцет сосудистый  DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм 
	2 
	

	102 
	FB405R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм 
	3 
	

	103 
	FB408R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм 
	2 
	

	104 
	JF257R 
	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4   
	5 
	

	105 
	JF940 
	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм 
	5 
	




 (
106	JG252
R
Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 	5
 
107	JG506
R
Почкообразный лоток, длина 250 мм	3
 
108	JG522
R
Медицинская чашка, 0,16 л	3
 
109	JG523
R
Медицинская чашка, 0,3 л	3
 
110		JG74
4
Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	5
 
111		JK741	
Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  
3/4 	
1
 
)106	JG252RСетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 	5 107	JG506RПочкообразный лоток, длина 250 мм	3 108	JG522RМедицинская чашка, 0,16 л	3 109	JG523RМедицинская чашка, 0,3 л	3 110		JG744Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	5 111		JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  
3/4 	1 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3/4  
	2 
	

	112 
	JP112 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя 
	3 
	

	113 
	EM103R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	114 
	EM133R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	115 
	EM104R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	116 
	EM134R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	117 
	EM105R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	118 
	EM135R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	119 
	EM106R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	120 
	EM136R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	121 
	EM107R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	122 
	EM137R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	123 
	EM108R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	124 
	EM138R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	125 
	EM109R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	126 
	EM139R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	127 
	EM110R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	128 
	EM140R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	129 
	EM111R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	130 
	EM141R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	131 
	EM112R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	132 
	EM142R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	133 
	EM113R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	134 
	EM143R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	135 
	EM114R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	136 
	EM144R 
	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм 
	1 
	

	137 
	JK740 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х90 мм, стандарт  
	
	




 (
5	PO107R	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм 	1
 
6	PO129R	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм      	1
 
7	PO132R	Зажим захватывающий эндоскопический,  зубцы 2х4,  диам. 5 мм, длина 310 мм	1
 
8	PO117R	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм       	1
 
9	PM408R	
Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310  
)5	PO107R	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм 	1 6	PO129R	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм      	1 7	PO132R	Зажим захватывающий эндоскопический,  зубцы 2х4,  диам. 5 мм, длина 310 мм	1 8	PO117R	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм       	1 9	PM408R	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310  



	Набор инструментов для гинекологии лапароскопический 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	PO006R 
	Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	1 
	

	2 
	PO030R 
	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 
	1 
	

	3 
	PM400R 
	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	2 
	

	4 
	PO128R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	1 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	мм 
	2 
	

	10 
	PM402R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	2 
	

	11 
	PM403R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм 
	2 
	

	12 
	PL432R 
	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм  
	1 
	

	13 
	PO505R 
	Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм         
	1 
	

	14 
	BN320R 
	Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм 
	1 
	

	15 
	GK384R 
	Электрод-крючок, L-образный 
	1 
	

	16 
	GK372R 
	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм 
	1 
	

	17 
	GK390R 
	Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм 
	1 
	

	18 
	PG027R 
	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм 
	1 
	

	19 
	PL407R 
	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310  мм 
	1 
	

	20 
	PL408R 
	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310  мм 
	1 
	

	21 
	PL162R 
	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм  
	1 
	

	22 
	PO182R 
	Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом,  10/310 
	1 
	

	23 
	PO183R 
	Винт миомный эндоскопический по DOYEN 
	1 
	




 (
эндоскопа        	
1
 
46	PG01
1
Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм	1
 
47	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1
 
48		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1
 
49	PL960
R
Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических  
)эндоскопа        	1 
46	PG011Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм	1 47	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1 
48		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1 49	PL960RСетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических  



	24 
	ER800R 
	Маточный манипулятор 
	1 
	

	25 
	ER801R 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм 
	1 
	

	26 
	ER802R 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм 
	1 
	

	27 
	ER803R 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180° 
	1 
	

	28 
	ER804R 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм 
	1 
	

	29 
	ER805R 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм 
	1 
	

	30 
	ER806P 
	Зонд-насадка манипулятора маточного 
	1 
	

	31 
	ER807P 
	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм  
	1 
	

	32 
	EK014R 
	Тубус троакара, 5 мм/110 мм 
	3 
	

	33 
	EK046R 
	Обтуратор конический, 5/110 мм 
	3 
	

	34 
	EK080P 
	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт 
	1 
	

	35 
	EK024R 
	Тубус троакара, 10 мм/110 мм 
	1 
	

	36 
	EK026R 
	Тубус троакара, 10 мм/110 мм 
	1 
	

	37 
	EK056R 
	Обтуратор конический, 10/110 мм 
	2 
	

	38 
	EK083P 
	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. 
	1 
	

	39 
	EK086P 
	Клапан для троакаров 10-12 мм 
	1 
	

	40 
	EK084P 
	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. 
	1 
	

	41 
	EK085P 
	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. 
	1 
	

	42 
	EK001SU 
	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.  
	1 
	

	43 
	EK002SU 
	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. 
	1 
	

	44 
	PE909A 
	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм 
	1 
	

	45 
	JF431R 
	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454х84х41 мм, с держателем для одного  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	инструментов, 540х253х166 мм 
	1 
	

	50 
	PL962R 
	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров 
	1 
	

	51 
	JG600 
	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл 
	10 
	







	52 
	PM995R 
	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм,  упаковка 6 штук 
	1 
	

	53 
	GK469R 
	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук 
	1 
	

	54 
	GK299 
	Щетка для чистки электродов 
	1 
	

	55 
	GK239 
	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м 
	2 
	

	56 
	GN131 
	Кабель биполярного электрода, 8/4мм 
	2 
	

	Малый хирургический набор 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	BF059R 
	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм 
	2 
	

	2 
	BF432R 
	Цапка по  BACKHAUS, длина 110 мм 
	4 
	

	3 
	BF465R 
	Цапка, длина 115 мм 
	2 
	

	4 
	BB084R 
	Рукоятка, № 4, длина 135 мм 
	1 
	

	5 
	BB073R 
	Рукоятка, № 3, длина 125 мм 
	1 
	

	6 
	BC259R 
	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм 
	1 
	

	7 
	BC263R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм  
	1 
	

	8 
	BC295W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые 
	1 
	

	9 
	BC283R 
	Ножницы препаровальные по LEхER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм  
	1 
	

	10 
	BC324R 
	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм 
	1 
	

	11 
	BD537R 
	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм 
	2 
	

	12 
	BD557R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм 
	2 
	

	13 
	FB400R 
	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм 
	2 
	

	14 
	BH614R 
	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм 
	4 
	

	15 
	BH424R 
	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм 
	4 
	

	16 
	BH121R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм 
	4 
	

	17 
	BH111R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм 
	4 
	

	18 
	BH646R 
	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм 
	2 
	

	19 
	BJ011R 
	Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 140 мм 
	1 
	

	20 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	1 
	







	21 
	BH203R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм 
	2 
	

	22 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	23 
	BM066R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 
	2 
	

	24 
	BT030R 
	Крючок  по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм 
	1 
	

	25 
	BT321R 
	Крючок по  LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм 
	2 
	

	26 
	BT325R 
	Крючок по  LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм 
	2 
	

	27 
	BT260R 
	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм 
	2 
	

	28 
	BT122R 
	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм 
	2 
	

	29 
	BT184R 
	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм 
	2 
	

	30 
	EA092R 
	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина  6,2 мм 
	1 
	

	31 
	FK633NR 
	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. 
	1 
	

	32 
	BN012R 
	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм 
	1 
	

	33 
	BN114R 
	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм 
	1 
	

	34 
	BL931R 
	Коробка стальная, для игл круглая  
	1 
	

	35 
	JG522R 
	Медицинская чашка, 0,16 л 
	1 
	

	36 
	JG523R 
	Медицинская чашка, 0,3 л 
	1 
	

	37 
	JG506R 
	Почкообразный лоток, длина 250 мм 
	1 
	

	38 
	BN903R 
	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм 
	1 
	

	39 
	BC271R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм 
	1 
	

	40 
	BC265R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм  
	1 
	

	41 
	BD540R 
	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм 
	1 
	

	42 
	BH121R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм 
	1 
	

	43 
	BJ011R 
	Зажим лигатурный по BABY-MIхTER, длина 140 мм 
	1 
	

	44 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	1 
	

	45 
	BH203R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм 
	1 
	

	46 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	47 
	BM066R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 
	1 
	

	48 
	BT030R 
	Крючок  по ROUх, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм 
	1 
	

	49 
	BT321R 
	Крючок по  LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм 
	1 
	

	50 
	BT325R 
	Крючок по  LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм 
	1 
	

	51 
	BT260R 
	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм 
	1 
	




 (
52		BT122
R
Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	1
 
53		BT184
R
Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	1
 
54		EA092R	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина  6,2 мм	1
 
55	FK633N
R
Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	1
 
56		BN012R	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	1
 
57		BN114R	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	1
 
58	JK741	
Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  
)52		BT122RКрючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	1 53		BT184RКрючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	1 54		EA092R	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина  6,2 мм	1 55	FK633NRЛожка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	1 56		BN012R	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	1 57		BN114R	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	1 
58	JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3/4  
	2 
	

	59 
	JP113 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая 
	2 
	

	60 
	JG252R 
	Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4  
	2 
	

	61 
	JF257R 
	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4   
	2 
	

	62 
	JF940 
	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм 
	2 
	

	63 
	JK340 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/2 
	1 
	

	64 
	JP123 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая 
	1 
	

	65 
	JF112R 
	Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243x253x56мм, стандарт 1/2 
	1 
	

	66 
	JF117R 
	Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2  
	1 
	

	67 
	JF938 
	Силиконовый мат, размер 240X250 мм 
	1 
	

	68 
	JG744 
	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук 
	1 
	

	69 
	JG788U 
	Этикетка алюминиевая, золотистая 
	30 
	

	Большой хирургический набор 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	BB073R 
	Рукоятка, № 3, длина 125 мм 
	3 
	

	2 
	BB075R 
	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм  
	3 
	

	3 
	BB084R 
	Рукоятка, № 4, длина 135 мм 
	3 
	

	4 
	BB085R 
	Рукоятка, № 4L, длина 215 мм 
	3 
	

	5 
	BC253R 
	Ножницы хирургические по  MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм 
	5 
	

	6 
	BC261R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм  
	5 
	

	7 
	BC263R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм  
	5 
	

	8 
	BC265R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм  
	5 
	

	9 
	BC279R 
	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм 
	5 
	







	10 
	BC295W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые 
	3 
	

	11 
	BC296W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые 
	3 
	

	12 
	BC324R 
	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм 
	5 
	

	13 
	BD557R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм 
	5 
	

	14 
	BD561R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм 
	1 
	

	15 
	BF122R 
	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм 
	4 
	

	16 
	BF123R 
	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм 
	2 
	

	17 
	BF465R 
	Цапка, длина 115 мм 
	6 
	

	18 
	BH111R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм 
	8 
	

	19 
	BH145R 
	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм 
	6 
	

	20 
	BH203R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм 
	1 
	

	21 
	BH229R 
	Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм 
	2 
	

	22 
	BH614R 
	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм 
	6 
	

	23 
	BH646R 
	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм 
	6 
	

	24 
	BH650R 
	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм 
	2 
	

	25 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	1 
	

	26 
	BJ022R 
	Зажим лигатурный по  OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 
	1 
	

	27 
	BJ055R 
	Зажим диссекционный по  MIхTER, длина 230 мм 
	2 
	

	28 
	BJ314R 
	Зажим захватывающий  по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм 
	4 
	

	29 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	4 
	

	30 
	BM035R 
	Иглодержатель по  DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 
	4 
	

	31 
	BM037R 
	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 
	4 
	

	32 
	BM066R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 
	4 
	

	33 
	BM067R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 
	4 
	

	34 
	BM068R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0 
	4 
	

	35 
	BM940P 
	Направитель, изогнутый, ширина 8 мм,  длина 185 мм, пластиковый 
	1 
	

	36 
	BN012R 
	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм 
	1 
	







	37 
	BN034R 
	Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм 
	1 
	

	38 
	BN040R 
	Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм 
	1 
	

	39 
	BT008R 
	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм 
	2 
	

	40 
	BT041R 
	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм 
	2 
	

	41 
	BT184R 
	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм 
	2 
	

	42 
	BT260R 
	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм 
	2 
	

	43 
	BT361R 
	Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55х11 мм, длина 215 мм  
	2 
	

	44 
	BT602R 
	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм 
	1 
	

	45 
	BT604R 
	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм 
	1 
	

	46 
	BT605R 
	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм 
	1 
	

	47 
	BT622R 
	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм 
	1 
	

	48 
	BT630R 
	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39 мм, длина 265 мм 
	1 
	

	49 
	BT762R 
	Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм 
	1 
	

	50 
	BV608R 
	Расширитель абдоминальный по  BAULFOUR, рамка 250х235 мм, зеркало 60 мм, 62х76 мм  
	1 
	

	51 
	EA030R 
	Зажим захватывающий по  BABCOCK,  длина 155 мм 
	1 
	

	52 
	EA052R 
	Зажим захватывающий по BABCOCK,  ширина 10 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	53 
	EA092R 
	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина  6,2 мм 
	4 
	

	54 
	EA095R 
	Зажим захватывающий по  Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм 
	4 
	

	55 
	EA213R 
	Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм 
	2 
	

	56 
	FB400R 
	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм 
	2 
	

	57 
	FB404R 
	Пинцет сосудистый  DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм 
	2 
	

	58 
	FB407R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм 
	2 
	

	59 
	FB415R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY,прямой, ширина браншей  2,8мм, длина 200 мм 
	2 
	

	60 
	FB415R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY,прямой, ширина браншей  2,8мм, длина 200 мм 
	2 
	

	61 
	FB415R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY,прямой, ширина браншей  2,8мм, длина 200 мм 
	2 
	

	62 
	JG506R 
	Почкообразный лоток, длина 250 мм 
	2 
	

	63 
	JG522R 
	Медицинская чашка, 0,16 л 
	2 
	

	64 
	BW080R 
	Рамка расширителя по FRANKFURT 
	1 
	

	65 
	BW081R 
	Фиксатор зеркала по FRANKFURT  
	4 
	

	66 
	BW085R 
	Крючок по FRANKFURT,   14х18 мм 
	2 
	

	67 
	BW086R 
	Крючок по FRANKFURT,   17х16 мм   
	2 
	




 (
мм	
2
 
7	PO191R	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	1
 
8	PO190R	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм 	1
 
длина 370 мм	
1
 
11	PO113R	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм  	1
 
)мм	2 
7	PO191R	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	1 8	PO190R	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм 	1 
длина 370 мм	1 
11	PO113R	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм  	1 



	68 
	BW087R 
	Крючок по FRANKFURT,   18х22 мм   
	2 
	

	69 
	BW088R 
	Крючок по FRANKFURT,   30х19 мм 
	2 
	

	70 
	BW092R 
	Крючок по FRANKFURT,   35х11 мм 
	2 
	

	71 
	JG691R 
	Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм 
	2 
	

	72 
	JG703R 
	Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм 
	6 
	

	73 
	JF923R 
	Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244х15х28 мм 
	1 
	

	74 
	JF213R 
	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN 
	1 
	

	75 
	JK441 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х120, стандарт 1/1 
	3 
	

	76 
	JF223R 
	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1 
	2 
	

	77 
	JP101 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная 
	3 
	

	78 
	JF227R 
	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 
	2 
	

	79 
	JF941 
	Силиконовый мат, размер 536 х 250 мм, 
	2 
	

	Набор хирургических инструментов абоминальный лапароскопический 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	PO030R 
	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 
	1 
	

	2 
	PM400R 
	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	1 
	

	3 
	PO101R 
	Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм   
	1 
	

	4 
	PO237R 
	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм 
	2 
	

	5 
	PO196R 
	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм 
	1 
	

	6 
	PO232R 
	Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый,  диам. 5 мм, длина 310  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9 
	PO128R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм 
	1 
	

	10 
	PM618R 
	Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм,  
	
	

	
	
	
	
	




 (
циркулярного сшивающего аппарата	
1
 
14	PM408R	
Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310  
кремальерой	
1
 
28		PL809
R
Клипаппликатор эндоскопический,12/310 мм	1
 
29	PL475S
U
Клипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов	5
 
30		PL807
R
Клипаппликатор эндоскопический,ср-больш.	1
 
31	PL465S
U
Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей  
х 6 клипсов = 90 клипсов	
3
 
32	PL462S
U
Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов  
= 90 клипсов	
5
 
33	PL593R	
Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила  
)циркулярного сшивающего аппарата	1 
14	PM408R	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310  
кремальерой	1 
28		PL809RКлипаппликатор эндоскопический,12/310 мм	1 29	PL475SUКлипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов	5 30		PL807RКлипаппликатор эндоскопический,ср-больш.	1 31	PL465SUКлипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей  
х 6 клипсов = 90 клипсов	3 
32	PL462SUКлипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов  
= 90 клипсов	5 
33	PL593R	Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила  



	12 
	PO141R 
	Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60˚, диам.10 мм, длина 310 мм   
	1 
	

	13 
	PL406R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки  
	
	

	
	
	мм 
	1 
	

	15 
	PM406R 
	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм 
	1 
	

	16 
	GK372R 
	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм 
	1 
	

	17 
	GK383R 
	Электрод-крючок, J-образный 
	1 
	

	18 
	GK384R 
	Электрод-крючок, L-образный 
	1 
	

	19 
	PL162R 
	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм  
	1 
	

	20 
	PL432R 
	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм  
	1 
	

	21 
	PL680R 
	Ранорасширитель эндоскопический веерообразный, диам. 10 мм, длина 400 мм 
	1 
	

	22 
	PG027R 
	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм 
	1 
	

	23 
	PL407R 
	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310  мм 
	1 
	

	24 
	PL408R 
	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310  мм 
	1 
	

	25 
	PL414R 
	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310  мм 
	2 
	

	26 
	PM976R 
	Тубус изолированный внешний   диам.5 мм, длина 370 мм 
	1 
	

	27 
	PO959R 
	Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	закрытия 5,0N 
	2 
	

	34 
	PL595SU 
	Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт 
	3 
	

	35 
	PL530R 
	Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог 
	1 
	




 (
эндоскопа        	
1
 
60	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1
 
61		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1
 
62	PL960
R
Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических  
)эндоскопа        	1 
60	JP105	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	1 
61		JK444	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х187, стандарт 1/1	1 62	PL960RСетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических  



	36 
	PL541S 
	Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник 
	1 
	

	37 
	PL547S 
	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный  
	2 
	

	38 
	PL549S 
	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный 
	2 
	

	39 
	EK016R 
	Тубус троакара, 5 мм/110 мм 
	3 
	

	40 
	EK046R 
	Обтуратор конический, 5/110 мм 
	3 
	

	41 
	EK080P 
	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт 
	1 
	

	42 
	EK024R 
	Тубус троакара, 10 мм/110 мм 
	1 
	

	43 
	EK026R 
	Тубус троакара, 10 мм/110 мм 
	1 
	

	44 
	EK025R 
	Тубус троакара, 10 мм/110 мм 
	1 
	

	45 
	EK056R 
	Обтуратор конический, 10/110 мм 
	3 
	

	46 
	EK083P 
	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. 
	1 
	

	47 
	EK086P 
	Клапан для троакаров 10-12 мм 
	3 
	

	48 
	EK035R 
	Тубус троакара, 12 мм/110 мм 
	1 
	

	49 
	EK066R 
	Обтуратор конический, 12/110 мм 
	1 
	

	50 
	EK090R 
	Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм 
	1 
	

	51 
	EK091R 
	Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм 
	1 
	

	52 
	EK085P 
	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. 
	1 
	

	53 
	EK084P 
	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. 
	1 
	

	54 
	EK087P 
	Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт 
	1 
	

	55 
	EK001SU 
	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.  
	1 
	

	56 
	EK002SU 
	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. 
	1 
	

	57 
	PG008 
	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм 
	1 
	

	58 
	PE909A 
	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм 
	1 
	

	59 
	JF431R 
	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454х84х41 мм, с держателем для одного  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	инструментов, 540х253х166 мм 
	1 
	

	63 
	PL962R 
	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров 
	1 
	

	64 
	JG600 
	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл 
	3 
	

	65 
	PM995R 
	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм,  упаковка 6 штук 
	1 
	







	66 
	GK469R 
	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук 
	1 
	

	67 
	GK299 
	Щетка для чистки электродов 
	1 
	

	68 
	GK239 
	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м 
	1 
	

	69 
	GN131 
	Кабель биполярного электрода, 8/4мм 
	1 
	

	Набор ССХ 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	BF122R 
	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм 
	2 
	

	2 
	BF465R 
	Цапка, длина 115 мм 
	4 
	

	3 
	BB073R 
	Рукоятка, № 3, длина 125 мм 
	1 
	

	4 
	BB084R 
	Рукоятка, № 4, длина 135 мм 
	1 
	

	5 
	BC324R 
	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм 
	1 
	

	6 
	BC295W 
	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые 
	1 
	

	7 
	BC261R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм  
	1 
	

	8 
	BC273R 
	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм 
	1 
	

	9 
	BD557R 
	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм 
	2 
	

	10 
	FB400R 
	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм 
	2 
	

	11 
	FB402R 
	Пинцет сосудистый  по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм 
	2 
	

	12 
	BH111R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм 
	6 
	

	13 
	BH145R 
	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм 
	6 
	

	14 
	BH614R 
	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм 
	2 
	

	15 
	BH646R 
	Зажим кровоостанавливающий по  KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм 
	2 
	

	16 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	2 
	

	17 
	BM016R 
	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	18 
	BM035R 
	Иглодержатель по  DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 
	2 
	

	19 
	BM067R 
	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 
	2 
	

	20 
	BT008R 
	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм 
	2 
	

	21 
	BT184R 
	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм 
	2 
	

	22 
	BT041R 
	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм 
	1 
	




 (
23	BV085
R
Ранорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140  
длина 170 мм	
1
 
44	BF058
R
Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	2
 
45		JK741	
Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  
)23	BV085RРанорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140  
длина 170 мм	1 
44	BF058RКорнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	2 45		JK741	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт  



	
	
	мм  
	1 
	

	24 
	FB121R 
	Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм 
	1 
	

	25 
	OL165R 
	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм 
	1 
	

	26 
	5523184 
	VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой 
	3 
	

	27 
	JG506R 
	Почкообразный лоток, длина 250 мм 
	2 
	

	28 
	JG522R 
	Медицинская чашка, 0,16 л 
	2 
	

	29 
	BF122R 
	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм 
	2 
	

	30 
	BH203R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм 
	1 
	

	31 
	BJ008R 
	Зажим лигатурный по  MICRO-ADSON, длина 140 мм 
	1 
	

	32 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	1 
	

	33 
	BM013R 
	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	34 
	BM056R 
	Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0 
	1 
	

	35 
	FB561R 
	Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм 
	1 
	

	36 
	MB238R 
	Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм,  
	1 
	

	37 
	MB239R 
	Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм,  
	1 
	

	38 
	FB543R 
	Зажим сосудистый по  DE BAKEY, бранши изогнуты на 45˚, длина 125 мм 
	2 
	

	39 
	FB367R 
	Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55˚, длина 55 мм 
	2 
	

	40 
	BT206R 
	Крючок, тупой, длина 235 мм 
	1 
	

	41 
	OL165R 
	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм 
	1 
	

	42 
	BT020R 
	Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм 
	1 
	

	43 
	BV097R 
	Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3х4 зуба, крючок 20х12 -35х10,  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3/4  
	2 
	

	46 
	JP114 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая 
	2 
	

	47 
	JG252R 
	Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4  
	4 
	

	48 
	JF257R 
	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4   
	4 
	

	49 
	JF940 
	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм 
	4 
	

	50 
	JG744 
	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук 
	3 
	

	51 
	
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  
	3 
	







	52 
	
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  
	3 
	

	Набор ЛОР инструментов 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	AA804R 
	Линейка хирургическая, длина 150 мм 
	1 
	

	2 
	BB073R 
	Рукоятка, № 3, длина 125 мм 
	1 
	

	3 
	BC060R 
	Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм 
	1 
	

	4 
	BC061R 
	Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм 
	1 
	

	5 
	BC157R 
	Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм 
	1 
	

	6 
	BC171R 
	Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм 
	1 
	

	7 
	BC555R 
	Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм 
	1 
	

	8 
	BC607R 
	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм 
	1 
	

	9 
	BD216R 
	Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм 
	1 
	

	10 
	BD331R 
	Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм 
	1 
	

	11 
	BD665R 
	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 125 мм 
	1 
	

	12 
	BD667R 
	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 150 мм 
	1 
	

	13 
	BD878R 
	Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм 
	1 
	

	14 
	BD880R 
	Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм 
	1 
	

	15 
	BH109R 
	Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм 
	1 
	

	16 
	BH951R 
	Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм 
	1 
	

	17 
	BH961R 
	Зажим кровоостанавливающий  по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм 
	1 
	

	18 
	BJ012R 
	Зажим лигатурный по  BABY-MIхTER, длина 180 мм 
	1 
	

	19 
	BM236R 
	Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм 
	1 
	

	20 
	BM770R 
	Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм 
	1 
	

	21 
	BM771R 
	Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм 
	1 
	

	22 
	BM913R 
	Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм 
	1 
	

	23 
	BT111R 
	Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм 
	1 
	

	24 
	BT112R 
	Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм 
	1 
	

	25 
	BT113R 
	Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм 
	1 
	

	26 
	BT114R 
	Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм 
	1 
	

	27 
	BT116R 
	Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм 
	1 
	

	28 
	BT117R 
	Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм 
	1 
	




 (
мм	
1
 
56	FK902
R
Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180  
мм	
1
 
57	FK948
R
Кусачки нейрохирургические  по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180  
мм	
1
 
58	FL038
R
Молоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г.	1
 
)мм	1 
56	FK902RКусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180  
мм	1 
57	FK948RКусачки нейрохирургические  по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180  
мм	1 
58	FL038RМолоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г.	1 



	29 
	BT118R 
	Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм 
	1 
	

	30 
	BT119R 
	Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм 
	1 
	

	31 
	BT284R 
	Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм 
	1 
	

	32 
	BV032R 
	Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм  
	1 
	

	33 
	BV070R 
	Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм 
	1 
	

	34 
	BV243R 
	Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм 
	1 
	

	35 
	DE007R 
	Штопфер, эксосевой,  длина 170 мм,  1,2/1,7 мм 
	1 
	

	36 
	DO510R 
	Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм 
	1 
	

	37 
	DX545R 
	Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм 
	1 
	

	38 
	EJ305R 
	Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм 
	1 
	

	39 
	ER050R 
	Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм 
	1 
	

	40 
	FA005R 
	Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм 
	1 
	

	41 
	FA007R 
	Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм 
	1 
	

	42 
	FA069R 
	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм 
	1 
	

	43 
	FA072R 
	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм 
	1 
	

	44 
	FA075R 
	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм 
	1 
	

	45 
	FK652R 
	Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	46 
	FK653R 
	Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	47 
	FK654R 
	Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	48 
	FK675R 
	Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	49 
	FK676R 
	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	50 
	FK677R 
	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	51 
	FK678R 
	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	52 
	FK679R 
	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	53 
	FK685R 
	Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм 
	1 
	

	54 
	FK900R 
	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм,  длина 180 мм 
	1 
	

	55 
	FK901R 
	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм,  длина 180  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	59 
	GF351R 
	 канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм 
	1 
	

	60 
	GF352R 
	 канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм 
	1 
	

	61 
	GF354R 
	 канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм 
	1 
	

	62 
	GF363R 
	 канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм 
	1 
	

	63 
	GF768R 
	Переходник, длина 55 мм 
	1 
	

	64 
	GF771R 
	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук) 
	1 
	

	65 
	GF772R 
	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук) 
	1 
	

	66 
	GF773R 
	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук) 
	1 
	

	67 
	GF774R 
	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук) 
	1 
	

	68 
	GF775R 
	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук) 
	1 
	

	69 
	GF913R 
	Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм 
	1 
	

	70 
	GF917R 
	Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	71 
	GF940R 
	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм 
	1 
	

	72 
	GF942R 
	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм 
	1 
	

	73 
	GK299 
	Щетка для чистки электродов 
	1 
	

	74 
	GK550 
	Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции 
	1 
	

	75 
	GK701R 
	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм,  с разъемом Aesculap 
	1 
	

	76 
	GK711R 
	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм,  с разъемом Aesculap 
	1 
	

	77 
	GK713R 
	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм,  с разъемом Aesculap 
	1 
	

	78 
	GK899R 
	Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина  165 мм,  с разъемом Aesculap 
	1 
	

	79 
	JG598 
	Средство для ухода Sterilit,  флакон 50 мл 
	5 
	

	80 
	OC415R 
	Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм  
	1 
	

	81 
	OF285R 
	Крючок  по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм 
	1 
	

	82 
	OF315R 
	Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм 
	1 
	

	83 
	OF353R 
	Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм  
	1 
	

	84 
	OF410R 
	Щипцы ушные  по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм 
	1 
	

	85 
	OF431R 
	Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5х5 мм,  длина 80 мм  
	1 
	







	86 
	OF438R 
	Щипцы ушные  по HARTMANN, бранши диам. 2 мм,  длина 80 мм 
	1 
	

	87 
	OF601R 
	Нож хирургический серповидный, 190 мм 
	1 
	

	88 
	OG005R 
	Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм 
	1 
	

	89 
	OG007R 
	Крючок, микро, угол 45˚, 0,4 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	90 
	OG010R 
	Крючок микро, угол 45˚, 1,0 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	91 
	OG011R 
	Крючок микро, угол 90˚, 0,4 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	92 
	OG014R 
	Крючок микро, угол 90˚, 1,0 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	93 
	OG015R 
	Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	94 
	OG016R 
	Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	95 
	OG038R 
	Крючок по PLESTER, изогнутый на  45˚, длина 160 мм 
	1 
	

	96 
	OG053R 
	Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160 
	1 
	

	97 
	OG054R 
	Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160 
	1 
	

	98 
	OG081R 
	Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	99 
	OG082R 
	Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	100 
	OG084R 
	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	101 
	OG086R 
	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	102 
	OG101R 
	Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм 
	1 
	

	103 
	OG106R 
	Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	104 
	OG131R 
	Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм 
	1 
	

	105 
	OG141R 
	Крючок, для измерения длины 
	1 
	

	106 
	OG178R 
	Кюретка по HOUSE, 2,8х3,2-2,6х3,5, длина 150 мм 
	1 
	

	107 
	OG181R 
	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0х1,2 мм, длина 150 мм 
	1 
	

	108 
	OG182R 
	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5х1,8 мм, длина 150 мм 
	1 
	

	109 
	OG300R 
	Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм 
	1 
	

	110 
	OG330R 
	Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши  3,5x 0,8 мм,  длина 80 мм 
	1 
	

	111 
	OG341R 
	Щипцы ушные, бранши 0,9х1 мм, прямые, длина 80 мм 
	1 
	

	112 
	OG350R 
	Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм 
	1 
	

	113 
	OG356R 
	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие влево, длина 80 мм 
	1 
	

	114 
	OG357R 
	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие вправо, длина 80 мм 
	1 
	

	115 
	OG359R 
	Щипцы ушные по MсGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм,  длина 80 мм 
	1 
	

	116 
	OG973R 
	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм  
	1 
	

	117 
	OK039R 
	Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE,   длина 155 мм  
	1 
	




 (
118	OK083R	Зеркало носовое по KILLIAN,  75х7 мм	1
 
119	OK084R	Зеркало носовое по KILLIAN, 90х7 мм	1
 
120	OK369
R
Ножницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм	1
 
121	OK412
R
Кусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм	1
 
122	OK441
R
Щипцы носовые  по BRUENINGS,  длина 190мм	1
 
123	OK442
R
Щипцы носовые  по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм	1
 
124	OK505
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3 мм, длина 120мм	1
 
125	OK506
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 120мм	2
 
126	OK507
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,2 мм, длина 120мм	1
 
127	OK508
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 125мм	1
 
128	OK520
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 115мм	2
 
129	OK522
R
Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 115мм	1
 
130	OK545
R
Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5x3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110  
)118	OK083R	Зеркало носовое по KILLIAN,  75х7 мм	1 119	OK084R	Зеркало носовое по KILLIAN, 90х7 мм	1 120	OK369RНожницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм	1 121	OK412RКусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм	1 122	OK441RЩипцы носовые  по BRUENINGS,  длина 190мм	1 123	OK442RЩипцы носовые  по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм	1 124	OK505RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3 мм, длина 120мм	1 125	OK506RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 120мм	2 126	OK507RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,2 мм, длина 120мм	1 127	OK508RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 125мм	1 128	OK520RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  3,6 мм, длина 115мм	2 129	OK522RЩипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,8 мм, длина 115мм	1 130	OK545RЩипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5x3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110  



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	мм 
	2 
	

	131 
	OK560R 
	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм 
	1 
	

	132 
	OK561R 
	Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм 
	1 
	

	133 
	OK562R 
	Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм 
	1 
	

	134 
	OK580R 
	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм 
	1 
	

	135 
	OK600R 
	Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм 
	1 
	

	136 
	OK620R 
	Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм  
	1 
	

	137 
	OK680R 
	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм 
	1 
	

	138 
	OK740R 
	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90˚ вверх,  3,3 мм, длина 140 мм  
	1 
	

	139 
	OK814R 
	Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм  
	1 
	

	140 
	OK815R 
	Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°,  длина 170 мм  
	1 
	

	141 
	OK874C 
	Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм 
	1 
	

	142 
	OL152R 
	Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм 
	1 
	

	143 
	OL153R 
	Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм 
	1 
	

	144 
	OL157R 
	Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм 
	1 
	

	145 
	OL165R 
	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм 
	2 
	

	146 
	OL166R 
	Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм 
	1 
	

	147 
	OL168R 
	Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм 
	1 
	

	148 
	OL170R 
	Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм 
	1 
	







	149 
	OL180R 
	Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм 
	1 
	

	150 
	OL195R 
	Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм 
	1 
	

	151 
	OL272R 
	Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	152 
	OL301R 
	Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	153 
	OL302R 
	Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	154 
	OL314R 
	Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	155 
	OL323R 
	Долото по MASING, прямое, длина 175 мм 
	1 
	

	156 
	OL326R 
	Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм 
	1 
	

	157 
	OL338R 
	Остеотом по FOMOW, ширина  5 мм, длина 170 мм 
	1 
	

	158 
	OL354R 
	Нож носовой по BALLENGER, 4х3 мм, длина 210 мм 
	1 
	

	159 
	OL390R 
	Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	160 
	OL411R 
	Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм 
	1 
	

	161 
	OL413R 
	Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	162 
	OL451R 
	Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм 
	1 
	

	163 
	OL452R 
	Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм 
	1 
	

	164 
	OL460R 
	Костная мельница 
	1 
	

	165 
	OL461R 
	Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром 
	1 
	

	166 
	OM087R 
	Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм 
	1 
	

	167 
	OM169R 
	Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка 
	1 
	

	168 
	OM179R 
	Шпатель для беззубых пациентов 
	1 
	

	169 
	OM183R 
	Шпатель, 87х38мм 
	1 
	

	170 
	OM230R 
	Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм 
	1 
	

	171 
	OM510R 
	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0 
	1 
	

	172 
	OM511R 
	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1 
	1 
	

	173 
	OM512R 
	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2 
	1 
	

	174 
	OM513R 
	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3 
	1 
	

	175 
	OM514R 
	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4 
	1 
	

	176 
	OM668R 
	Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм 
	1 
	

	177 
	OM670R 
	Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм 
	1 
	

	178 
	OM757R 
	Проволока, петля 42х31 мм, уп. 100 штук 
	1 
	

	179 
	OM781R 
	Тонзиллэктом по TYDING 
	1 
	

	180 
	OP310R 
	Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм 
	1 
	

	181 
	OP292R 
	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой 
	1 
	

	182 
	OP293R 
	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний 
	1 
	

	183 
	OP294R 
	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый 
	1 
	







	184 
	OP295R 
	Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой 
	1 
	

	185 
	OP280R 
	Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский 
	1 
	

	186 
	OP281R 
	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний 
	1 
	

	187 
	OP282R 
	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний 
	1 
	

	188 
	OP297R 
	Адаптер светопроводящего кабеля 
	1 
	

	189 
	OP298R 
	Адаптер светопроводящего кабеля 
	1 
	

	190 
	OP290R 
	Опора для подвесной ларингоскопии 
	1 
	

	191 
	OP300R 
	Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм 
	1 
	

	192 
	OP301R 
	Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм 
	1 
	

	193 
	OP302R 
	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм 
	1 
	

	194 
	OP304R 
	Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	195 
	OP305R 
	Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	196 
	OP306R 
	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	197 
	OP307R 
	Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	198 
	OP311R 
	Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм 
	1 
	

	199 
	OP312R 
	Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм 
	1 
	

	200 
	OP313R 
	Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм  
	1 
	

	201 
	OP325R 
	Щипцы гортанные, 90˚ вверх, 250 мм 
	1 
	

	202 
	OP402R 
	Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм  
	1 
	

	203 
	OP360R 
	Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	204 
	OP361R 
	Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	205 
	OP362R 
	Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм 
	1 
	

	206 
	OP386R 
	Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм 
	1 
	

	207 
	OP387R 
	Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм 
	1 
	

	208 
	OP388R 
	Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм 
	1 
	

	209 
	OP389R 
	Нож хирургический, изогнутый на  45˚, длина 250 мм 
	1 
	

	210 
	OP390R 
	Крючок, тупой, изогнутый на  90˚, длина 250 мм 
	1 
	

	211 
	OP409R 
	Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм 
	1 
	

	212 
	OP396R 
	Направитель узла, длина 250 мм 
	1 
	

	213 
	OP380R 
	Рукоятка,  для ларингеальных инструментов 
	1 
	

	214 
	OP906 
	Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м 
	1 
	

	215 
	OK081R 
	Зеркало носовое по KILLIAN,  36х7 мм 
	1 
	

	216 
	OK082R 
	Зеркало носовое по KILLIAN,  56х7 мм 
	1 
	

	217 
	OL218R 
	Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм 
	1 
	







	218 
	OL623R 
	Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм  
	1 
	

	219 
	OL616R 
	Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм  
	1 
	

	220 
	OL620R 
	Крючок по JOSEPH, длина 165 мм  
	1 
	

	221 
	OM208R 
	Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм 
	1 
	

	222 
	OL113R 
	Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм 
	1 
	

	223 
	BC259R 
	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм 
	1 
	

	224 
	BC324R 
	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм 
	1 
	

	225 
	OK350R 
	Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм 
	1 
	

	226 
	BD700R 
	Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм 
	2 
	

	227 
	OK243R 
	Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм 
	1 
	

	228 
	BH111R 
	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм 
	1 
	

	229 
	BM012R 
	Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	230 
	BM013R 
	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 
	1 
	

	231 
	FK310R 
	Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	232 
	OL151R 
	Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм 
	1 
	

	233 
	OL335R 
	По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм 
	1 
	

	234 
	GF353R 
	 канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм 
	1 
	

	235 
	JG522R 
	Медицинская чашка, 0,16 л 
	1 
	

	236 
	JG514R 
	Медицинская чашка, с градуировкой,  50 мл 
	1 
	

	237 
	OK544R 
	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10x3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм 
	1 
	

	238 
	OK546R 
	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3x5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм 
	1 
	

	239 
	OK581R 
	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм 
	1 
	

	240 
	OK582R 
	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм 
	1 
	

	241 
	OK583R 
	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм 
	1 
	

	242 
	OK584R 
	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм 
	1 
	

	243 
	OK621R 
	Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм  
	1 
	

	244 
	OK606R 
	Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8х3 мм, 130 
	1 
	

	245 
	OK609R 
	Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6х1,5мм,130мм 
	1 
	

	246 
	OK684R 
	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм 
	1 
	

	247 
	OK745R 
	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм 
	1 
	




 (
диам. 6 мм 	
1
 
4	FH611
R
Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 3
0
˚,  
)диам. 6 мм 	1 
4	FH611RТроакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30˚,  



	248 
	OK921R 
	Буж по RITTER, диам.2,5 мм,  длина 150 мм 
	1 
	

	249 
	OK922R 
	Буж по RITTER, диам. 3 мм,  длина 150 мм 
	1 
	

	250 
	OK924R 
	Буж по RITTER, диам.4 мм, длина 150 мм 
	1 
	

	251 
	OK926R 
	Буж по RITTER, диам. 5 мм,  длина 150 мм 
	1 
	

	252 
	FK651R 
	Кюретка, для пазух, угловая, 9,5х4 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	253 
	OK811R 
	Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм 
	1 
	

	254 
	OK876R 
	Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм 
	1 
	

	255 
	OK877R 
	Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм 
	1 
	

	256 
	JF212R 
	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN  
	2 
	

	257 
	JG367 
	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов 
	1 
	

	258 
	JG368 
	Держатель для фиксации инструментов силиконовый,  для тубуса эндоскопов 
	1 
	

	259 
	JG360 
	Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243х41 мм 
	1 
	

	260 
	JG300 
	Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук 
	1 
	

	261 
	JF945 
	Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2 
	1 
	

	262 
	JF948 
	Силиконовый мат, размер 472 x 242 мм, для сеток стандарта DIN 
	1 
	

	Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии 
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	FH615 
	Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP  
	1 
	

	2 
	FH605SU 
	Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт. 
	1 
	

	3 
	FH610R 
	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0˚,  
	
	

	
	
	диам. 6 мм  
	1 
	

	5 
	PE487A 
	Эндоскоп жесткий 0°  диам.4 мм,  рабочая длина 195 мм 
	1 
	

	6 
	PE507A 
	Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм,  рабочая длина 195 мм 
	2 
	

	7 
	FF357R 
	Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP 
	1 
	

	8 
	OK560R 
	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм 
	1 
	

	9 
	OF601R 
	Нож хирургический серповидный, 190 мм 
	1 
	

	10 
	FA075R 
	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм 
	1 
	

	11 
	FF600R 
	Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм 
	1 
	

	12 
	FA076R 
	Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм 
	1 
	




 (
13	FD137
R
Кюретка, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым  
углом рабочей части	
1
 
14	FD138
R
Нож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, острый, с изменяемым углом  
рабочей части	
1
 
15	FD139
R
Диссектор, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом  
мм	
1
 
22	FK902
R
Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180  
)13	FD137RКюретка, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым  
углом рабочей части	1 
14	FD138RНож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, острый, с изменяемым углом  
рабочей части	1 
15	FD139RДиссектор, раб.длина 135 мм, общая длина  265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом  
мм	1 
22	FK902RКусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180  



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	рабочей части 
	1 
	

	16 
	GK826R 
	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм 
	1 
	

	17 
	GK828R 
	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм 
	1 
	

	18 
	FF803R 
	Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 х 10 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	19 
	FF805R 
	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 х 10 мм, длина 180 мм  
	1 
	

	20 
	FF806R 
	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 х 10 мм, длина 180 мм  
	1 
	

	21 
	FK901R 
	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм,  длина 180  
	
	

	
	
	мм 
	1 
	

	23 
	FK931R 
	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	24 
	FK932R 
	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм 
	1 
	

	25 
	FF345R 
	Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм 
	1 
	

	26 
	OK521R 
	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина  4,2 мм, длина 115мм 
	1 
	

	27 
	FA075R 
	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм 
	1 
	

	28 
	FA072R 
	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм 
	1 
	

	29 
	FA069R 
	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм 
	1 
	

	30 
	FF590R 
	Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 х 13 мм 
	1 
	

	31 
	FD718B 
	Микроиглодержатель, 90/220 мм 
	1 
	

	32 
	FD743B 
	Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм 
	1 
	

	33 
	FD766B 
	Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм 
	1 
	

	34 
	JF227R 
	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 
	2 
	

	35 
	JF222R 
	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1 
	2 
	

	36 
	JF949 
	Силиконовый мат, размер 517 x 242 мм, для сеток стандарта 1/1 
	2 
	

	37 
	JK441 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х120, стандарт 1/1 
	3 
	







	38 
	JP115 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая 
	3 
	

	Набор ранорасширителей Мюнстер 
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	1 
	BV849R 
	Фиксатор зеркал, универсальный  
	5 
	

	2 
	BV819R 
	Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.) 
	1 
	

	3 
	BV843R 
	Штанга расширителя, для горизонтального положения 
	1 
	

	4 
	BV835R 
	Фиксатор зеркала 
	3 
	

	5 
	BV399R 
	Пинцет для удаления зеркал, 115 мм 
	1 
	

	6 
	RT092R 
	Фиксатор штанги, двойной 
	1 
	

	7 
	BV833R 
	Рукоятка зеркала, длина 200 мм  
	2 
	

	8 
	BV840R 
	Рукоятка зеркала, длина 200 мм  
	4 
	

	9 
	BV842R 
	Штанга расширителя, с шарниром 
	1 
	

	10 
	BV829R 
	Штанга расширителя  
	1 
	

	11 
	RT069R 
	Штанга расширителя 
	1 
	

	12 
	BV815R 
	Расширитель  абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238х270 мм 
	1 
	

	13 
	BV817R 
	Расширитель  абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408х350 мм 
	1 
	

	14 
	BV814R 
	Расширитель  абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238х180 мм 
	1 
	

	15 
	BV832R 
	Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя  
	1 
	

	16 
	JF227R 
	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 
	2 
	

	17 
	BV945R 
	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х90 мм 
	2 
	

	18 
	BV553R 
	Зеркало абдоминальное, 37х98мм (2 шт.) 
	1 
	

	19 
	BV558R 
	Зеркало абдоминальное,  59х80мм (2 шт.) 
	1 
	

	20 
	BV557R 
	Зеркало абдоминальное,  72х84мм (2 шт.) 
	1 
	

	21 
	BV556R 
	Зеркало абдоминальное,  58х80мм (2 шт.) 
	1 
	

	22 
	BV551R 
	Зеркало абдоминальное , 37х62мм (2 шт.) 
	1 
	

	23 
	BV948R 
	Зеркало абдоминальное по KELLY, 70х63мм  
	2 
	

	24 
	BV961R 
	Зеркало абдоминальное 62х67мм 
	2 
	

	25 
	BV952R 
	Зеркало абдоминальное, 85х140 мм 
	2 
	

	26 
	BV973R 
	Зеркало абдоминальное, 100х120мм  
	2 
	

	27 
	BV946R 
	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х105 мм 
	2 
	

	28 
	BV960R 
	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25х85 мм 
	2 
	

	29 
	BV956R 
	Зеркало абдоминальное, 50х220 мм 
	2 
	

	30 
	BV959R 
	Зеркало абдоминальное,170х73 мм, Y-образное 
	1 
	

	31 
	BV958R 
	Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127х62мм 
	2 
	







	32 
	BV949R 
	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39мм 
	2 
	

	33 
	BV954R 
	Зеркало абдоминальное, 30х220 мм 
	2 
	

	34 
	BV950R 
	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120х50 мм 
	2 
	

	35 
	BV831R 
	Сетка стальная, 540x253x100 мм, для зеркал MUENSTER 
	1 
	

	36 
	JK440 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х90, стандарт 1/1 
	1 
	

	37 
	JK442 
	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592х274х135, стандарт 1/1 
	1 
	

	38 
	JP102 
	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя 
	2 
	

	39 
	JG744 
	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук 
	2 
	

	Набор оснащения стоматологических кабинетов 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	Б/Н 
	
	Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series 
	1 
	

	Б/Н 
	
	 Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)   
	2 
	

	Б/Н 
	
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия  
	4 
	

	Б/Н 
	
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 
	7 
	

	Б/Н 
	
	 Ключ для насадок К8. Mectron,  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов  
микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп,  комплект лампочек турбинных наконечников).  
	4 
	

	Б/Н 
	
	Клиническая система Cad-cam  
	1 
	

	Б/Н 
	
	 Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия   
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия   
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор для чистки 
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор парадонтологический анатомический 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор парадонтологический универсальный 
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор сухая работа 
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия   
	2 
	

	Б/Н 
	
	 Набор эндодонтический ретроградный 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор базовый. Mectron, Италия  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор для дренирования плевральной полости 
	2 
	




 (
мостов, мт25573)	
1
 
Б/Н	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 	4
 
Б/Н	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 	4
 
Б/Н	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 	4
 
Б/Н	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 	4
 
Б/Н	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 	4
 
Б/Н	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия 	1
 
Б/Н	Фото техника с принадлежностиями	1
 
Б/Н	Хирургический лоток. Mectron, Италия	2
 
)мостов, мт25573)	1 
Б/Н	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 	4 Б/Н	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 	4 Б/Н	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия 	1 Б/Н	Фото техника с принадлежностиями	1 Б/Н	Хирургический лоток. Mectron, Италия	2 



	Б/Н 
	
	Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет,  кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для  
скальпеля с линейкой), мт25614, 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток  прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка,  
гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор для остеотомии.  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор для парадонтологического приема 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор для ретроградной хирургии 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор для синус лифтинга 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор для удаления зубов 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор для удаления импланта 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор парадонтологический. Mectron, Италия  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор фрез для скалера 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора  
	2 
	

	Б/Н 
	
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Система для снятия старых ортопедических конструкций  (наконечник для снятия коронок и  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




 (
Б/Н	Цифровой сканер стоматологический	1
 
Б/Н	
Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях  
ассортименте	
5
 
)Б/Н	Цифровой сканер стоматологический	1 Б/Н	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях  
ассортименте	5 



	
	
	
	
	

	
	
	в ассортименте  
	15 
	

	Б/Н 
	
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
	
	

	Набор для оснащения кабинетов отоларигголога 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	Б/Н 
	
	Аппарат электрохирургический высокочастотной  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Аудиометр  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Аудиометр импедансный, импедансметр  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами  
	1 
	

	 Б/Н  
	
	Воронка Зигля  
	1 
	

	 Б/Н  
	
	Гибкий эндоскоп биопсийный,  
	1 
	

	 Б/Н  
	
	Гибкий эндоскоп смотровой   
	1 
	

	Б/Н 
	
	Жесткий эндоскоп  
	1 
	

	 Б/Н  
	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Лупа бинокулярная  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор камертонов медицинских  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Осветитель налобный  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Отоскоп, оториноскоп 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110) 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)  
	1 
	

	Б/Н 
	
	эндостойка для ЛОР  
	1 
	

	Б/Н 
	
	Языкодержатель 
	4 
	

	Набор оснащения приемного отделения 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	Б/Н 
	
	Алкотестер 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Вакуумный электроотсос 
	2 
	




 (
Б/Н	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга	1
 
Б/Н	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	1
 
Б/Н	
Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми  
)Б/Н	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга	1 Б/Н	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	1 
Б/Н	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми  



	 Б/Н  
	
	Глюкометр 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Ингалятор- небулайзер 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Инфузомат 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Матрац противопролежневый 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Мешок Амбу 
	4 
	

	Б/Н 
	
	Набор для слепой пункционной биопсии печени 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Набор реанимационный 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Пульсоксиметр 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Спирометр 
	2 
	

	Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	мониторами   
	10 
	

	Б/Н 
	
	Источник бесперебойного питания 
	4 
	

	Б/Н 
	
	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM 
	10 
	

	Б/Н 
	
	Цветная цифровая камера Сanon 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Стетофонендоскоп 
	6 
	

	Б/Н 
	
	Неврологический молоток 
	3 
	

	Набор оснащения кабинетов дерматологии 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	Б/Н 
	
	Монофиламент 10 г 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Набор медицинских инструментов 
	2 
	

	Б/Н 
	
	Сфигмоманометр 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Кусачки 
	4 
	

	Б/Н 
	
	Лопаточки для ногтей 
	4 
	

	Набор вспомогательного оборудования 
	
	РУ на составляющие будет  предоставлено при закупке  оборудования 

	Б/Н 
	
	Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., AIREX Coronella 
	5 
	

	Б/Н 
	
	Термометр для холодильника по кол-ву полок 
	176 
	

	Б/Н 
	
	Термометр комнатный 
	9 
	




 (
 Б/Н 	
Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500.  
Габариты: 500х500х200мм	
1
 
Б/Н	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140	3
 
Б/Н	
Кассета для стаканов. Полипропилен.  
) Б/Н 	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500.  
Габариты: 500х500х200мм	1 
Б/Н	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140	3 Б/Н	Кассета для стаканов. Полипропилен.  



	Б/Н 
	
	Электронный гигрометр 
	38 
	

	Б/Н 
	
	Электронный термометр 
	25 
	

	Б/Н 
	
	Бак для грязного белья 
	13 
	

	Б/Н 
	
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  
	4 
	

	 Б/Н  
	
	 Емкости для дезинфекции инструментов   
	4 
	

	 Б/Н  
	
	 Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов   
	7 
	

	
	
	
	
	

	ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
	
	

	Набор оснащения буфетной 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Габариты: 500х500х150 
	3 
	

	Б/Н 
	
	Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см 
	3 
	

	Б/Н 
	
	Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70 
	1 
	

	Б/Н 
	
	Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм 
	1 
	



