## Sheet59
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б/Н | Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900) |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | РУ №ФСЗ 2010/07900 от 14.09.2010
Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | РУ № РЗН 2015/2746 от 23.09.2019
Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Сертификат соответствия РОСС RU.HB61.H08523 от 16.06.2020 г.
Б/Н | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | РУ № ФСР 2009/04233 от 24.05.2013
Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  | РУ № 367/2020 от 25.05.2020 ТУ 21.20.24-001-19590665- 2018
Б/Н | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  | Россия | компл. | 11 |  | РУ № ФСЗ 2012/12093 от 12.05.2012
Б/Н | Система подготовки и подачи демирализованной воды | MELAdem®40 | MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог | шт. | 1 |  | Декларация РОСС RU Д- DE АД37 В 17691/19 от 06.09.2019
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0303Б | Вешалка напольная |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 13 |  |  | + | +
58

## Sheet60
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3, 176 | Брифинг-приставка |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 9 |  |  | ? | +
4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 | Торговая сеть, Россия | шт. | 7 |  |  | + | +
4А | Диван. Габариты: 1900х860х450 | Росфорд | Первая мебельная фабрика | шт. | 10 |  |  | ? | +
4Б | Диван. Габариты: 1320х860х450 | Росфорд | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | ? | +
5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 | Россия | шт. | 272 |  |  | + | +
5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 | Tork, Россия | шт. | 71 |  |  | ? | +
6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 121 |  |  | ? | +
6А | Тумба подвесная под умывальник для МГН |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  | ? | +
7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ | Торговая сеть, Россия | шт. | 153 |  |  | ? | +
7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  | ? | +
7.2 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  | ? | ?
8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 | Код товара: 463- 5398 арт. | Торговая сеть, | шт. | 11 |  |  | + | +
8А | Кресло. Габариты: 850х860х450мм | Росфорд | Первая мебельная фабрика | шт. | 13 |  |  | + | +
59

## Sheet61
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
15 | Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием. |  | Индивидуальное изготовление (дизайн- проект) | шт. | 1 |  |  | - | -
15-1 | Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм | ПН0605 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  | - | -
18.2 | Стол обеденный Габариты: 500х900х750мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | ? | +
19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 | Юнитекс | шт. | 104 |  |  | + | +
19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) | Юнитекс | шт. | 58 |  |  | + | +
20 | Стол руководителя |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  | ? | +
20-1 | Стол руководителя |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 | 77 |  | ? | +
21 | Стул для посетителей |  | Доктор Мебель | шт. | 252 |  |  | ? | +
21.1 | Кресло для посетителей | РА16, экокожа 920 | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  | + | +
21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом) | Бюрократ, Россия | шт. | 26 |  |  | + | +
23 | Подставка-греденция |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 126 |  |  | ? | +
24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 87 |  |  | ? | +
60

## Sheet62
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией | V40-U4L Black с ультрафильтрацией | Торговая сеть, Россия | шт. | 21 |  |  | + | +
35 | Расчетно-кассовый аппарат | АМС-100К | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  | + | +
36 | Холодильник бытовой, однокамерный. | Kef 4330-21 | Liebherr |  | 12 |  |  | + | +
36А | Холодильник бытовой двухкамерный | CNef 5745-21 | Liebherr | шт. | 3 |  |  | + | -
44-1 | Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм | LP 850W | Forcar | шт. | 2 |  |  | + | -
46 | Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях | модель 3070 | Kavika | шт. | 2 |  |  | + | +
53 | Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | - | +
54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 234 |  |  | ? | +
57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 | Импорт | компл. | 165 |  |  | + | +
57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами |  |  | компл. | 3 |  |  | ? | +
57.2 | Компьютер персональный с 2 мониторами |  |  | компл. | 2 |  |  | ? | +
61

## Sheet63
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn | Импорт | шт. | 124 |  |  | + | +
63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w | Импорт | шт. | 33 |  |  | + | +
72 | Монитор, 55 дюйма, LAN |  | LG | шт. | 33 |  |  | ? | +
72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0) |  | LG | компл. | 13 |  |  | ? | ?
75 | Ноутбук |  | HP | шт. | 11 |  |  | ? | +
83 | Полка-купе настенная | ПК-1203 | ПК "Итерма" | шт. | 5 |  |  | + | +
84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм | TENNANT T300 50 | Торговая сеть | шт. | 7 |  |  | + | +
94 | Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN |  | LG | шт. | 2 |  |  | ? | ?
103 | Стол, нерж. сталь, 1200х600х850 |  | ПК "Итерма" | шт. | 8 |  |  | ? | +
110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 | Алсера H, Россия | шт. | 8 |  |  | + | +
111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП | Веледа, Россия | шт. | 18 |  |  | ? | +
112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  | Malvestio, Италия (см. дизайн-проект) | шт. | 19 |  |  | ? | +
125 | Чайник электрический | 5KEK 1522 EAC KitchenAid | Торговая сеть Россия | шт. | 16 |  |  | + | +
127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 14 |  |  | ? | +
130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  | Инд. изготовление | шт. | 13 |  |  | ? | +
62

## Sheet64
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 | ВСК"ПАКС-металл" Россия | шт. | 259 |  |  | + | +
141 | Шкаф общего назначения | FLS329 | Юнитекс | шт. | 63 |  |  | + | +
145 | Банкетка гардеробная мягкая |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 144 |  |  | ? | +
145А | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм |  | по дизайн-проекту | шт. | 10 |  |  | ? | +
146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold | Первая мебельная фабрика | шт. | 176 |  |  | ? | +
146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK | Tork, Россия | шт. | 66 |  |  | ? | +
147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини- рулонах белый | Tork SmartOne | Tork, Россия | шт. | 75 |  |  | ? | +
148 | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм | Диван "Bern" | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  | ? | +
148А | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм | Хоуп, Хорека 141 | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | + | +
149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 319 |  |  | ? | +
150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork | Tork, Россия | шт. | 84 |  |  | ? | +
151 | Журнальный столик |  | Первая мебельная фабрика |  | 3 |  |  | ? | +
63

## Sheet65
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
151-1 | Журнальный столик, цвет Blanco roto | Disemobel Classic | Торговая сеть, Россия |  | 2
151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | ? | +
151Б | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 8 |  |  | ? | +
151В | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | ? | +
152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 215 |  |  | ? | +
152.1 | Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм. |  | Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  | ? | ?
155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  | Санакс | шт. | 165 |  |  | ? | +
156 | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  | ? | +
156-1 | Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | + | +
157 | Лампа настольная | NL 202 | Эра | шт. | 160 |  |  | + | +
164 | Стойка ресепшн двухуровневая |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 3 |  |  | ? | +
164.1 | Стойка ресепшен с дверцей прохода |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  | ? | +
171 | Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3- ящичная с центральным замком |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  | ? | ?
172 | Шкаф для одежды |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 7 |  |  | ? | +
64

## Sheet66
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
173 | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  | Меделия | шт. | 2 |  |  | ? | +
173.1 | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  | Меделия Россия | шт. | 12 |  |  | ? | +
174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 7 |  |  | ? | +
175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо- дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  | Инд. изготовление | комп. | 7 |  |  | ? | +
178 | Стеллаж разборный, 1200х500х1800 |  | Меделия | шт. | 4 |  |  | ? | -
181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 | Artwelle | шт. | 31 |  |  | + | -
183 | Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2 |  |  | ? | -
183А | Съемная верхняя секция-турник |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2 |  |  | ? | -
65

## Sheet67
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
184 | Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  | ? | +
186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 | Торговая сеть, Россия | шт. | 166 |  |  | + | +
208 | Секционный шкаф для спортивной одежды, 5- секционный, 400х500 |  | Проформ | шт. | 5 |  |  | ? | +
209 | Электросушитель для рук | BXG-JET 7000C | Торговая сеть, Россия | шт. | 46 |  |  | ? | +
212*** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  |  | ? | +
212.1 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
212.2 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  |  | ? | -
66

## Sheet68
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
212.3 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
212.4 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  |  | ? | -
212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  |  | ? | -
212.7 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
212.8 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
67

## Sheet69
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
212.9 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | -
216 | Упаковочная машина с бабинодержателем | Melaseal100+ | Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  |  | + | ?
217 | Система водоподготовки и деминерализации | Meladem53 | Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия | шт. | 1 |  |  | + | ?
220 | Машинка для чистки для обуви |  |  | шт. | 4 |  |  | ? | +
221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | шт. | 6 |  |  | ? | +
221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | шт. | 2 |  |  | ? | +
231 | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250 | РБ4Х4 | SIMECO (Россия) | шт. | 6 |  |  | + | ?
235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  | Меделия | шт. | 19 |  |  | ? | ?
236 | Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  | ? | ?
249 | Металлодетектор стоечный | Паутина-Н2-2 | ООО "Локаторная техника" | шт. | 1 | 150 |  | + | +
250 | Подставка для зонтов | Kela | Россия | шт. | 2 |  |  | + | +
251 | Ресепшн для охраны |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | +
68

## Sheet70
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
252 | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL | Завод "Промет" | шт. | 2 | 257 |  | + | +
256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | +
259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 22 |  |  | ? | +
260 | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 | СГ-02 | Гардеробные системы «ТРЕЙДО» | шт. | 5 |  |  | + | +
260.1 | Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | шт. | 4 |  |  | ? | +
260.2 | Стойка гардеробная |  | Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) | Компл. | 1 |  |  | ? | +
260.3 | Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 4 |  |  | ? | ?
261 | Принтер для печати пропусков |  | Импорт | шт. | 1 |  |  | ? | +
262 | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT | Starlight Power Арт.8317.1 | Sudatronic | шт. | 1 |  |  | + | ?
265 | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) | Ultera System | Ultera Inc. Mesa, Arizon | шт. | 1 |  |  | + | ?
270 | Шкаф картотечный | Картотека металлическая Bisley BS5E | Юнитекс | шт. | 10 |  |  | + | ?
69

## Sheet71
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
286 | Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna; |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | компл. | 2 |  |  | ? | +
287 | Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  | ? | +
292 | Турникет. Скоростной проход с распашными створками | PERCo-ATG-425 | Импорт | шт. | 1 |  |  | + | +
293 | Секция ограждения | ВН02 | PERCo | шт. | 4 |  |  | + | +
302 | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  | Меделия | шт. | 4 |  |  | ? | +
303 | Стол под аппаратуру, 1000х600х750 |  | Россия | шт. | 1 |  |  | ? | +
| Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2
| DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель- 1 шт; |  |  | шт. | 1
| DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
70

## Sheet72
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
308 | DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | ?
| DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2
| DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм |  |  | шт. | 1
| TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный- 4,9; |  |  | шт. | 1
| DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм |  |  | шт. | 1
| TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 16
| SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 7
| SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
71

## Sheet73
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
309 | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | ?
| GPF Кабель-канал |  |  | шт. | 1
| 415006 Вентилятор |  |  | шт. | 1
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный - 1,6 |  |  | шт. | 1
310 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2
| DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83 |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель 1 |  |  | шт. | 1
| DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 1
| DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 40,50~485 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель 1 |  |  | шт. | 1
72

## Sheet74
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | ?
| DSC Бортик, метр погонный 3,5 |  |  | шт. | 1
| DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм |  |  | шт. | 1
| TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DIL* Вставка-лоток в ящик 12 |  |  | шт. | 1
| SBLA* Вставка в ящик 16 см 6 |  |  | шт. | 1
| SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
311 | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | +
| DSP4 Панель-опора с ножками 1 |  |  | шт. | 1
| GPF Кабель-канал 1 |  |  | шт. | 1
| GMT Металлическая панель 1 |  |  | шт. | 1
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  | шт. | 1
| Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| GPF Кабель-канал 1 |  |  | шт. | 1
| GMT Металлическая панель 1 |  |  | шт. | 1
73

## Sheet75
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
311А | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | ?
| TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  | шт. | 1
312 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | +
| DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1
| DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  | шт. | 1
74

## Sheet76
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | +
| TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 12
| SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 6
| SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
313 | Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | +
| DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 х 485 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| GPF Кабель-канал |  |  | шт. | 1
| Вентилятор |  |  | шт. | 1
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 1
| GMT Металлическая панель |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 1,6 |  |  | шт. | 1
| Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | +
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2
75

## Sheet77
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
314 | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 830 мм |  |  | шт. | 1 |  |  | ? | +
| LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель 1 |  |  | шт. | 1
| DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 485 х 840 мм |  |  | шт. | 2
| DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  | шт. | 2
| DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 840 мм |  |  | шт. | 1
| LCTR Интегрированная мойка |  |  | шт. | 1
| GR4 Смеситель |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  | шт. | 1
| DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  | шт. | 1
| TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 16
| SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 7
| SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
76

## Sheet78
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
315 | Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | +
| DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  | шт. | 2
| GPF Кабель-канал 1 GMT |  |  | шт. | 1
| Металлическая панель |  |  | шт. | 1
| TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12 мм |  |  | шт. | 1
| DSC Бортик, метр погонный 1,4 |  |  | шт. | 1
316А | Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм |  |  | шт. | 1
| TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм |  |  | шт. | 2
| TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм |  |  | шт. | 1
| TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм |  |  | шт. | 1
| SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 1
| TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм |  |  | шт. | 1
| DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  | шт. | 12
| SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 8
77

## Sheet79
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
317 | Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм |  |  | шт. | 1
| QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм |  |  | шт. | 2
| QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм |  |  | шт. | 2
| SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм |  |  | шт. | 1
| SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 |  |  | шт. | 1
| GRD Смеситель |  |  | шт. | 2
| QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм |  |  | шт. | 1
| GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм |  |  | шт. | 1
| GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм |  |  | шт. | 1
| GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 |  |  | шт. | 1
| SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 3
| Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: |  | ANAS | компл. | 1 |  |  | ? | ?
| QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм |  |  | шт. | 1
78

## Sheet80
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
318 | QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 х 550 х 820мм |  |  | шт. | 2 |  |  | ? | ?
| QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм |  |  | шт. | 1
| QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820 |  |  | шт. | 1
| SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  | шт. | 6
| GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 х 800 х 30 мм |  |  | шт. | 1
| GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000х 600х 30 мм |  |  | шт. | 2
| GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 |  |  | шт. | 1
| QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм |  |  | шт. | 1
| SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  | шт. | 2
330 | Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем | D25146, BIANCO anticatura | Casa Nobile | компл. | 2 |  |  | + | +
331 | Настольная лампа | Coco COC-LG-1 | Kutek | шт. | 10 |  |  | + | +
332 | Стул | SIENADAY AVORIO | CAMELGROUP | шт. | 6 |  |  | + | +
332А | Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В) 500 х 450 х 920 мм |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  | ? | ?
333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | Kutek | шт. | 15 |  |  | + | +
334 | Банкетка, 1004х450х490 | Классика 2 Айвори, арт. 17105 | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | + | +
79

## Sheet81
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
335 | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340х920х1110мм | Довиль | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | + | +
335А | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180х1025х760 (спальное место: 1575х1830) | Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | + | +
336 | Комод трехдверный с ящиками | Siena Day Avorio | Camelgroup | шт. | 2 |  |  | + | +
337 | Скамья, 1200х460х500 |  | Casa Nobile | шт. | 2 |  |  | + | +
338 | Стол обеденный круглый | SIENADAY AVORIO | CAMELGROUP | шт. | 2 |  |  | + | +
339 | Тумба прикроватная | D22001 | Casa Nobile | шт. | 4 |  |  | + | +
340 | Шкаф трехдверный | SIENADAY AVORIO | CAMELGROUP | шт. | 2 |  |  | + | +
341 | Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480 |  | Инд. изготовление | компл. | 2 |  |  | ? | +
342 | Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор) | Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage | Первая мебельная фабрика | компл. | 2 |  |  | + | ?
343 | Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  | ? | +
344 | Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  | ? | +
345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление | шт. | 11 |  |  | ? | +
347 | Тележки (корзинка) для перевозки белья | 17402 | МЕТ | шт. | 4 |  |  | +
349 | Утюг | RI-C222 | REDMOND | шт. | 1 |  |  | +
349А | Парогенератор | PSG9050/20PerfectC are 9000 Series | Philips | шт. | 1 |  |  | +
80

## Sheet82
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
350 | Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  | ? | +
353 | Тележка грузовая | ТГ1006 | SIMEKO Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
354 | Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см. |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  | ? | ?
386 | Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории | Первая мебельная фабрика | шт. | 14 |  |  | + | +
388 | Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100 | GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  | + | +
389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В | Первая мебельная фабрика |  | 17 |  |  | + | +
390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории | Первая мебельная фабрика | шт. | 14 |  |  | + | +
1041А* | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  | ? | ?
1041Б | Умывальник хирургический (учит.АР) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  | ? | +
1041В | Умывальник (учит.АР) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  | ? | ?
1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру- 1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
Б1 | Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DB-150 | CAS, Корея | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б2 | Тележка сервировочная Габариты: 800х500х950 мм | ТСТ20805П | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
81

## Sheet83
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б3 | Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт | CM105-S | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б4 | Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт | CВ105-S | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б5 | Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800 | Ш1206К | SIMECO, Россия | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б10 | Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850 | СОU0606Б | SIMECO Россия | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б11 | Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850 | ВМ2E1006 | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
82

## Sheet84
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б12 | Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто- реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт | Evolution 100 | In Sink Erator США | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б13 | Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580 | ПН0903ТС | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б15 | Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510 | ПО1ПМ0606 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б16 | Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 | ЗВП0608 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б17 | Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 | СТПС41305 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
83

## Sheet85
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б18 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 | СЗU0806БР | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б19 | Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300 | ПТЕ1004 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б22 | Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 | ВМ2E1207 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б24 | Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . | ПН0304Д | SIMECO | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б25 | Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800 | СТПС40705 | SIMECO | шт. | 1 |  |  | + | ?
84

## Sheet86
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б27 | Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт | PK 70/40 IND-P | MODULAR, Италия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б28 | Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 | PK 70/40 PL-P | MODULAR, Италия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б30 | Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 | ПО1ПК0807GN1/1_ 850 | SIMECO | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б31 | Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт | 4 easyDial 6.10 EB | Convotherm (Германия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б32 | Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190x255x500 | DVA12 | Италия | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б33 | Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350 | ЗПВП1810 | SIMECO | шт. | 1 |  |  | + | ?
85

## Sheet87
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б34 | Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800 | Ш18КGN1/1 | SIMECO | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б35 | Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт | TRLA2TNNS | MODULAR, Италия | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б37 | Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт | ES 250 | BECKERS, Италия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б38 | Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт | CL50 | Robot Coupe, Франция | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б39 | Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850 | CU1007БП | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б40 | Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | TMi3-G | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б40-1 | Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см | 1971000 | SANELLI, Италия | шт. | 1 |  |  | + | ?
86

## Sheet88
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б44 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850 | СЗU1006БР | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б45 | Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | RCS511TS | Menumaster (США) | шт. | 19 |  |  | + | ?
Б46 | Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500 | СН0803 | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б48 | Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | PRONTOBAR 1 GRINDER AD | Nuova Simonelli (Италия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б50 | Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DM104-Bravo | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б51 | Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ACB2204B W | APACH, Италия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б51.1 | Подставка под льдогенератор 400х500х160 | П0405_160 | SIMECO, Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б52 | Бак для мусора передвижной | БМ50К | SIMECO, Россия | шт. | 7 |  |  | + | ?
Б54 | Соковыжималка для цитрусовых | Z-800 | BORK, Германия | шт. | 1 |  |  | + | ?
87

## Sheet89
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б-54 | Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное | С-25-01 | ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б55 | Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | VS-0,95 VENETO | МХМ (Россия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105 | AD-5 | CAS, Корея | шт. | 4 |  |  | + | ?
Б58 | Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE |  |  | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б59 | Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °C /+110 °C. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ZUB 2 | RIEBER, Германия | шт. | 2 |  |  | + | ?
88

## Sheet91
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ВШ | Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
90

## Sheet90
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Б60 | Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100) |  | Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 1 |  |  | ? | ?
Б61 | Мойка встаиваемая | MELANA (480х480) | Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б62 | Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | КВЭ-30 | ОАО "Чувашторгтехника», Россия | шт. | 1 |  |  | + | ?
Б63 | Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200) |  | Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
Б64 | Смеситель с душем на выдвижном шланге. | R0201020206 | Monolith (Италия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  | ? | ?
89

## Sheet92
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГарП | гарнитур для прихожей |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 2 |  |  | ? | ?
ДР-1*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-2*** | Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-3*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-4*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-5*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-6*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-7*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-8*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-9*** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
91

## Sheet93
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ДР-10 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-11 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-12 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-13 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-14 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-15 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм) |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ДР-16 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  | ? | ?
ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  | Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) | шт. | 2 |  |  | ? | ?
ИП | Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт | SBID-MX175 | Smart | шт. | 1 |  |  | + | ?
92

## Sheet94
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
КО-12 | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт | Alvi-Prague T-02 | ALVI PRAGUE (Чехия) | шт. | 1 |  |  | + | ?
КФ*** | Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм |  | Россия | шт. | 4 |  |  | ? | ?
Л-406Г | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70 KG | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) - | шт. | 1 |  |  | + | ?
Л-902Д | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  | ? | ?
ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 40 |  |  | + | ?
МК2 | Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 6 |  |  | ? | ?
МК3 | Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 6 |  |  | ? | ?
МК4 | Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 3 |  |  | ? | ?
МК5 | Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  | «Кухни Вардек» Россия | шт. | 3 |  |  | ? | ?
МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм | JBL Partybox 310 | Импорт | шт. | 8 |  |  | + | +
93

## Sheet95
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НДУ | Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 2
ОЗ-2*** | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2
ПА | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт | PA-50 | Unitronic (Германия) | шт. | 1 |  |  | +
Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  | Hostcall- RК.02 | шт. | 3
С1 | Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200 | КХН-5,14 | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва | шт. | 1 | 150 |  | +
С1-М | Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В | MM111T | ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва | шт. | 1 | 50 |  | +
С2 | Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм |  | Торговая сеть, | шт. | 1
94

## Sheet96
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
С3 | Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599 | ШН0704Р | SIMECO (Россия) | шт. | 2
С4 | Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5 | AD-2,5 | CAS(Корея) | шт. | 1
С5 | Тележка тепловая, Передвижной, эл.- механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С | KRC161M | LAINOX (Италия) | компл. | 1
С6 | Зонт вытяжной, 900х900х350 | ЗВП0909 | SIMECO (Россия) | шт. | 1
С7 | Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870 | PK 70/80 PLC-P | MODULAR (Италия) | шт. | 2
С10 | Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400х730х870мм | EM 70/40 PVE-P | MODULAR (Италия) | шт. | 1
С11 | Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм | ЗПВП0508 | SIMECO (Россия) | шт. | 1
95

## Sheet97
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
С12 | Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600х730х870 | PK 70/80 PLC-P | MODULAR (Италия) | шт. | 1
С17 | Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм. | РБ4Х4 | SIMECO (Россия) | шт. | 2
С19 | Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм | ВМ1U0807 | SIMECO (Россия) | шт. | 1
С20 | Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400 | НЕ10803 | SIMECO (Россия) | компл. | 1
С21 | Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение | СЗL2007БКЯ | SIMECO (Россия) | компл. | 1
С22 | Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | S800 | BORK (Германия) | компл. | 2
С23 | Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра. | Essenza Mini Piano Black | Импорт | компл. | 1
96

## Sheet98
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
С27 | Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм. | Ш0906Р | SIMECO (Россия) | компл. | 1
С31 | Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм | ВМ1UП11075_400х5 00 | SIMECO (Россия) | шт. | 1
С35 | Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм | СВ06075ВХЛ | SIMECO (Россия) | шт. | 1
С36 | Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу. | Mixer tap L+shower A | BISARO (Италия) | шт. | 4
С37 | Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов. | Excel 500 DA Cutlery | SILVER | шт. | 2
С40 | Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100 | СВ06075ВЫХП | SIMECO (Россия) | шт. | 1
СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  | Россия | шт. | 13
97

## Sheet99
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СТ-А | Стойка аптеки | Индивидуальное изготовление | Первая мебельная фабрика | шт. | 1
Стир2 | Стиральная машина с сушкой | Serie 8 WAV28IH10E | Bosch | шт. | 1 | 72 |  | +
Стир3 | Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт |  | Asko, Словения | шт. | 1 | 89
Суш-1 | Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт |  | Asko, Сло-вения | шт. | 1 | 60
TCB | Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм | TCB-600C | Tribeca, Турция | шт. | 2 |  |  | +
TCB-1 | Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1- 20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм | TCB-600 | Tribeca, Турция | шт. | 2 |  |  | +
ТМГ-1 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм |  | Бека РУС, Россия | шт. | 3
Э-37 * | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 9
Э-37А * | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3
98

## Sheet100
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Наименование и техническая характеристика | Завод изготовитель | Единица измерени я | Количес тво | Вес | Примечания | Есть в наличии | Есть на плане ТХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Э-47 * | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 43 |  |  | ? | +
Ю-125 | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг | VALBERG Гранит III-1368 KL | ПРОМЕТ | шт. | 2 |  |  | + | ?
Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 14
Б/Н | Откидное сидение в душе |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1
Б/Н | Офисная перегородка |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1
Б/Н | Поручни в душе |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1
Б/Н | Пылесос моющий |  | Импорт | шт. | 1
ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"
№1 | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а |  | HT Labor +Hospitaltechnik , Германия | компл. | 1
99