| Помещение | Изображение, название, ориентировочная стоимость в соответствии с дизайном |  | Изображение |  |  | Наименование | Кол-во | Наличие, ориентировочная стоимость | Российская компания-производитель ОАО «Тверьстекло». Полная разработка, свой проектный отдел и производство. Плюсы-подбор материала, для необходимости сочетания в одном помещении | Российская компания ООО «Сферон». Продажа+ Производство реплик. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ординаторская |  |  |  |  |  | # ЛампаFavouritePhantom 1867-1T, E27, 60 Вт | 10 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 9900р | В работу |  |
| Кабинет глав врача |  |  |  |  |  | # CrystalLuxRafael SP8 Gold Высота, мм 490 Диаметр, мм 1200 Длина подвеса, мм350 | 1 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 36400р | В работу |  |
| Кабинет заведующего | # На визаулизации желтый металл, но хром присутствует в дрругих элементах интерьера, поэтому считаем допустимо применение хромированного светильника |  |  |  |  | # Arte Lamp Picture # Lights Led A5312AP- # 1CC | 12 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 4 790р | Рассмотреть желтый металл Варианты ниже |  |
|  |  |  |  |  |  | - Uniel ULT-F32-9W/NW IP20 Gold UL-00003348 |  | Стоимость 2 140 р |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Arte Lamp Ronnie A8027AP-1GO |  | Стоимость 4590 р |  |  |

| Коридор |  |  | # AploytНастольнаялампаAploytGayAPL.754.04.01 Ширина, мм 280 Высота, мм 560 Длина, мм Высота предмета без элементов крепления (в миллиметрах) # 280 | 2 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 14 890 р. | В работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор |  |  | KinkLight Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10 см | 10 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 3500р | Хром или золото? Должно быть золото Жёлтый металл – бронза. В Соответствии с дизайном. | Есть в наличии |

| Коридор |  |  | QZ/GRIFFIN/SFSWS АртикулQZ/GRIFFIN/SFSWSФабрикаQuoizel (США)ТипЛюстраСтранаСШАСерияGRIFFINВысота (см)30,5Диаметр (см)43,2Ламп3 x E27, 100W | 23 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 40 000р |  | Есть в наличии. Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 35000 р В работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет заведующего | OdeonLightNorte 2421/1TХром Высота 594мм; Ширина 390мм |  | # Arte Lamp North A5896LT-1CC, E27, 60 Вт Ширина, длина, мм 250 Высота, мм Максимальный размер предмета по вертикали (в миллиметрах) 500 | 12 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». # Стоимость 7990р В работу |  | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 20000 р |
| Комната отдыха | Польша, Kutek (dorato) DOR-ZW-8 (N/A) Высота 700мм, диаметр 720мм; 8 абажуров, цвет никель # Стоимость 139690 р | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 2 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 90000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 175000 р |
| Комната отдыха | Польша, Kutek (bibione) BIB-LS-3 (P/A) SR Высота 1750мм, диаметр 530мм; цвет бронза/патина # Стоимость 375000 р | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 2 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 75000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 95000 р |
| Палата VIP | Польша, Kutek (coco) COC-ZW-12 (P/A) Высота 900мм, диаметр 900мм; 12 плафонов; цвет патина # Стоимость 375000 р | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 2 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 210000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 190000 р |
| Палата VIP | Польша, Kutek Coco I COC-LG-1 (P/A) Бронза/ патина # Стоимость 59500 р | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 4 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 75000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 37000 р |
| Палата VIP | Польша, Kutek Coco COC-LS-3 (P/A) Бронза/ патина # Стоимость170 000р | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 2 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 75000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 95000 р |
| Палата VIP |  |  | # ElektrostandardSchelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487 | 6 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 8230р В работу |  |  |
| С.у при VIP | La Beaute Classic LU28B.ORM золото, абажурбелый Ширина 170мм Глубина 220мм Высота 240мм Стоимость ~13 000р Товар снят с производства # НУЖНО IP44 | Для помещений VIPблока предлагается индивидуальное выполнение светльиников или изготовление реплики российской фирмой-производителем |  | 4 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 14000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 20000 р |
| С.у при VIP Палата VIP | L ARTE LUCE # L11051.49 (товар снят с производства) | в работу | # Novotech Spot Vintage 369859 | 47 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 5330р | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 3500 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 3500 р |
| Ожидальная | Великобритания, Celestina900х900х700 |  | # Maytoni Flare DIA200PL-08G Высота, мм 553 Диаметр, мм 608 Длина подвеса, мм 1049 # Не соответствует размерам # Аналог с необходимыми размерами ниже. Или выполнить реплику | 1 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». # Стоимость 86390р | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 80000 р Уточнить по ранее согласованным размерам | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 115000 р Стоимость 115000 р |
|  |  |  | # Wertmark Christel WE115.22.103 # Размер 900 *900*650 |  | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 146 288р |  |  |
| Палата на 1 койку |  |  | # Maytoni Roma ARM006PL-08G # Стоимость33990р | 15 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 33990р | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 25000 р В работу |  |
| Палата на 1 койку |  |  | # Lumion Picture Hikari 3767/12WL Ширина, мм 600 Высота, мм 25 Глубина, мм # 135 | 13 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 5 990р Это золото?, если да, в работу Цвет золото |  |  |
| Палата на 1 койку | Польша, KutekMoodVerdeлатунь, матовое золото Высота 1700мм # Ширина 400мм |  | # Торшер MaytoniAlloro MOD088FL-01BS Высота, мм 1700 Диаметр, мм Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах) 400 | 13 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 21 290р В работу | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 75000 р | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 65000 р |
| Приемное отделение | Потолочная люстра Newport 4300 4305/PL Высота 320мм Диаметр 550мм Стоимость 43000р |  | # Freya Zoticus FR6005CL-L36G Высота, мм 100 Высота, мм 100 Диаметр, мм 400 Вес, кг 2 Ждем еще предложения Предложения ниже | 5 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 11990р |  | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 38000 р |
|  |  |  | Есть в наличии ООО «Сферон» в белом цвете. На наш взгляд это допустимо, настенное бра в этом помещении выполнено также в белом цвете с хромированными деталями. Если делаем в цвет латуни (или др. желтый металл), то это только реплика. Стоимость 43000р |  |  |  | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 38000 р |
|  | # США, БраVanalen, 1 Lt Wall Scone, UTTERMOST |  | # Бра Crystal Lux ARMANDO AP1.2 CHROME Высота, мм 460 Глубина, мм 190 Длина, мм Высота предмета без элементов крепления (в миллиметрах) 340 | 1 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 77000р Цена вызывает вопрос Ждем предложения В цене опечатка – 7700 р. |  |  |
| Буфет | # Люстра Lampatron ST Nocturne, (диаметр*высота) 3 уровня 68*63см |  | # Подвесная люстра StilfortEclipse 2108/90/13P Высота, мм 600 Диаметр, мм 600 Длина подвеса, мм # 900 | 4 | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 39900р | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 65000 р | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 120000 р |
|  |  |  | # Imperium Loft Nocturne 168484-26 # Просим расписать характеристики данной модели # С нужными по проекту размерами сейчас в наличии нет. Возможно выполнить реплику. # Imperium Loft Nocturne 168484-26 Ширина, мм 1000 Высота, мм 600 Длина, мм 1000 Диаметр, мм Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах) 1000 |  | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 97500р |  |  |
|  |  |  | # Imperium Loft Nocturne 168485-26 Ширина, мм 800 Высота, мм 500 |  | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 84060р |  |  |
|  |  |  | # Подвесная люстра ModerliIvo V7050-12P Высота, мм 580 Диаметр, мм 1000 Длина подвеса, мм # 680 |  | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 77900р |  |  |
|  |  |  | # Odeon Light Hall Stika 4988/12 Высота, мм 688 Диаметр, мм 730 Длина подвеса, мм 625 |  | Аналог. Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 39000р |  |  |
| Буфет |  |  | # БраAployt Elinor APL.801.01.02 Ширина, мм 140 Высота, мм 270 Глубина, мм 180 Вес, кг 1.5 | 7 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 12200р В работу | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 17000 р |  |
| Холл | Kichler (Mona); США; Латунь; высота 558мм, ширина 161мм; # Стоимость 36000 р |  |  | 14 |  | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 18000 р В работу | Реплика. ООО «Сферон» Стоимость 25000 р |
| Холл | # NEWPORT 4401/Tblacknickel; США; Никель; высота 880мм, ширина 400мм # Стоимость 31000 р |  | # Arte Lamp JESSICA A4062LT1PB Высота, мм 650 Диаметр, мм 360 Медь, стекло | 20 | Есть в наличии ООО «Сферон». Стоимость 16000р Цвет абажура должен быть темный Возможно заказать с темным Стоимость 20000р | Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло» Стоимость 24000 р | Реплика ООО «Сферон» Стоимость 28000 р |