Подбор светильников. Объект:Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
	Помещение
	Изображение, название, ориентировочная стоимость в соответствии с дизайном
	Изображение
	Наименование
	Кол-во
	Наличие, ориентировочная стоимость
	примечание
	Российская компания ООО «Сферон». Продажа+
Производство реплик.

	
	
	
	

	Ординаторская 
	[image: ]
	
[image: ]






	ЛампаFavouritePhantom 1867-1T, E27, 60 Вт

	10
	
Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 9900р
	В работу
	

	Кабинет глав врача
	[image: ]
	[image: ]

	CrystalLuxRafael SP8 Gold
Высота, мм
490
Диаметр, мм
1200
Длина подвеса, мм350

	1
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 36400р
	В работу
	

	Кабинет заведующего
	[image: ]

На визаулизации желтый металл, но хром присутствует в дрругих элементах интерьера, поэтому считаем допустимо применение хромированного светильника
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[image: ]
[image: ]
	1. Uniel ULT-F32-9W/NW IP20 Gold UL-00003348
2. Arte Lamp Ronnie A8027AP-1GO
3. Maytoni Oculus MIR014WL-L12C3K
4. 
	12
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 
1. 2 138 руб. 
2. 4 590 руб. 
3. 7 150 руб.
	Рассмотреть желтый металл
	




	Коридор
	[image: ]
	[image: ]
	

	AploytНастольнаялампаAploytGayAPL.754.04.01

Ширина, мм
280
Высота, мм
560
Длина, мм
Высота предмета без элементов крепления (в миллиметрах)
280

	2
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 14 890 р.
	В работу
	

	
	
	

[image: ]


	Maytoni Chandler MOD019TL-01CH
Ширина, мм
280
Высота, мм
590
Длина, мм
280

	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 16 400р
	
	

	Коридор
	[image: ]
	
Варианты кабинет заведующего
	

	10
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


	
	Есть в наличии





	Коридор
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QZ/GRIFFIN/SFSWS
АртикулQZ/GRIFFIN/SFSWSФабрикаQuoizel (США)ТипЛюстраСтранаСШАСерияGRIFFINВысота (см)30,5Диаметр (см)43,2Ламп3 x E27, 100W




	23
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 40 000р



	
	
Есть в наличии.

Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 35000 р

В работу

	Кабинет заведующего
	[image: ]
OdeonLightNorte 2421/1TХром
Высота 594мм; Ширина 390мм
	[image: ]
	Arte Lamp North A5896LT-1CC, E27, 60 Вт
Ширина, длина, мм 250
Высота, мм
Максимальный размер предмета по вертикали (в миллиметрах) 500



	12
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 7990р
В работу
	
	Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 20000 р

	Палата VIP
	[image: Настенный светодиодный светильник Schelda LED MRL LED 8W 1010 IP20 бронзовый]
	[image: Настенный светодиодный светильник Schelda LED MRL LED 8W 1010 IP20 бронзовый]
	ElektrostandardSchelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487

	6
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость  8230р

В работу
	
	

	Ожидальная
	[image: ]

Великобритания, Celestina900х900х700
	[image: ]
	Wertmark Christel WE115.22.103

Размер 900 *900*650
	1 
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

146 288
	
	Реплика.
ООО «Сферон»






	
	
	[image: ]
	MaytoniPuntes MOD043PL-18G
Высота, мм
530
Диаметр, мм
770
Длина подвеса, мм
500
Регулировка по высоте
Возможность изменения уровня подвешивания
Да


	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость114890р

	
	

	Палата на 1 койку
	[image: ]
	[image: ]

	Lumion Picture Hikari 3767/12WL

Ширина, мм
600
Высота, мм
25
Глубина, мм
135


	13
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 5 990р


Цвет золото 
	
	

	Палата на 1 койку
	[image: ]

Польша, KutekMoodVerdeлатунь, матовое золото
Высота 1700мм
Ширина 400мм
	[image: ]
	FreyaKsenia FR2539FL-01G
Высота, мм
1490
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
380


	13
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».



Стоимость 15300р
	
	Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 65000 р

	
	
	[image: ]
	Торшер MaytoniAlloro MOD088FL-01BS
Высота, мм
1700
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
400

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 21 290р

В работу
	
	

	
	
	[image: ]
	Crystal Lux Nicolas PT1 Gold/White
Высота, мм
1434
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
380


	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 14 700р.
	
	

	
	
	[image: ]
	F-Promo Velum 2906-1F
Высота, мм
1700
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
400
Вес, кг
3.3

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».



Стоимость 14 500 р.
	
	

	
	
	[image: ]
	Freya Lino FR5186FL-01BS
Высота, мм
1580
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
340
Вес, кг
5.7


	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 14 900.
	
	

	
	
	[image: ]
	MaytoniSoffia RC093-FL-01-R
Высота, мм
1700
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)400


	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 17 900р.
	
	

	Приемное отделение
	
[image: ]
Потолочная люстра Newport 4300 43005/PL
Высота 320мм
Диаметр 550мм
Стоимость 43000р

	[image: ]
	Freya Zoticus FR6005CL-L36G
Высота, мм
100
Высота, мм
100
Диаметр, мм
400
Вес, кг 2



Ждем еще предложения
	5
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».



Стоимость 11990р

	
	Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 38000 р

	Приемное отделение
	


	
[image: ]
	
 Maytoni Messina H223-PL-05-G
Высота, мм
190
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
570



	5
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

    30 290  руб.


	
	

	
	
	[image: ]
	Maytoni Coupe C046CL-06G
Высота, мм
175
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
482

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 28 790 
	
	

	Буфет
	[image: ]

Люстра Lampatron ST Nocturne, (диаметр*высота) 3 уровня 68*63см
	[image: ]
	Подвесная люстра StilfortEclipse 2108/90/13P
Высота, мм
600
Диаметр, мм
600
Длина подвеса, мм
900

	4
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 39900р

	
	Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 120000 р

	
	
	[image: ]
	Imperium Loft Nocturne 168484-26
Ширина, мм
1000
Высота, мм
600
Длина, мм
1000
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
1000



	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 97500р

	
	

	
	
		[image: ]
	Imperium Loft Nocturne 168485-26

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 84060р

	
	

	
	
	[image: ]
	Подвесная люстра ModerliIvo V7050-12P
Высота, мм
580
Диаметр, мм
1000
Длина подвеса, мм
680

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 77900р

	
	

	
	
	[image: ]
	Odeon Light Hall Stika 4988/12
Высота, мм
688
Диаметр, мм
730
Длина подвеса, мм
625

	
	Аналог. Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 39000р

	
	

	






Буфет
	[image: ]
	[image: ]
	БраAployt Elinor APL.801.01.02
Ширина, мм
140
Высота, мм
270
Глубина, мм
180
Вес, кг
1.5

	7
	Есть в наличии
ООО «Сферон».




Стоимость 12200р

В работу

	
	

	Холл
	[image: Mona 2 Light Halogen Wall Sconce Natural Brass]
Kichler (Mona); США; Латунь; высота 558мм, ширина 161мм;

Стоимость 36000 р

	
	
	14
	
	
	Реплика.
ООО «Сферон»




Стоимость 25000 р

	Холл
	[image: ]






















NEWPORT 4401/Tblacknickel; США; Никель; высота 880мм, ширина 400мм

Стоимость 31000 р


	[image: ]
	iLamp Alexa T2404-1 Nickel
Высота, мм
400
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
170

	20
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 15990р.
	
	Реплика
ООО «Сферон»



Стоимость 28000 р

	
	
	[image: ]
	Arte Lamp Fire A4032LT-1GO
Высота, мм
670
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
360
Вес, кг
4

	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость 20 990 р
	
	

	
	
	[image: ]
	Arte Lamp Musica A4025LT-1PB
Высота, мм
430
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
230

	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».

Стоимость  9 900 руб.
	
	

	[bookmark: _Hlk130558156]
	
	[image: ]
	Arte Lamp JESSICA A4062LT1PB
Высота, мм 650
Диаметр, мм 360

Медь, стекло

	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 16000р

Цвет абажура должен быть  темный
	
	

	[bookmark: _Hlk130558526]
	
	[image: ]
	Высота, мм
490
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
250

	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость 9900 р


	
	

	
	
	[image: ]
	Odeon Light Exclusive Margaret 4895/2T
Высота, мм
600
Диаметр, мм
Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)
280
Вес, кг
6.9


	
	Есть в наличии
ООО «Сферон».


Стоимость  28 280 р


	
	



image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
28 kopuaop.pdf - Adobe Acrobat Pro - X

Qaiin_Pesakivposavie Mpocmop Oko  Cripaska

Vikcrpymentl | 3anonums u nognucats | KommenTapun

= -lg O3 = I Bt me 2 O




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.jpeg




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.jpeg




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png
Jn‘ il !
“x i

mm \Mlﬂ





image37.png
il II lmﬁ
HHUH I H‘ J':l )

l Wl l"' l' m




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.jpeg




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image1.png




image2.png




