Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 5 этаж2

2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж6

3. Спецификация поручней с 1 по 5 этаж8

4. Спецификация потолков с 1 по 5 этаж9

5. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж10

6. Спецификация потолочных лючков с 1 по 5 этаж14

7. Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж15

8. Спецификация плинтусов с 1 по 5 этаж20

9. Спецификация лючков в полу с 1 по 5 этаж21

10. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 5 этаж22

11. Примечания23

| Спецификация отделки стен с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 472,0 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый | 10,6 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 51,11 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L | 28,55 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 4 | Керамогранит Italon | Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм. | 5,71 |  | Ординаторская |
| 5 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 70,23 |  | Холл |
| 6 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 25,36 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 5,63 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 0,51 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 158 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 28,65 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 10,53 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 4,35 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 446,2 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 22,5 |  | Лифтовые холлы |
| 16.2 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 (белый) | 10,7 |  | Вестибюль |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 94,3 |  | Коридоры |
| 19 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 27,0 |  | Комната отдыха после процедур |
| 33 | PRATTA | Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен | 33,5 |  | Комната отдыха после процедур |
| 41 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS | 2,2 |  | Кабина для переодевание |
| 42 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. . 075LS | 6,6 |  | Кабина для переодевание |
| По | Окрашенный или ламинированный МДФ | Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей | 9,5 / 33,7 м.п |  | Пом.1075,1091 |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 378,0 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый | 10,6 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 57,7 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L | 16,8 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 4 | Керамогранит Italon | Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм | 2,35 |  | Ординаторская |
| 5 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 140,0 |  | Холл |
| 6 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 105,1 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 24,87 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 2,21 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 97,32 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 22,12 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 6,6 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 2,7 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 432,1 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 24,0 |  | Лифтовые холлы |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 72,1 |  | Коридоры |
| 30 | Atlas Concorde | Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60 | 12,0 |  | Кабинет врача |
| 31 | Ламинированные МДФ | Ламинированные МДФ панели с текстурой дерева (дуб линдберг средний) 2130х430х16 мм крепление на скрытых кляймерах, клей, направление текстуры горизонтальное. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостовирение | 6 шт |  | Кабинет врача |
| 35 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS | 14,6 |  | Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки |
| 36 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS | 52,7 |  | Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки |
| ПАН-2 |  | Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором) | 4,8 |  | Холл |
| По | Окрашенный или ламинированный МДФ | Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей | 28,4 / 55,3 м.п |  | Пом. 2027,2066 |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 566,4 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый | 10,6 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 71,3 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L | 30,8 |  | Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки |
| 4 | Керамогранит Italon | Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм | 2,8 |  | Ординаторская |
| 5 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 166,0 |  | Холл |
| 6 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 80,0 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 11,83 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 1,52 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 94,33 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 25,55 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 2,52 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 145,9 |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 35,4 |  | Коридоры |
| 19 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N | 232,5 |  | Палата на 1 койку |
| 21 | Декоративная венецианская штукатурка OIKOS | Marmorino Naturale, венецианская штукатурка | 116,6 |  | ЛФК |
| 22 | Шпонированный МДФ | Панели шпонированные МДФ t=20 мм, склееные по высоте 3000 мм, шпон средней категории, направление текстуры вертикальное, тангенциальное, цв. американский орех, крепление на скрытых кляймерах, клей. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостовирение | 211,4 |  | ЛФК |
| 23 | Ascot | Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит | 77,19 |  | С.у. VIP |
| 24 | Ascot | Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100 | 37,39 |  | С.у. VIP |
| 26 | Ascot | Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3 | 2,84 |  | С.у. VIP |
| 33 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен | 116,2 |  | Палата на 1 койку |
| 37 | Atlas Concorde | Керамогранит Atlas Concorde Boost stone Pearl (Rinascente Pearl), 60х120, t-9мм | 24,91 |  | ЛФК |
| 39 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS | 140,1 |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 39.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. 567LS | 22,7 |  | Лифтовые холлы |
| 40 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. подобрать под цвет дверей | 29,8 |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 41 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS | 5,6 |  | Кабина для переодевание |
| 42 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS | 20,6 |  | Кабина для переодевание |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 6,75 |  | С.у |
| П-27 | Ascot | Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige | 10,74 |  | С.у. VIP |
| ПАН-2 |  | Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором) | 11,0 |  | Холл |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 439,0 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 6 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 156,15 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Atlas Concorde | Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 40,6 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Atlas Concorde | Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 3,71 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 145.04 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 30.34 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 9,56 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 3.93 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 579,54 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 22,8 |  | Лифтовые холлы |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 50,24 |  | Коридоры |
| 19 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 22,41 |  | Комната отдыха после процедур |
| 33 | PRATTA | Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен | 13,7 |  | Комната отдыха после процедур |
| По | Окрашенный или ламинированный МДФ | Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей | 3,9 / 22,9 м.п. |  | Пом. 4063 |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 25,22 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 40,0 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 10,0 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,14 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 11,7 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 41,7 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| - |  | Лист гипсокартона t=12.5 мм, выполняется совместно с элементами М-17.1, см. лист 6, «Узлы и детали» | 56,64 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 2,67 |  | С.у |
| ПАН-3 | Петергоф | Гипсовый Барельеф, Ф111 656×720×30мм. | 3шт |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм | 13,6 |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 168,5 |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 24,2 |  | Холл |
| М-13 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-187 ширина (по потолку): 28 мм, высота (по стене): 70 мм | 48,7 |  | Ожидальная |
| М-16 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-201 ширина (по потолку): 14 мм высота (по стене): 40 мм | 51,2 |  | Комната для переодевания |
| М-25 | Петергоф | Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм | 29,3 |  | Главный вестибюль |
| М-27 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. изготовления ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 64 мм длина: 2840 мм | 18,0 |  | Комната отдыха после процедур |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм | 40,8 |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 237,0 |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 114,8 |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм | 40,8 |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 141,1 |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 93,0 |  | Холл |
| М-16 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-201 ширина (по потолку): 14 мм высота (по стене): 40 мм | 98,58 |  | Комната для переодевания |
| М-25 | Петергоф | Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, / плоская гипсовая панель ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм | 193.8 |  | Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали |
| М-27 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. ширина (по потолку): 15 мм высота (по стене): 64 мм длина: 2842 мм | 204,3 |  | Палата на 1 койку |
| ПАН-5 | Петергоф | Плоские гипсовые панели ширина (по потолку): 9 высота (по стене): 580 мм длина: 1000 мм | 11 шт |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 103,6 |  | Коридоры |
| М-27 | Ultrawood | Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. ширина (по потолку): 15 мм высота (по стене): 64 мм длина: 2750 мм | 21,6 |  | Комната отдыха после процедур |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| М-17 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм | 136.1 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| М-17р | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-178 Инд. по радиусу 200 мм ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм | 4,92 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| М-17р1 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-178 Инд по радиусу 300мм ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм | 4,24 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| М-17.1 | Петергоф | Молдинг, гипс, по индивидуальному изготовлению, ширина: 50 мм толщина: 12.5 мм | 111.8 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация поручней c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 49 п.м. |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 8 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 8 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 40 шт |  | Коридоры |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 40.2 п.м. |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 5 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 6 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 45 шт |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 46,8 п.м. |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 5 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 11 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 40 шт |  | Коридоры |
| ОП-5 | Отбойная доска | Отбойная доска шириной 200 мм, толщиной 20 мм, WG-200 | 57,6 п.м. |  | Коридоры |
| ОП-6 | Отбойная доска | Внешний угловой элемент. Индивидуальное изделие из латуни | 1 шт |  | Коридоры |
| ОП-7 | Поручень-отбойник | Правое и левое боковое завершение индивидуальное изделие из латуни | 56 шт |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 114 п.м. |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 17 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 15 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 112 шт |  | Коридоры |

| Спецификация потолков с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 326,71 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 10,4 |  | Лифтовые холлы, рецепция вестибюля |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 95,4 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкой microlook 600x600x12 мм | 47,23 |  | Кабинеты врача, процедурные |
| 41 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS | 2,5 |  | Кабина для переодивания |
| 42 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS | 1 |  | Кабина для переодивания |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 368,7 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,9 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 133,92 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 163,7 |  | Кабинеты врача, процедурные |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 544,24 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 144,46 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 52,04 |  | Кабинеты врача, процедурные |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 317,78 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,7 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 147,97 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 136,04 |  | Кабинеты врача, процедурные |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 98,14 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |

| Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 15,5 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм | 12,8 |  | Холл |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 102,8 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 267,8 |  | Коридоры |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм | 16,2 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| К-10 | Orac Décor | Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм | 18,1 |  | Ординаторская |
| К-13 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-823 ширина (по потолку): 45 мм высота (по стене): 150 мм | 6,8 |  | Вестибюль |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм | 28,7 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм | 28,7 |  | Холл |
| М-4р | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338 по радиусу-3,4м (Индивидуальные размеры) ширина (по потолку): 55 мм высота (по стене): 130 мм | 21,4 |  | Комната ожидания |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 93,7 |  | Коридор, холл, ЛХ |
| К-15 | Петергоф | Молдинг, гисп, Т-150 ширина (по потолку): 100 мм высота (по стене): 148 мм | 7,6 |  | Раздевалка |
| М-14 | Дикарт | Розетка, стеклофиброгипс, Др-288 диаметр: 1380 мм толщина: 92 мм | 1 шт. |  | Ожидальная |
| М-17 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм | 4,4 |  | Раздевалка |
| М-20 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-476 ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм | 28,7 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т200. ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 48,9 |  | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 14,6 |  | Кабинет заведующего |
| К-1р | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС 308 LED Инд по радиусу 1600 мм ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 1,9 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм | 32,6 |  | Холл |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 70,4 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 297,4 |  | Коридоры |
| К-10 | Orac Décor | Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм | 20,1 |  | Ординаторская |
| К-10р | Orac Décor | Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F Инд по радиусу – 3370мм ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм | 4,4 |  | Ординаторская |
| К-11 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС306 LED; ширина (попотолку) – 55 мм; высота (по стене) – 170 мм; длина 2000 мм. | 40,4 |  | Коридор холла |
| К-13 | Петергоф |  |  |  |  |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм | 41,0 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм | 41,0 |  | Холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 103,0 |  | Коридор, Л.Х. |
| М-20 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм | 41,0 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 49,8 |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 23,8 |  | Кабинет заведующего |
| К-1р | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС 308 LED Инд по радиусу 1600 мм ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 4,3 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм | 32,3 |  | Холл |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 72,5 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 102,1 |  | Коридоры |
| К-7 | Петергоф | Карниз, гипс, Т 113 ширина (по потолку): 115 мм; высота (по стене): 130 мм | 138,4 |  | Коридор при палатах |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм | 118,0 |  | Палата на одну койку |
| К-9р | Orac Décor | - Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 - инд по радиусу 3280мм ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм | 5,0 |  | Палата на одну койку |
| К-10 | Orac Décor | Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм | 16,8 |  | Ординаторская |
| К-11 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС306 LED; ширина (попотолку) – 55 мм; высота (по стене) – 170 мм; длина 2000 мм. | 40,7 |  | Коридор холла |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм | 41,0 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм | 41,0 |  | Холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 30,0 |  | Коридор |
| К-15 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-150 ширина (по потолку): 100 мм высота (по стене): 148 мм | 12,6 |  | Помещение для переодевания |
| М-17 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм | 9,5 |  | Помещение для переодевания |
| М-20 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм - высота (по стене): 70 мм | 40,2 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 17,0 |  | Тонкая рамка на потолке. |
| ТП-1 | OSKProfil | Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков | 60,4 |  | Шлюзы при палатах, кабинете |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 106,1 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 314,2 |  | Коридоры |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм | 14,0 |  | Послеоперационная |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 127,7 |  | Коридор, Л.Х. |
| М-5р | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; инд. по радиусу 1990мм ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 17,6 |  | Коридор |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 65,1 |  | Коридор, пониженный участок |
| М-26р | Петергоф | Молдинг, гипс, Т200 инд по радиусу 1270мм ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 12,1 |  | Коридор, пониженный участок |
| ТП-1 | OSKProfil | Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков | 4,7 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 23,1 |  | С.у. |
| К-12р | Tesori | - Карниз, пенополуретан Tesori, - KF702 FLEX ширина (по потолку): 60 мм высота (по потолку): 80 мм длина: 2000 мм | 12,1 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| M-28 | Orac Décor | Молдинг, purotouch, Orac Décor, P8030 ширина (по потолку): 41 мм высота (по потолку): 17 мм длина: 2000 мм | 269,9 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| ТП-1 | OSKProfil | Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков | 26,9 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация люков в потолке 1-4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Л1 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 250х300мм | 1 |  |  |
| Л2 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм | 2 |  |  |
| Л3 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм | 1 |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 9 |  |  |
| Л6 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 750х450мм | 2 |  |  |
| Л17 | Люк Ревизор | Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 1740х940мм | 1 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Л2 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм | 1 |  |  |
| Л3 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм | 5 |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 3 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Л3 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм | 11 |  |  |
| Л4 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х500мм | 1 |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 20 |  |  |
| Л7 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х450мм | 5 |  |  |
| Л9 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм | 2 |  |  |
| Л14 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х600мм | 9 |  |  |
| Л15 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х350мм | 1 |  |  |
| Л16 | Люк Ревизор | Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 500х900мм | 3 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Л3 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм | 9 |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 5 |  |  |
| Л9 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм | 1 |  |  |

| Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Luciado Shiny 1500x3000х6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 71,6 |  | Вестибюль |
| 1.2 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 1500x3000х6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 70,8 |  | Вестибюль |
| 1.3 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 750x1500х6 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки | 8,81 |  | Вестибюль |
| 1.6 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1500x3000х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 16,54 |  | Вестибюль |
| 1.6с | Ariostea Ultra Marmi | Элемент ступени из керамогранита Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1760x320/1760х130/1500х490 и 1370х350х9 мм с угловым элементом, с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 4шт/2шт/4шт/4шт |  | Вестибюль |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 8,3 |  | Стерилизационная |
| 2.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Empire Lasa 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 30,4 |  | Ожидальная |
| 2.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,9 |  | Ожидальная |
| 2.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey RETT 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,8 |  | Ожидальная |
| 2.5 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory RETT 2780x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 3,4 |  | Ожидальная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 169,4 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 111 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 22,3 |  | Коридоры |
| 4.3л | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Lap 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,7 |  | Ожидальная с зоной ресепшн |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 50,0 |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6, 1317х189х6 мм | 30,8 |  | Кабинет заведующего отделением |
| 13.1г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,4 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 4,9 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,1 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 25,3 |  | Холл |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800х228х8 мм | 14,8 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| 22 | Kerama Marazzi | Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200х600х11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки | 3,5 |  | Помещение для переодивания |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 86,5 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 194,5 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 107,4 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 23,9 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 38,4 |  | С.у. |
| 9 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 41,6 |  | Кабинет врача |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6, 1317х189х6 мм | 53,6 |  | Кабинет заведующего отделением |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 42,3 |  | Холл |
| 13.1г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 26,1 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 9,9 |  | Холл |
| 13.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 30,2 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 19,3 |  | Холл |
| 13.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,6 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 25,9 |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 35,4 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 77,9 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 32,4 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,6 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 21,7 |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6, 1317х189х6 мм | 49,2 |  | Кабинет заведующего |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 44,4 |  | Холл |
| 13.1г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 26,1 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 8,9 |  | Холл |
| 13.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 30,3 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 16,5 |  | Холл |
| 13.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,8 |  | Холл (исполнено гидрорезкой) |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 25,9 |  | Холл |
| 15.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 34,2 |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.1гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,0 |  | Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 15.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 92,4 |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.3гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 2,2 |  | Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 15.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 12,3 |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.4гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,8 |  | Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 19 | Ascot | Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 47,0 |  | С.у. при палате на одну койку, |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800х228х8 мм | 181,8 |  | Палата на 1 койку |
| 22 | Kerama Marazzi | Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200х600х11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки | 9,4 |  | Помещение для переодевания |
| 24 |  | Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 – 3.2мм | 212,6 |  | ЛФК |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 137,4 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 225,4 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 126,2 |  | Коридоры |
| 4.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,2 |  | Коридоры (исполнено гидрорезкой) |
| 4.2гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 8,7 |  | Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 22,5 |  | Коридоры |
| 4.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,2 |  | Коридоры (исполнено гидрорезкой) |
| 4.3гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,7 |  | Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 41,4 |  | С.у. |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800х228х8 мм | 18,7 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| 13.1г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,6 |  | Коридор |
| 13.1гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 3,2 |  | Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 13.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 3,4 |  | Коридоры (исполнено гидрорезкой) |
| 13.2гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 2,0 |  | Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 13.4гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 14,5 |  | Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 5.1г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 17,6 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой) |
| 5.1гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1,5 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 5.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 30 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| 5.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 13 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой) |
| 5.2гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,3 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 5.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 11,4 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой) |
| 5.3гр | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 1 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 5.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 4 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 5.4c | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6.8 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу) |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 8,5 |  | С.у. |

| Спецификация плинтусов c 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм | 14,4 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 27,3 |  | Холл |
| П-3 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм | 21 |  | Ожидальная |
| П-4 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм | 6,4 |  | Комната переодевания |
| П-5 | ARBITON integra | Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400х60х20мм | 17,1 |  | Ординаторская |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм | 15,3 |  | Кабинет заведующего |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 197,4 |  | Коридор |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 54,7 |  | Холл |
| П-5 | ARBITON VEGA | Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400х60х20мм | 23,4 |  | Ординаторская |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм | 16,1 |  | Кабинет заведующего отделением |
| П-9 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Empire Calacatta Diamond 72x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 44,5 |  | Кабинет врача |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 214,5 |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм | 145 |  | Палата на 1 койку |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 61,7 |  | Коридор при палатном отделении |
| П-4 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм | 8,7 |  | Комната переодевания |
| П-5 | ARBITON | Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400х60х20мм | 15,8 |  | Ординаторская |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм | 30,8 |  | Кабинет заведующего |
| П-10 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 8012; 2000x80x12мм | 41,7 |  | ЛФК |
| П-15.2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Atlas Concord Marvel Champagne Onyx 900х1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 101,7 |  | Коридор при палатном отделении |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 55,9 |  | Коридор |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм | 16,8 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 272,9 |  | Коридор |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| П-3 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм, подрезать до 150 мм | 19,2 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация люков в полу 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| ЛК1.1 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 200х200мм | 1 |  | Ожидальная |
| ЛК1.2 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 300х200мм | 1 |  | Холл |
| ЛК1.3 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 420х420мм | 1 |  | Вестибюль |
| ЛК1.5 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 590х390мм | 1 |  | С.у |
| ЛК1.8 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х350мм | 1 |  | Стерилизационная |
| ЛК1.12 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х300мм | 1 |  | С.у |
| ЛК1.17 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 1070х400мм | 1 |  | Вестибюль |
| ЛК1.18 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х270мм | 2 |  | Холл, коридор |
| ЛК1.19 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х920мм | 2 |  | Коридор |
| ЛК1.21 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х830мм | 2 |  | Коридор |
| ЛК1.22 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х400мм | 1 |  | Вестибюль |
| ЛК1.24 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х230мм | 3 |  | Коридор |
| ЛК1.25 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х600мм | 2 |  | Холл, с.у |
| ЛК1.26 | Люк Ревизор | Съемный люк. На 10 постов, нержавеющая сталь 305х270х90-120 мм | 1 |  | Ожидальная с зоной ресепшна |
| ЛК2 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 150х150мм | 1 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |
| ЛК2.1 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 400х400мм | 1 |  | Кабинет заведующего отделением |

| Спецификация напольных стыковочных профилей c 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 44,3 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 48,3 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 55 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 46,7 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 6,8 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки и кварцвинилового покрытия.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.