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	БЛОК А

	2029
	КАБИНЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Индивидуальное изгот.
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by 111: Шкаф с вертикальным хранением и полками
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by 111: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	186
	Крючок для полотенец  двойной	Comment by 111: дозатор бум полотенец
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2029а
	КАБИНЕТ ЭПИДЕМИОЛОГА	Comment by 111: обсудить расстановку рабочих мест и добавить еще один шкаф
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19.1
	Стол рабочий, 1200х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63А
	Принтер	Comment by 111: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by 111: шкаф с вертикальным хранение и полками
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by 111: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2074
	КАБИНЕТ ФАРМАКОЛОГА	Comment by korolek112@rambler.ru: шкаф для документов, шкаф общего назначения с вертик. хранением	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить места для посадки(стулья или диван)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Приставка (тумба)-греденцияподкатная
1200х440х640
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by 111: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2075
	ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ	Comment by korolek112@rambler.ru: учесть раздвижную сушилку
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря	Comment by 111: вертикальное хранение, полки?
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	2076
2077
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 50 л
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	Comment by 111: убрать	Comment by A.I.Petrovtsy: В РД АИ  убрали
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by 111: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by 111: сумок
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	4
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается с сети через электроввод

	2078
	КАБИНЕТ МЕД. СТАТИСТИКИ	Comment by korolek112@rambler.ru: тележка для и/б 2 шт
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: почему 1200?
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: Оставить одну
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by 111: вертикальное хранение и полки
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить еще одну
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	186
	Крючок для полотенец  двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на диспенсер для бум полотенец
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2079
	КОРИДОР	Comment by 111: обыграть постерами	Comment by A.I.Petrovtsy: Постеры добавлены
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2079а
	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
	
	

	2080
	ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ	Comment by 111: добавить банкетки
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 50 л
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	4
	
	

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	54
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить зеркала между окнами 6 шт предусмотреть полочки у зеркал, в полный рост
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод

	2081
	КОМНАТА ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	Россия
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	6
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.	Comment by 111: двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Kef 4330-21
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2082
	КОРИДОР	Comment by korolek112@rambler.ru: обыграть постерами	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить пурифайер	Comment by A.I.Petrovtsy: Постеры добавлены	Comment by A.I.Petrovtsy: Направьте расположение 
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2083
	КАБИНЕТ КОЛЛ-ЦЕНТРА	Comment by korolek112@rambler.ru: продумать растановку рабочих мест(плохая растановка) может вытянуть раб места вдоль стены	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить офисные корзины
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	Россия
	Юнитекс
	шт.
	3
	
	

	23
	Приставка (тумба)-греденцияподкатная	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить еще одну
1200х440х640
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	Россия
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	3
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: только с полками
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2085
	МОПОВАЯ КЛИНИНГОВОЙ СЛУЖБЫ	Comment by 111: добавить сушилку раздвижную
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	103
	Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850
	
	
	ПК "Итерма
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря	Comment by 111: какое наполнение шкафа, полки, вертикальное хранение
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	178
	Стеллаж разборный, 1200х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	1
	
	

	Стир3
	Стиральная машина. Загрузка 6 кг.
Габариты: 595х585х885 мм
3ф; 380В; 3,2кВт
	
	
	Asko, Словения
	шт.
	1
	89
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В.  Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм

	Суш-1
	Сушильная машина
Габариты: 595х755х850 мм
1ф; 220В; 0,7кВт
	
	
	Asko, Словения
	шт.
	1
	60
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	Б/Н
	Пылесос моющий
	
	
	импорт
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак пластиковый, с педалью, бежевый с зеленой крышкой, ручкой, с двумя колесиками, объем 90л. ACG- модель для грязных мопов
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	2086
	ГАРДЕРОБ  КЛИНИНГОВОЙ СЛУЖБЫ	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить банкетки 	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить зеркало сполочкой. фен
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.	Comment by korolek112@rambler.ru: двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Kef 4330-21
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	10
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2086а
	ДУШЕВАЯ	Comment by korolek112@rambler.ru: банкетка водостойкая
	
	
	
	
	
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by 111: планка	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Душевая перегородка -  стекло
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывется в разделе АР

	2087
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать, заменить на эл сушилку для рук	Comment by A.I.Petrovtsy: В РД АИ убрали. Эл. сушилка ранее была предусмотрена 
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	Comment by korolek112@rambler.ru: удалить
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый	Comment by 111: убрать
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм	Comment by 111: убрать	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: сумок
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод




*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО2(А)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Спецификация 
оборудования и мебели
2 этажа. Блок А
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	21

	
	
	
	
	Разработал
	Савин
	
	10.22
	
	


	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам.инв.№
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв.№
	
	
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО2(А)
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	22



image1.png
«MeaTexKoHcaam»





