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	БЛОК А

	4067
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	

	4068
	ЛАБОРАНТСКАЯ  ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ	Comment by korolek112@rambler.ru: Блок лаборатории в работе БсП
	
	
	
	
	
	
	

	1041А*
	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-163В
	Анализатор глюкозы и лактата
Производительность 180 тестов в час
Габариты: 280х280х95
1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт
	BIOSEN C/S line
	
	EKF DIAGNOSTIC GMBH
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-202
	Центрифуга
Габариты: 430х366х257 мм
1Ф; 220 В; 300 ВА
Вес – 23 кг
	Rotofix 32A                 (Кат. № 1206)
	
	Andreas Hettich GmbH & Co. KG                    Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-26Ж
	Микроскоп бинокулярный лабораторный                                    Габариты: 233х368х411 мм      
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт
	CX-31
	
	Olympus                         Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-72А
	Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью
Габариты: 420 x 355 x 480
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	XP 300
	
	Sysmex                         Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-90Ж
	Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями
Производительность до 30 проб в час
Размеры:  370х180х320мм
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	EasyStat
	
	Medica Corp., США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-235А
	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно)                                           
 Габариты: 1200х600х760 мм
	Лаб-1200 ЛЛн       Лаб-400 ТВЯЗ
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)
	шт.
	1
	
	

	Л-236
	Стол лабораторный                       
Допустимая нагрузка – 350 кг.
Рабочая поверхность - керамогранит                                             
 Габариты: 1500х750х900 мм
	21-01.222
	»
	ТМ «Эксперт
	шт.
	1
	
	

	Л-238
	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно)
Габариты: 1500х600х760 мм
	Лаб-1500 ЛЛн
Лаб-400 ТНд
Лаб -400 ТВЯ3
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	2
	
	

	Л-406В
	Шкаф вытяжной химический
(в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ
	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.

	Л-41Б
	Автоматический анализатор СОЭ                                           Производительность – 180 тестов/час                                               Габариты: 510х350х500 мм
1Ф; 220 В; 0,065 кВт
Вес – 15 кг
	Ves-Matic 30
	
	Diesse                             Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-71Б
	Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями
Производительность до  100 проб в день
Габариты: 566 x 490 x 490
1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	CA-660
	
	Sysmex, Германия
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-80А
	Шкаф общелабораторный
Габариты: 800х500х1950 мм
	ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	2
	
	

	Л-81А
	Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером)
Производительность, 200 тестов в час
Габариты: 750х700х620мм,
Протребление воды- 1,5л/час
	IndikoThermo
	
	Fisher Scientific Oy, Финляндия
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4069
	МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	1041А*
	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	46
	Больничный слив, Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях
	модель 3070
	
	Kavika
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 1000х600х900мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Б-30
	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене                         Производительность - 25л/ч
Габариты: 460х382х685 мм
18 кВт; 3Ф; 380 В
	ДЭ-25-2
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами

	Л-235А
	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) .
Габариты: 1200х600х760 мм
	Лаб-1200 ЛЛн       Лаб-400 ТВЯЗ
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)
	шт.
	1
	
	

	Л-238
	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно)
Габариты: 1500х600х760 мм
	Лаб-1500 ЛЛн
Лаб-400 ТНд
Лаб -400 ТВЯ3
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	

	Л-48А
	Стерилизатор паровой
Объем стерилизационной камеры – 25 л                                      Габариты: 550х683х492 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт
Вес – 70 кг
	ГКа-25 "ПЗ"
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-64
	Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды    (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды)
Габариты: 600х600х850 мм
3Ф; 380; 9,7 кВт
Вес – 72 кг
	G 7883 
	
	MIELE PROFESSIONAL  Германия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной, горячей и дистиллированной воды 3/4"; отвод в канализацию D=50; Подключение к сети через автоматический выключатель с УЗО

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
Вес – 25 кг
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4070
	ЛАБОРАНТСКАЯ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
	
	
	
	
	
	
	

	1041А*
	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-202
	Центрифуга
Габариты: 430х366х257 мм
1Ф; 220 В; 300 ВА
Вес – 23 кг
	Rotofix 32A                 (Кат. № 1206)
	
	Andreas Hettich GmbH & Co. KG                    Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-204А
	Полная автоматическая система для анализа мочи
Интерфейс RS-232C и Ethernet;
Интегрированный принтер 58 мм.
Производительность 514 анализов в час,
Габариты: 210х328х164
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт
	AutionEleven AE-4020
	
	Aution Eleven Arkray+Urised mini
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ИО-26Ж
	Микроскоп бинокулярный лабораторный                                    Габариты: 233х368х411 мм      
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт
	CX-31
	
	Olympus                         Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-235А
	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно)                                            
 Габариты: 1200х600х760 мм
	Лаб-1200 ЛЛн       Лаб-400 ТВЯЗ
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)
	шт.
	2
	
	

	Л-238
	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно)
Габариты: 1500х600х760 мм
	Лаб-1500 ЛЛн
Лаб-400 ТНд
Лаб -400 ТВЯ3
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	

	Л-406В
	Шкаф вытяжной химический
(в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ
	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.

	Л-51А
	Универсальный автоматический стейнер
Габариты: 500х450х450
1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт
	V-Chromer® I
	
	Vision, Австрия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Л-80А
	Шкаф общелабораторный
Габариты: 800х500х1950 мм
	ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195
	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	

	4071
	ПОМЕЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИЗОВ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм стол рабочий- лабораторный
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	4071а
	УБОРНАЯ 	Comment by korolek112@rambler.ru: Добавить крючок для сумок	Comment by A.I.Petrovtsy: Добавим в дизайн проекта, после учет а в ТХ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	4072
	КОРИДОР обыграть коридор дизайном постеры	Comment by A.I.Petrovtsy: Постеры с подсветкой размещены в коридорах с учетом решений согласованного дизайна
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
	
	

	4072А
	КОРИДОР обыграть коридор дизайном постеры
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
	
	

	4073
	ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ учтен ли ведуар для слива воды
	
	
	
	
	
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря уточнить размер и конструкцию шкафа, для хранения полки
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4074
4075
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия


	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis учесть просто раковину без тумбы	Comment by A.I.Petrovtsy: Учтена раковина без тумбы в соответвии с 
согласованным дизайн-проектом
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	6
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается с сети через электроввод

	4076
	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА	Comment by korolek112@rambler.ru: Добавить планку для полотенец
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный. двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Kef 4330-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	4077
	КАБИНЕТ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ	Comment by korolek112@rambler.ru: Добавить дашборт
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Брифинг-приставка
	ПТ 446
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке встройка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	141
	Шкаф общего назначения встройка
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	4077а
	УБОРНАЯ все теже замезания
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	Россия
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis	Comment by A.I.Petrovtsy: Учтена раковина без тумбы в соответвии с 
согласованным дизайн-проектом
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм	Comment by korolek112@rambler.ru: Подсветку убрать	Comment by A.I.Petrovtsy: Было обсуждение на встрече с врачами. Обсудили, что стоимость зеркала с подсветкой не сильно отличается, поэтому решили подсветку оставить. Желательно дополнительное подтверждение Заказчика. Включение подсветки зеркал можно предусмотреть маленькой клавишей непосредственно на зеркале. 
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Comment by A.I.Petrovtsy: Добавим в дизайн проекта, после учет а в ТХ
	Артикул: 81-5010
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	4078
	КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить дашборт
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Брифинг-приставка
	ПТ 446
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке встройка	Comment by A.I.Petrovtsy: Устроство встроенного шкафа потребует значительно корректировки планировки помещения
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	141
	Шкаф общего назначения встройка
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	4078а
	УБОРНАЯ учесть в санузле ванный уголок мебель	Comment by Литвинов Виталий: ТХ был предусмотрен во всех душевых ванный уголок (181) это решение осмтается?
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	4079
	ПРИЕМНАЯ  обыграть дизайномь
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке предусмотреть встроенные шкафы высокие	Comment by A.I.Petrovtsy: Устроство встроенного шкафа потребует значительно корректировки планировки помещения. Рассмотреть возможность устройства ниши в кирпичной стене
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения предусмотреть встроенный шкаф высокий
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	4079а
	ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ добавить стол обеденный+три стула, кофе машина
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный. Двухкамерный
	Kef 4330-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	4080
	КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА  вся мебель инд. Изготовление- дизайн проект. между кабинетом и комнатой отдыха, какая дверь? Добавить два стула для посетителей, диван или кресла, может уместиться журнльн. столик	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить дашборт	Comment by A.I.Petrovtsy: Шпонированная дверь в стеклянной перегородке, как в дизайн-проекте.
Попробуем разместить диван/кресла и столик. Направим отдельным чертежом. 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Брифинг-приставка
	ПТ 445
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной вместо мини кухни поставить шкафы с вертикальным хранением и полками
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	4
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	148А
	Диван мягкий. 
Габариты: 2140х910х720 мм
	Хоуп, Хорека 141
	 
	 Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	4080б
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт учесть набор мебели ванную комнату-обсудить с дизайнерами, 	Comment by A.I.Petrovtsy: С.у очень тесный для учета всех позиций. Предоставим развертки данного помещения для обсуждения.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	4081
	КОРИДОР обыграть коридор, постеры
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	Торговая сеть
	Россия
	шт.
	1
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