
	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	3.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	
	
	Приемное отделение

	3.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9мм
	
	
	Приемное отделение

	3.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9мм
	
	
	Приемное отделение

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 
1317х189х6 мм
	
21 кв.м.
	
	Кабинет заведующего отделением

	 2 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Кабинет врача

	[bookmark: _GoBack]13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	
	
	Холл

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	
	
	Холл

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм
	
	
	Холл

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	
	
	Холл

	 3 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Процедурная

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	15.2, 15.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	15.4, 15.4р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	19
	Ascot
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм
	
	
	С.у. при палате на одну койку,  

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 1800х228х8мм
	
76,6 кв.м.
	
	Палата на 1 койку

	21
	KOCHANEL LI Россия
	Модульный паркет – Hell Verona 465х465х15 мм
	
	
	Палата VIP, комната отдыха

	4 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Материальная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	
18.5 кв.м.
	
	Кабинет заведующего



	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-3.1
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	
	
	Приемное отделение

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
17,8 п.м.
	
	Кабинет заведующего

	П-9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Диагностическая палата

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	
	
	Холл

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	
76 п.м.
	
	Палата на 1 койку

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	
	
	Коридор при палатном отделении

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм
	
	
	Комната переодивания

	П-5
	ARBITON
	Videlit Arbiton Integra 
размер- 2400х60х20мм
	
	
	

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
	
	Кабинет заведующего

	П-8 
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
2440х185х18мм
	
	
	Палата VIP 

	П-8.1
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
(индивидуального изготовления)
2440х200х18мм
	
	
	Комната отдыха

	П-10
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм
	
	
	Ординаторская

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
18.1 п.м.
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	
	Коридор




