1. Двери ПК и электрощитовых. Какие требования к дверям ЭОМ
2. Таблички навигации. В большом кол-ве случаев не размещаются рядом с дверьми, нет места. 
3. Стыковочный профиль между покрытиями полов 
4. Сроки поставок кассетных потолков армстронг, в т ч для 3его этажа\
5. Спецификация и тип оборудования в с.у. и т.п. Нам согласовать тип в ТХ? Что с оборудование ВК, например, душ гигиенич и пр... 
6. Оборудование МГН для с.у.
7. Что с часофикацией. Смотрели ли всю оконечку специалисты смежных разделов. 
8. Решетки отопления, подоконники
9. Пеноблок в местах шкафов для плинтуса
10. К ливы и  их высота, видимость. Принимают ли наши отметки ВК?
11. Мебель. Должны были предоставить поставщик Проксима помоему…
12. Откосы в с.у и процедурных
13. Перечень вопрос, который был озвучен при составлении замечаний по розеткам для Тх
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