- Двери ПК и электрощитовых. Какие требования к дверям ЭОМ

- Таблички навигации. В большом кол-ве случаев не размещаются рядом с дверьми, нет места.

- Стыковочный профиль между покрытиями полов

- Сроки поставок кассетных потолков армстронг, в т ч для 3его этажа\

- Спецификация и тип оборудования в с.у. и т.п. Нам согласовать тип в ТХ? Что с оборудование ВК, например, душ гигиенич и пр...

- Оборудование МГН для с.у.

- Что с часофикацией. Смотрели ли всю оконечку специалисты смежных разделов.

- Решетки отопления, подоконники

- Пеноблок в местах шкафов для плинтуса

- К ливы и  их высота, видимость. Принимают ли наши отметки ВК?

- Мебель. Должны были предоставить поставщик Проксима помоему…

- Откосы в с.у и процедурных

- Перечень вопрос, который был озвучен при составлении замечаний по розеткам для Тх