| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Проектное бюро Апекс» | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ГП-МФС» |
| --- | --- |
| ___________________ Ю.М. Матвеев | ___________________ Е.О. Карапетян |
| «______» ________________ 20__ г. | «______» ________________ 20__ г. |
| МП | МП |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

рабочей документации раздела Архитектурные интерьеры

объекта «Жилой дом по адресу: г. Москва, ...АО, р-н...., ул........., дом ...»

Москва 20__ г.

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Основание для проектирования | Договор № _______ от __________________ |
| 2 | ## Застройщик | Московский фонд реновации жилой застройки |
| 3 | ## Технический заказчик | /Указать наименование организации/ |
| 4 | ## Проектная организация | /Указать наименование организации/ |
| 5 | ## Вид работ | Новое строительство |
| 6 | ## Источник финансирования | Средства Московского фонда реновации жилой застройки. |
| 7 | ## Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 8 | ## Краткое наименование объекта | Объект квартала …. Жилой дом по адресу…. |
| 9 | ## Требования к качеству рабочей документации | Рабочую документацию разработать в соответствии с утвержденной проектной документацией в объеме необходимом и достаточном для строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Рабочую документацию разработать на основании архитектурно-планировочных решений, утвержденных Заказчиком и должна соответствовать требованиям: - Постановления Правительства Москвы №516 от 08.08.2017 «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации фонда в городе Москве» в редакции Постановления Правительства Москвы №1465-ПП от 11.11.2019; - "Рекомендаций по проектированию объектов программы Реновации" по отделке нежилых помещений "Центра информирования населения"; - “Альбом рекомендаций. Отделка квартир и МОП”. При разработке документации применить решения из “Альбом типовых узлов АИ”. Обеспечить согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| 10 | ## Требования к составу рабочей документации | Разработать следующие комплекты рабочих чертежей марки АИ: - АИ1 - Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи - АИ2.1 - Архитектурные интерьеры. Типовая __-комнатная квартира. Секция __. Этаж __. Отделочные чертежи - АИ2.2 - Архитектурные интерьеры. Типовая __-комнатная квартира для инвалидов-колясочников. Секция __. Этаж __. Отделочные чертежи - АИ3 - Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН) /при наличии/ Состав рабочих чертежей основных комплектов марки АИ см. Приложение 1. |
| 10 | ### Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком | Предусмотреть применение материалов, изделий и оборудования отечественного производства. Применение импортных материалов, изделий и оборудования возможно при наличии соответствующего обоснования. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рабочая документация должна содержать запись, указывающую на возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками. При проектировании учесть требования стандартов: - Каталог отделочных материалов и оборудования квартир - Каталог отделочных материалов и оборудования МОП - Каталог отделочных материалов и оборудования ЦИН - Натяжные потолки. Принципиальные решения |