Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел АИ3 изм.2 «Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.»

по адресу «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12)(ВАО)».

дата замечаний: 03.07.2024

24.01.2024

| № п/п | № листа | Замечание | Обоснование | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от ПД |  |  |  |  |
|  | 3 | В АИ3 на плане отделки пола в рабочем зале ЦИН, в комнате персонала и информационной зоне указан керамогранитная плитка 130*800*11мм В ПД АР1.ПЗ МГЭ от 14.09.2023 лист 42 керамогранитная плитка 1195*200*11 мм Привести в соответствие |  | Снято 03.07.2024 |
|  | 3 | Привести в соответствие расположение мебели в АИ3 и ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 АИ3 ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 |  | Снято 03.07.2024 |
|  | 3 | Привести в соответствие расположение, размер и наличие тактильно-контрастных напольных указателей в АИ3 и ПД ОДИ лист 3 АИ3 ПД ОДИ лист 3 |  | Снято 03.07.2024 |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |
|  |  | Обозначить место начала раскладки плитки от стены или дверного проема Выполнено |  | Повторно 03.07.2024 |
|  |  | В помещениях с/у и ПУИ ЦИН предусмотреть устройство подвесного потолка на высотной отметке +2700÷3000мм от ур.ч.п. |  | Снято 03.07.2024 |
|  | 5 | В АИ3 на плане отделки стен в зоне ресепшен исключить окраску RAL 6018 |  | Снято 03.07.2024 |
|  |  | Указать высоту 210 см окраски стены грифельной краской в детском уголке | Требования к оснащению и отделке ЦИН | Снято 03.07.2024 |
|  | 4-7 | В АИ не указывать артикулы, марки для оборудования и оконечных устройств (розетки, светильники, выключатели, сантехническое оборудование, отопительные приборы, осветительные приборы). Спецификации и планы с расстановкой оборудования и оконечных устройств включить в соответствующие инженерные комплекты, в АИ указать ссылки на данные комплекты. Исключить спецификации сантехнического оборудования и привязки указанные на развертках Планы и спецификации с расстановкой светильников Выполнено |  | Повторно 03.07.2024 |
|  |  | Исключить ссылку на №516-ПП ( №516-ПП к ЦИН отношение не имеет) Выполнено |  | Повторно 03.07.2024 |
| Проектные решения |  |  |  |  |
|  | 3,10 | В АИ3 лист 10 указан перепад пола 10 мм на узле стыковки порога двери с напольным покрытием в тамбуре ЦИН, на плане отделки пола лист 3 перепад отсутствует Привести в соответствие |  | Снято 03.07.2024 |
|  |  | Исключить несоответствия с комплектом АР |  | Для учета в работе |

Специалист инженерно-технологического управления Бабурина Н.Д. +7(495)651-07-97, доб.77698 e-mail: Natalia.Baburina@mosfr.ru