Секция 7

ПД (970х570h – размеры клапана включая фланцы)

ДУ (1570х420h – размеры клапана включая фланцы)

Секция 8

ПД (570х970h – размеры клапана включая фланцы)

ДУ (1070х540h – размеры клапана включая фланцы)

Секция 9

ПД (970х570h – размеры клапана включая фланцы)

ДУ