МОПы

- ШПК опустить на высоту 545 мм тип этаж.

- Выноски, не относящиеся к потолкам скрыть с плана потолков.

- Проставить отметки потолков

- Проставить марки потолков

- Отметки потолков в санузлах 2700 мм

- Отредактировать размеры графического отображения решеток ДУ и ПД

Квартиры

- Поправить экспликацию помещений, сделать как в АР

- Проверить вентиляцию в квартира.

ЦИН

Отмети потолков на ом этаже получились 3160, а должны делать 3300

Поправить экспликации помещений не те секции и помещения

расставить упоры в лх на типовом этаже

упоры на балконе сделать на плите перекрытия

дописать в примечаниях, что перед установкой упоров провести натурное обследование на открывание двери

проверить необходимость делать тактильную плитку при выходе и входе в ЛХ на типовом этаже

расставить пиктограммы СП10 по ОДИ на 1ом этаже

Поправить СП11 на СП10

Написать примечание , что пикторграамы выполнены на основании ОДИ

Поправить стык покрытий полов между лифтовым холлом и мусорокамерой/ мусорокамерой и тамбуром на тип. этажах.

Проверить чтобы не было наслоений выносок друг на друга на развертках 1 этажа

Проставить отметки полов на тип. этаже

Показать соосность напольных покрытий на тип. этаже

Перенести сетки этажей на противоположные стены в лифтовых холлах в файле Алёны

Подправить штриховки в ведомости в макетах СП2.

Перенести номер этажа в ЛК на торцевые стены

Показать отделку откосов АИ 1.3 окна консьержа

Поправить тактильную плитку в ЛК по аналогии с Очаково

В файле Алёны добавить дверные упоры в Лк

На ПЕРЕХОДНЫХ ЛОДЖИЯХ УКАЗАТАТЬ ПЛИНТУС ДОБАВИТЬ В ВЕДОМОСТЬ

Убрать рамку с марки потолков. Добавить рамку на отметку потолков

Неправильно указана схема в ЛК на 1 этаже, заменить на 7.1

Подправить раскладку плитки на полах в ЛК на 1 этаже

В макетах перебить сп11 на планах потолков. Добавить окраску коммуникаций для потолков.

Дописать необходимость использования люков ППК, ссылаясь на ИОС

Заменить общие указания в альбомах Алёны.

Дописать общие рекомендации по отделке для квартир и цин

Добавить оси на тип этаж.

Проверить возможность крепления интервала квартир у дверей

Добавить номер квартир на тип. этажах, отделка стен

Обсудить наличие сушилки для рук в су на первых этажах по каталогу не подразумевается.

Название спецификаций и ведомость в общ данных.

Указать примечание ссылку на лист навигации.

Проверить необходимость условных обозначений.

Написать везде все листы смотри с общими данными.

Инфо панели черные

Все витражи черные