	
	Разрешение
	Обозначение
	148-0721-ОК-1-0-1-1..4-АИ1.1

	
	
	Наименование объекта строительства
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)
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	Внесены изменения в соответствии с замечаниями ООПР от 20.06.2024
Внесены изменения в ведомость спецификаций
Знак обозначения «желтый круг для слабовидящих» указан на всех стеклянных поверхностях, ширина которых больше или ровна 300мм; 

Указаны размеры грязезащитной решетки по ходу движения человека;
Указаны маркировки плинтусов;

Указана площадь отделки маркировки доступности МГН на секцию;

Указано кол-во дверных упоров на секцию;

Указано кол-во напольных профилей на секцию;

Указано кол-во контрастной маркировки на стеклянные поверхности на секцию;

Внесены изменения в примечания к листам;

Исправлены неточные привязки люков под окраску;

Откорректированы ссылки на листы в выносках узлов;
Изменены габариты почтовых ящиков и размещение информационной панели;
Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-04, ПИ-07. Внесены в спецификацию;

Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-04, ПИ-07. Внесены в спецификацию;

Откорректировано расположение элементов навигации и оконечного оборудования;

Изменены габариты почтовых ящиков и размещение информационной панели;

Знак обозначения «желтый круг для слабовидящих» указан на всех стеклянных поверхностях, ширина которых больше или ровна 300мм; 

Аннулированы сушилки для рук

Откорректированы ссылки на листы в выносках узлов;

Добавлены выноски узлов.
Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-05, ПИ-07. Внесены в спецификацию;

Добавлены световые указатели «Место сбора инвалидов» и «Направляющая стрелка, безопасная зона для инвалидов»;

Заменена пиктограмма СП11 на СП10 в соответствии с разделом ОДИ

Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-05, ПИ-07. Внесены в спецификацию;

Добавлены световые указатели «Место сбора инвалидов» и «Направляющая стрелка, безопасная зона для инвалидов»

Добавлена табличка «Выход»;

Указан прибор отопления;

Указаны дополнительные выноски отделки
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