	
	Разрешение
	Обозначение
	148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.1

	
	75-23
	Наименование объекта строительства
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)
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	Примечание
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	Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей; Указана корректная ссылка на комплект марки АР с спецификацией элементов заполнения дверных проемов
Внесены изменения типа напольной плитки в с.у.;
В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР

Изменена привязка раскладки плитки в с.у. 06

Убрано обозначение краски «водно-дисперсионная». Указано как влагостойкая краска Практик в соответствии с «каталогом отделочных материалов и оборудования реновация 1.2 ПИК»;
В с.у. 07 потолочный плинтус указан по всему периметру помещения;
В соответствии с ВОР обеспыливающая пропитка за натяжным потолком исключена;

Полотно натяжного потолка принято без швов, отражено в примечании; 

Указано корректное название плана;

В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР;

В ведомостях отделки исключена информация о классах пожарной опасности отделочных материалов;

Исключена маркировка узла 6.3 с креплением натяжного потолка в монтажную пену;
Изменено крепление потолочного профиля к плите перекрытия вдоль перегородки между с.у. и холлом;

Убрано отображение сантех. приборов и люстр
Указано корректное название плана;

Замаркированы подоконники в квартире. На лоджии подоконника нет;

Откорректирована зона расположения кухонного фартука, приведено в соответствие с разверткой стен;
Указан профиль для внешнего угла стен с облицовкой плиткой;

В примечании убрана не корректная ссылка на альбом АИ2.1;
В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР

В ведомостях отделки исключена информация о классах пожарной опасности отделочных материалов;

На развертках стен кухни напольный плинтус предусмотрен по всему периметру помещения;
Убрано отображение холодильника и телевизора;

Примечание дополнено информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене;

Исключено примечание о расположении центра блока розеток относительно раскладки плитки;

Убраны графические артефакты;

Убрано отображение плитки на ревизионном лючке;

Внесено отображение розеток;
Откорректирована раскладка плитки и добавлено примечание о совпадении шшвов напольной и настенной плитки

Убраны графические артефакты;

Откорректирована раскладка плитки и добавлено примечание о совпадении шшвов напольной и настенной плитки

Исключен узел 6.3, откорректирован узел 6.1 с учетом крепления универсального потолочного профиля (багета) и металлического каркаса потолка ГКЛВ к плите перекрытия 
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	Киселев
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