	
	Разрешение
	Обозначение
	148-0721-ОК-1-0-1-2-АИ3

	
	82-23
	Наименование объекта строительства
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

	
	Изм.
	Лист
	Содержание изменения
	Код
	Примечание

	
	2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
2 (Зам.)
	1
2
3
4
5
6
7
10

	Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей; 
Внесены изменения в ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Планировки приведены в соответвие с разделом АР;

Убраны графические артефакты, лишние элементы;

Сдвинут и откорректирован размер стола в детской зоне;

Откорректированы экспликация помещений в соответвии с разделом АР

Планировки приведены в соответвие с разделом АР;

Откорректированы экспликация помещений в соответвии с разделом АР;

Откорректирована ведомость напольных покрытий;

Убрано обозначение мебели;

Откорректированы тактильно напольные указатели и их привязка;

Указаны все приборы отопления напольные и настенные;

Откорректирована привязка дверных упоров

Планировки приведены в соответвие с разделом АР;

Откорректированы экспликация помещений в соответвии с разделом АР;

Применен потолок Грильято с ячейкой 75х75мм, откорректировано расположение осветительных приборов;

Убрана частичная зашивка ГСП-А в тамбуре;

Откорректирована ведомость материалов потолков;

Откорректированы примечания на листе

Планировки приведены в соответвие с разделом АР;

Откорректированы экспликация помещений в соответвии с разделом АР;

Откорректирована ведомость отделки стен

Добавлены виды стен шакты в универсальном с.у с учетом откорректированной планировки АР.

Открректировано графическое отображение поручней в с.у.;

Добавлено графическое отображение сушилки для рук и розетка;

Добавлены марки отделки стен;

Убраны траверсы в ПУИ (крепление оборудования к блочным стенам);

Добавлены места начала раскладки плитки.

Добавлене развертка простенка с ревизионным люком

Убрана схема устройства тактильного напольного указателя;
Откорректирован узел №5 с учетом одной отметки пола в тамбуре и помещения ЦИН
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	Изм.внес
	Киселев
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	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

	Лист
	Листов

	
	
	
	
	Составил
	Киселев
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	Проверил
	Петровций
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