## Спецификация
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
| Объект: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории." | [47 empty] | ДС № 10 к ГС
по адресу: "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
Заказчик: ООО ГП МФС
Подрядчик: ООО Фортус
Составлено согласно проекта: 120-0621-ОК-1-20.1-АР4, 120-0621-ОК-1-20.2-АР4, 120-0621-ОК-1-20.3-АР4, 120-0621-ОК-1-20.4-АР4,120-0621-ОК-1-20.5-АР4, 120-0621-ОК-1-20.6-АР4, 120-0621-ОК-1-20.7-АР4, 120-0621-ОК-1-20.8-АР4,120-0621-ОК-1-20.1-АР2, 120-0621-ОК-1-20.2-АР2, 120-0621-ОК-1-20.3-АР2, 120-0621-ОК-1-20.4-АР2, 120-0621-ОК-1-20.5-АР2, 120-0621-ОК-1-20.6-АР2, 120-0621-ОК-1-20.7-АР2, 120-0621-ОК-1-20.8-АР2
№ п/п | Марка по проекту | Марка по Фортус | По ТУ Фортус ( ТУ 25.12.10-001-17157160-2017 (ДМ-01, ДМ-02, ДМ-10); ТУ 25.12.10-003-17157160-2018 (ДПМК-01; EI 30); ТУ 25.12.10-001-17157160-2018 (ДПМД-01-ГЛ, ДПМД-01-О; EIS 60); ТУ 25.12.10-003-17157160-2022 (ДПМД-02-ГЛ, ДПМД-02-О; EIS 60); ТУ 25.12.10-004-17157160-2022 (ДПМД-01-П(Л), ДПМД-02-П(Л); EIWS 60); ТУ 25.12.10-005-17157160-2022 (ЛПМ-01-П(Л); EI 60); ТУ 25.12.10-003-83198695-2020 (Гермодвери)) | Предполагаемое место в проекте | Описание по проекту | Огнестойкость по проекту | Артикул Фортус | Размер дверного проема по проекту, мм | [22 empty] | Примечание | Кол-во, шт. | [10 empty] | Кол-во всего | Комплектующие | Стоимость изделия, руб. | Итого стоимость изделий, руб. | Стоимость доставки и монтажа, руб. | Стоимость изделия с доставкой и монтажом, руб. | Итого стоимость изделия с доставкой и монтажом (НДС 20%), руб. | Итого стоимость доставки и монтажа (НДС 20%), руб. | Итого стоимость изделия с доставкой и монтажом (НДС 20%), руб.
[8 empty] | Ширина | Высота |  |  | Огнестойкость Фортус | Полотно | Сторона открывания | Остекление | Остекление сторона прижима | Рама | Доборы | Порог тип | Порог высота | Цвет полотно/рама | Анкер | Петли | Замок | Ручка | Цилиндр | Доводчик | Доводчик сторона крепления | Отбойник | Глазок |  | Корпус 20.1 | Корпус 20.2 |  | Корпус 20.03 | Корпус 20.04 | Корпус 20.05 | Корпус 20.6 |  |  | Корпус 20.07 | Корпус 20.08
[10 empty] | Размер дверного полотна, мм/ Ширина по узкой части | Размер дверного полотна, мм/ Высота по узкой части | [20 empty] | 1 сек. (25 эт.) | 1 сек. (18 эт.) | 2 сек. (16 эт.) | 1 сек. (23 эт.) | 1 сек. (16 эт.) | 1 сек. (24 эт.) | 1 сек. (17 эт.) | 2 сек. (16 эт.) | 3 сек. (16 эт.) | 1 сек. (24 эт.) | 1 сек. (17 эт.) | [9 empty] | КОММЕНТАРИИ ФОРТУС
Техпространство и кровля
20 | Д-36 |  | По ТУ Фортус | Двери в тех. Пространстве между помещениями для прокладки инж. Ком. | Дверь глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | нет | ФДМГП_ТП | 1000 | 1710 |  |  | нет | сталь | правая | нет | нет | Угловая на выносных пластинах | нет | стацион | 14 | 7016 | 72 | NEW | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | нет | подготовка с двух сторон | нет | нет | нет | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вычтена стоимость доводчика 2031руб. и его монтажа 358 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
20.1 | Д-36 | Д-36* | По ТУ Фортус | Двери в тех. Пространстве между помещениями для прокладки инж. Ком. | Дверь глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | нет | ФДМГП_ТП | 1000 | 1710 |  |  | нет | сталь | правая | нет | нет | Блочная на выносных пластинах с широкой (?) | нет | стацион | 14 | 7016 | 72 | NEW | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | нет | подготовка с двух сторон | нет | нет | нет | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вычтена стоимость доводчика 2031руб. и его монтажа 358 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
21 | Д-36л |  | По ТУ Фортус | Двери в тех. Пространстве между помещениями для прокладки инж. Ком. | Дверь глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | нет | ФДМГП_ТП | 1000 | 1710 |  |  | нет | сталь | левая | нет | нет | Угловая на выносных пластинах | нет | стацион | 14 | 7016 | 72 | NEW | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | ключ\ключ | нет | подготовка с двух сторон | нет | нет | нет | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вычтена стоимость доводчика 2031руб. и его монтажа 358 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
22 | Д-38 |  | По ТУ Фортус | Машинное помещение лифтов | Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом,EI60, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ/ключ" цвет RAL7044, сопротивление теплопередаче не менее 0,72м20 С/В. По ТУ ФОРТУС | EI60 | ФДМГП_ТП | 1000 | 2000 |  |  | EIS60 | ОЦИНКОВКА сталь | правая | нет | нет | Блочная на выносных пластинах (увел. размер?) | нет | стацион | 14 | 7044 | 72 | NEW оцинк. | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | ключ\ключ | DL 100 | подготовка с двух сторон | нет | нет | ОЦИНКОВКА | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Добавлена стоимость оцинковки 896 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
23 | Д-38л |  | По ТУ Фортус | Машинное помещение лифтов | Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом,EI60, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ/ключ" цвет RAL7044 , сопротивление теплопередаче не менее 0,72м20 С/В.По ТУ ФОРТУС | EI60 | ФДМГП_ТП | 1000 | 2000 |  |  | EIS60 | ОЦИНКОВКА сталь | левая | нет | нет | Блочная на выносных пластинах (увел. размер?) | нет | стацион | 14 | 7044 | 72 | NEW оцинк. | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | ключ\ключ | DL 100 | подготовка с двух сторон | нет | нет | ОЦИНКОВКА | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Добавлена стоимость оцинковки 896 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
24 | Д-39 |  | По ТУ Фортус | Выход из ЛК, Помещение СС на кровле | Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом,EI30, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ/ключ" цвет RAL7044, сопротивление теплопередаче не менее 0,72м20 С/В. По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГП_ТП | 1000 | 2000 |  |  | EIS60 | ОЦИНКОВКА сталь | правая | нет | нет | Блочная на выносных пластинах (увел. размер?) | нет | стацион | 14 | 7044 | 72 | NEW оцинк. | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | ключ\ключ | DL 100 | подготовка с двух сторон | нет | нет | ОЦИНКОВКА | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Добавлена стоимость оцинковки 896 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
25 | Д-39л |  | По ТУ Фортус | Выход из ЛК, Помещение СС на кровле | Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом,EI30, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ/ключ" цвет RAL7044, сопротивление теплопередаче не менее 0,72м20 С/В. По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГП_ТП | 1000 | 2000 |  |  | EIS60 | ОЦИНКОВКА сталь | левая | нет | нет | Блочная на выносных пластинах (увел. размер?) | нет | стацион | 14 | 7044 | 72 | NEW оцинк. | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | ключ\ключ | DL 100 | подготовка с двух сторон | нет | нет | ОЦИНКОВКА | [11 empty] | 0 | Полотно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Добавлена стоимость оцинковки 896 руб.
[44 empty] | Рама | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | Добор | [5 empty] | 0 | 0
[44 empty] | ДД_Т | [5 empty] | 0 | 0
со 2 по 25 этажи
1 | Д-35 |  | По ТУ Фортус | Лифтовый холл/Тамбур | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_ЛХ/КК_Р | 1150 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | правая | 150*1400-смещено от центра смотри чертеж | широкая | Угловая, на вынос. пласт.(размер???) | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | стацион | 14 | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет | [12 empty] | 0 | полотно | 23419 | 0 | 1604 | 40854 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 7784 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3606 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 2023 | 0 | 358 |  |  | 0 | 0
2 | Д-24.2 | Д-24.2* | По ТУ Фортус | Лифтовый холл/Тамбур | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_ЛХ/КК_Р | 1150 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | правая | 150*1400-смещено от центра смотри чертеж | широкая | Угловая, на вынос. пласт.(размер???) | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | выпад | 0 | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет | [12 empty] | 0 | полотно | 23419 | 0 | 1604 | 40854 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 7784 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3606 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 2023 | 0 | 358 |  |  | 0 | 0
3 | Д-24.2л |  | По ТУ Фортус | Лифтовый холл/Тамбур | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL7016 По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_ЛХ/КК_Р | 1150 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | левая | 150*1400-смещено от центра смотри чертеж | широкая | Угловая, на вынос. пласт.(размер???) | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | выпад | 0 | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет |  | 24 | [10 empty] | 24 | полотно | 23419 | 562056 | 1604 | 40854 | 980496 | 38496 | 600552
[44 empty] | рама | 7784 | 186816 | 1604 |  |  | 38496 | 225312
[44 empty] | добор | 3606 | 86544 | 456 |  |  | 10944 | 97488
[44 empty] | доводчик | 2023 | 48552 | 358 |  |  | 8592 | 57144
4 | Д-8.2 |  | По ТУ Фортус | Межквартирный коридор/ Лифтовый холл | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная двупольная, противопожарное остекление 150*1400, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла/тамбура, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_ЛХ/КК_2 | 1400 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | правая | 150*1400-смещено от центра | узкая | Угловая на выностных пластинах | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | ВЫПАД | 0 | 2011 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет |  | 24 | [10 empty] | 24 | полотно | 31566 | 757584 | 1604 | 53729 | 1289496 | 38496 | 796080
[44 empty] | рама | 11903 | 285672 | 1604 |  |  | 38496 | 324168
[44 empty] | добор | 4215 | 101160 | 456 |  |  | 10944 | 112104
[44 empty] | доводчик | 2023 | 48552 | 358 |  |  | 8592 | 57144
5 | Д-8.2л |  | По ТУ Фортус | Межквартирный коридор/ Лифтовый холл | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная двупольная, противопожарное остекление 150*1400, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла/тамбура, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_ЛХ/КК_2 | 1400 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | левая | 150*1400-смещено от центра | узкая | Угловая на выностных пластинах | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | ВЫПАД | 0 | 2011 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет |  | 48 | [10 empty] | 48 | полотно | 31566 | 1515168 | 1604 | 53729 | 2578992 | 76992 | 1592160
[44 empty] | рама | 11903 | 571344 | 1604 |  |  | 76992 | 648336
[44 empty] | добор | 4215 | 202320 | 456 |  |  | 21888 | 224208
[44 empty] | доводчик | 2023 | 97104 | 358 |  |  | 17184 | 114288
6 | Д-23 |  | По ТУ Фортус | Ниша СС | Дверь внутренная металлическая противопожарная с противопожарной вентрешеткой с приточно-вытяжными вентиляционными отверстиями в верхней и нижней частях(640*24мм), со стационарным порогом 14 мм, антивальдальный сувальдный замок, цвет RAL9003, По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГ_СС | 1000 | 2100 |  |  | нет | сталь | правая | нет | нет | угловая ОТВЕРСТИЯ В РАМЕ ПОД АНКЕРА | НЕТ | стацион. | 14 мм | 9003 | 72 | Комплект регулируемых петель | Бордер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Комплектация по ТЗ | [11 empty] | 0 | полотно | 16466 | 0 | 1899 | 27797 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 7533 | 0 | 1899 |  |  | 0 | 0
6.1 | Д-23* | Д-23* | По ТУ Фортус | Ниша СС | Дверь внутренная металлическая противопожарная с противопожарной вентрешеткой с приточно-вытяжными вентиляционными отверстиями в верхней и нижней частях(640*24мм), со стационарным порогом 14 мм, антивальдальный сувальдный замок, цвет RAL9003, По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГП _ТП_Д | 1000 | 2100 |  |  | нет | сталь | правая | нет | нет | Блочная на вынос. пласт. На узкую | с широкой стороны полотна | стацион. | 14 мм | 9003 | 72 | Комплект регулируемых петель | Бордер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | с вентиляционными отверстиями 600х24 мм (2 шт.) | [11 empty] | 0 | полотно | 14192 | 0 | 1604 | 27073 | 0 | 0 | 0 | Вычтена стоимость доводчика 2023руб. и его монтажа 358 руб.
[44 empty] | рама | 6152 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3065 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Д-23л |  | По ТУ Фортус | Ниша СС | Дверь внутренная металлическая противопожарная с противопожарной вентрешеткой с приточно-вытяжными вентиляционными отверстиями в верхней и нижней частях(640*24мм), со стационарным порогом 14 мм, антивальдальный сувальдный замок, цвет RAL9003, По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГ_СС | 1000 | 2100 |  |  | нет | сталь | левая | нет | нет | угловая ОТВЕРСТИЯ В РАМЕ ПОД АНКЕРА | НЕТ | стацион. | 14 мм | 9003 | 72 | Комплект регулируемых петель | Бордер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Комплектация по ТЗ | [11 empty] | 0 | полотно | 16466 | 0 | 1899 | 27797 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 7533 | 0 | 1899 |  |  | 0 | 0
7.1 | Д-23л* | Д-23л* | По ТУ Фортус | Ниша СС | Дверь внутренная металлическая противопожарная с противопожарной вентрешеткой с приточно-вытяжными вентиляционными отверстиями в верхней и нижней частях(640*24мм), со стационарным порогом 14 мм, антивальдальный сувальдный замок, цвет RAL9003, По ТУ ФОРТУС | EI30 | ФДМГП _ТП_Д | 1000 | 2100 |  |  | нет | сталь | левая | нет | нет | Блочная на вынос. пласт. На узкую | с широкой стороны полотна | стацион. | 14 мм | 9003 | 72 | Комплект регулируемых петель | Бордер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | с вентиляционными отверстиями 600х24 мм (2 шт.) | 48 | [10 empty] | 48 | полотно | 14192 | 681216 | 1604 | 27073 | 1299504 | 76992 | 758208 | Вычтена стоимость доводчика 2023руб. и его монтажа 358 руб.
[44 empty] | рама | 6152 | 295296 | 1604 |  |  | 76992 | 372288
[44 empty] | добор | 3065 | 147120 | 456 |  |  | 21888 | 169008
[44 empty] | доводчик | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Д-25 |  | По ТУ Фортус | Помещение мусоропровода | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150*1400, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла, доводчик, цвет RAL 7016, По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_МК_Р | 1050 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | правая | 150*1400 см. чертёж | узкая | Угловая на выносных пластинах | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | стацион. | 12мм порог сталь + декор. накладка из нерж стали 14мм | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет |  | 24 | [10 empty] | 24 | полотно | 20870 | 500880 | 1604 | 39809 | 955416 | 38496 | 539376
[44 empty] | рама | 8335 | 200040 | 1604 |  |  | 38496 | 238536
[44 empty] | добор | 3765 | 90360 | 456 |  |  | 10944 | 101304
[44 empty] | доводчик | 2817 | 67608 | 358 |  |  | 8592 | 76200
8.1 | Д-25 | Д-25* | По ТУ Фортус | Помещение мусоропровода | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150*1400, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла, доводчик, цвет RAL 7016, По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_МК_Р | 1050 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | правая | 150*1400 см. чертёж | широкая | Блочная с добором на стороне обратной петлям | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | стацион. | 12мм порог сталь + декор. накладка из нерж стали 14мм | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100S | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет | [12 empty] | 0 | полотно | 20870 | 0 | 1604 | 39809 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 8335 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3765 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 2817 | 0 | 358 |  |  | 0 | 0
9 | Д-25л |  | По ТУ Фортус | Помещение мусоропровода | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150*1400, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла, доводчик, цвет RAL 7016, По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_МК_Р | 1050 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | левая | 150*1400 см. чертёж | узкая | Угловая на выносных пластинах | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | стацион. | 12мм порог сталь + декор. накладка из нерж стали 14мм | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет | [12 empty] | 0 | полотно | 20870 | 0 | 1604 | 39809 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 8335 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3765 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 2817 | 0 | 358 |  |  | 0 | 0
9.1 | Д-25л | Д-25л* | По ТУ Фортус | Помещение мусоропровода | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150*1400, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со строны лифтового холла, доводчик, цвет RAL 7016, По ТУ ФОРТУС | EIS60 | ФДМОП_МК_Р | 1050 | 2100 |  |  | EIS-60 | сталь | левая | 150*1400 см. чертёж | широкая | Блочная с добором на стороне обратной петлям | СТАЛЬ 1,2мм: П-образный … мм | стацион. | 12мм порог сталь + декор. накладка из нерж стали 14мм | 7016 | 72 | Комплект регулируемых петель | замок с защелкой | нажимная нерж. сталь | нет | DL 100 | подготовка с двух сторон | нерж. сталь с узкой стороны | нет | [12 empty] | 0 | полотно | 20870 | 0 | 1604 | 39809 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | рама | 8335 | 0 | 1604 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3765 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | доводчик | 2817 | 0 | 358 |  |  | 0 | 0
10 | Д-26 |  | По ТУ Фортус | Квартиры | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом14 мм с накладкой нерж. сталь, контурный уплотнитель, Лицевая панель со стороны квартиры - МДФ-панель в цвет межквартирных дверей, со стороны коридора - покраска матовая, гладкая, порошковая. Добор: со стороны квартиры - МДФ. Порог- стационарный 14 мм. Фурнитура - нажимная ручка, замок с цилиндром ключ/ключ, задвижка "ночной сторож", смотровой глазок. Цвет RAL 9003, по ТУ ФОРТУС | нет | ФДМК_Р | 1050 | 2100 |  |  | нет | сталь 1 лист 2 мм 1 лист МДФ ЦВЕТ ЛИСТВЕННИЦА | правая | нет | нет | сталь 2 мм. Угловая на выносных пластинах с подготовкой под монтаж доборов МДФ | Комплект телескопических МДФ доборов … мм ЦВЕТ БЕЛЫЙ ширина наличника 70мм | стацион. | П-образный 12мм. + декоративная накладка из нержавеющей стали 14мм | 9003 | 152 | Комплект регулируемых петель NEW 3 шт. | цилиндровый замок + ночная задвижка | нажимная нерж. сталь | ключ/ ключ | нет | нет | нет | смотровой глазок | подготовка под 2-й замок | 48 | [10 empty] | 48 | полотно | 22032 | 1057536 | 1780 | 37085 | 1780080 | 85440 | 1142976
[44 empty] | рама | 7205 | 345840 | 1780 |  |  | 85440 | 431280
[44 empty] | добор | 3826 | 183648 | 462 |  |  | 22176 | 205824
[44 empty] | ДН |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Д-26л |  | По ТУ Фортус | Квартиры | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом14 мм с накладкой нерж. сталь, контурный уплотнитель, Лицевая панель со стороны квартиры - МДФ-панель в цвет межквартирных дверей, со стороны коридора - покраска матовая, гладкая, порошковая. Добор: со стороны квартиры - МДФ. Порог- стационарный 14 мм. Фурнитура - нажимная ручка, замок с цилиндром ключ/ключ, задвижка "ночной сторож", смотровой глазок. Цвет RAL 9003, по ТУ ФОРТУС | нет | ФДМК_Р | 1050 | 2100 |  |  | нет | сталь 1 лист 2 мм 1 лист МДФ ЦВЕТ ЛИСТВЕННИЦА | левая | нет | нет | сталь 2 мм. Угловая на выносных пластинах с подготовкой под монтаж доборов МДФ | Комплект телескопических МДФ доборов … мм ЦВЕТ БЕЛЫЙ ширина наличника 70мм | стацион. | П-образный 12мм. + декоративная накладка из нержавеющей стали 14мм | 9003 | 152 | Комплект регулируемых петель NEW 3 шт. | цилиндровый замок + ночная задвижка | нажимная нерж. сталь | ключ/ ключ | нет | нет | нет | смотровой глазок | подготовка под 2-й замок | 140 | [10 empty] | 140 | полотно | 22032 | 3084480 | 1780 | 37085 | 5191900 | 249200 | 3333680
[44 empty] | рама | 7205 | 1008700 | 1780 |  |  | 249200 | 1257900
[44 empty] | добор | 3826 | 535640 | 462 |  |  | 64680 | 600320
[44 empty] | ДН |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | Д-29 |  | По ТУ Фортус | Корпус 20.2, СЕКЦИЯ 2 Этажи 2-8 Квартиры№2 | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом14 мм с накладкой нерж. сталь, контурный уплотнитель, Лицевая панель со стороны квартиры - МДФ-панель в цвет межквартирных дверей, со стороны коридора - покраска матовая, гладкая, порошковая. Добор: со стороны квартиры - МДФ. Порог- стационарный 14 мм. Фурнитура - нажимная ручка, замок с цилиндром ключ/ключ, задвижка "ночной сторож",два смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м. Цвет RAL 9003, по ТУ ФОРТУС | нет | ФДМК_Р | 1100 | 2100 |  |  | нет | сталь 1 лист 2 мм 1 лист МДФ ЦВЕТ ЛИСТВЕННИЦА | правая | нет | нет | сталь 2 мм. Угловая на выносных пластинах с подготовкой под монтаж доборов МДФ | Комплект телескопических МДФ доборов … мм ЦВЕТ БЕЛЫЙ ширина наличника 70мм | стацион. | П-образный 12мм. + декоративная накладка из нержавеющей стали 14мм | 9003 | 152 | Комплект регулируемых петель NEW 3 шт. | цилиндровый замок + ночная задвижка | нажимная нерж. сталь | ключ/ ключ | нет | нет | нет | 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м. | подготовка под 2-й замок | [11 empty] | 0 | полотно | 22337 | 0 | 1780 | 37390 | 0 | 0 | 0 | Добавлена стоимость второго глазка 305 руб.
[44 empty] | рама | 7205 | 0 | 1780 |  |  | 0 | 0
[44 empty] | добор | 3826 | 0 | 462 |  |  | 0 | 0
0
[44 empty] | ДН |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
356
ИТОГО: | [48 empty] | 14075884 | 851568 | 14075884
С учетом НДС 20%: | [48 empty] | 2345980.6667 |  | 2345980.6667
ЗАКАЗЧИК | [30 empty] | ПОДРЯДЧИК
ООО "ГП МФС" | [30 empty] | Генеральный директор ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КСН" управляющей организации ООО "Фортус" _____________________/ Навценя А. В./