Содержание

1.	общие положения	2

1.1.	Основание для разработки раздела	3

1.2.	нормативно-технические документы	3

2.	Краткая характеристика объекта	4

3.	Система автоматической пожарной сигнализации	5

3.1.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

4.	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ противодымной вентиляции	6

4.1.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	6

5.	Система оповещения и управления эвакуацией	7

5.1.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	7

6.	мероприятия по охране труда и технике безопасности	8

7.	экологическая безопасность	9

общие положения

Проектная документация содержит решения по системам пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) (далее Объект).

Объем корректировок раздела принят в соответствии с заданием на корректировку, остальные проектные решения остались без изменений, согласно проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

| № п.п. | Изменения | До корректировки | После корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| АПС Жилая часть |  |  |  |
|  | Откорректированы структурные схемы оборудования, планы расположения оборудования в соответствии с актуальными архитектурными решениями. |  |  |
|  | Изменение количества дымовых извещателей на кровле |  |  |
| СОУЭ Жилая часть |  |  |  |
|  | Изменение количества звуковых оповещателей на кровле |  |  |
| АПС Автостоянка |  |  |  |
|  | Откорректированы структурные схемы оборудования, планы расположения оборудования в соответствии с актуальными архитектурными решениями. |  |  |
|  | Изменение количества дымовых извещателей |  |  |
| СОУЭ Автостоянка |  |  |  |
|  | Изменение количества речевых оповещателей |  |  |

Основание для разработки раздела

Основанием для разработки данного раздела проектной документации являются

- задание на корректировку проектной документации;

- архитектурно-строительные чертежи.

Изменения внесены в автостоянку и корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7. В корпуса 20.4, 20.8 изменения не вносились.

нормативно-технические документы

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Краткая характеристика объекта

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Система автоматической пожарной сигнализации

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ противодымной вентиляции

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Система оповещения и управления эвакуацией

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

мероприятия по охране труда и технике безопасности

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

экологическая безопасность

Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.