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[bookmark: _Toc95318645][bookmark: _Toc141272484]
общие положения
Проектная документация содержит решения по системам пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) (далее Объект). 
Объем корректировок раздела принят в соответствии с заданием на корректировку, остальные проектные решения остались без изменений, согласно проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

	№
п.п.
	Изменения
	До корректировки
	После корректировки

	АПС Жилая часть

	1. 
	Откорректированы структурные схемы оборудования, планы расположения оборудования в соответствии с актуальными архитектурными решениями.
	
	

	2. 
	Изменение количества дымовых извещателей на кровле
	
	

	СОУЭ Жилая часть

	3. 
	Изменение количества звуковых оповещателей на кровле
	
	

	АПС Автостоянка

	4. 
	Откорректированы структурные схемы оборудования, планы расположения оборудования в соответствии с актуальными архитектурными решениями.
	
	

	5. 
	Изменение количества дымовых извещателей
	
	

	СОУЭ Автостоянка

	6. 
	Изменение количества речевых оповещателей

	
	





[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc95318646][bookmark: _Toc141272485]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации являются
· задание на корректировку проектной документации;
· архитектурно-строительные чертежи.
Изменения внесены в автостоянку и корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7. В корпуса 20.4, 20.8 изменения не вносились.
[bookmark: _Toc95318647][bookmark: _Toc141272486]нормативно-технические документы
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
[bookmark: _Toc422999973][bookmark: _Toc71129653][bookmark: _Toc95318648][bookmark: _Toc141272487]
Краткая характеристика объекта
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

[bookmark: _Toc482348178][bookmark: _Toc489434323][bookmark: _Toc514863678][bookmark: _Toc517694172][bookmark: _Toc71129654][bookmark: _Toc95318649][bookmark: _Toc141272488][bookmark: _Toc342524022]
Система автоматической пожарной сигнализации
[bookmark: _Toc71129655][bookmark: _Toc95318650][bookmark: _Toc141272489]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc71129656][bookmark: _Toc95318651][bookmark: _Toc141272490]АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ противодымной вентиляции
[bookmark: _Toc95318652][bookmark: _Toc141272491][bookmark: _Toc367191739]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc514863680][bookmark: _Toc517694174][bookmark: _Toc71129658][bookmark: _Toc95318653][bookmark: _Toc141272492]Система оповещения и управления эвакуацией
[bookmark: _Toc95318654][bookmark: _Toc141272493]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc141272494]мероприятия по охране труда и технике безопасности
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc141272495]экологическая безопасность
Без изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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