## Спецификация
Система автоматического пожаротушения
Паркинг
Основное оборудование
1 | Шкаф управления электрофицированной задвижкой противопожарной; 380 В, без дисплея | АШУ40-xxx-54К-11ЗП | МФМК | шт. | 4
Провода и кабели
1 | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ16 (КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75) | ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | Спецкабель | м | 200
2 | ОКЛ из огнестойкого кабеля марки ППГнг(А)-FRHF 4х2,5, ПВХ гибкой гофрированной трубы ø20 мм с креплением к С-профилю при помощи держателя кабельного для крепления к профилю | ДКС-ТехноЛайн ОКЛ-6 E90 ТУ 3500-024-53930360-2016 | СПКБ-техно | м | 40