## Спецификация
Система контроля загазованности подземной автостоянки
Паркинг
Основное оборудование
ЩАК | Блок питания и сигнализации БПС-3 | БПС-3 |  | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | шт. | 6
AE | Сигнализатор загазованности, контроль СО | СТГ-3-СО, ИБЯЛ.426479.045-01 |  | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | шт. | 80
| Коробка соединительная | КС (ИБЯЛ.4264979.045) |  | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | шт. | 80
Кабели и провода
1 | Кабель контрольный экранированный с медными жилами и безгалогенной изоляцией и оболочкой | КППГЭнг(А)-HF 4х1,0 |  |  | м | 1800 | либо аналог
2 | Провод установочный 2,5 мм.кв. желто-зеленый | ПуГПнг(А)-HF 1,5 ж/з |  |  | м | 200
Монтажные материалы и изделия
1 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  | 91916 | ДКС | м | 1800
2 | Держатель с защёлкой и дюбелем, д.16мм |  | 51316 | ДКС | шт. | 4000
3 | Стяжка 250 мм |  |  |  | шт. | 1000
4 | Бирка кабельная треугольная | У-136 |  |  | шт. | 1000
5 | Труба стальная водогазопроводная d20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 10 | гильзы в стене
6 | Монтажная огнестойкая пена, 330 мл | DN1201 |  | ДКС | шт. | 1
7 | Монтажный комплект |  |  | Россия | компл. | 1