## Спецификация
Система контроля загазованности подземной автостоянки
Паркинг
Основное оборудование
| Шкаф управления для 2ух дренажных насосов, 4 поплавка; 220 В, 7,2 А; без дисплея | АШУ23-010-54-22У |  | МФМК | шт. | 2
| Шкаф управления для 2ух дренажных насосов, 4 поплавка; 380 В, 3,51 А; без дисплея | АШУ40-004-54-22У |  | МФМК | шт. | 12
| Шкаф управления для 2ух дренажных насосов; 380 В, 2,6 А; без дисплея, встроенный прибор ОВЕН БКК1 | АШУ40-004-54-22УС |  | МФМК | шт. | 2
LS | Подвесной сигнализаторы (датчики) уровня для КНС и сточных вод, тем-ра работы 0…70 °С | ПСУ-1/5 |  | ОВЕН | шт. | 56
LE | Кондуктометрические датчики уровня на 3 электрода | ДС.П.3 |  | ОВЕН | шт. | 4
| Электрод, 1 м | Стержень 1 |  | ОВЕН | шт. | 10
Провода и кабели
1 | Кабель контрольный, медные жилы, изоляция и оболочка из безгалогенного пластиката | КППГнг(А)-HF 4x0,75 |  |  | м | 10
Монтажные материалы и изделия
1 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  | 91916 | ДКС | м | 300
2 | Держатель с защёлкой и дюбелем, д.16мм |  | 51316 | ДКС | шт. | 600
3 | Стяжка 250 мм |  |  |  | шт. | 100
4 | Бирка кабельная треугольная | У-136 |  |  | шт. | 100
5 | Кронштейн настенный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | КНПЛ-100-1,5-СЦ | 528110 | OSTEC | шт. | 4
6 | Бобышка для термометра прямая G1/2, длина 40 мм | Б.П.1.G1/2.40.1 |  | ОВЕН | шт. | 4