СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС7.1.С | Содержание тома | 5-6 |
| 1191-ИОС7.1.ПЗ | Текстовая часть | 7-38 |
|  | Графическая часть |  |
| 1191-ИОС7.1-1 | Технологические решения подземной автостоянки. План подземной автостоянки. М1:200 | 39 |
| 1191-ИОС7.1-2 | Технологические решения подземной автостоянки. Разрез по рампе. М1:200 | 40 |
| 1191-ИОС7.1.СО | Спецификация основного оборудования | 41-43 |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень корректировок	4

1.Исходные данные для КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5

1.1.	Основание для разработки ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5

1.2.	Исходные данные для проектирования	5

1.3.	Сведения о лицензии	5

1.4.	Применяемое оборудование	5

2.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	6

3.	общие данные для ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	7

3.1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ автостоянки	7

4.	ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	8

4.1.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИе РЕШЕНИя автостоянок	8

4.2.	постоянное хранение автомобилей	8

4.2.1.	автостоянка минус 1 этажа	8

4.3.	ДВИЖЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА	8

4.4.	ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ	8

4.5.	Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов	8

5.	ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ	9

6.	СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕННОСТИ	10

6.1.	охрана для подземной автостоянки	10

6.2.	подземная автостоянка - уборка	10

6.3.	подземная автостоянка – техническое обслуживание	10

7.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и безопасности	11

8.	РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	12

9.	описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов	13

9.1.	описание в части систем безопасности, направленных на предотвращение криминальных проявлений и их последствий	13

9.2.	помещения автостоянки	13

10.	требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем безопасности и антитеррористической защищенности	13

10.1.	Общие требования к организации эксплуатации системы безопасности (далее СБ).	13

10.2.	Паспортизация объектов при эксплуатации СБ	13

10.3.	Требования безопасности	13

11.	Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации	14

- Перечень корректировок

| № изм | Изменение |  | Было | Стало | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Графическая часть |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Приведение в соответствие с актуализированными архитектурными решениями | - |  | - | Л.1 |
| 0.2 | Машиноместо перенесено | Машиноместо среднего класса в осях А/Б-5/6 |  | Машиноместо среднего класса в осях Н/П-3/4 | Л.1 |
| 0.3 | Машиноместо перенесено |  | Машиноместо малого класса в осях С/Т-13/14 | Машиноместо малого класса в осях Д/Е-16/17 | Л.1 |
| 0.4 | Машиноместо перенесено |  | Машиноместо малого класса в осях С/Т-15/16 | Машиноместо малого класса в осях П/Р-15/16 | Л.1 |
| 0.5 | Машиноместо перенесено, Заменен класс |  | Машиноместо среднего класса в осях А/Б-13/14; Машиноместо малого класса в осях 13/14-А | Машиноместо среднего класса в осях Д/Е-1/2; Машиноместо среднего класса в осях 13/14-А | Л.1 |
| 0.6 | Откорректировано расположение машиноместа в связи с организацией шахт |  | - | - | Л.1 |
| 0.7 | Машиноместо перенесено |  | Машиноместо среднего класса в осях И-Ж/3-4 | Машиноместо среднего класса в осях Л-Н/14-15 (под рампой) | Л.1 |
| 0.8 | Заменен класс |  | Машиноместо среднего класса в осях А/Б-15/16 | Машиноместо малого класса в осях А/Б-15/16 | Л.1 |
| 0.9 | Машиноместо перенесено |  | Машиноместо среднего класса в осях Д/Е-16/17 | Машиноместо среднего класса в осях Л/Н-14/15 (под рампой) | Л.1 |
| 0.10 | Откорректирована ширина въезда в паркинг |  | 3500мм | 3200мм | Л.1 |
| 0.11 | В спецификацию оборудования добавлены демпферы |  | - | - | СО л.2 |

Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

- 1.Исходные данные для КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основание для разработки ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация, включая раздел «Технологические решения подземной автостоянки», разработана на основании решения Застройщика для объекта капитального строительства:

«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

- Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»

- Градостроительный план земельного участка: №РФ-77-4-53-3-23-2021-7651

- Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0012008:4345

- Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство

Сведения о лицензии

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016 № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное СРО НП "Профессиональное сообщество проектировщиков".

Применяемое оборудование

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

общие данные для ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

  - ОБЩИЕ ДАННЫЕ автостоянки

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИе РЕШЕНИя автостоянок

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

постоянное хранение автомобилей

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

    - АВТОСТОЯНКА МИНУС 1 ЭТАЖА

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ДВИЖЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МЕХАНИЗМОВ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕННОСТИ

  - охрана для подземной автостоянки

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - подземная автостоянка - уборка

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - подземная автостоянка – техническое обслуживание

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА и безопасности

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - описание в части систем безопасности, направленных на предотвращение криминальных проявлений и их последствий

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - помещения автостоянки

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем безопасности и антитеррористической защищенности

  - Общие требования к организации эксплуатации системы безопасности (далее СБ).

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Паспортизация объектов при эксплуатации СБ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Требования безопасности

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации

При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года);

- Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);

- ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

- ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;

- СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

- СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей";

- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";

- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов;

СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ