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Перечень корректировок
	№ изм
	Изменение
	Было
	Стало
	Лист

	Графическая часть

	

	1.1.
	Устранение технической ошибки. Приведение в соответствие с архитектурно-планировочными решениями 
	-
	Уточнены отметки технического пространства и кровли
	Л.1, 2, 3

	1.2.
	Добавлена схема системы мусороудаления корпуса 20.7
	-
	-
	Л.1

	1.3.
	Добавлена схема системы мусороудаления корпуса 20.5
	-
	-
	Л.3

	1.4.
	Откорректированы спецификация систем мусоропроводов 
	-
	Нумерация позиций откорректирована в  соответствии с СО
	Л.1, 2, 3

	1.5.
	Откорректированы спецификация систем мусоропроводов
	-
	2 и 3 секции корпуса 20.6 расписаны по отдельности
	Л.3

	1.6.
	Откорректировано количество труб вентиляции мусоропровода в корпусах
	- корп.20.2, секц.1 – 2шт.;
- корп. 20.2, секц.2 – 2 шт.;
- корп.20.4 – 2 шт.;
- корп.20.5 – 2 шт.;
- корп.20.6, секц.1 – 2шт.;
- корп.20.6, секц.2 – 2 шт.;
- корп.20.6, секц.3 – 2 шт.;
- корп.20.8 – 2 шт.

	- корп.20.2, секц.1 – 1 шт.;
- корп. 20.2, секц.2 – 1 шт.;
- корп.20.4 – 1шт.;
- корп.20.5 – 1 шт.;
- корп.20.6, секц.1 – 1шт.;
- корп.20.6, секц.2 – 1 шт.;
- корп.20.6, секц.2 – 1 шт.;
- корп.20.8 – 1 шт.

	Л.1, 2, 3

	1.7.
	Нанесены размеры секций мусороповодов
	-
	-
	Л.1, 2, 3

	1.8.
	Изменены размеры мусорокамеры в корпусе 20.5
	2535х4455
	2550х2510
	Л.3

	Спецификация оборудования

	1
	Откорректирована спецификация оборудования
	-
	-
	-

	
	
	
	
	


Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.





[bookmark: _Toc142067486]1. 	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc142067487]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:
· Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Договор № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021
[bookmark: _Toc142067488]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· задание на корректировку проектной документации;
· документация, предоставленная Заказчиком.
[bookmark: _Toc142067489]
Сведения о лицензии
[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc342524022]ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016  № 124.4.-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».

[bookmark: _Toc142067490]Краткая характеристика объекта
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.





























[bookmark: _Toc142067491]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.






































[bookmark: _Toc142067492]СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.






































[bookmark: _Toc142067493]ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
[bookmark: _Toc422999986]Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.






































[bookmark: _Toc142067494]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.




























[bookmark: _Toc142067495]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.






































[bookmark: _Toc142067496]СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.






































[bookmark: _Toc142067497]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года);

3. Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);

4. ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

5. ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);

6. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

7. СП 31-108-2002. «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»;

8. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

9. СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

10. ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

11. ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов.
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