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[bookmark: _Toc142039786]Перечень корректировок
	№ изм
	Изменение
	Было
	Стало
	Лист

	Пояснительная записка

	1
	Уточнены площади и наполняемость помещений БКТ
	-
	-
	Л.8-9 табл.1

	2
	Откорректирована общая численность персонала БКТ 
	68
	64
	Л.11 табл.5.1

	Графическая часть

	-
	Актуализированы архитектурные решения
	-
	-
	-

	1.1.
	Уточнены площади помещений БКТ1, БКТ2, БКТ3; м2
	БКТ1 – 114,6
БКТ2 – 91,7
БКТ3 – 57,6
	БКТ1 – 110,2
БКТ2 – 88,7
БКТ3 – 57,4
	Л.1

	1.2.
	Уточнены площади помещений БКТ4; м2
	БКТ4 – 55,6
	БКТ4 – 53,8
	Л.2

	1.3.
	Уточнены площади помещений БКТ5, БКТ6, БКТ7; м2
	БКТ5 – 76,9
БКТ6 – 69,1
БКТ7 – 77,7
	БКТ5 – 71,9
БКТ6 – 71,8
БКТ7 – 72,3
	Л.3

	1.4.
	Уточнены площади помещений БКТ8, БКТ9, БКТ10; м2
	БКТ8 – 21,8
БКТ9 – 72,5
БКТ10 – 68,2
	БКТ8 – 21,2
БКТ9 – 72,4
БКТ10 – 65,6
	Л.4

	1.5.
	Уточнены площади помещений БКТ11, БКТ12, БКТ13; м2
	БКТ11 – 47,0
БКТ12 – 34,7
БКТ13 – 63,8
	БКТ11 – 46,1
БКТ12 – 35,2
БКТ13 – 63,5
	Л.5

	1.6.
	Уточнены площади помещений БКТ14; м2
	БКТ14 – 86,7
	БКТ14 – 82,5
	Л.6

	1.7.
	Уточнены площади помещений БКТ15; м2
	БКТ15 – 47,3
	БКТ15 – 46,8
	Л.7

	1.8.
	Уточнены площади помещений БКТ16; м2
	БКТ16 – 36,6
	БКТ16 – 35,7
	Л.8

	1.9.
	Уточнены площади помещений БКТ17; м2
	БКТ17 – 36,2
	БКТ17 – 35,8
	Л.9

	1.10.
	Уточнены площади помещений БКТ18, БКТ19, БК20, БКТ21; м2
	БКТ18 – 37,1
БКТ19 – 67,9
БКТ20 – 55,8
БКТ21 – 68,2
	БКТ18 – 35,7
БКТ19 – 75,6
БКТ20 – 55,1
БКТ21 – 68,0
	Л.10

	1.11.
	Уточнены площади помещений БКТ22, БКТ23, БК24, БКТ25; м2
	БКТ22 – 47,0
БКТ23 – 121,0
БКТ24 – 38,7
БКТ25 – 64,4
	БКТ22 – 46,4
БКТ23 – 119,2
БКТ24 – 40,7
БКТ25 – 68,6
	Л.11

	
	
	
	
	


Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.
[bookmark: _Toc142039787]1.Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc142039788]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:
· Договора подряда № 1191.01.80 от 21.03.2022 г.
[bookmark: _Toc142039789]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· Задание на разработку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»

· Градостроительный план земельного участка: № РФ-77-4-53-3-23-2022-3317

· Участок 7

· Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство


[bookmark: _Toc142039790]
Сведения о лицензии
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016 № 124.4-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».





























[bookmark: _Toc142039791]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.описание и обоснование технологических решений
[bookmark: _Toc142039792]технологические решения помещений общественного назначения
В ходе корректировки уточнены площади и наполняемость помещений БКТ.
1

Таблица 1. Наполняемость помещений общественного назначения
	№ 
п.п.
	№ 
Помещ.
	Наименование
	Площадь, м2
	Количество сотрудников, чел.

	Экспликация помещений корпус 20.1 первого этажа - БКТ

	1
	
	БКТ 1.1
	110,2
	5

	2
	
	БКТ 2.1
	88,7
	4

	3
	
	БКТ 3.1
	57,4
	2

	ИТОГО:
	11

	Экспликация помещений корпус 20.2 первого этажа - БКТ

	4
	
	БКТ 4.1
	53,8
	2

	5
	
	БКТ 5.1
	71,9
	3

	6
	
	БКТ 6.1
	71,8
	3

	7
	
	БКТ 7.1
	72,3
	3

	ИТОГО:
	11

	Экспликация помещений корпус 20.3 первого этажа - БКТ

	8
	
	БКТ 8.1
	21,2
	11


	9
	
	БКТ 9.4
	72,4
	3

	10
	
	БКТ 10.1
	65,6
	3

	ИТОГО:
	7

	Экспликация помещений корпус 20.4 первого этажа - БКТ

	11
	
	БКТ 11.1
	46,1
	2

	12
	
	БКТ 12.1
	35,2
	1

	13
	
	БКТ 13.1
	63,5
	3

	ИТОГО:
	61


	Экспликация помещений корпус 20.5 первого этажа - БКТ

	14
	
	БКТ 14.1
	82,5
	4

	ИТОГО:
	4

	Экспликация помещений корпус 20.6 первого этажа - БКТ

	15
	
	БКТ 15.1
	46,8
	2

	16
	
	БКТ 16.2
	35,7
	11


	17
	
	БКТ 17.1
	35,8
	1

	ИТОГО:
	4

	Экспликация помещений корпус 20.7 первого этажа - БКТ

	18
	
	БКТ 18.1
	35,7
	1

	19
	
	БКТ 19.1
	75,6
	3

	20
	
	БКТ 20.1
	55,1
	21


	21
	
	БКТ 21.1
	68,0
	3

	ИТОГО:
	9

	Экспликация помещений корпус 20.8 первого этажа - БКТ

	22
	
	БКТ 22.1
	46,4
	2

	23
	
	БКТ 23.1
	119,2
	51


	24
	
	БКТ 24.1
	40,7
	2

	25
	
	БКТ 25.1
	68,6
	3

	ИТОГО:
	12

	ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ:
	64



Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.









[bookmark: _Toc142039793]СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
[bookmark: _Toc142039794]ПОМЕЩЕНИЯ БКТ
В ходе корректировки уточнена общая численность персонала помещений БКТ.2


Таблица 5.1. Расчетная численность персонала офисов
	Категория 
сотрудников
	Группа производственных процессов по СП 44.13330.2011
	Количество персонала в наибольшую смену, человек
	Списочный состав работающих, человек

	
	
	До корректировки
	После корректировки
	До корректировки
	После корректировки

	Служащий
	-
	68
	64
	68
	64

	ИТОГО:
	
	68
	64
	68
	64


Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc142039795]ЦИН
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc142039796]ОДС
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022







[bookmark: _Toc142039797]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022




























[bookmark: _Toc142039798]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.




























[bookmark: _Toc142039799]ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ
Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.




























[bookmark: _Toc142039800]ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Проектные решения без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной документацией, положительное заключение МГЭ от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.





















[bookmark: _Toc142039801] ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020
года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);


	Положение об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы» от 4 июня 2013 года N 05-14-169/3


	ПП  РФ №145 от 05.03.2007
	О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);


	ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002
	О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);


	384-ФЗ от 30.12.2009
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года); 


	123-ФЗ от 22.07.2008
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

	ПП РФ от 28 мая 2021 г. N 815
	Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;


	ПП РФ № 87 от 16.02.2008
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года)


	СП 51.13330.2011 
	"СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"

	СП 54.13330.2016 
	"СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"

	СП 118.13330.2012
	Общественные здания и сооружения

	СП 132.13330.2011 

	"Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования"

	ГОСТ Р 21.101-2020 
	Основные требования к проектной и рабочей документации

	ГОСТ 21.110-2013 
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
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