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ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКТИРОВОК, ВНЕСЕННЫХ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	4
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации	8
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.	8
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;	9
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;	10
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;	10
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;	10
з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута;	10
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;	10
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд;	10
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;	10
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;	11
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий	12
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их прОфессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;	12
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;	13
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);	13
С) сведения о сроке эксплуатации здания и его частей	13
Т) требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки	13
У) сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;	13
Ф) сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда	13
Х) сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации.	13
Ц) Заверение проектной организации	14
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено:
-уточнение технико-экономических показателей земельного участка;
-уточнение плановой геометрии проездов, тротуаров, газонов, велодорожки;
-изменение мест размещения, количества площадок для мусорных контейнеров;
-изменение месторасположения и количества площадок для ТП (по отдельному проекту, месторасположения шкафа АППНО;
-уточнение решений по озеленению, по малым -архитектурным формам;
-уточнение конструкций дорожных одежд;
-изменение расчетного количества парковочных мест постоянного хранения в связи с изменением исходных данных для расчета;
-изменения планового положения открытых плоскостных автостоянок, в том числе для МГН; 
-изменение плановой геометрии и количества парковочных мест без изменения количества мест МГН
-изменение решений по устройству наружных сетей.

Раздел 3. Архитектурные решения
1. Уточнены: контур автостоянки; конфигурацию лестничных клеток; расположение и конфигурацию форкамеры; конфигурация лифтового холла; 
2. Актуализированы: графическую часть в соответствии с изменениями в КР;
3. Актуализировано расположение шкаф-пакетов;
4. Уточнен контур технических помещений и машинных помещений лифтов на кровле.
8. Выполнена корректировку ПД согласно обновленным заданиям ИОС;
9. Уточнена конфигурации венткамер; расположение входов в тамбур шлюз на подземном этаже; количество входов в ЛК на подземном этаже; расположение ПК на первом этаже; расположение входов в помещения консьержа; расположение ПУИ на 1-м этаже; вход в колясочные; расположение и конфигурацию КП МПТЦ; конфигурация и расположение сан тех кабин; входы в машинные отделения лифтов; расположение и конфигурацию форкамеры на подземном этаже; размер ворот в рампе

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
1. Уточнены: отметки свай для размещения над ними приямка, положения приямков, габаритов плиты и проемов в стенах подвала; конфигурацию антресольных перекрытий подвала, балки, стены/пилоны; контур плиты над подвалом, отметки; конфигурация откосов котлована;
5. Актуализирована схему расположения утолщений под башенные краны;
6. Уточнены: тип гидрошпонок в деформационных швах; гидроизоляция стен подвала.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Электрооборудование и электроосвещение.	
Выполнена корректировка проектной документации согласно:
1.	обновленным заданиям смежных разделов на электроснабжения систем общеобменной вентиляции, противодымной вентиляции, водоснабжения, тепломеханики, автоматизации;
2.	изменениям архитектурных решений;
3.	добавлению электроснабжения дренажной насосной станции (ДНС);
Исключены выключатель нагрузки перед счетчиком в этажном щите. 
Светильники аварийного эвакуационного и антипанического освещения автостоянки предусмотрены без встроенных аккумуляторных батарей.
Уточнено сечение молниеприемной сетки в пироге 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Наружные сети электроснабжения. Наружное освещение.	
1.Уточнены: планово-высотное положение сети, спецификацию изделии и материалов.
Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение ДНС..	
Уточнены: наименование и мощность электроприемников; точка подключения; спецификация изделии и материалов.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Часть 1. Система внутреннего водоснабжения.	
1. Уточнены: архитектурные отметки, расходы и баланс , описание контуров систем водоснабжения, высоты установки пожарных кранов, описание и тип применяемой изоляции на трубопроводах ХВС и ГВС, прокладываемых в пространстве автостоянки, расположение запорной, предохранительной арматуры, воздухоотводчиков и неподвижных опор, места установки, тип и количество запорной арматуры на противопожарных стояках и магистралях.
2. Откорректирована разводка трубопроводов систем водоснабжения в связи с изменением архитектурно планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами:
- уточнить подключение противопожарных стояков к магистралям;
- уточнить разводку трубопроводов в связи с корректировкой контуров водоснабжения.
3. Откорректировать технические параметры насосных станций под актуальные расходы без замены оборудования.

Подраздел 2. Система водоснабжения.
Часть 3. Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел	
1.	Уточнены расходы согласно актуальному балансу водоснабжения / водоотведения и принципиальная схема водомерного узла.
2.	 Включен актуальный Договор о подключении (технологическом присоединении).

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 1. Система внутреннего водоотведения.	
1. Уточнена применяемой нормативной документации; 
2. Уточнены: архитектурные отметки; расходы; наименований систем водоотведения; диаметры трубопроводов систем водоотведения; описания и типа применяемой изоляции; уклоны трубопроводов систем водоотведения; расположение и типы применяемых фитингов, прочисток, ревизий и арматуры систем водоотведения;
3. Добавлен отдельный выпуска для ИТП;
10. Скорректирована разводки трубопроводов систем водоотведения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами.

Подраздел 3. Система водоотведения. 
1. Уточнены архитектурные отметки; расходы и баланс ВиВ; описание и тип применяемой изоляции на трубопроводах водостока, прокладываемых в пространстве автостоянки;  расположение и тип применяемых фитингов, прочисток и ревизий систем водоотведения:
- добавить переходы с полимерных труб на металлические в местах подключения водосточных воронок в пристройках.
2. Откорректирована разводку трубопроводов систем водоотведения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежнымисистемами: - уточнить количество выпусков системы условно чистых вод
Часть 2. Наружные сети водоотведения	
1.	Уточнены: расходы хозяйственно-бытовой канализации согласно актуальному балансу водоснабжения / водоотведения;
2.	 Включен актуальный Договор о подключении (технологическом присоединении).
3. Уточнены: планово-высотное положение и количество выпусков хозяйственно-бытовой канализации и дождевой канализации; спецификация изделии и материалов; тип основания под проектируемые выпуски

Часть3. Пристенный дренаж	
1. Уточнены: объемы дренажных вод в соответствии с актуальными ИГИ;  планово-высотное положение сетей пристенного дренажа;
3. Включен актуальный Договор о подключении (технологическом присоединении).
4. Уточнена спецификацию изделии и материалов.
5. Разработаны конструктивные решения с учетом актуальных ИГИ.
Подраздел3. Система водоотведения. Часть 4. Дренажная насосная станция.	
1. Уточнена производительность дренажной насосной станции; планово-высотное положение ДНС; спецификацию изделии и материалов.
2. Разработаны конструктивные решения с учетом актуальных ИГИ.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 1. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 	
1. Выполнена корректировку согласно обновленному бренд-листу и заданиям смежных разделов. 
2. Добавлены решения по удалению газов после систем ППТ в электрощитовых;
3. Уточнена спецификация изделии и материалов.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения.	
1. Выполнена корректировку согласно обновленным заданиям смежных разделов.
2. Уточнена номенклатуру применяемого оборудования.
Подраздел 5. Сети связи. 
Часть 3. Автоматическая система пожарной сигнализации. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре.	
1. Актуализированы: структурные схемы оборудования; количество оборудования


Подраздел 5. Сети связи. 
Часть 4. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.	
Актуализированы схемы автоматизации инженерных систем по заданиям смежников;

Подраздел 5. Сети связи. Часть 6. Наружные сети связи.	
1.Уточнинены планово-высотного положения сети 
2.Откорректирована спецификацию изделии и материалов.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 8 Автоматизация ДНС.	
1. Выполненаь корректировку схемы автоматизации согласно измененной технологической схемы;
2. Уточнена спецификацию оборудования;
3. Изменены: структура передачи данных с электросчётчиков в контроллер шкафа управления; формат сигналов, переданных с электросчётчика на контроллер шкафа управления, в соответствии со обновленной структурой передачи данных;

Подраздел 6. 
1. Уточнены расположения и количество башенных кранов;.
2. Откорректировано расположение бытового городка в
соответствии с уточнением расположения башенных кранов;
3. Выполнена корректировку тома, в связи с изменениями в
смежных разделах;
4. Проект организации строительного водопонижения уточнен в части актуализация котлована и фундаментной плиты.

Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Технологические решения подземной автостоянки.	
1. Уточнено количество машиномест по классам; 
2. Актуализирована графическую часть в соответствии с уточнением объемно-планировочных решений раздела АР
3. Уточнена ширину въезда/выезда в подземный паркинг

Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 3. Технологические решения мусороудаления.	
1. Актуализировать графическую часть в соответствии с уточнением объемно-планировочных решений раздела АР. 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 4. Технологические решения жилого дома, встроенных помещений, ЦИН	
1. Актуализированы объемно-планировочные решения по обновленному разделу АР;
2. Уточнена численность персонала БКТ. 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 	
1. Уточнены: расчет поверхностного стока на период эксплуатации; расчет шумового воздействия на период эксплуатации;
3. Актуализированы: расчет количества отходов на период эксплуатации; расчет отходов на период строительства; показатели, влияющие на уровень естественного освещения помещений;
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Актуализирован раздел в соответствии с уточнение объемно-планировочных решений раздела «Архитектурные решения» и раздела «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	
Актуализирован раздел в соответствии с уточнение объемно-планировочных решений раздела «Архитектурные решения» и раздела «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 
Приведена в соответствие с откорректированными проектными решениями. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации
Технический отчет Инженерно-геологические изыскания	
Актуализированы данные отчета инженерно-геологических изысканий в объеме необходимом и достаточным для получения положительного заключения ГАУ Мосгосэкспертизы.



[bookmark: _Toc150975281]а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации
Проектная документация на строительство объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) разработана на основании:
- Договора №1191.01.80 от 21 марта 2022 г. между ООО «ГП-МФС» и ООО «Проектное бюро Апекс».
- Договора безвозмездного пользования земельным участком №М-07-614008 от 14.04.2021 г. между Департаментом городского имущества города Москвы и Московским фондом реновации жилой застройки.


[bookmark: _Toc150975282]б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. 
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
1. Договор безвозмездного пользования земельным участком №М-07-614008 от 14.04.2021 г.
2.  Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-23-2022-3317 от 26.05.2022 г.
3. Задание на разработку проектной документации для объекта.
4. Комплект технических условий:
- Договор №ИА-22-302-10804 (150063) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.06.2022 г.
- Договор №14106 ДП-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 24 июня 2022 г.
- Договор №14107 ДП-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 24 июня 2022 г.
- Договор №10-11/22-404 о подключении к системе теплоснабжения от 13.06.2022 г.
- Технические условия на разработку проекта устройства (при необходимости переустройства) сети наружного освещения №25187 от 19.12.2021 г.
- Технические условия №МПТЦ-КТУ-573 на подключение к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети передачи данный (ПД) и сети проводного вещания от 07.04.2022 г.
- Технические условия на присоединение внутридомовых технических средств локальных компонентов объектов к общегородским системам №4374 от 27.12.2021 г.
- Технические требования №56370 к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой станции пожарной сигнализации на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы от 14.06.2022 г.
- Технические условия №56374 на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях от 14.06.2022 г.
- Технические условия №659-C от 19 мая 2022 г. на строительство телефонной канализации
- Технические условия на организацию учета электрической энергии жилого дома по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское. ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А).
5. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ Э-3635 от 02.12.2021 г.
6. Справка о краткой климатической характеристике Э-3635 от 02.12.2021 г.
7. Справка об интенсивности движения транспорта ИГП-03-3/22 от 10.01.2022 г.
8. Справка о шумовых характеристиках транспортных потоков ИГП-03-113/22 от 18.01.2022 г.
9. Информационное письмо о времени прибытия пожарных подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве №МП-4/1-4722 от 22.11.2021 г.
10. Специальные технические условия в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается выполнение 384-ФЗ (Письмо МОСКОМЭКСПЕРТИЗЫ №МКЭ-30-757/22-1 от30.06.2022 г. о согласовании специальных технических условий, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается выполнение 384-ФЗ);
11. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации. «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» (шифр 120-0621-ОК-1.1.ИГДИ).
13. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)».
14. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» (шифр 062/ГЭ-22-ИЭИ).
15. Научно-технический отчет исследования вибрационного воздействия железнодорожного транспорта на проектируемый объект строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва. Район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
16. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации на строительство многофункционального общественно-жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское (шифр 90/ДС5-21-ИГДИ)
17. Письмо Фонда реновации жилой застройки №ФР-28-9889/22-1 от 18.07.2022 г.
18.  Письмо управы района Очаково-матвеевское города Москвы (Западный административный округ).
19. Письмо ООО «ПИК-УК» №954/1-Д-311-И от 29.06.2022 г.
20. Письмо ООО «ПИК-УК» 1/1-Д-3194-И от 01.06.2022 г.
21. Письмо ООО «СЗ «ЦентрПолис» №ОЧК/22-606 от 04.07.2022 г.
22. Письмо ООО «СЗ «ЦентрПолис» №ОЧК/22-743 от 06.07.2022 г.
23. Письмо ООО «СЗ «ЦентрПолис» №ОЧК/22-849 от 06.07.2022 г.


[bookmark: _Toc150975283]в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства остаются
без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.





[bookmark: _Toc150975284]г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.


Д) ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.


[bookmark: _Toc150975285]е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975286]ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975287]з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975288]и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975289]к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.


[bookmark: _Toc150975290]л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975291]м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Было
	Стало

	2.2
	Площадь застройки подземной части, выходящей за абрис проекции здания
	м 2
	10429,00
	10297,72

	3.
	Общая площадь здания, в т.ч.
	м 2
	139509,6
	139738,17

	
	надземная часть, включая
	м 2
	122357,9
	122357,81

	
	- корпус 20.1
	м 2
	18356,6
	18356,58

	
	- корпус 20.2
	м 2
	17628,2
	17628,21

	
	- корпус 20.3
	м 2
	18456,4
	18456,43

	
	- корпус 20.4
	м 2
	5945,9
	5945,9

	
	- корпус 20.5
	м 2
	18456,4
	18456,43

	
	- корпус 20.6
	м 2
	17356,4
	17356,38

	
	- корпус 20.7
	м 2
	19225,5
	19225,45

	
	- корпус 20.8
	м 2
	6295,7
	6295,66

	
	- встроенно-пристроенная часть корпуса 20.4
	м 2
	318,06
	318,06

	
	- встроенно-пристроенная часть корпуса 20.8
	м 2
	318,7
	318,70

	
	подземная часть
	м 2
	17151,75
	16743,6

	4.
	Строительный объем, в т.ч.:
	м 3
	537027
	536073

	
	подземная часть
	м 3
	88206
	87252

	5.
	Общая площадь квартир (с учетом летних помещений), в т.ч.
	м 2
	71581,7
	71876,1

	
	- корпус 20.1
	м 2
	11400,4
	11441,6

	
	- корпус 20.2
	м 2
	10472,9
	10527,6

	
	- корпус 20.3
	м 2
	10899,7
	10915,8

	
	- корпус 20.4
	м 2
	3302,4
	3324,8

	
	- корпус 20.5
	м 2
	10975,6
	11005,5

	
	- корпус 20.6
	м 2
	9566,3
	9631,7

	
	- корпус 20.7
	м 2
	11455,6
	11499,9

	
	- корпус 20.8
	м 2
	3508,8
	3529,2

	6.
	Площадь квартир (без учета летних помещений)
	м 2
	69902,1
	69853,4

	
	- корпус 20.1
	м 2
	11153,2
	11136,8

	
	- корпус 20.2
	м 2
	10205,5
	10196,4

	
	- корпус 20.3
	м 2
	10662,8
	10676,5

	
	- корпус 20.4
	м 2
	3212,8
	3216,0

	
	- корпус 20.5
	м 2
	10729,5
	10699,6

	
	- корпус 20.6
	м 2
	9324
	9333,8

	
	- корпус 20.7
	м 2
	11200,7
	11180,7

	8.
	Общая площадь нежилых помещений для коммерческого использования, Ф4.3, в т.ч.
	м 2
	1994,8
	1951,1

	
	- корпус 20.1
	м 2
	318,1
	308,0

	
	- корпус 20.2
	м 2
	355,3
	337,7

	
	- корпус 20.3
	м 2
	213,4
	207,0

	
	- корпус 20.4
	м 2
	62,9
	61,3

	
	- корпус 20.5
	м 2
	108,9
	103,2

	
	- корпус 20.6
	м 2
	168,9
	165,5

	
	- корпус 20.7
	м 2
	299,8
	300,2

	
	- корпус 20.8
	м 2
	62,8
	62,7

	
	- встроенно-пристроенная часть корпуса 20.4
	м 2
	133,0
	130,1

	
	- встроенно-пристроенная часть корпуса 20.8
	м 2
	271,7
	275,4

	9.
	Площадь ЦИН 
	м 2
	136,9
	130,6

	10.
	Площадь ОДС
	м 2
	200,5
	199,9

	11.
	Площадь подземной автостоянки
	м 2
	12228,5
	12697,7



Остальные позиции без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975292]н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.

[bookmark: _Toc150975293]о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их прОфессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975294]п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
В ходе разработки использованы следующие расчетные комплексы:
Сертификат соответствия Sofistik Сертификат соответствия №РОСС DE.HB65.H02754/21 срок действия с 29.09.2021 до 28.09.2024.)

[bookmark: _Toc150975295]р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975296]С) сведения о сроке эксплуатации здания и его частей
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975297]Т) требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975298]У) сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975299]Ф) сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
[bookmark: _Toc150975300]Х) сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации. 
Без изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы № МГЭ -77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.


[bookmark: _Toc150975301]Ц) Заверение проектной организации 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и безопасного использования прилегающей территории, и с соблюдением технических условий.

	
           Главный инженер проекта				Зорин М.М.
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