| 1 | 1 | Добавлен перечень разделов АИ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2, 3, 4 | Замена листа | 1 |  |
|  | 6 | Добавлен тип пола тамбура перед переходной лоджией | 1 |  |
|  | 6 | Добавлен тип потолка тамбура перед переходной лоджией | 1 |  |
|  | 6 | Уточнен состав полов | 1 |  |
|  | 6 | Уточнен состав потолков | 1 |  |
|  | 7, 8, 9 | Замена листа | 1 |  |
|  | 10 | Добавлены графы в таблице «Спецификация заполнения дверных проемов типовых этажей» | 1 |  |
|  | 10 | Откорректированы размеры коробки дверей Д-34, Д-34л, доработаны эскизы дверей Д-30, Д-30л, Д-32, Д-32л | 1 |  |
|  | 11 | Удален люк ПК ЛТ-4л, преведены в соответствия маркировки в таблице и маркировки эскизов | 1 |  |
|  | 14, 15, 16 | Новый лист | 1 |  |
| 2 | 3 | Отображено свободное пространство не менее 1,4 х1,4 м перед дверью в тамбуре | 5 |  |