| 1 | 01 | Добавлен перечень разделов АИ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | Замена листа | 1 |  |
|  | 03 | Добавлен тип пола тамбура перед переходной лоджией | 1 |  |
|  | 03 | Добавлен тип потолка тамбура перед переходной лоджией | 1 |  |
|  | 03 | Уточнен состав полов | 1 |  |
|  | 04 | Замена листа | 1 |  |
|  | 05 | Добавлены графы в таблице «Спецификация заполнения дверных проемов типовых этажей» | 1 |  |
|  | 06 | Удален люк ПК ЛТ-2л, преведены в соответствия маркировки в таблице и маркировки эскизов | 1 |  |
|  | 07 | Замена листа | 1 |  |
|  | 9, 10, 11 | Новый лист | 1 |  |