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	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система В1.1

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	5,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	1
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	515,0
	
	

	2.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø80
	
	AFG089
	DINARM
	шт
	114
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø80
	
	EL9000C089
	DINARM
	шт
	22
	
	

	2.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø80
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	57
	
	

	2.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø80
	
	FC089
	DINARM
	шт
	534
	
	Допускается замена на RC

	2.5. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1/2”
	
	TMT089E01/2
	DINARM
	шт
	19
	
	

	2.6. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1”
	
	TMT089E001
	DINARM
	шт
	74
	
	

	2.7. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1 1/4”
	
	TMT089E11/4
	DINARM
	шт
	1
	
	

	2.8. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х50
	
	GRT089R060
	DINARM
	шт
	78
	
	

	2.9. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х65
	
	GRT089R076
	DINARM
	шт
	32
	
	

	3. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	4,0
	
	

	4. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	1,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	515,0
	
	

	6. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	5,54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Система В1.1 (ПУТ)

	1. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	5,0
	
	

	1.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	1.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	1
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	1
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	1
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	1
	
	

	3. 
	Смеситель душевой
	
	
	
	шт
	1
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	5,0
	
	

	5. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	5,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	1
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	4,0
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	34,0
	
	

	3.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	14
	
	Допускается замена на RC

	3.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1/2”
	
	TMTU042E01/2
	DINARM
	шт
	3
	
	

	3.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1”
	
	TMTU042E001
	DINARM
	шт
	6
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	27,0
	
	

	4.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	4
	
	

	4.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø40
	
	FC048
	DINARM
	шт
	21
	
	Допускается замена на RC

	4.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø40х1/2”
	
	TMTU048E01/2
	DINARM
	шт
	2
	
	

	4.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø40х1”
	
	TMTU048E001
	DINARM
	шт
	4
	
	

	4.5. 
	Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32
	
	TCR048R11/4
	DINARM
	шт
	2
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	78,0
	
	

	5.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	4
	
	

	5.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	38
	
	Допускается замена на RC

	5.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2”
	
	TMT060E01/2
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5.4. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1”
	
	TMT060E001
	DINARM
	шт
	7
	
	

	5.5. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х40
	
	GCR060R048
	DINARM
	шт
	2
	
	

	6. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	298,0
	
	

	6.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	4
	
	

	6.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	8
	
	

	6.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	2
	
	

	6.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	124
	
	Допускается замена на RC

	6.5. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2”
	
	TMT076E01/2
	DINARM
	шт
	12
	
	

	6.6. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1”
	
	TMT076E001
	DINARM
	шт
	40
	
	

	6.7. 
	Переход концентрический под муфту Ø65х50
	
	GCR076R060
	DINARM
	шт
	2
	
	

	7. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	19,0
	
	

	7.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø80
	
	EL9000C089
	DINARM
	шт
	1
	
	

	7.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø80
	
	FC089
	DINARM
	шт
	12
	
	Допускается замена на RC

	7.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1/2”
	
	TMT089E01/2
	DINARM
	шт
	1
	
	

	7.4. 
	Переход концентрический под муфту Ø80х65
	
	GCR089R076
	DINARM
	шт
	1
	
	

	7.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х65
	
	GRT089R076
	DINARM
	шт
	1
	
	

	8. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	4,0
	
	

	9. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	1,0
	
	

	10. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	4,0
	
	

	11. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	34,0
	
	

	12. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	27,0
	
	

	13. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	78,0
	
	

	14. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	298,0
	
	

	15. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	19,0
	
	

	16. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	3,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1 (ПУТ)

	1. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	5,0
	
	

	1.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	1.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	1
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	1
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	1
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	1
	
	

	3. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	5,0
	
	

	4. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.1

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	31,0
	
	

	2.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	11
	
	Допускается замена на RC

	2.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х3/4”
	
	TMTU033E03/4
	DINARM
	шт
	5
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	91,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	4
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	39
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х3/4”
	
	TMTU042E03/4
	DINARM
	шт
	10
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	53,0
	
	

	4.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø40
	
	EL9000C048
	DINARM
	шт
	1
	
	

	4.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø40
	
	FC048
	DINARM
	шт
	22
	
	Допускается замена на RC

	4.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø40х3/4”
	
	TMT048E03/4
	DINARM
	шт
	8
	
	

	4.4. 
	Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32
	
	TCR048R11/4
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	264,0
	
	

	5.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	11
	
	

	5.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	115
	
	Допускается замена на RC

	5.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х3/4”
	
	TMT060E03/4
	DINARM
	шт
	37
	
	

	5.4. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5.5. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х40
	
	GCR060R048
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5.6. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	1
	
	

	6. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	7. 
	Балансировочный узел, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	7.1. 
	Переход концентрический резьбовой под муфту Ø50х32
	
	TCR060R11/4
	DINARM
	шт
	4
	
	

	7.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	4
	
	

	7.3. 
	Клапан ручной балансировочный MSV Ø32
	
	003Z4084
	Danfoss
	шт
	2
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	20,0
	
	

	9. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	31,0
	
	

	10. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	91,0
	
	

	11. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	53,0
	
	

	12. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	264,0
	
	

	13. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	3,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.2

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	535,0
	
	

	1.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø80
	
	AFG089
	DINARM
	шт
	32
	
	

	1.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø80
	
	EL9000C089
	DINARM
	шт
	22
	
	

	1.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø80
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	16
	
	

	1.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø80
	
	FC089
	DINARM
	шт
	311
	
	Допускается замена на RC

	1.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х65
	
	GRT089R076
	DINARM
	шт
	32
	
	

	2. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	535,0
	
	

	3. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	5,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.2

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	120,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	4
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	73
	
	Допускается замена на RC

	1.3. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	3
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	297,0
	
	

	2.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	4
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	11
	
	

	2.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	149
	
	Допускается замена на RC

	2.5. 
	Переход концентрический под муфту Ø65х50
	
	GCR076R060
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.6. 
	Тройник переходной под муфту Ø65х50
	
	GRT076R060
	DINARM
	шт
	10
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	18,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø80
	
	EL9000C089
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø80
	
	FC089
	DINARM
	шт
	13
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø80х65
	
	GCR089R076
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3.4. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х50
	
	GRT089R060
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø80х65
	
	GRT089R076
	DINARM
	шт
	1
	
	

	4. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	120,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	297,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	18,0
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	3,69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.2

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	31,0
	
	

	2.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	11
	
	Допускается замена на RC

	2.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х3/4”
	
	TMTU033E03/4
	DINARM
	шт
	5
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	91,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	4
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	39
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х3/4”
	
	TMTU042E03/4
	DINARM
	шт
	10
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	55,0
	
	

	4.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø40
	
	EL9000C048
	DINARM
	шт
	1
	
	

	4.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø40
	
	FC048
	DINARM
	шт
	22
	
	Допускается замена на RC

	4.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø40х3/4”
	
	TMT048E03/4
	DINARM
	шт
	8
	
	

	4.4. 
	Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32
	
	TCR048R11/4
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	242,0
	
	

	5.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	11
	
	

	5.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	108
	
	Допускается замена на RC

	5.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х3/4”
	
	TMT060E03/4
	DINARM
	шт
	35
	
	

	5.4. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5.5. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х40
	
	GCR060R048
	DINARM
	шт
	1
	
	

	5.6. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	1
	
	

	6. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	7. 
	Балансировочный узел, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	7.1. 
	Переход концентрический резьбовой под муфту Ø50х32
	
	TCR060R11/4
	DINARM
	шт
	4
	
	

	7.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	4
	
	

	7.3. 
	Клапан ручной балансировочный MSV Ø32
	
	003Z4084
	Danfoss
	шт
	2
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	20,0
	
	

	9. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	31,0
	
	

	10. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	91,0
	
	

	11. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	55,0
	
	

	12. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	242,0
	
	

	13. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	3,30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.3

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	22,0
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	97,0
	
	

	2.1. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.2. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	6
	
	

	2.3. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	6
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	350,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	11
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	139
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	31
	
	

	4. 
	Узел учета встроенных помещений, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	4.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø20
	
	VT.193.N.05
	Valtec
	шт
	1
	
	

	4.2. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=130мм Ø20
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	1
	
	

	4.3. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	1
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	22,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	97,0
	
	

	7. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	350,0
	
	

	8. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	2,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.3

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	106,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	4
	
	

	1.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	332,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	12
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	138
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	31
	
	

	2.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø25
	
	GT033
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	106,0
	
	

	4. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	332,0
	
	

	5. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	2,66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.3

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	441,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	19
	
	

	1.2. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	1
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	332,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	12
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	138
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	31
	
	

	2.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø25
	
	GT033
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	4. 
	Балансировочный узел, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	4.1. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	4
	
	

	4.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	4
	
	

	4.3. 
	Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15
	
	003Z1525
	Danfoss
	шт
	2
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	441,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	332,0
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	2,43
	
	


Примечания:
1. Данная спецификация не является основанием для закупки.
2. Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.
3. Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.
4. По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.
5. Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.
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