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	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система К1.1 (ПУТ)

	1. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4, в том числе:
	
	
	РосТурПласт
	м
	6,0
	
	

	1.1. 
	Муфта комбинированная с наружной резьбой Ø32х1”
	
	10946
	РосТурПласт
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Угольник, 90° Ø32
	
	10832
	РосТурПласт
	шт
	3
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	6,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений
	
	FC060
	DINARM
	шт
	6
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе:
	
	ST500055W
	PRO AQUA
	м
	3,0
	
	

	3.1. 
	Отвод, 45° Ø50
	
	ST100545W
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	3.2. 
	Отвод, 87,5° Ø50
	
	ST100587W
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	4. 
	Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе:
	
	0210100
	Стройсервис-АВФ
	м
	21,0
	
	

	4.1. 
	Отвод, 45° Ø100
	
	011010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	4.2. 
	Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100
	
	011210088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	4.3. 
	Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100
	
	0121100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	4.4. 
	Соединитель Rapid Ø100
	
	0310100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	13
	
	

	4.5. 
	Соединитель Kombi-Kralle Ø100
	
	0330100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	13
	
	

	4.6. 
	Торцевая крышка Ø100
	
	0130100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	4.7. 
	Тройник, 88° Ø100х50
	
	015010005088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	4.8. 
	Тройник, 45° Ø100
	
	015010005088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	5. 
	Манжета переходная резиновая Ø50х32
	
	RG.50.32
	Sinikon
	шт
	2
	
	

	6. 
	Душевой поддон в комплекте с сифоном
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	7. 
	Умывальник в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	8. 
	Насосная установка для отвода сточных вод HiDrainlift 3-35, в том числе:
	
	4191679
	Wilo
	компл.
	1
	
	

	8.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	1
	
	

	8.2. 
	Клапан обратный пружинный муфтовый Ø25
	
	VT.161.N.06
	Valtec
	шт
	1
	
	

	8.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	
	VTr.582.N.0006
	Valtec
	шт
	1
	
	




	9. 
	Насос дренажный, в том числе:
	
	TS 32/12-A
	Wilo
	компл.
	1
	
	

	9.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32
	
	VT.214.N.07
	Valtec
	шт
	1
	
	

	9.2. 
	Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32
	
	VT.161.N.07
	Valtec
	шт
	1
	
	

	9.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	
	VTr.582.N.0007
	Valtec
	шт
	1
	
	

	10. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	3,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система К4 (Паркинг)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	15,0
	
	

	1.1. 
	Заглушка под муфту Ø100
	
	EC114
	DINARM
	шт
	12
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø100
	
	FC114
	DINARM
	шт
	75
	
	Допускается замена на RC

	1.3. 
	Тройник переходной под муфту Ø100х50
	
	GRT114R060
	DINARM
	шт
	29
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной электросварной оцинкованный  Ø159х4.5, в том числе:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	8,5
	
	

	2.1. 
	Заглушка под муфту Ø150
	
	EC159
	DINARM
	шт
	7
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø150
	
	FC159
	DINARM
	шт
	35
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Тройник переходной под муфту Ø150х50
	
	GRT159R060
	DINARM
	шт
	1
	
	

	2.4. 
	Тройник переходной под муфту Ø150х65
	
	GRT159R076
	DINARM
	шт
	15
	
	

	3. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система К4Н (Паркинг)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	412,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	134
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø100
	
	FC042
	DINARM
	шт
	173
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	87,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	50
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	209
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	35
	
	

	2.4. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	5
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	457,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	77
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	382
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø65х50
	
	GCR076R060
	DINARM
	шт
	30
	
	

	3.4. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø65
	
	GT076
	DINARM
	шт
	15
	
	

	4. 
	Насос дренажный, в том числе:
	
	TMT 32M113/7,5Ci
	Wilo
	компл.
	4
	
	

	4.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32
	
	VT.214.N.07
	Valtec
	шт
	4
	
	

	4.2. 
	Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32
	
	VT.161.N.07
	Valtec
	шт
	4
	
	

	4.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	
	VTr.582.N.0007
	Valtec
	шт
	4
	
	

	5. 
	Насос дренажный, в том числе:
	
	TS 32/12-A
	Wilo
	компл.
	32
	
	

	5.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32
	
	VT.214.N.07
	Valtec
	шт
	32
	
	

	5.2. 
	Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32
	
	VT.161.N.07
	Valtec
	шт
	32
	
	

	5.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	
	VTr.582.N.0007
	Valtec
	шт
	32
	
	

	6. 
	Насос дренажный, в том числе:
	
	TS 50 H 111/11-A
	Wilo
	компл.
	30
	
	

	6.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø50
	
	VT.214.N.09
	Valtec
	шт
	30
	
	

	6.2. 
	Клапан обратный пружинный муфтовый Ø50
	
	VT.161.N.09
	Valtec
	шт
	30
	
	

	6.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø50
	
	VTr.582.N.0009
	Valtec
	шт
	30
	
	

	4. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	7,47
	
	


Примечания:
1. Данная спецификация не является основанием для закупки.
2. Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.
3. Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.
4. По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.
5. Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.
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