## Table 1
Спецификация оборудования,изделий и материалов
|  |  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  | 1 |  | Блоки
|  |  | 1.1 |  | Блок отопления Q=4,2356 Гкал/ч |  | БТП-О/В_№3006226062-1 | [9 empty] | "Ридан" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 1.2 |  | Блок вентиляции Q=0,7584 Гкал/ч |  | БТП-О/В_№2706220084-1 | [9 empty] | "Ридан" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 1.3 |  | Блок ГВС 1 зона Q=1,1059 Гкал/ч |  | БТП-Г_№2706227562-1 | [9 empty] | "Ридан" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 1.4 |  | Блок ГВС 2 зона Q=0,9499 Гкал/ч |  | БТП-Г_№3006222356-1 | [9 empty] | "Ридан" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2 |  | УПДиЗ
|  |  | 2.1 |  | Автоматическая установка поддержания давления: | [11 empty] | "МФМК" | [7 empty] | компл. |  | 1
[5 empty] | Управляющий агрегат N=4,4 кВт, 380 В |  | АЛЬФА СПДс 5SV13
|  |  | 2.2 |  | Основная емкость V=1000 л., PN 10 бар |  | БР1000 | [9 empty] | "МФМК" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2.3 |  | Демпферный бак V=100 л, 10 бар |  | ДБ 100 | [9 empty] | "МФМК" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 3 |  | Расширительный мембранный бак V=500 л, 6 бар |  | RM 500 | [9 empty] | "SPL" | [7 empty] | шт. |  | 1
Согласовано
|  |  | 4 |  | Клапана
|  |  | 4.1 |  | Регулятор давления "после себя" на вводе теплосети | [11 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | компл. |  | 1
[5 empty] | а) клапан Ду 100, Kvs=160 м³/ч, PN 16 бар, с ремкатушкой |  | VFG 22 | [17 empty] | шт. |  | 1
[5 empty] | б) регулирующий блок Pрег=3,0-12,0 бар |  | AFD 2 | [17 empty] | шт. |  | 1
[5 empty] | в) комплект импульсной трубки |  | AF | [17 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 4.2 |  | Регулятор перепада давления на вводе теплосети | [11 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | компл. |  | 1
[5 empty] | а) клапан Ду 100, Kvs=160 м³/ч, PN 16 бар, с ремкатушкой |  | VFG 22 | [17 empty] | шт. |  | 1
| Взам. инв. N° |  |  |  | б) регулирующий блок Pрег=1,0-3,0 бар |  | AFP 2 | [17 empty] | шт. |  | 1
[5 empty] | в) комплект импульсной трубки |  | AF | [17 empty] | шт. |  | 2
|  |  | 4.3 |  | Регулятор давления "до себя" на вводе теплосети | [11 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | компл. |  | 1
[5 empty] | а) клапан Ду 100, Kvs=136 м³/ч, PN 16 бар, с ремкатушкой |  | С3О1 | [17 empty] | шт. |  | 1
Подп. и дата
1191-ИОС4.2.СО
"Жилые дома с инжерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
[9 empty] | Изм. |  | Кол. уч |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
[9 empty] | Разработал |  |  |  | Шумкова | [9 empty] | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения | [6 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
| Инв. N° подл. | [7 empty] | Проверил |  |  |  | Лапшин | [16 empty] | П |  |  | 1 |  | 8
[23 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов | [6 empty] | ООО "Проектное бюро АПЕКС"
[9 empty] | Н. контр. |  |  |  | Куликова
[9 empty] | ГИП |  |  |  | Яковлева
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  |  | б) комплект присоединительной арматуры | [19 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.4 |  | Клапан соленоидный, исполнение НЗ, Ду20, Kvs=8,0 м3/ч |  | EV220b | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.5 |  | Клапан предохранительный системы отопления Ду50х80 мм, Рср=10,0 бар |  | Прегран КПП 496 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 4.6 |  | Клапан предохранительный системы вентиляции Ду32х50 мм, Рср=5,0 бар |  | Прегран КПП 496 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.7 |  | Клапан предохранительный системы вентиляции Ду32х50 мм, Рср=5,0 бар |  | Прегран КПП 496 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.8 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду20, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.9 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду32, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.10 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду50, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 4.11 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду65, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 4.12 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду80, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 4.13 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду100, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 4.14 |  | Клапан балансировочный фланцевый Ду200, PN 16 |  | MNF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 5 |  | Счетчики
|  | 5.1 |  | Счетчик холодной воды на ГВС Ду50 с имп.выходом. 1 зона ГВС |  | "Пульсар-М" | [9 empty] | "Пульсар" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 5.2 |  | Счетчик холодной воды на ГВС Ду50 с имп.выходом. 2 зона ГВС |  | "Пульсар-М" | [9 empty] | "Пульсар" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 5.3 |  | Водомер подпитки с металлорукавом заводского исполнения с импульсным выходом Ду40 |  | MTWI 40 | [9 empty] | "ЭВК-Сервис" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 6 |  | Фильтры
|  | 6.1 |  | Грязевик-фильтр абонентский фланцевый Ду200, PN 16, T=150°С |  | ТУ-400-28-84-89 | [9 empty] | "Сатэкс" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 6.2 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду20, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 1
Взам. инв. N° |  | 6.3 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду32, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 6.4 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду50, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 6.5 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду65, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 6.6 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду80, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
Подп. и дата
|  | 6.7 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду100, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 6.8 |  | Фильтр сетатый магнитный фланцевый со сливной пробкой Ду200, PN 16, T=150°С |  | IS16 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 5
|  | 8 |  | Обратные клапаны
|  | 8.1 |  | Клапан обратный пружинный межфланцевый Ду32, PN 16, T=200°C |  | NVD 802 | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
Инв. N° подл. |  | 8.2 |  | Клапан обратный пружинный межфланцевый Ду50, PN 16, T=200°C |  | NVD 802 | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
2
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  | 8.3 |  | Клапан обратный пружинный межфланцевый Ду65, PN 16, T=200°C |  | NVD 802 | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 8.4 |  | Клапан обратный пружинный межфланцевый Ду80, PN 16, T=200°C |  | NVD 802 | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7 |  | Запорная и прочая арматура
|  | 7.1 |  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду32, PN 16, Т=180°С |  | JiP Standard FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 8
|  | 7.2 |  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду50, PN 16, Т=180°С |  | JiP Standard FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 12
|  | 7.3 |  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду65, PN 16, Т=180°С |  | JiP Standard FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 8
|  | 7.4 |  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду80, PN 16, Т=180°С |  | JiP Standard FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 7.5 |  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду100, PN 16, Т=180°С |  | JiP Standard FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 7.6 |  | Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду200, PN 16, Т=180°С |  | JiP Premium FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 12
|  | 7.7 |  | Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду200, PN 25, Т=180°С |  | JiP Premium FF | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 7.8 |  | Кран шаровой V565 Ду20, PN 16, T=150°С |  | V565 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7.9 |  | Кран шаровой V565 Ду25, PN 16, T=150°С |  | V565 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7.10 |  | Кран шаровой V565 Ду50, PN 16, T=150°С |  | V565 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7.11 |  | Кран шаровой V565 Ду80, PN 16, T=150°С |  | V565 | [9 empty] | "ADL" | [7 empty] | шт. |  | 5
|  | 7.12 |  | Кран шаровой под приварку с ручкой Ду32, PN 40, Т=180°С |  | JiP Premium WW | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7.13 |  | Кран шаровой под приварку с ручкой Ду25, PN 40, Т=180°С |  | JiP Premium WW | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 7.14 |  | Кран шаровой под приварку с ручкой Ду20, PN 40, Т=180°С |  | JiP Premium WW | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 7.15 |  | Кран шаровой под приварку с ручкой Ду15, PN 40, Т=180°С |  | JiP Premium WW | [9 empty] | "Danfoss" | [7 empty] | шт. |  | 5
|  | 9 |  | Материалы
Взам. инв. N° |  | 9.1 |  | Охладитель проб сетевой воды Ду65 | [11 empty] | "Сатэкс" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 9.2 |  | Гайка "Рот" |  | DN50 | [17 empty] | шт. |  | 1
|  | 9.3 |  | Маноментр показывающий Ø100, G 1/2", радиальный, 2,5 Мпа |  | ДМ 02-100-1-G1/2"-0...2,5-1,5 | [9 empty] | "Метер" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 9.4 |  | Маноментр показывающий Ø100, G 1/2", радиальный, 1,6 Мпа |  | ДМ 02-100-1-G1/2"-0...1,6-1,5 | [9 empty] | "Метер" | [7 empty] | шт. |  | 50
Подп. и дата
|  |  |  | Бобышка для манометров с наружной резьбой G 1/2", L=50мм | [19 empty] | шт. |  | 52
|  | 9.5 |  | Кран муфтовый латунный с дренажным краном Ду15, PN 16, T=150 C (для подключения |  | 11б27 | [9 empty] | "Пензапорарматура" | [7 empty] | шт. |  | 50
|  | 9.6 |  | манометров)
|  | 9.7 |  | Термометр технический с защитной оправой и бобышкой |  | СП-2 исп 3 П(0...150)-220мм/60мм | [9 empty] | "Метер" | [7 empty] | шт. |  | 2
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
3
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  | 9.8 |  | Термометр биметалический с гильзой Ø80, G 1/2", Т=0-160, L=100мм, класс точности 1,5 |  | TB-1 | [9 empty] | "Метер" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 9.9 |  | Бобышка под гильзу биметаллического термометра G 1/2", L=28мм | [21 empty] | 2
|  | 10 |  | Фланцы
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN15 |  | 15-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN20 |  | 20-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 6
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN25 |  | 25-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN32 |  | 32-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 30
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN40 |  | 40-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 16
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN50 |  | 50-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 38
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN65 |  | 65-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 24
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN80 |  | 80-16-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 28
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN100 |  | 100-16-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 16
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN100 |  | 100-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN125 |  | 125-16-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN150 |  | 150-16-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN150 |  | 150-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN200 |  | 200-16-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 34
|  |  |  | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN200 |  | 200-25-01-1-B-Cт 20-III ГОСТ 33259 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  | 11 |  | Переход
Взам. инв. N° |  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 33,7 x 3,2 - 21,3 x 3,2 |  | K-1-33,7 • 3,2-21,3 • 3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 2
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 42,4 x 3,6 - 21,3 x 3,2 |  | K-1-42,4 • 3,6-21,3 • 3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 48,3 x 3,6 - 33,7 x 3,2 |  | K-1-48,3 • 3,6-33,7 • 3,2-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 3
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 60,3 x 4 - 42,4 x 3,6 |  | K-1-60,3 • 4-42,4 • 3,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 7
Подп. и дата
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 60,3 x 4 - 48,3 x 3,6 |  | K-1-60,3 • 4-48,3 • 3,6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 2
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 76 x 5 - 38 x 3 |  | K-2-76 • 5-38 • 3-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 76 x 5 - 57 x 4 |  | K-2-76 • 5-57 • 4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 7
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 89 x 6 - 45 x 4 |  | K-2-89 • 6-45 • 4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 8
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
4
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 89 x 6 - 57 x 4 |  | K-2-89 • 6-57 • 4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 108 x 6 - 57 x 4 |  | K-2-108 • 6-57 • 4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 6
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 108 x 6 - 89 x 6 |  | K-2-89 • 6-57 • 4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 108 x 6 - 57 x 4 |  | K-2-108 • 6-89 • 6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 7
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 159 x 8 - 89 x 6 |  | K-2-159 • 8-89 • 6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 5
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 159 x 8 - 108 x 6 |  | K-2-159 • 8-108 • 6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 10
|  |  |  | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 219 x 8 - 159 x 6 |  | K-2-219 • 8-159 • 6-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 14
|  |  |  | Переход стальной концентрический оцинкованный, 42,4 x 3,6 - 21,3 x 3,2 |  | K-2-42,4 • 3,6-21,3 • 3,2-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический оцинкованный, 48,3 x 3,6 - 42,4 x 3,6 |  | K-2-48,3 • 3,6-42,4 • 3,6-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический оцинкованный, 60,3 x 4- 48,3 x 3,6 |  | K-2-60,3 • 4-48,3 • 3,6-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Переход стальной концентрический оцинкованный, 89 x 6 - 57 x 4 |  | K-2-89 • 6-57 • 4-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17378-2001 | [17 empty] | шт. |  | 6
|  | 12 |  | Тройник
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 48,3 x 3,6 |  | 1-48,3 • 3,6-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 2
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 76 x 6 |  | 2-76 • 6-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 3
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 108 x 6 |  | 2-108 • 6-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 159 x 4,5 |  | 2-159 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 3
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 219 x 6 |  | 2-219 • 6-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 76 x 6 |  | 2-76 • 6-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 3
|  |  |  | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 108 x 6 |  | 2-108 • 6-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17376-2001 | [17 empty] | шт. |  | 4
Взам. инв. N° |  | 13 |  | Отвод
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 21,3х 3,2 |  | 90-1-21,3 • 3,2-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 50
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 33,7 x 3,2 |  | 90-1-33,7 • 3,2-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 20
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 42,4 x 3,6 |  | 90-1-42,4 • 3,6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 16
Подп. и дата
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 60,3 x 4 |  | 90-1-60,3 • 4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 21
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 76 x 4 |  | 90-2-76 • 4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 8
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 89 x 4 |  | 90-2-89 • 4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 15
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 108 x 4,5 |  | 90-2-108 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 10
Инв. N° подл. |  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 133 x 4,5 |  | 90-2-133 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 12
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
5
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 159 x 4,5 |  | 90-2-159 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 41
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 219 x 6 |  | 90-2-219 • 6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 47
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 273 x 7 |  | 90-2-273 • 7-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 14
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 108 x 4,5 |  | 90-2-108 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 27
|  |  |  | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 133 x 4,5 |  | 90-2-133 • 4,5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 55
|  |  |  | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 21,3 x 3,2 |  | 90-1-21,3 • 3,2-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 31
|  |  |  | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 33,7 x 3,2 |  | 90-1-33,7 • 3,2-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 39
|  |  |  | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 60,3 x 4 |  | 90-1-60,3 • 4-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 26
|  |  |  | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 45°, 89 x 4 |  | 45-2-89 • 4-Ст.20 ОЦ ГОСТ 17375-2001 | [17 empty] | шт. |  | 45
|  | 14 |  | Трубы
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 15х2,8 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 33
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 20х5,0 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 5
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 25х3,2 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 30
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32х3,2 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 48
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 40х3,5 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 51
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 50х3,5 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 43
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 76х4,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 72
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 89х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 28
Взам. инв. N° |  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 108х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 52
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 133х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 41
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 159х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 54
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 219х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 70
Подп. и дата
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 273х5,0 |  | ГОСТ 8732-78 | [17 empty] | п.м |  | 50
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 15х2,8 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 20
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 20х2,8 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 27
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 25х3,2 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 25
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
6
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
Спецификация оборудования,изделий и материалов
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 32х3,2 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 24
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 40х3,5 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 19
|  |  |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50х3,5 |  | ГОСТ 3262-75 | [17 empty] | п.м |  | 40
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных оцинкованных труб 76х4,0 |  | ГОСТ 10704-91 | [17 empty] | п.м |  | 3
|  |  |  | Трубопровод из стальных бесшовных оцинкованных труб 89х5,0 |  | ГОСТ 10704-91 | [17 empty] | п.м |  | 60
|  | 15 |  | Изоляция
|  | 15.1 |  | Теплоизоляционные минераловатные цилиндры 50мм. Класс НГ |  | Cutwool CL-Protect | [9 empty] | Cutwool
|  |  |  | Ø50 | [19 empty] | м. |  | 25
|  |  |  | Ø65 | [19 empty] | м. |  | 36
|  |  |  | Ø80 | [19 empty] | м. |  | 14
|  |  |  | Ø100 | [19 empty] | м. |  | 26
|  |  |  | Ø125 | [19 empty] | м. |  | 21
|  |  |  | Ø150 | [19 empty] | м. |  | 27
|  |  |  | Ø200 | [19 empty] | м. |  | 35
|  | 15.2 |  | Теплоизоляционные минераловатные цилиндры 30мм |  | Cutwool CL | [9 empty] | Cutwool
|  |  |  | Ø15 | [19 empty] | м. |  | 35
|  |  |  | Ø20 | [19 empty] | м. |  | 32
|  |  |  | Ø25 | [19 empty] | м. |  | 55
|  |  |  | Ø32 | [19 empty] | м. |  | 72
Взам. инв. N° |  |  |  | Ø40 | [19 empty] | м. |  | 59
|  |  |  | Ø50 | [19 empty] | м. |  | 58
|  |  |  | Ø65 | [19 empty] | м. |  | 20
|  |  |  | Ø80 | [19 empty] | м. |  | 74
Подп. и дата
|  |  |  | Ø100 | [19 empty] | м. |  | 26
|  |  |  | Ø125 | [19 empty] | м. |  | 20
|  |  |  | Ø150 | [19 empty] | м. |  | 27
|  |  |  | Ø200 | [19 empty] | м. |  | 35
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
7
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  |  | Ø250 | [19 empty] | м. |  | 50
|  | 15.3 |  | Мат теплоизоляционный 50мм |  | Cutwool MT | [9 empty] | Cutwool | [7 empty] | м2 |  | 40
|  | 15.4 |  | Сталь оцинкованная б=0,6мм, группа ОН (покрывной слой) |  | ГОСТ 14918-80* | [17 empty] | м2 |  | 60
|  | 16 |  | Прочее
|  | 16.1 |  | Скользящая опора для труб |  | ОПБ-2
|  |  |  | Ду25 | [19 empty] | шт. |  | 6
|  |  |  | Ду32 | [19 empty] | шт. |  | 25
|  |  |  | Ду40 | [19 empty] | шт. |  | 10
|  |  |  | Ду50 | [19 empty] | шт. |  | 25
|  |  |  | Ду65 | [19 empty] | шт. |  | 25
|  |  |  | Ду80 | [19 empty] | шт. |  | 18
|  |  |  | Ду100 | [19 empty] | шт. |  | 25
|  |  |  | Ду125 | [19 empty] | шт. |  | 10
|  |  |  | Ду150 | [19 empty] | шт. |  | 10
|  |  |  | Ду200 | [19 empty] | шт. |  | 32
|  |  |  | Ду250 | [19 empty] | шт. |  | 10
|  | 16.2 |  | Металлоконструкици для опор (двутавр, уголок) | [19 empty] | кг. |  | 2500
|  | 16.3 |  | Передвижная площадка-подмостки, h=0,72м | [19 empty] | шт. |  | 1
|  | 16.4 |  | Пластина резиновая под насосы, толщиной 20мм | [19 empty] | м2 |  | 15
Взам. инв. N° |  | 16.5 |  | Рукав для горячей воды ВГ (Ш) 6,3-25-36 У |  | ГОСТ 18698-79 | [17 empty] | м |  | 25
|  | 16.6 |  | Кремнеорганическая эмаль КО-8101(2 слоя) | [19 empty] | л |  | 35
|  | 16.7 |  | Паронит толщиной 4 мм | [19 empty] | кв.м |  | 15
Подп. и дата
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
8
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3