## Table 1
Спецификация оборудования,изделий и материалов
|  |  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  | 17 |  | Узлы учета тепловой энергии
|  |  | 17.1 |  | Узел коммерческого учета тепловой энергии №1 на вводе ТС в составе:
|  |  | 2017-01-02 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИС.Т-ТС-00-02-00-01-02-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  |  | 2017-01-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду150 G=(0,64-160,00) м3/ч |  | ПП-150 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  |  | 2017-01-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 140 мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  |  | 2017-01-05 |  | Преобразователь давления |  | МТ100М | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  |  | 2017-01-06 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-01-07 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  |  | 17.2 |  | Узел технического учета тепловой энергии №2 местных систем в составе:
|  |  | 2017-02-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  |  | 2017-02-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду50 G=(0,10-25,00) м3/ч ( под. тр-д ГВС 1 зона жил. часть) |  | ПП-50 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
Согласовано |  |  | 2017-02-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду32 G=(0,04-10,00) м3/ч ( цирк. тр-д ГВС 1 зона жил. часть) |  | ПП-32 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-02-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 100мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  |  | 2017-02-05 |  | Перв. преобразователь расхода Ду15 G=(0,0064-1,60) м3/ч ( под. тр-д ГВС 1 зона нежил. часть) |  | ПП-15 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-02-06 |  | Перв. преобразователь расхода Ду15 G=(0,005-1,25) м3/ч ( цирк. тр-д ГВС 1 зона нежил. часть) |  | ПП-15 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-02-07 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 70мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  |  | 2017-02-08 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-02-09 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  |  | 17.3 |  | Узел технического учета тепловой энергии №3 местных систем в составе:
| Взам. инв. N° |  | 2017-03-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  |  | 2017-03-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду50 G=(0,10-25,00) м3/ч ( под. тр-д ГВС 2 зона жил. часть) |  | ПП-50 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-03-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду32 G=(0,04-10,00) м3/ч ( цирк. тр-д ГВС 2 зона жил. часть) |  | ПП-32 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  |  | 2017-03-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 100мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
Подп. и дата
1191-ИОС4.2.СО
"Жилые дома с инжерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
[9 empty] | Изм. |  | Кол. уч |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
[9 empty] | Разработал |  |  |  | Шумкова | [9 empty] | Индивидуальный тепловой пункт. Учет тепловой энергии | [6 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
| Инв. N° подл. | [7 empty] | Проверил |  |  |  | Лапшин | [16 empty] | П |  |  | 1 |  | 3
[23 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов | [6 empty] | ООО "Проектное бюро АПЕКС"
[9 empty] | Н. контр. |  |  |  | Куликова
[9 empty] | ГИП |  |  |  | Яковлева
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  | 2017-03-05 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 2017-03-06 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 17.4 |  | Узел технического учета тепловой энергии №4 местных систем в составе:
|  | 2017-04-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  | 2017-04-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду150 G=(0,64-160,00) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Отопление К1-К4) |  | ПП-150 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 2017-04-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду150 G=(0,5-125,00) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Отопление К5-К8) |  | ПП-150 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 2017-04-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 140мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-04-05 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 140мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-04-06 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 2017-04-07 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 17.5 |  | Узел технического учета тепловой энергии №5 местных систем в составе:
|  | 2017-05-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  | 2017-05-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду40 G=(0,05-12,50) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Отопл-е ПОН К1-К8) |  | ПП-40 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 2017-05-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду15 G=(0,01-2,50) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Отопление - 1 этажа) |  | ПП-15 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 2017-05-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 70мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-05-05 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 70мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-05-06 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 2017-05-07 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 4
|  | 17.6 |  | Узел технического учета тепловой энергии №6 местных систем в составе:
Взам. инв. N° |  | 2017-06-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  | 2017-06-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду32 G=(0,032-8,0) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Отопление а/с) |  | ПП-32 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 2017-06-03 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 70мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-06-04 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
Подп. и дата
|  | 2017-06-05 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
|  | 17.7 |  | Узел технического учета тепловой энергии №7 местных систем в составе:
|  | 2017-07-01 |  | Электромагнитный многоканальный теплосчетчик. 10л/имп |  | ВИСТ.Т-ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | компл. |  | 1
|  | 2017-07-02 |  | Перв. преобразователь расхода Ду25 G=(0,024-6,0) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Вентиляция ПОН) |  | ПП-25 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
Инв. N° подл. |  | 2017-07-03 |  | Перв. преобразователь расхода Ду65 G=(0,16-40,0) м3/ч ( под.; обрат. тр-д Вентиляция а/с, ВТЗ) |  | ПП-65 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 2
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
2
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3
|  | Поз. |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа. |  | Код продукции | [7 empty] | Поставщик | [7 empty] | Ед. измерения |  | Кол. |  | Масса 1 ед.,кг |  |  | Примечание
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  | 2017-07-04 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 70мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-07-05 |  | Термопреобразователь сопротивления, дл. погружной части 100мм. Согласованная пара |  | КТПТР-05/1 | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | пара |  | 1
|  | 2017-07-06 |  | Электронный блок теплосчетчика ВИС.Т |  | ЭБ | [9 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 1
|  | 2017-07-07 |  | Комплект арматуры (проставка, фланцы, прокладки) | [11 empty] | НПО "Тепловизор" | [7 empty] | шт. |  | 4
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.
[22 empty] | 1191-ИОС4.2.СО | [13 empty] | Лист
3
[8 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | N°док. |  |  |  | Подпись |  | Дата
Формат А3