## Спецификация
Технологическое оборудование
1 | Дымосос ТУ 4854-008-13358737-03, 1500 м3/час | ДПЭ-7(1ЦМ) |  | ООО "АСС" | шт. | 1
2 | Двухзонная всасывающая обвязка АУПТ до 120 град С |  |  | ООО "АСС" | шт. | 1
3 | Узел стыковочный | УС-1вп |  | ООО "АСС" | шт. | 4
Помещение 20.2.Т.5
4 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-15-И-ГЭ-У2-ТУ 4854-002-73334499-2004 | "Буран-15И" |  | ГК "Эпотос" | шт. | 4
Помещение 20.8.Т.4
5 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-15-И-ГЭ-У2-ТУ 4854-002-73334499-2004 | "Буран-15И" |  | ГК "Эпотос" | шт. | 2
Резерв, хранящийся на складе обслуживающей организации
1 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-15-И-ГЭ-У2-ТУ 4854-002-73334499-2004 | "Буран-15И" |  | ГК "Эпотос" | шт. | 4
Автоматизация систем порошкового пожаротушения
Помещение 20.2.Т.5
Приборы
1 | Адресный модуль управления пожаротушением | МПТ-1 прот.R3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 2
2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-41М |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 3
3 | Элемент дистанционного управления | ЭДУ -ПТ |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
4 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-29 "ЭСТЕТ" |  | Магнито-контакт | шт. | 1
5 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Порошек уходи" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
6 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Порошек не входи" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Автоматика отключена" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП 2-35 12В |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
9 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
10 | Оконечное сопротивление шлейфа 4,7 кОм |  |  | Россия | шт. | 2
Электроаппараты
1 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | АБ 1217М |  | Болид | шт. | 1
Кабели и провода
1 | ОКЛ-ГТ - в гофрированных трубах в составе: | ССБК RU.ПБ09.Н000975
| Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 15
| Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 20
| Кабель силовой, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | ППГнг(А)-FRHF 2x1,5 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 30
| Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR2.5-4 Е15-Е120 75х75х30 Промрукав |  | 40-0450-FR2.5-4 | Промрукав | шт. | 3
| Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав |  | PR.012031 | Промрукав | м. | 65
| Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМД d19-20 мм (100 шт) Промрукав |  | PR08.5003 | Промрукав | уп. | 2
2 | Провод, желто-зелёная изоляция | ПуГПнг(А)-HF 1x4,0 |  |  | м. | 5
Монтажные материалы и изделия
1 | Стяжка 250 мм, упаковка 100 шт. |  |  |  | уп. | 1
2 | Бирка кабельная треугольная, упаковка 100 шт. | У-136 |  |  | уп. | 1
3 | Труба стальная водогазопроводная d20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2
4 | Монтажная огнестойкая пена, 750 мл | DN1201 |  | ДКС | шт. | 1
5 | Монтажный комплект |  |  | Россия | компл. | 1
Помещение 20.8.Т.4
Приборы
1 | Адресный модуль управления пожаротушением | МПТ-1 прот.R3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 2
2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-41М |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 3
3 | Элемент дистанционного управления | ЭДУ -ПТ |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
4 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-29 "ЭСТЕТ" |  | Магнито-контакт | шт. | 1
5 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Порошек уходи" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
6 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Порошек не входи" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Автоматика отключена" | Молния-24 |  | ИП. Раченков А.В, | шт. | 1
8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП 2-35 12В |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
9 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
10 | Оконечное сопротивление шлейфа 4,7 кОм |  |  | Россия | шт. | 2
Электроаппараты
1 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | АБ 1217М |  | Болид | шт. | 1
Кабели и провода
1 | ОКЛ-ГТ - в гофрированных трубах в составе: | ССБК RU.ПБ09.Н000975
| Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 мм2 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 15
| Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 мм2 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 20
| Кабель силовой, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | ППГнг(А)-FRHF 2x1,5 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 15
| Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR2.5-4 Е15-Е120 75х75х30 Промрукав |  | 40-0450-FR2.5-4 | Промрукав | шт. | 3
| Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав |  | PR.012031 | Промрукав | м. | 50
| Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМД d19-20 мм (100 шт) Промрукав |  | PR08.5003 | Промрукав | уп. | 2
2 | Провод, желто-зелёная изоляция | ПуГПнг(А)-HF 1x4,0 |  |  | м. | 5
Монтажные материалы и изделия
1 | Стяжка 250 мм, упаковка 100 шт. |  |  |  | уп. | 1
2 | Бирка кабельная треугольная, упаковка 100 шт. | У-136 |  |  | уп. | 1
3 | Труба стальная водогазопроводная d20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2
4 | Монтажная огнестойкая пена, 750 мл | DN1201 |  | ДКС | шт. | 1
5 | Монтажный комплект |  |  | Россия | компл. | 1
ОДС
Приборы
1 | Прибор приемно-контрольный и управления | R3-Рубеж-2ОП |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
2 | Пульт дистанционного управления | R3-Рубеж-ПДУ-ПТ |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
3 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
4 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1Б-К3 |  | КБ Пожарной Автоматики | шт. | 1
Электроаппараты
1 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | АБ 1217М |  | Болид | шт. | 2
Кабели и провода
1 | ОКЛ-ГТ - в гофрированных трубах в составе: | ССБК RU.ПБ09.Н000975
| Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,35 мм2 |  | ООО НПП "Спецкабель" | м | 550
| Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав |  | PR.012031 | Промрукав | м. | 550
| Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМД d19-20 мм (100 шт) Промрукав |  | PR08.5003 | Промрукав | уп. | 17
2 | Провод, желто-зелёная изоляция | ПуГПнг(А)-HF 1x2,5 |  |  | м. | 5
3 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав |  | PR.012031 | Промрукав | м. | 5
Монтажные материалы и изделия
1 | Стяжка 250 мм, упаковка 100 шт. |  |  |  | уп. | 1
2 | Бирка кабельная треугольная, упаковка 100 шт. | У-136 |  |  | уп. | 1
3 | Труба стальная водогазопроводная d20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2
4 | Монтажная огнестойкая пена, 750 мл | DN1201 |  | ДКС | шт. | 1
5 | Монтажный комплект |  |  | Россия | компл. | 1

## Лист1
Кабель
2К
шлейф | 12
модуль1 | 4
модуль2 | 7
модуль3 | 11
модуль4 | 6
порошок не входи | 4
порошок уходи | 4
автоматика откл | 4
геркон | 4
УДП | 2
оповещ | 1
8К
шлейф | 12
модуль1 | 5
модуль2 | 6
порошок не входи | 4
порошок уходи | 4
автоматика откл | 4
геркон | 4
УДП | 2
оповещ | 1