Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.1, 20.3, 20.4-АИ1.1 изм.1 «Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования (МОП). 
Отделочные чертежи. Корпуса 20.1, 20.3, 20.4»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 23.11.2024
                              17.12.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний

	                      Отклонение от ПД 

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.
	
	Повторно
17.12.2024

	                       Оформление и комплектование тома 

	1. 
	1
	[image: ]
Исключить из данного комплекта увязку инженерного оборудования.
	
	снято
17.12.2024

	2. 
	1
	 [image: ]
Не указывать классы пожарной опасности, оставить только показатели пожарной опасности материалов.
	
	снято
17.12.2024

	3. 
	1
	Исключить информацию об окраске инженерных сетей:
[image: ]
	
	снято
17.12.2024

	4. 
	1
	[image: ]
Исключить ссылки на каталог отделки МФР, данного документа не существует.
Указать цвет окраски труб отопления в соответствии с проектным решением.
	
	снято
17.12.2024

	5. 
	11-16
	Обозначить на развертках подвесной потолок.
	
	снято
17.12.2024

	6. 
	5-10
20-26
	Для исключения несоответствий между листами комплекта не указывать показатели пожарной опасности в описании отделки стен и потолков, достаточно примечания №12 в общих данных
 [image: ]
 [image: ]
	
	снято
17.12.2024

	7. 
	
	Представить в данном комплекте схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости
	
	снято
17.12.2024

	8. 
	30
	В АР4 изм.1 противопожарные двери указаны с автоматически выпадающим порогом [image: ]
В АИ1.1 представлена схема со стационарным порогом.
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	Впервые к вновь представленным решениям
17.12.2024

	9. 
	27
	На листах с планами полов (2,3,4) для отделки пола лестничной клетки и устройства керамогранитного плинтуса указана керамогранитная плитка Unitile КГ01
[image: ]
[image: ]
На листе 27 – Сенат SG155900R
[image: ]       [image: ]
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	снято
17.12.2024

	10. 
	
	Откорректировать название схемы узла порога с/у консьержа (исключить ПУИ).
Для ПУИ представить отдельную схему порога в соответствии с применяемой дверью:
[image: ]
Высоту порога указать не менее 15мм.
	
	снято
17.12.2024

	11. 
	30
	[image: ]
[image: ]
Исключить облицовку керамогранитной плиткой и Г-образные профили под порогом, заполненным монтажной пеной. Общую высоту порога указать не менее 15мм и не более 20мм.
В месте примыкания напольного покрытия к порогу со стороны ПУИ указать герметик для исключения протечек.
Например:
[image: ]
	
	Впервые к вновь представленным решениям
17.12.2024

	Проектные решения

	1. 
	5,6,7
11-13
20-22
26
	Для запотолочного пространства подвесного потолка «Грильято» с размером ячеек 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен вместо простой окраски.
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	снято
17.12.2024

	2. 
	
	Для отделки пола в межквартирном коридоре применить плитку, отличную по дизайну от плитки для облицовки пола в коридоре квартиры.
Межквартирный коридор            коридор квартир
[image: ]                                           [image: ]
	 
	для учета в работе

	3. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	Для учета  в работе

	3.1
	
	Например.
В АР4 указана упрочняющая пропитка по наливному полу[image: ]
В АИ1.1 пропитка не указана, пропитка указана только по маршам[image: ][image: ][image: ]
Привести в соответствие.
	
	снято
17.12.2024


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	
	


[bookmark: _GoBack]
3

image4.png
- MemannoKoHcmpYKLLL MPYB OmonAenus W NYmsX 3BAKYAUUU OKPACUMS NOXTPOBE30NACHOD KPACKOd B nocmpoe-wsix ycaobusx ubem B
coombemcmBuu ¢ xamanozom omdenky MOP




image5.png
KRR e
Tenacors managan, ubem WAL 3008 Cospnss o B

Mpocman scpacxa ngzocmalol wezopoved xpacxod KOKOPA |
npesun orgocra Sodvo-uenepcumnd vezoped —pm}l

OHKOPL 0T % Chon, apm¥pacea Srazocmosean redopiian
e modstn ranaban Laen RAL 5005 evmmmrin S

g g ot et s 4L KOS T
I G S R Rt A TR e 0 e

= Onden xouu omocod noweuenss MO, ondena mapusd pecmuswx wapuei

o s e e O e S e
g Sl el vsapoies rotros KGR 0T8T oo e





image6.png
- Onderxa oxomsx omeocod nomeuewis kosceepx. nuBIaS oKpaCKa
meoxepuos Snaocmoonos xpackot HN HOSHE TEXHOTDIV & 2 crons apm.
ACEHE0 Texopa; wbem RALD cuzna s ber), nabepuec mamaban,

Nomono ATEC, aveixa T5xT5ws, Bucoma npogura bims, uben
AL 9003 (e Mpoguns nana-vava. Tiwm. KI6

oo s 0 2 pene
P R L ALy

208a apm Benan Axauun- Cnandaom, uben RALTOS
R R vl Ao Sl





image7.png
s METRAIECK2R, 5 XK CaTW TORGANOR 1,2 e,  SOTHENHEM MINEPATHOH WTOF, OTABONORIPHE
eraverporonzeres(E560) ocrsernassynannas, npoeonexapnoe ocrewcoe 1501400, EQATIRECEH
OIS et GRGE METIIECIE GG K00 KA 1 T PR,
nacTena =200MM C 3K CTODOWS NOMOTHa, MieMaTLHas WMDHHa Pa60Yei CTs0pios 1000 MM, NOPOWKOB:R OKPACKa, UseT
RAL 2011 (roraesevns opacens sarossil)

oeps s brossi omn 5





image8.png
N34 Y3en npursianus Hano/eHoZ0 « nopozy npomuBonoxaprou.
e ooet s




image9.png




image10.png
K2

Key

0zpasum
%00xi

B

o Hopa ceputs apm KIOT

axmypa: oS Karews; L0e: meiwo-cepui;

P Samupk Ceresit CE T3
13 anmpauum; Kpecmux: 2 m

Unitile




image11.png
Beipesay U3 kepamozparuma Tnitile;
. . Hopd CEpuc apn KT,
e gimypa: nod Kaens;
MK2 | = = = = | 1000 Uger mermo-cepus: Unifile
3amupka: Ceresit CE 33, 13 anmpauun;





image12.png
Naummyc nodpeska
U3 Kerana Marazzi Cenam SGISSI00R
Pasvep 402x402xBrm.





image13.png




image14.png
k2 _ i 10040258 Bupesas s repanocpasuma Keroma Harazzi

Apm. SG155900R Cewam; @axmupa: nod kawens/Bemon; Libem: onmenku cepozo (memwyil;
3amupka: Ceresit CE 33, 13 awmpayum; Kpecmuk: 2 MM




image15.png
- Kepavozpanum 402x402x8mm. Apm. SGISSI00R Cenam; Sakmypa: nod KaeHs/Semor;
Ligem: ommenxu cepozo (memnsil); amupka: Ceresit CE 33, 13 anmpauum; Kpecmux: 2 M




image16.png
Jeps METARTMHECKas, W3 X/ CT2W TONLIHOR 1,2 M, C SATOTHEHHEM MHHEDaNLHOR 8aTOF,

11185, o CTaUMOHGPHSM NODOTOM, KOWTYDHSH YIIOTHHTER - Cep, ROBOR, K | oeps s TV Kowcsepna (i

YK 2 KDY POSTNE, LATHHADOSSIR 2MOK K- SEPTYUG, TPOLKDS2R OKDAOK, LBET | BXo1e i seCtibns)
‘nprem. & coomercran ¢ Lisetonci varpeaehk




image17.png
Ne35 Tunobod ysen
Ysen nopoza depu B MM




image18.png
BECTUBH/b.

o
Tonomso
memannuseckod dbepu ¢
Sanommenven Kned dnn
400 Bamod - Bawweix komwam

Topoz dbepu sromewnd  Tpapum

‘moHmaxHod newod

wun | @ o
111 T
et
[Keparozpanun na ke ~rmn Keparozpanum na xaew -5
[Knei numo s Bodocmoseud 6o Kned nnumo i Bodocmoiud 6|
Ocn._cnou cr 4P Ocn_cnou e AP
_Keparozpanum a snew 9|
Kaei numowsis Godocmodus G|
Tudpousorsuvs T | /
R T T —





image19.png
W33, Mpunsxanve nanommozo nokpumus K cmauuonapwony nopozy ddepu O nomeuenve NYH.

sy

[rp—

“llogos N - hetS

Kepavozpansm va ere
numowan dodocnodron,
ccnarme crou cu 4P

Lo

S

Cunsonotud zepmemo
0 ubem sampes

——3amupea nmumowc
ot Orazocnodean

P
i spoecny)




image20.png




image21.png




image22.png
1. Ypossaouas u obechuinaoup rponma
|2. Harweoii non (uewesimian ocHosa) Ceresit ON 76 EXTRAHART - 0t




image23.png
Hanubuoi noa  [Hanubuoi non, monwua no ommemke cmynes|




image24.png
e Mon
3

B D™





image25.png
- HanuBkoi non. Apm. CN6 Extrahard; ®axmypa: nod Semon;
LiBem: ommerku cepozo (cBemamd)




image1.png
5. Damwur xomnnexmom vepmexei npedycvompesss pewewus no wucmoBol omdeace: packaadka naumku, nodBop kpacku, ybmswe—
_smrance-sepyioianu-u-ap: Pomnus a0 apuebur naneputste endaun, sucapgoys sl © ap. geasias § pasiese AP,




image2.png
. Knacc memopued onackocmy omlesswac namepuascd we Josee yxoamozo O paddese Thomapiue weponpunmus”. Ho aymmx
38axyauu nadeis npuHenens dexopamubuo-ondenoue, BAOBCE HOTEPUGAI U NOKPUBLA NOA KAGEED NOXGPHOD ONGCHOCT
e Bonee:

KME (HF) - dan cmew u NOMOAKOD AUGMOBNX X0nA0D, BeCTUBIONEI, AECRMUNHX KAEMOK;

nn cmew u nomonxod oBuux xo0b, kopudopob
K382, A3, 12, PIZ) - 3nn noxpumus nonod Augmobuix xomnob, Becmubloned, necTmuwaix Knemok, oBuux X0nno8, Kopudopo.





image3.png
- Vixenepusie CeMU U KOMMYMUKOUUU 30 NOBBecHsM NOMOTKOM NO CO2MGCOBANUI C 2AQBWMM UNXEHepoM No npoexmupoBauuk U Wa
oBvexme cmpoumenscmba oxkpawuBawmca (N1 u (11 2 (B ubem nomonka u cmew B sanomonouwo npocmpancmbe)




