Поправить название томов Архитектурные решения итнтерьеоров в соответвии с замечанием Березина
Дописать общие рекомендации по отделке для квартир и ЦИН.
Дописать названия альбомов в квартирах МГН.
Показать СП на развертках.
Проверить раскладку плитки на развертках.
Вставить ЖУКов в общие данные 
дописать в примечаниях, что перед установкой упоров провести натурное обследование на открывание двери
Проставить выноски углового профиля на развертках.
Поправить стык покрытий между лх и мусрокамерой/ тамбуром и мусорокамерой
Дверные упоры проверить
Двери сместить в утеплитель
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