| Характер изменений | Фрагмент наложенных планировок АР. (синим цветом-новые планировки. Черным цветом-старые планировки) | Объемы изменений |
| --- | --- | --- |
| Первый этаж. Все секции. Изменены планировочные решения: смещены перегородки, добавлены/перенесены/изменены шахты коммуникаций, размещение почтовых ящиков не соответствует рекомендациям, изменено расположение коммуникационных шкафов, ПК, решеток ПД/ДУ |  | - Общие данные: -меняется кол-во листов в томах - План напольных покрытий: -полностью меняется раскладка плитки в.ч. с учетом рекомендаций ПИК, размер подрезки не менее 90мм. - меняется раскладка плинтуса - меняется расположение тактильных плиток - План потолков с расстановкой светильников: - меняется расстановка осветительного оборудования - меняется раскладка потолков - меняется размер ячейки потолков - План финишной отделки: - меняется расположение типов отделки -меняется расположение навигации и ТВ панелей - меняется расположение почтовых ящиков - меняется расположение сантех. приборов - Развертки стен: - полностью меняется раскладка плитки в т.ч. с учетом увязки раскладки плитки с полом - меняется расположение и привязки всего оконечного оборудования (решетки ДУ, ПД, выключатели, лючки, ПК, датчики, оповещатели, почтовые ящики, информационные панели, навигация) |
|  |  | -большая корректировка графической части (указатели раскладки плитки, выноски, привязки, цветовое обозначение отделки) - добавляются новые развертки стен с учетом измененных планировок - меняется кол-во листов с развертками с учетом увеличения кол-ва разверток. - Ведомости отделки: - меняются объемы материалов |
| Типовые этажи. Все секции. Изменены планировочные решения: смещены перегородки, добавлены/перенесены/изменены шахты коммуникаций, изменено расположение коммуникационных шкафов, ПК |  |  |