Оглавление:

1. Спецификация демонтируемых кровельных материалов2

2. Спецификация кровельных материалов2

| Спецификация демонтируемых кровельных материалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
|  |  | Гидроизоляция рулонная 2 слоя t=7мм | 650 м2 |  |  |
|  |  | Плиты теплоизоляционные t=150мм | 568 м2 |  |  |
|  |  | Фартук парапета | 35 м2 |  |  |
|  |  | Водосточная воронка | 3 шт. |  |  |

| Спецификация кровельных материалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | 768,7 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Унифлекс С | 568,3 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | 768,7 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты теплоизоляционные – LOGICPIR CXM/CXM - 50мм | 572,01 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% -30-55мм(А) | 59,5 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% -55-80мм(B) | 87,5 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1%/4,2% -50мм(С) | 412,5 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -15-40мм(А) | 50,4 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -40-65мм(B) | 67,2 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 50мм | 144,8 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 40 | 317,1 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 50 | 135 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ ПРОФ – 60мм | 437 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Рулонный битумный материал - Паробарьер С (А500 или Ф1000) | 643,5 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2 | 100 м2 |  | дорожки |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | 2 листа ЛПП или ЦСП-1, 10 мм | 192 м2 |  | Дорожки, парапет |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ СТОП 2000мм | 34,00 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 30,1 м2 |  | В полостях профлиста, в том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Унифлекс Экспресс ЭМП | 152,4 |  | Перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ L=1,2м | 105 шт. |  | Перепад кровли, парапет |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Отлив из оцинкованной стали тип ФП-2, по RAL 6020 (фартук), шириной 600мм | 102,00 |  | Ширина указана ориентировочно |

Примечания:

-в спецификации указаны основные кровельные мателиалы. Метизы, телескопические крепежные элементы и прочее, определять в соответствии с инструкцией на кровельные системы.