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	Поз.
№
	Наименование и техническая характеристика/

	Тип, марка,
обозначение документа, опросного листа

	Код продукции

	Поставщик

	Ед.
измерения

	Кол.

	Масса
1 ед., кг

	Примечание


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk136435898]
	1.Оборудование. Комплектные устройства
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Щит силовой НЕ5.5 в составе:
	По схеме MEP-383-1-Е-003
	
	
	к-т
	1
	
	

	
	Корпус навесной ST с М/П двухдверный ВхШхГ 1200x1000x300 мм
	R5ST1213
	
	DKC
	шт.
	2
	
	

	
	Выключатель разъединитель DPX-IS 1600 3P 800А
	0 265 91
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Выключатель разъединитель DPX-IS 630 3P 400А
	0 266 60
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3
	4 129 34
	
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Автоматический выключатель DX31Р С10А
	4 076 68
	
	Legrand
	шт.
	7
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р В16А
	4 075 61
	
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р В25А
	4 075 63
	
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р С25А
	4 078 61
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р В32А
	4 075 64
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С40А
	4 078 63
	
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р С50А
	4 078 64
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С63А
	4 078 65
	
	Legrand
	шт.
	6
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р В63А
	4 075 67
	
	Legrand
	шт.
	4
	
	

	
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-DX3 3P+N, 30мА, АС16А
	4 111 86
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-DX3 1P+N, 30мА, АС16А
	4 110 02
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	1.2
	Щит силовой НЕ5.6 в составе:
	По схеме MEP-383-1-Е-004
	
	
	к-т
	1
	
	

	
	Корпус навесной ST с М/П двухдверный ВхШхГ 1200x1000x300 мм
	R5ST1213
	
	DKC
	шт.
	1
	
	

	
	Выключатель разъединитель DPX-IS 630 3P 400А
	0 266 60
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3
	4 129 34
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С63А
	4 078 65
	
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С20А
	4 078 60
	
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3  3Р В16А
	4 075 61
	
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С10А
	4 078 57
	
	Legrand
	шт.
	22
	
	

	
	Автоматический выключатель DX31Р С10А
	4 076 68
	
	Legrand
	шт.
	4
	
	

	1.3
	Щит силовой ЩР-ТК1 в составе:
	По схеме MEP-383-1-Е-005
	
	
	к-т
	1
	
	

	
	Щит металлический ЩРН-36-IP54
	30252DEK
	
	Dekraft
	шт.
	1
	
	

	
	Выключатель разъединитель DX3-IS 3P 63А
	4 064 61
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3
	4 129 34
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С20А
	4 078 60
	
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С16А 
	4 078 59
	
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 1Р С20А
	4 076 71
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	1.4
	Щит силовой ЩР-ТК2 в составе:
	По схеме MEP-383-1-Е-006
	
	
	к-т
	1
	
	

	
	Щит металлический ЩРН-36-IP54
	30252DEK
	
	Dekraft
	шт.
	1
	
	

	
	Выключатель разъединитель DX3-IS 3P 63А
	4 064 61
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3
	4 129 34
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С20А
	4 078 60
	
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 3Р С16А
	4 078 59
	
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 1Р С20А
	4 076 71
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	1.4
	Щит силовой ЩР-Согл в составе:
	По схеме MEP-383-1-Е-007
	
	
	к-т
	1
	
	

	
	Щит металлический ЩРН-12-IP54
	30250DEK
	
	Dekraft
	шт.
	1
	
	

	
	Выключатель разъединитель DX3-IS 1P 32А
	4 064 03
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Индикатор модульный с одним светодиодом СХ3
	6 040 77
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель DX3 1Р С10А
	4 076 68
	
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	1.5
	Автоматический выключатель DX3 1Р С10А
	4 076 68
	
	Legrand
	шт.
	8
	
	для установки в сущ. щиты кондиционирования кроссовых

	1.6
	Щит автоматического ввода резерва ЩАП-12 16А, IP54
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	1.7
	Ящик с понижающим трансформатором 0.25-220в/12в
	ЯТП 0.25-220в/12в
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Кабельные изделия, провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение жил, и с низким дымо- газовыделением, (расцветка PE-жилы желто-зеленая)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	3х1,5
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,51
	
	

	2.2
	3х2,5
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,94
	
	

	2.3
	5х2,5
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,392
	
	

	2.4
	5x4
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,3
	
	

	2.5
	5x6
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,066
	
	

	2.6
	5x10
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,28
	
	

	2.7
	5x16
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,5
	
	

	2.8
	1х70
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,319
	
	

	2.9
	1х150
	ППГнг(A)-HF
	
	
	км.
	0,468
	
	

	
	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	3х1,5
	ППГнг(A)-FRHF
	
	
	км.
	0,15
	
	

	
	Провод с медной токопроводящей жилой , с изоляцией из ПВХ пластика, с зелено-желтой расцветкой , сечением , кв.мм
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	1x6
	ПуГВнг- HF
	
	
	км.
	0,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Светильник светодиодный накладной, IP65, 48Вт
	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K
	
	Световые технологии
	шт.
	5
	
	

	3.2
	Светильник светодиодный накладной, IP65, 48Вт с блоком аварийного питания
	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 ЕМ3 4000K
	
	Световые технологии
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Электроустановочные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Переключатель на 2 направления накладного монтажа, 10А, 250В, IP44
	0 695 11
	
	Legrand
	шт.
	4
	
	

	4.2
	Переключатель проходной накладного монтажа, 10А, 250В, IP44
	0 695 21
	
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	4.3
	Розетка накладного монтажа, 16А, 230В, IP44
	0 697 33
	
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	4.4
	Розетка накладного монтажа, 20А, 400В, IP55
	0 916 57
	
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	4.5
	Одноместная монтажная коробка для накладного монтажа
	0 696 56
	
	Legrand
	шт.
	6
	
	

	4.6
	Переключатель кулачковый ПКП63-13/К 63А "откл-вкл" 3Р/400В IP54
	
	
	IEK
	шт.
	13
	
	

	4.7
	Переключатель кулачковый ПКП25-13 /К 25А "откл-вкл" 3Р/400В IP54
	
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	4.8
	Переключатель кулачковый ПКП10-13/К 10А "откл-вкл" 3Р/400В IP54
	
	
	IEK
	шт.
	7
	
	

	
	5. Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Лоток перфорированный без крышки 400 х 50 (L=2000)
	
	35256HDZ
	DKC
	м
	32
	
	

	5.2
	Угол 90 горизонтальный 400х50
	
	36006K
	DKC
	шт.
	2
	
	

	5.3
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 400х50
	
	36126K
	DKC
	шт.
	5
	
	

	5.4
	Лоток перфорированный без крышки 200 х 50 (L=2000)
	
	35254 HDZ
	DKC
	м
	30
	
	

	5.5
	Угол 90 горизонтальный 200х50
	
	36004K
	DKC
	шт.
	4
	
	

	5.6
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 200х50
	
	36124KHDZ
	DKC
	шт.
	11
	
	

	5.7
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50
	
	37574KHDZ
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.8
	Угол CS 90 вертикальный внутр. осн.200 H50
	
	36664KHDZ
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.9
	Лоток перфорированный без крышки 100 х 50 (L=2000)
	
	35252HDZ
	DKC
	м
	22
	
	

	5.10
	Угол 90 горизонтальный 100х50
	
	36002КHDZ
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.11
	Лоток перфорированный без крышки 50 х 50 (L=2000)
	
	35250HDZ
	DKC
	м
	46
	
	

	5.12
	Угол 90 горизонтальный 50х50
	
	36000КHDZ
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.13
	П-образный профиль PSM, L=500
	
	BPM2905HDZ
	DKC
	шт.
	22
	
	

	5.14
	П-образный профиль PSM, L=300
	
	BPV2103HDZ
	DKC
	шт.
	50
	
	

	5.15
	Шпилька М6х1000
	
	
	DKC
	шт.
	144
	
	

	5.16
	Муфта соединительная 
	5ПСТ-1-16/25 нг-LS
	
	
	шт.
	2
	
	

	5.17
	Муфта соединительная
	1ПСТ-1-150/240 (Б) нг-LS
	
	
	шт.
	9
	
	

	5.18
	Муфта соединительная
	1ПСТ-1-70/120 (Б) нг-LS
	
	
	шт.
	6
	
	

	5.19
	Гильза соединительная 
	ГМА-150/185
	
	
	шт.
	9
	
	

	5.20
	Гильза соединительная 
	ГМА-70/95
	
	
	шт.
	3
	
	

	5.21
	Гибкая гофрированная труба ПВХ D=20мм
	ГОСТ Р 53313-2009
	
	DKC
	км.
	0,05
	
	

	5.22
	Гладкая труба ПВХ D=20мм
	
	
	DKC
	км.
	0,2
	
	

	5.23
	Гибкая гофрированная труба ПВХ D=25мм
	ГОСТ Р 53313-2009
	
	DKC
	км.
	0,080
	
	

	5.24
	Гибкая гофрированная труба ПВХ D=32мм
	ГОСТ Р 53313-2009
	
	DKC
	км.
	0,070
	
	

	5.25
	Комплект креплений (дюбель, саморез, клипса)
	
	
	DKC
	компл.
	1 
	
	

	5.26
	Лоток перфорированный 200х50
	
	35254HDZ
	DKC
	м
	9
	
	

	5.27
	Крышка на лоток основанием 200х50
	
	35514HDZ
	DKC
	м
	9
	
	

	5.28
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 200х50
	
	36124HDZ
	DKC
	шт.
	2
	
	

	5.29
	Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный 200
	
	SKTS200KHDZ
	DKC
	шт.
	2
	
	

	5.30
	Лоток перфорированный 100х50
	
	35252HDZ
	DKC
	м
	160
	
	

	5.31
	Крышка на лоток основанием 100х50
	
	35512HDZ
	DKC
	м
	160
	
	

	5.32
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100х50
	
	36122HDZ
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.33
	Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный 100
	
	SKTS100KHDZ 
	DKC
	шт.
	1
	
	

	5.34
	Угол 90 горизонтальный 100х50
	
	36002KHDZ
	DKC
	шт.
	5
	
	

	5.35
	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° 100
	
	SKDS100KHDZ
	DKC
	шт.
	5
	
	

	5.36
	Консоль усиленная 200мм
	
	BBH6020HDZ
	DKC
	шт.
	5
	
	

	5.37
	Консоль усиленная 300мм
	
	BBH6030HDZ
	DKC
	шт.
	20
	
	

	5.38
	Узел крепления к мягкой кровле, в составе:
	
	
	
	
	106
	
	

	
	Консоль одиночная 41х41, осн. 500мм
	
	ВВР4150HDZ
	
	шт.
	2
	
	

	
	П-образный профиль PSM, L=300
	
	BPL2903HDZ
	
	шт.
	1
	
	

	
	Плитка тротуарная 500х500х50
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	5.39
	Комплект монтажных аксессуаров в составе: - Кроссмодуль на DIN-рейку; - Шина N PE; - Шины для подключения; - Маркировка; - Карман для документов; - Установочный провод, Наконечники, Кроссмодули, Заглушки, Стопоры на DIN
	
	
	
	компл
	6
	
	

	5.40
	Шина уравнивания потенциалов 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	5.41
	Муфта соединительная 
	5ПСТ мини 1/2,5 нг-LS
	
	
	шт.
	2
	
	

	5.42
	Муфта соединительная 
	5ПСТ мини 4/6 нг-LS
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Молниезащита
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Пруток из горячеоцинкованной стали 8мм
	NC1008
	
	ДКС
	м
	260
	
	

	6.2
	Универсальный держатель
	ND1000
	
	ДКС
	шт
	220
	
	

	6.3
	Универсальный соединитель
	NG3103
	
	ДКС
	шт
	45
	
	

	6.4
	Комплект молниеприемника в составе:
	
	
	ДКС
	компл.
	6
	
	

	
	-молниеприемный стержень
	NL3000
	
	ДКС
	шт
	1
	
	

	
	-бетонное основание
	NL0500
	
	ДКС
	шт
	1
	
	

	
	-соединитель проводника для молниеприемника
	NG6606
	
	ДКС
	шт
	1
	
	

	6.5
	Комплект молниеприемника в составе:
	
	
	ДКС
	компл.
	17
	
	

	
	-молниеприемный стержень
	NL4000
	
	ДКС
	шт
	1
	
	

	
	-бетонное основание
	NL0500
	
	ДКС
	шт
	1
	
	

	
	-соединитель проводника для молниеприемника
	NG6606
	
	ДКС
	шт
	1
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